Техническое задание

на проведение конкурса по выбору подрядчика для технического освидетельствования зданий и сооружений филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» на 2012 год.

1.	Общие положения.

- Наименование объектов и дата проведения работ приведены в Приложении №1.

- Подрядчик определяется на основании проведения конкурса на выполнение данного вида работ.

- Все условия работ определяются и регулируются на основе договора, заключенного Заказчиком с победителем конкурса.

- Участвующие в конкурсе должны иметь допуск саморегулируемой организации на данный вид деятельности.

- Работы по освидетельствованию строительных конструкций, производимые организацией, должны быть застрахованы.

2.	Техническое освидетельствование  производится на территории, расположенной в Смоленской области.

3. Основные требования к выполнению работ:

3.1 Подрядчик осуществляет работы по освидетельствованию строительных конструкций своими инструментами и  оборудованием.

3.2. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

- СНиП;

- ПУЭ;

- руководящими документами;

- отраслевыми стандартами и др. документами.

3.3. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь допуск саморегулируемой организации на выполняемые виды работ. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

3.4. Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе освидетельствования, Подрядчик выполняет самостоятельно.

4. Правила контроля и приемки работ.

4.1. Руководители работ,  участвующие в освидетельствовании, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», осуществляют  оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе ремонта.

4.2. Приемку работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления  и замечания  Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

4.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций при проведении работ по освидетельствованию возлагается на подрядную организацию.

5. Исполнитель работ дает гарантию качества проведенного освидетельствования.

6. Требуемые сроки выполнения работ по освидетельствованию зданий и сооружений:  май-октябрь 2012г.

7. Оплата и финансирование выполненных работ:

7.1. Расчеты производятся в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов оказанных услуг.