## EXP
№ п/п | Наименование | Технические требования и характеристики | Кол-во, шт. | Срок поставки | Условия поставки | Вид транспорта | Точка поставки, адрес
Аккумуляторные батареи
1 | АКБ АБН-72 элемент 1 | Тип аккумуляторных батарей- необслуживаемые
Вид исполнения- закрытые
Классификация-кислотные
Ток постоянный- 7.2 А
Напряжение элемента- 1,8 В
Емкость батареи- 72 А∙ч
Плотность электролита- 1,260± 0,005 г/см3
2 | АКБ АБН-80 элемент 1 | Тип аккумуляторных батарей- необслуживаемые
Вид исполнения- закрытые
Классификация-кислотные
Ток постоянный- 3.2 А
Напряжение элемента- 1,8 В
Емкость батареи- 80 А∙ч
Плотность электролита- 1,24± 0,005 г/см3
3 | АКБ СК-10 элемент 1 | Тип аккумуляторных батарей- обслуживаемые
Вид исполнения- открытые
Классификация- кислотные
Емкость батареи- 360 А∙ч
Плотность электролита- 1200 г/см3
4 | АКБ СК-12 элемент 1 | Тип аккумуляторных батарей- обслуживаемые
Вид исполнения- открытые
Классификация- кислотные
Емкость батареи- 432 А∙ч
Плотность электролита- 1360 г/см3
5 | АКБ СК-14 элемент 1 | Тип аккумуляторных батарей- обслуживаемые
Вид исполнения- открытые
Классификация- кислотные
Емкость батареи- 504 А∙ч
Плотность электролита- 1500 г/см3
6 | АКБ СК-2 элемент 1 | Тип аккумуляторных батарей- обслуживаемые
Вид исполнения- открытые
Классификация- кислотные
Емкость батареи- 72 А∙ч
Плотность электролита-1,24 г/см3
7 | АКБ СК-3 элемент 1 | Тип аккумуляторных батарей- обслуживаемые
Вид исполнения- открытые
Классификация- кислотные
Емкость батареи- 108 А∙ч
Плотность электролита-1,24 г/см3
8 | АКБ СК-4 элемент 1 | Тип аккумуляторных батарей- обслуживаемые
Вид исполнения- открытые
Классификация- кислотные
Емкость батареи- 144 А∙ч
Плотность электролита-1,24 г/см3
9 | АКБ СК-5 элемент 1 | Тип аккумуляторных батарей- обслуживаемые
Вид исполнения- открытые
Классификация- кислотные
Емкость батареи- 180 А∙ч
Плотность электролита-1,24 г/см3
10 | АКБ СК-6 элемент 1 | Тип аккумуляторных батарей- обслуживаемые
Вид исполнения- открытые
Классификация- кислотные
Емкость батареи- 216 А∙ч
Плотность электролита-1,24 г/см3
11 | АКБ СК-8 элемент 1 | Тип аккумуляторных батарей- обслуживаемые
Вид исполнения- открытые
Классификация- кислотные
Емкость батареи- 288 А∙ч
Плотность электролита- 1140 г/см3
12 | 12БП 300 (GroE) элемент 1 | Тип аккумуляторных батарей- малообслуживаемые
Вид исполнения- закрытые
Классификация- кислотные
Напряжение элемента- 2 В
Емкость батареи- 300 А∙ч
13 | 4 OPzS 200 LA (Exide) элемент 1 | Тип аккумуляторных батарей- малообслуживаемые
Вид исполнения- закрытые
Классификация- кислотные
Напряжение элемента- 2 В
Емкость батареи- 210 А∙ч
Плотность электролита- 1,24 кг/дм3
14 | 4 OPzS 200 Mezica (TAB) элемент 1 | Тип аккумуляторных батарей- малообслуживаемые
Вид исполнения- закрытые
Классификация- кислотные
Напряжение элемента- 2 В
Емкость батареи- 210 А∙ч
Плотность электролита- 1,24 кг/дм3
15 | 5 OPzS 250 VARTA (HAWKER) элемент 1 | Тип аккумуляторных батарей- малообслуживаемые
Вид исполнения- закрытые
Классификация- кислотные
Напряжение элемента- 2 В
Емкость батареи- 250 А∙ч
Плотность электролита- 1,24 кг/дм3
16 | 5 OPzS 350 (Электрохит) элемент 1 | Тип аккумуляторных батарей- малообслуживаемые
Вид исполнения- закрытые
Классификация- кислотные
Напряжение элемента- 2 В
Емкость батареи- 350 А∙ч
Плотность электролита- 1,24 кг/дм3
17 | 5 OPzS 350 VARTA (HAWKER) элемент 1 | Тип аккумуляторных батарей- малообслуживаемые
Вид исполнения- закрытые
Классификация- кислотные
Напряжение элемента- 2 В
Емкость батареи- 350 А∙ч
Плотность электролита- 1,24 кг/дм3
18 | 6 OPzS 300 (Hoppecke) элемент 1 | Тип аккумуляторных батарей- малообслуживаемые
Вид исполнения- закрытые
Классификация- кислотные
Напряжение элемента- 2 В
Емкость батареи- 300 А∙ч
Плотность электролита- 1,24 кг/дм3
19 | 6 OPzS 300 (TAB) элемент 1 | Тип аккумуляторных батарей- малообслуживаемые
Вид исполнения- закрытые
Классификация- кислотные
Напряжение элемента- 2 В
Емкость батареи- 300 А∙ч
Плотность электролита- 1,24 кг/дм3
20 | 6 OPzS 300 LA (Exide) элемент 1 | Тип аккумуляторных батарей- малообслуживаемые
Вид исполнения- закрытые
Классификация- кислотные
Напряжение элемента- 2 В
Емкость батареи- 300 А∙ч
Плотность электролита- 1,24 кг/дм3
21 | 6 OPzS 420 VARTA (HAWKER) элемент 1 | Тип аккумуляторных батарей- малообслуживаемые
Вид исполнения- закрытые
Классификация- кислотные
Напряжение элемента- 2 В
Емкость батареи- 420 А∙ч
Плотность электролита- 1,24 кг/дм3
22 | 6 OPzS 600 LA (Exide) элемент 1 | Тип аккумуляторных батарей- малообслуживаемые
Вид исполнения- закрытые
Классификация- кислотные
Напряжение элемента- 2 В
Емкость батареи- 600 А∙ч
Плотность электролита- 1,24 кг/дм3
23 | 7 OPzS 490 (Exide) элемент 1 | Тип аккумуляторных батарей- малообслуживаемые
Вид исполнения- закрытые
Классификация- кислотные
Напряжение элемента- 2 В
Емкость батареи- 490 А∙ч
Плотность электролита- 1,24 кг/дм3
24 | 7 OPzS 490 (Hoppecke) элемент 1 | Тип аккумуляторных батарей- малообслуживаемые
Вид исполнения- закрытые
Классификация- кислотные
Напряжение элемента- 2 В
Емкость батареи- 490 А∙ч
Плотность электролита- 1,24 кг/дм3
25 | 8 OPzS 800 LA (Exide) элемент 1 | Тип аккумуляторных батарей- малообслуживаемые
Вид исполнения- закрытые
Классификация- кислотные
Напряжение элемента- 2 В
Емкость батареи- 800 А∙ч
Плотность электролита- 1,24 кг/дм3
26 | PowerSafe 12V80 блок 1 | Тип аккумуляторных батарей- необслуживаемые
Вид исполнения- закрытые
Классификация- кислотные
Напряжение блока- 12 В
Емкость батареи- 79 А∙ч
Плотность электролита- 1,25 г/см3
27 | АКБ СН-108 элемент 1 | Тип аккумуляторных батарей- малообслуживаемые
Вид исполнения- закрытые
Классификация- кислотные
Напряжение элемента- 2 В
Емкость батареи- 108 А∙ч
Плотность электролита- 1,21 ± 0,005 г/см3
28 | АКБ СН-144 элемент 1 | Тип аккумуляторных батарей- малообслуживаемые
Вид исполнения- закрытые
Классификация- кислотные
Напряжение элемента- 2 В
Емкость батареи- 144 А∙ч
Плотность электролита- 1,21 ± 0,005 г/см3
29 | АКБ СН-216 элемент 1 | Тип аккумуляторных батарей- малообслуживаемые
Вид исполнения- закрытые
Классификация- кислотные
Напряжение элемента- 2 В
Емкость батареи- 216 А∙ч
Плотность электролита- 1,21 ± 0,005 г/см3
30 | АКБ СН-288 элемент 11 | Тип аккумуляторных батарей- малообслуживаемые
Вид исполнения- закрытые
Классификация- кислотные
Напряжение элемента- 2 В
Емкость батареи- 288 А∙ч
Плотность электролита- 1,21 ± 0,005 г/см3
31 | АКБ СН-504 элемент 1 | Тип аккумуляторных батарей- малообслуживаемые
Вид исполнения- закрытые
Классификация- кислотные
Напряжение элемента- 2 В
Емкость батареи- 504 А∙ч
Плотность электролита- 1,21 ± 0,005 г/см3
32 | Vb 12146 блок 1 | Тип аккумуляторных батарей- необслуживаемые
Вид исполнения- герметичные
Классификация- кислотные
Напряжение блока 12 В
Емкость батареи- 100 А∙ч
Плотность электролита 1,24 кг/л
33 | Vb 12147 блок 1 | Тип аккумуляторных батарей- необслуживаемые
Вид исполнения- герметичные
Классификация- кислотные
Напряжение блока 12 В
Емкость батареи- 116 А∙ч
Плотность электролита 1,24 кг/л
34 | Vb 12149 блок 1 | Тип аккумуляторных батарей- необслуживаемые
Вид исполнения- герметичные
Классификация- кислотные
Напряжение блока 12 В
Емкость батареи- 150 А∙ч
Плотность электролита 1,24 кг/л
35 | Vb 2305 (Varta) элемент 1 | Тип аккумуляторных батарей- необслуживаемые
Вид исполнения- герметичные
Классификация- кислотные
Напряжение элемента 2 В
Емкость батареи- 250 А∙ч
Плотность электролита 1,24 кг/л
36 | Vb 2306 элемент 1 | Тип аккумуляторных батарей- необслуживаемые
Вид исполнения- герметичные
Классификация- кислотные
Напряжение элемента 2 В
Емкость батареи- 300 А∙ч
Плотность электролита 1,24 кг/л
37 | Vb 2307+ (Varta) элемент 1 | Тип аккумуляторных батарей- необслуживаемые
Вид исполнения- герметичные
Классификация- кислотные
Напряжение элемента 2 В
Емкость батареи- 350 А∙ч
Плотность электролита 1,24 кг/л
38 | Vb 2308 элемент 1 | Тип аккумуляторных батарей- необслуживаемые
Вид исполнения- герметичные
Классификация- кислотные
Напряжение элемента 2 В
Емкость батареи- 400 А∙ч
Плотность электролита 1,24 кг/л
39 | Vb 2309 элемент 1 | Тип аккумуляторных батарей- необслуживаемые
Вид исполнения- герметичные
Классификация- кислотные
Напряжение элемента 2 В
Емкость батареи- 450 А∙ч
Плотность электролита 1,24 кг/л
40 | АКБ ТБ-350 элемент 1 | Тип аккумуляторных батарей- малообслуживаемые
Вид исполнения- закрытые
Классификация- кислотные
Напряжение элемента- 2 В
Емкость батареи- 350 А∙ч
Плотность электролита- 1,24 г/см3
41 | 7 OSP.HC 245 (Hoppecke) элемент 1 | Тип аккумуляторных батарей- малообслуживаемые
Вид исполнения- закрытые
Классификация- кислотные
Напряжение элемента- 2 В
Емкость батареи- 245 А∙ч
Плотность электролита- 1,24 кг/л
42 | 8 OSP.HC 280 (Hoppecke) | Тип аккумуляторных батарей- малообслуживаемые
Вид исполнения- закрытые
Классификация- кислотные
Напряжение элемента- 2 В
Емкость батареи- 280 А∙ч
Плотность электролита- 1,24 кг/л
43 | 9 OSP.HC 315 (Hoppecke) | Тип аккумуляторных батарей- малообслуживаемые
Вид исполнения- закрытые
Классификация- кислотные
Напряжение элемента- 2 В
Емкость батареи- 315 А∙ч
Плотность электролита- 1,24 кг/л
44 | GLS PLUS-12/100 VARTA (HAWKER) блок 1 | Тип аккумуляторных батарей- малообслуживаемые
Вид исполнения- герметичные
Классификация- кислотные
Напряжение блока- 12 В
Емкость батареи- 108 А∙ч
Плотность электролита- 1,24 кг/л
45 | 6 ССАП 300П элемент 1 | Тип аккумуляторных батарей- малообслуживаемые
Вид исполнения- герметичные
Классификация- кислотные
Напряжение элемента- 2 В
Емкость батареи- 300 А∙ч
Плотность электролита 1,240 ±0,010 кг/л
46 | 4 ССАП 200П элемент 1 | Тип аккумуляторных батарей- малообслуживаемые
Вид исполнения- герметичные
Классификация- кислотные
Напряжение элемента- 2 В
Емкость батареи- 200 А∙ч
Плотность электролита 1,240 ±0,010 кг/л
47 | A412/100 А Sonnenschein (Exide) блок 1 | Тип аккумуляторных батарей- необслуживаемые
Вид исполнения- герметичные
Классификация- кислотные
Напряжение блока- 12 В
Емкость батареи- 100 А∙ч
48 | A412/120 A Sonnenschein (Exide) блок 1 | Тип аккумуляторных батарей- необслуживаемые
Вид исполнения- герметичные
Классификация- гелиевые
Напряжение блока- 12 В
Емкость батареи- 120 А∙ч
49 | A412/180 A Sonnenschein (Exide) блок 1 | Тип аккумуляторных батарей- необслуживаемые
Вид исполнения- герметичные
Классификация- гелиевые
Напряжение блока- 12 В
Емкость батареи- 180 А∙ч
50 | A412/65 G6 Sonnenschein (Exide) блок 1 | Тип аккумуляторных батарей- необслуживаемые
Вид исполнения- герметичные
Классификация- гелиевые
Напряжение блока- 12 В
Емкость батареи- 65 А∙ч
51 | A512/55 A Sonnenschein (Exide) блок 1 | Тип аккумуляторных батарей- необслуживаемые
Вид исполнения- герметичные
Классификация- гелиевые
Напряжение блока- 12 В
Емкость батареи- 55 А∙ч
52 | A512/65 G6 Sonnenschein (Exide) блок 1 | Тип аккумуляторных батарей- необслуживаемые
Вид исполнения- герметичные
Классификация- гелиевые
Напряжение блока- 12 В
Емкость батареи- 65 А∙ч
53 | A512/85 А Sonnenschein (Exide) блок 1 | Тип аккумуляторных батарей- необслуживаемые
Вид исполнения- герметичные
Классификация- гелиевые
Напряжение блока- 12 В
Емкость батареи- 85 А∙ч
54 | P12V 1220 Srinter (Exide) блок 1 | Тип аккумуляторных батарей- необслуживаемые
Вид исполнения- герметичные
Классификация- кислотные
Напряжение блока- 12 В
Емкость батареи- 56 А∙ч
1 | АКБ CSB 12V 7А/ч | Тип аккумуляторных батарей- необслуживаемые | 155 | До 01.08.2012 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | авто, ж/д | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.5
Вид исполнения- герметичные
Классификация- кислотные
Напряжение блока- 12 В
Емкость батареи- 7 А∙ч
ИТОГО: |  |  | 155