## REM
Приложение к ТЗ (лот 401N, ремонт)
№ п/п | Наименование | Технические требования и характеристики | Кол-во, м (кг) | Срок поставки | Условия поставки | Вид транспорта | Точка поставки, адрес
Шины и токопроводы
1 | ШЗМ 16 | Тип шинопровода (магистральные-МШ,распределительные-РШ, осветительные-ОШ и троллейные-ГШ)
Вид шинопровода (изолированный,неизолированный,литой)
Ток потоянный,переменный, А
Материал (алюминий,медь,сталь)
Толщина,ширинадля прямоугольника и квадрата, мм
Диаметр для круглой шины, мм
Удельное электрическое сопротивление постоянному току, Ом/м
Активное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Внутреннее индуктивное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Допустимый длительный ток для шин, А
Значения сопротивлений комплектных шинопроводов, не более, мкОм
Предельный ток трехфазных токопроводов из шихтованного пакета медных прямоугольных шин, А
Рекомендуемые сечения проводов для гашения вибраций шин, мм
Сопротивление изоляции токопроводов ,не менее Ом
Сопротивление комплектных шинопроводов, Ом
Сопротивления плоских шин Ом
2 | ШМА 73 | Тип шинопровода (магистральные-МШ,распределительные-РШ, осветительные-ОШ и троллейные-ГШ)
Вид шинопровода (изолированный,неизолированный,литой)
Ток потоянный,переменный, А
Материал (алюминий,медь,сталь)
Толщина,ширинадля прямоугольника и квадрата, мм
Диаметр для круглой шины, мм
Удельное электрическое сопротивление постоянному току, Ом/м
Активное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Внутреннее индуктивное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Допустимый длительный ток для шин, А
Значения сопротивлений комплектных шинопроводов, не более, мкОм
Предельный ток трехфазных токопроводов из шихтованного пакета медных прямоугольных шин, А
Рекомендуемые сечения проводов для гашения вибраций шин, мм
Сопротивление изоляции токопроводов ,не менее Ом
Сопротивление комплектных шинопроводов, Ом
Сопротивления плоских шин Ом
3 | ШМА 68Н | Тип шинопровода (магистральные-МШ,распределительные-РШ, осветительные-ОШ и троллейные-ГШ)
Вид шинопровода (изолированный,неизолированный,литой)
Ток потоянный,переменный, А
Материал (алюминий,медь,сталь)
Толщина,ширинадля прямоугольника и квадрата, мм
Диаметр для круглой шины, мм
Удельное электрическое сопротивление постоянному току, Ом/м
Активное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Внутреннее индуктивное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Допустимый длительный ток для шин, А
Значения сопротивлений комплектных шинопроводов, не более, мкОм
Предельный ток трехфазных токопроводов из шихтованного пакета медных прямоугольных шин, А
Рекомендуемые сечения проводов для гашения вибраций шин, мм
Сопротивление изоляции токопроводов ,не менее Ом
Сопротивление комплектных шинопроводов, Ом
Сопротивления плоских шин Ом
4 | ШРА 73 | Тип шинопровода (магистральные-МШ,распределительные-РШ, осветительные-ОШ и троллейные-ГШ)
Вид шинопровода (изолированный,неизолированный,литой)
Ток потоянный,переменный, А
Материал (алюминий,медь,сталь)
Толщина,ширинадля прямоугольника и квадрата, мм
Диаметр для круглой шины, мм
Удельное электрическое сопротивление постоянному току, Ом/м
Активное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Внутреннее индуктивное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Допустимый длительный ток для шин, А
Значения сопротивлений комплектных шинопроводов, не более, мкОм
Предельный ток трехфазных токопроводов из шихтованного пакета медных прямоугольных шин, А
Рекомендуемые сечения проводов для гашения вибраций шин, мм
Сопротивление изоляции токопроводов ,не менее Ом
Сопротивление комплектных шинопроводов, Ом
Сопротивления плоских шин Ом
5 | ШРМ 75 | Тип шинопровода (магистральные-МШ,распределительные-РШ, осветительные-ОШ и троллейные-ГШ)
Вид шинопровода (изолированный,неизолированный,литой)
Ток потоянный,переменный, А
Материал (алюминий,медь,сталь)
Толщина,ширинадля прямоугольника и квадрата, мм
Диаметр для круглой шины, мм
Удельное электрическое сопротивление постоянному току, Ом/м
Активное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Внутреннее индуктивное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Допустимый длительный ток для шин, А
Значения сопротивлений комплектных шинопроводов, не более, мкОм
Предельный ток трехфазных токопроводов из шихтованного пакета медных прямоугольных шин, А
Рекомендуемые сечения проводов для гашения вибраций шин, мм
Сопротивление изоляции токопроводов ,не менее Ом
Сопротивление комплектных шинопроводов, Ом
Сопротивления плоских шин Ом
6 | ШРА У | Тип шинопровода (магистральные-МШ,распределительные-РШ, осветительные-ОШ и троллейные-ГШ)
Вид шинопровода (изолированный,неизолированный,литой)
Ток потоянный,переменный, А
Материал (алюминий,медь,сталь)
Толщина,ширинадля прямоугольника и квадрата, мм
Диаметр для круглой шины, мм
Удельное электрическое сопротивление постоянному току, Ом/м
Активное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Внутреннее индуктивное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Допустимый длительный ток для шин, А
Значения сопротивлений комплектных шинопроводов, не более, мкОм
Предельный ток трехфазных токопроводов из шихтованного пакета медных прямоугольных шин, А
Рекомендуемые сечения проводов для гашения вибраций шин, мм
Сопротивление изоляции токопроводов ,не менее Ом
Сопротивление комплектных шинопроводов, Ом
Сопротивления плоских шин Ом
7 | ШТА75 ШТМ 73 | Тип шинопровода (магистральные-МШ,распределительные-РШ, осветительные-ОШ и троллейные-ГШ)
Вид шинопровода (изолированный,неизолированный,литой)
Ток потоянный,переменный, А
Материал (алюминий,медь,сталь)
Толщина,ширинадля прямоугольника и квадрата, мм
Диаметр для круглой шины, мм
Удельное электрическое сопротивление постоянному току, Ом/м
Активное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Внутреннее индуктивное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Допустимый длительный ток для шин, А
Значения сопротивлений комплектных шинопроводов, не более, мкОм
Предельный ток трехфазных токопроводов из шихтованного пакета медных прямоугольных шин, А
Рекомендуемые сечения проводов для гашения вибраций шин, мм
Сопротивление изоляции токопроводов ,не менее Ом
Сопротивление комплектных шинопроводов, Ом
Сопротивления плоских шин Ом
8 | ШТА76 | Тип шинопровода (магистральные-МШ,распределительные-РШ, осветительные-ОШ и троллейные-ГШ)
Вид шинопровода (изолированный,неизолированный,литой)
Ток потоянный,переменный, А
Материал (алюминий,медь,сталь)
Толщина,ширинадля прямоугольника и квадрата, мм
Диаметр для круглой шины, мм
Удельное электрическое сопротивление постоянному току, Ом/м
Активное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Внутреннее индуктивное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Допустимый длительный ток для шин, А
Значения сопротивлений комплектных шинопроводов, не более, мкОм
Предельный ток трехфазных токопроводов из шихтованного пакета медных прямоугольных шин, А
Рекомендуемые сечения проводов для гашения вибраций шин, мм
Сопротивление изоляции токопроводов ,не менее Ом
Сопротивление комплектных шинопроводов, Ом
Сопротивления плоских шин Ом
9 | ТЗК | Тип шинопровода (магистральные-МШ,распределительные-РШ, осветительные-ОШ и троллейные-ГШ)
Вид шинопровода (изолированный,неизолированный,литой)
Ток потоянный,переменный, А
Материал (алюминий,медь,сталь)
Толщина,ширинадля прямоугольника и квадрата, мм
Диаметр для круглой шины, мм
Удельное электрическое сопротивление постоянному току, Ом/м
Активное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Внутреннее индуктивное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Допустимый длительный ток для шин, А
Значения сопротивлений комплектных шинопроводов, не более, мкОм
Предельный ток трехфазных токопроводов из шихтованного пакета медных прямоугольных шин, А
Рекомендуемые сечения проводов для гашения вибраций шин, мм
Сопротивление изоляции токопроводов ,не менее Ом
Сопротивление комплектных шинопроводов, Ом
Сопротивления плоских шин Ом
10 | ТЗМЭП | Тип шинопровода (магистральные-МШ,распределительные-РШ, осветительные-ОШ и троллейные-ГШ)
Вид шинопровода (изолированный,неизолированный,литой)
Ток потоянный,переменный, А
Материал (алюминий,медь,сталь)
Толщина,ширинадля прямоугольника и квадрата, мм
Диаметр для круглой шины, мм
Удельное электрическое сопротивление постоянному току, Ом/м
Активное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Внутреннее индуктивное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Допустимый длительный ток для шин, А
Значения сопротивлений комплектных шинопроводов, не более, мкОм
Предельный ток трехфазных токопроводов из шихтованного пакета медных прямоугольных шин, А
Рекомендуемые сечения проводов для гашения вибраций шин, мм
Сопротивление изоляции токопроводов ,не менее Ом
Сопротивление комплектных шинопроводов, Ом
Сопротивления плоских шин Ом
11 | ТЭНП | Тип шинопровода (магистральные-МШ,распределительные-РШ, осветительные-ОШ и троллейные-ГШ)
Вид шинопровода (изолированный,неизолированный,литой)
Ток потоянный,переменный, А
Материал (алюминий,медь,сталь)
Толщина,ширинадля прямоугольника и квадрата, мм
Диаметр для круглой шины, мм
Удельное электрическое сопротивление постоянному току, Ом/м
Активное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Внутреннее индуктивное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Допустимый длительный ток для шин, А
Значения сопротивлений комплектных шинопроводов, не более, мкОм
Предельный ток трехфазных токопроводов из шихтованного пакета медных прямоугольных шин, А
Рекомендуемые сечения проводов для гашения вибраций шин, мм
Сопротивление изоляции токопроводов ,не менее Ом
Сопротивление комплектных шинопроводов, Ом
Сопротивления плоских шин Ом
12 | ТЗКР | Тип шинопровода (магистральные-МШ,распределительные-РШ, осветительные-ОШ и троллейные-ГШ)
Вид шинопровода (изолированный,неизолированный,литой)
Ток потоянный,переменный, А
Материал (алюминий,медь,сталь)
Толщина,ширинадля прямоугольника и квадрата, мм
Диаметр для круглой шины, мм
Удельное электрическое сопротивление постоянному току, Ом/м
Активное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Внутреннее индуктивное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Допустимый длительный ток для шин, А
Значения сопротивлений комплектных шинопроводов, не более, мкОм
Предельный ток трехфазных токопроводов из шихтованного пакета медных прямоугольных шин, А
Рекомендуемые сечения проводов для гашения вибраций шин, мм
Сопротивление изоляции токопроводов ,не менее Ом
Сопротивление комплектных шинопроводов, Ом
Сопротивления плоских шин Ом
13 | ТЭКН | Тип шинопровода (магистральные-МШ,распределительные-РШ, осветительные-ОШ и троллейные-ГШ)
Вид шинопровода (изолированный,неизолированный,литой)
Ток потоянный,переменный, А
Материал (алюминий,медь,сталь)
Толщина,ширинадля прямоугольника и квадрата, мм
Диаметр для круглой шины, мм
Удельное электрическое сопротивление постоянному току, Ом/м
Активное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Внутреннее индуктивное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Допустимый длительный ток для шин, А
Значения сопротивлений комплектных шинопроводов, не более, мкОм
Предельный ток трехфазных токопроводов из шихтованного пакета медных прямоугольных шин, А
Рекомендуемые сечения проводов для гашения вибраций шин, мм
Сопротивление изоляции токопроводов ,не менее Ом
Сопротивление комплектных шинопроводов, Ом
Сопротивления плоских шин Ом
14 | ШЗК | Тип шинопровода (магистральные-МШ,распределительные-РШ, осветительные-ОШ и троллейные-ГШ)
Вид шинопровода (изолированный,неизолированный,литой)
Ток потоянный,переменный, А
Материал (алюминий,медь,сталь)
Толщина,ширинадля прямоугольника и квадрата, мм
Диаметр для круглой шины, мм
Удельное электрическое сопротивление постоянному току, Ом/м
Активное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Внутреннее индуктивное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Допустимый длительный ток для шин, А
Значения сопротивлений комплектных шинопроводов, не более, мкОм
Предельный ток трехфазных токопроводов из шихтованного пакета медных прямоугольных шин, А
Рекомендуемые сечения проводов для гашения вибраций шин, мм
Сопротивление изоляции токопроводов ,не менее Ом
Сопротивление комплектных шинопроводов, Ом
Сопротивления плоских шин Ом
15 | ЗКЭП | Тип шинопровода (магистральные-МШ,распределительные-РШ, осветительные-ОШ и троллейные-ГШ)
Вид шинопровода (изолированный,неизолированный,литой)
Ток потоянный,переменный, А
Материал (алюминий,медь,сталь)
Толщина,ширинадля прямоугольника и квадрата, мм
Диаметр для круглой шины, мм
Удельное электрическое сопротивление постоянному току, Ом/м
Активное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Внутреннее индуктивное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Допустимый длительный ток для шин, А
Значения сопротивлений комплектных шинопроводов, не более, мкОм
Предельный ток трехфазных токопроводов из шихтованного пакета медных прямоугольных шин, А
Рекомендуемые сечения проводов для гашения вибраций шин, мм
Сопротивление изоляции токопроводов ,не менее Ом
Сопротивление комплектных шинопроводов, Ом
Сопротивления плоских шин Ом
16 | ТЭКН | Тип шинопровода (магистральные-МШ,распределительные-РШ, осветительные-ОШ и троллейные-ГШ)
Вид шинопровода (изолированный,неизолированный,литой)
Ток потоянный,переменный, А
Материал (алюминий,медь,сталь)
Толщина,ширинадля прямоугольника и квадрата, мм
Диаметр для круглой шины, мм
Удельное электрическое сопротивление постоянному току, Ом/м
Активное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Внутреннее индуктивное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Допустимый длительный ток для шин, А
Значения сопротивлений комплектных шинопроводов, не более, мкОм
Предельный ток трехфазных токопроводов из шихтованного пакета медных прямоугольных шин, А
Рекомендуемые сечения проводов для гашения вибраций шин, мм
Сопротивление изоляции токопроводов ,не менее Ом
Сопротивление комплектных шинопроводов, Ом
Сопротивления плоских шин Ом
1 | Шина алюмин. АД-31Т 4х40х4000 | ГОСТ 15176-89, кг | 117 | До 29.06.2012 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | авто/жд | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.5
2 | Шина алюмин. АДЗ1Т 6х50 | ГОСТ 15176-89, кг | 6 | До 29.06.2012 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | авто/жд | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.5
3 | Шина алюмин.АД-31Т 6Х60Х4000 | ГОСТ 15176-89, кг | 20 | До 29.06.2012 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | авто/жд | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.5
4 | Шина алюминиевая АД 31Т 5х50х4000 | ГОСТ 15176-89, кг | 230 | До 29.06.2012 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | авто/жд | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.5
5 | Шина алюминиевая АД-31Т 8Х80Х4000 | ГОСТ 15176-89, кг | 20 | До 29.06.2012 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | авто/жд | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.5
6 | Шина медная М1Т 40х4 | ГОСТ 434-78, м | 45 | До 29.06.2012 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | авто/жд | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.5
ИТОГО: |  |  | 438

## EXP
Приложение к ТЗ (лот 401N, эксплуатация)
№ п/п | Наименование | Технические требования и характеристики | Кол-во, м (кг) | Срок поставки | Условия поставки | Вид транспорта | Точка поставки, адрес
Шины и токопроводы
1 | ШЗМ 16 | Тип шинопровода (магистральные-МШ,распределительные-РШ, осветительные-ОШ и троллейные-ГШ)
Вид шинопровода (изолированный,неизолированный,литой)
Ток потоянный,переменный, А
Материал (алюминий,медь,сталь)
Толщина,ширинадля прямоугольника и квадрата, мм
Диаметр для круглой шины, мм
Удельное электрическое сопротивление постоянному току, Ом/м
Активное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Внутреннее индуктивное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Допустимый длительный ток для шин, А
Значения сопротивлений комплектных шинопроводов, не более, мкОм
Предельный ток трехфазных токопроводов из шихтованного пакета медных прямоугольных шин, А
Рекомендуемые сечения проводов для гашения вибраций шин, мм
Сопротивление изоляции токопроводов ,не менее Ом
Сопротивление комплектных шинопроводов, Ом
Сопротивления плоских шин Ом
2 | ШМА 73 | Тип шинопровода (магистральные-МШ,распределительные-РШ, осветительные-ОШ и троллейные-ГШ)
Вид шинопровода (изолированный,неизолированный,литой)
Ток потоянный,переменный, А
Материал (алюминий,медь,сталь)
Толщина,ширинадля прямоугольника и квадрата, мм
Диаметр для круглой шины, мм
Удельное электрическое сопротивление постоянному току, Ом/м
Активное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Внутреннее индуктивное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Допустимый длительный ток для шин, А
Значения сопротивлений комплектных шинопроводов, не более, мкОм
Предельный ток трехфазных токопроводов из шихтованного пакета медных прямоугольных шин, А
Рекомендуемые сечения проводов для гашения вибраций шин, мм
Сопротивление изоляции токопроводов ,не менее Ом
Сопротивление комплектных шинопроводов, Ом
Сопротивления плоских шин Ом
3 | ШМА 68Н | Тип шинопровода (магистральные-МШ,распределительные-РШ, осветительные-ОШ и троллейные-ГШ)
Вид шинопровода (изолированный,неизолированный,литой)
Ток потоянный,переменный, А
Материал (алюминий,медь,сталь)
Толщина,ширинадля прямоугольника и квадрата, мм
Диаметр для круглой шины, мм
Удельное электрическое сопротивление постоянному току, Ом/м
Активное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Внутреннее индуктивное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Допустимый длительный ток для шин, А
Значения сопротивлений комплектных шинопроводов, не более, мкОм
Предельный ток трехфазных токопроводов из шихтованного пакета медных прямоугольных шин, А
Рекомендуемые сечения проводов для гашения вибраций шин, мм
Сопротивление изоляции токопроводов ,не менее Ом
Сопротивление комплектных шинопроводов, Ом
Сопротивления плоских шин Ом
4 | ШРА 73 | Тип шинопровода (магистральные-МШ,распределительные-РШ, осветительные-ОШ и троллейные-ГШ)
Вид шинопровода (изолированный,неизолированный,литой)
Ток потоянный,переменный, А
Материал (алюминий,медь,сталь)
Толщина,ширинадля прямоугольника и квадрата, мм
Диаметр для круглой шины, мм
Удельное электрическое сопротивление постоянному току, Ом/м
Активное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Внутреннее индуктивное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Допустимый длительный ток для шин, А
Значения сопротивлений комплектных шинопроводов, не более, мкОм
Предельный ток трехфазных токопроводов из шихтованного пакета медных прямоугольных шин, А
Рекомендуемые сечения проводов для гашения вибраций шин, мм
Сопротивление изоляции токопроводов ,не менее Ом
Сопротивление комплектных шинопроводов, Ом
Сопротивления плоских шин Ом
5 | ШРМ 75 | Тип шинопровода (магистральные-МШ,распределительные-РШ, осветительные-ОШ и троллейные-ГШ)
Вид шинопровода (изолированный,неизолированный,литой)
Ток потоянный,переменный, А
Материал (алюминий,медь,сталь)
Толщина,ширинадля прямоугольника и квадрата, мм
Диаметр для круглой шины, мм
Удельное электрическое сопротивление постоянному току, Ом/м
Активное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Внутреннее индуктивное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Допустимый длительный ток для шин, А
Значения сопротивлений комплектных шинопроводов, не более, мкОм
Предельный ток трехфазных токопроводов из шихтованного пакета медных прямоугольных шин, А
Рекомендуемые сечения проводов для гашения вибраций шин, мм
Сопротивление изоляции токопроводов ,не менее Ом
Сопротивление комплектных шинопроводов, Ом
Сопротивления плоских шин Ом
6 | ШРА У | Тип шинопровода (магистральные-МШ,распределительные-РШ, осветительные-ОШ и троллейные-ГШ)
Вид шинопровода (изолированный,неизолированный,литой)
Ток потоянный,переменный, А
Материал (алюминий,медь,сталь)
Толщина,ширинадля прямоугольника и квадрата, мм
Диаметр для круглой шины, мм
Удельное электрическое сопротивление постоянному току, Ом/м
Активное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Внутреннее индуктивное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Допустимый длительный ток для шин, А
Значения сопротивлений комплектных шинопроводов, не более, мкОм
Предельный ток трехфазных токопроводов из шихтованного пакета медных прямоугольных шин, А
Рекомендуемые сечения проводов для гашения вибраций шин, мм
Сопротивление изоляции токопроводов ,не менее Ом
Сопротивление комплектных шинопроводов, Ом
Сопротивления плоских шин Ом
7 | ШТА75 ШТМ 73 | Тип шинопровода (магистральные-МШ,распределительные-РШ, осветительные-ОШ и троллейные-ГШ)
Вид шинопровода (изолированный,неизолированный,литой)
Ток потоянный,переменный, А
Материал (алюминий,медь,сталь)
Толщина,ширинадля прямоугольника и квадрата, мм
Диаметр для круглой шины, мм
Удельное электрическое сопротивление постоянному току, Ом/м
Активное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Внутреннее индуктивное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Допустимый длительный ток для шин, А
Значения сопротивлений комплектных шинопроводов, не более, мкОм
Предельный ток трехфазных токопроводов из шихтованного пакета медных прямоугольных шин, А
Рекомендуемые сечения проводов для гашения вибраций шин, мм
Сопротивление изоляции токопроводов ,не менее Ом
Сопротивление комплектных шинопроводов, Ом
Сопротивления плоских шин Ом
8 | ШТА76 | Тип шинопровода (магистральные-МШ,распределительные-РШ, осветительные-ОШ и троллейные-ГШ)
Вид шинопровода (изолированный,неизолированный,литой)
Ток потоянный,переменный, А
Материал (алюминий,медь,сталь)
Толщина,ширинадля прямоугольника и квадрата, мм
Диаметр для круглой шины, мм
Удельное электрическое сопротивление постоянному току, Ом/м
Активное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Внутреннее индуктивное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Допустимый длительный ток для шин, А
Значения сопротивлений комплектных шинопроводов, не более, мкОм
Предельный ток трехфазных токопроводов из шихтованного пакета медных прямоугольных шин, А
Рекомендуемые сечения проводов для гашения вибраций шин, мм
Сопротивление изоляции токопроводов ,не менее Ом
Сопротивление комплектных шинопроводов, Ом
Сопротивления плоских шин Ом
9 | ТЗК | Тип шинопровода (магистральные-МШ,распределительные-РШ, осветительные-ОШ и троллейные-ГШ)
Вид шинопровода (изолированный,неизолированный,литой)
Ток потоянный,переменный, А
Материал (алюминий,медь,сталь)
Толщина,ширинадля прямоугольника и квадрата, мм
Диаметр для круглой шины, мм
Удельное электрическое сопротивление постоянному току, Ом/м
Активное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Внутреннее индуктивное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Допустимый длительный ток для шин, А
Значения сопротивлений комплектных шинопроводов, не более, мкОм
Предельный ток трехфазных токопроводов из шихтованного пакета медных прямоугольных шин, А
Рекомендуемые сечения проводов для гашения вибраций шин, мм
Сопротивление изоляции токопроводов ,не менее Ом
Сопротивление комплектных шинопроводов, Ом
Сопротивления плоских шин Ом
10 | ТЗМЭП | Тип шинопровода (магистральные-МШ,распределительные-РШ, осветительные-ОШ и троллейные-ГШ)
Вид шинопровода (изолированный,неизолированный,литой)
Ток потоянный,переменный, А
Материал (алюминий,медь,сталь)
Толщина,ширинадля прямоугольника и квадрата, мм
Диаметр для круглой шины, мм
Удельное электрическое сопротивление постоянному току, Ом/м
Активное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Внутреннее индуктивное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Допустимый длительный ток для шин, А
Значения сопротивлений комплектных шинопроводов, не более, мкОм
Предельный ток трехфазных токопроводов из шихтованного пакета медных прямоугольных шин, А
Рекомендуемые сечения проводов для гашения вибраций шин, мм
Сопротивление изоляции токопроводов ,не менее Ом
Сопротивление комплектных шинопроводов, Ом
Сопротивления плоских шин Ом
11 | ТЭНП | Тип шинопровода (магистральные-МШ,распределительные-РШ, осветительные-ОШ и троллейные-ГШ)
Вид шинопровода (изолированный,неизолированный,литой)
Ток потоянный,переменный, А
Материал (алюминий,медь,сталь)
Толщина,ширинадля прямоугольника и квадрата, мм
Диаметр для круглой шины, мм
Удельное электрическое сопротивление постоянному току, Ом/м
Активное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Внутреннее индуктивное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Допустимый длительный ток для шин, А
Значения сопротивлений комплектных шинопроводов, не более, мкОм
Предельный ток трехфазных токопроводов из шихтованного пакета медных прямоугольных шин, А
Рекомендуемые сечения проводов для гашения вибраций шин, мм
Сопротивление изоляции токопроводов ,не менее Ом
Сопротивление комплектных шинопроводов, Ом
Сопротивления плоских шин Ом
12 | ТЗКР | Тип шинопровода (магистральные-МШ,распределительные-РШ, осветительные-ОШ и троллейные-ГШ)
Вид шинопровода (изолированный,неизолированный,литой)
Ток потоянный,переменный, А
Материал (алюминий,медь,сталь)
Толщина,ширинадля прямоугольника и квадрата, мм
Диаметр для круглой шины, мм
Удельное электрическое сопротивление постоянному току, Ом/м
Активное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Внутреннее индуктивное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Допустимый длительный ток для шин, А
Значения сопротивлений комплектных шинопроводов, не более, мкОм
Предельный ток трехфазных токопроводов из шихтованного пакета медных прямоугольных шин, А
Рекомендуемые сечения проводов для гашения вибраций шин, мм
Сопротивление изоляции токопроводов ,не менее Ом
Сопротивление комплектных шинопроводов, Ом
Сопротивления плоских шин Ом
13 | ТЭКН | Тип шинопровода (магистральные-МШ,распределительные-РШ, осветительные-ОШ и троллейные-ГШ)
Вид шинопровода (изолированный,неизолированный,литой)
Ток потоянный,переменный, А
Материал (алюминий,медь,сталь)
Толщина,ширинадля прямоугольника и квадрата, мм
Диаметр для круглой шины, мм
Удельное электрическое сопротивление постоянному току, Ом/м
Активное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Внутреннее индуктивное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Допустимый длительный ток для шин, А
Значения сопротивлений комплектных шинопроводов, не более, мкОм
Предельный ток трехфазных токопроводов из шихтованного пакета медных прямоугольных шин, А
Рекомендуемые сечения проводов для гашения вибраций шин, мм
Сопротивление изоляции токопроводов ,не менее Ом
Сопротивление комплектных шинопроводов, Ом
Сопротивления плоских шин Ом
14 | ШЗК | Тип шинопровода (магистральные-МШ,распределительные-РШ, осветительные-ОШ и троллейные-ГШ)
Вид шинопровода (изолированный,неизолированный,литой)
Ток потоянный,переменный, А
Материал (алюминий,медь,сталь)
Толщина,ширинадля прямоугольника и квадрата, мм
Диаметр для круглой шины, мм
Удельное электрическое сопротивление постоянному току, Ом/м
Активное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Внутреннее индуктивное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Допустимый длительный ток для шин, А
Значения сопротивлений комплектных шинопроводов, не более, мкОм
Предельный ток трехфазных токопроводов из шихтованного пакета медных прямоугольных шин, А
Рекомендуемые сечения проводов для гашения вибраций шин, мм
Сопротивление изоляции токопроводов ,не менее Ом
Сопротивление комплектных шинопроводов, Ом
Сопротивления плоских шин Ом
15 | ЗКЭП | Тип шинопровода (магистральные-МШ,распределительные-РШ, осветительные-ОШ и троллейные-ГШ)
Вид шинопровода (изолированный,неизолированный,литой)
Ток потоянный,переменный, А
Материал (алюминий,медь,сталь)
Толщина,ширинадля прямоугольника и квадрата, мм
Диаметр для круглой шины, мм
Удельное электрическое сопротивление постоянному току, Ом/м
Активное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Внутреннее индуктивное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Допустимый длительный ток для шин, А
Значения сопротивлений комплектных шинопроводов, не более, мкОм
Предельный ток трехфазных токопроводов из шихтованного пакета медных прямоугольных шин, А
Рекомендуемые сечения проводов для гашения вибраций шин, мм
Сопротивление изоляции токопроводов ,не менее Ом
Сопротивление комплектных шинопроводов, Ом
Сопротивления плоских шин Ом
16 | ТЭКН | Тип шинопровода (магистральные-МШ,распределительные-РШ, осветительные-ОШ и троллейные-ГШ)
Вид шинопровода (изолированный,неизолированный,литой)
Ток потоянный,переменный, А
Материал (алюминий,медь,сталь)
Толщина,ширинадля прямоугольника и квадрата, мм
Диаметр для круглой шины, мм
Удельное электрическое сопротивление постоянному току, Ом/м
Активное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Внутреннее индуктивное сопротивления стальных круглых шин, Ом
Допустимый длительный ток для шин, А
Значения сопротивлений комплектных шинопроводов, не более, мкОм
Предельный ток трехфазных токопроводов из шихтованного пакета медных прямоугольных шин, А
Рекомендуемые сечения проводов для гашения вибраций шин, мм
Сопротивление изоляции токопроводов ,не менее Ом
Сопротивление комплектных шинопроводов, Ом
Сопротивления плоских шин Ом
1 | Шина алюмин. АД-31Т 4х40х4000 | ГОСТ 15176-89, кг | 10 | До 29.06.2012 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | авто/жд | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.5
2 | Шина алюмин.АД-31Т 6Х60Х4000 | ГОСТ 15176-89, кг | 4 | До 29.06.2012 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | авто/жд | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.5
ИТОГО: |  |  | 14