## Лист1
Data on the actual balance of electric energy for 4Q 2011
Item # | Indicator | Unit of measurement | Belgorodenergo | Bryanskenergo | Voronezhenergo | Kostromaenergo | Kurskenergo | Lipetskenergo | Orelenergo | Smolenskenergo | Tambovenergo | Tverenergo | Yarenergo | IDGC of Centre
1 | Injected into the grid of the branch | million kWh | 3122.1993 | 1102.847 | 2377.8421 | 782.5825 | 1546.9023 | 2002.5048 | 666.5496 | 1139.4832 | 885.6487 | 1519.1884 | 2067.7756 | 17213.5235
including
| HV | million kWh | 2913.5475 | 976.2851 | 2272.0805 | 594.8195 | 1455.4993 | 1812.8629 | 623.7909 | 1037.3039 | 654.8036 | 1337.1193 | 1553.9825 | 15232.095
| MV1 | million kWh | 154.2936 | 44.5328 | 49.0935 | 27.5074 | 52.5397 | 118.0935 | -2.8722 | 45.2739 | 66.1463 | 170.4004 | 232.3143 | 957.3231
| MV2 | million kWh | 54.3582 | 81.879 | 56.4077 | 159.8122 | 38.9947 | 71.5485 | 45.5079 | 56.9054 | 164.5787 | 11.5678 | 281.2203 | 1022.7803
| LV | million kWh | 0 | 0.15015 | 0.26036 | 0.44348 | -0.1314 | 0 | 0.12302 | 0 | 0.12012 | 0.10091 | 0.25843 | 1.3251
2 | Delivery of electric energy to customers and adjacent Territorial Grid Companies from the grid of the branch | million kWh | 2837.0476 | 1024.5369 | 2123.6954 | 638.5688 | 1401.8468 | 1777.8919 | 575.1111 | 935.0827 | 809.2003 | 1245.848 | 1890.3445 | 15259.1739
including
| HV | million kWh | 1752.4486 | 757.4451 | 1464.1938 | 255.6115 | 1038.3317 | 1416.5969 | 376.8918 | 435.4966 | 526.7128 | 582.2386 | 1391.0077 | 9996.975
| MV1 | million kWh | 109.2167 | 139.4084 | 188.4276 | 15.3024 | 114.05 | 53.7719 | 19.1045 | 30.7415 | 81.5506 | 357.7925 | 248.281 | 1357.6472
| MV2 | million kWh | 397.4172 | 50.4949 | 217.6502 | 176.1796 | 107.366 | 138.3488 | 94.0859 | 183.9512 | 84.5207 | 149.555 | 115.1843 | 1714.7539
| LV | million kWh | 577.965 | 77.1885 | 253.4237 | 191.4752 | 142.0992 | 169.1744 | 85.029 | 284.8934 | 116.4162 | 156.2618 | 135.8715 | 2189.7979
4 | Electric energy losses in the grid of the branch | million kWh | 285.1517 | 78.3101 | 254.1467 | 144.0137 | 145.0555 | 224.613 | 91.4385 | 204.4005 | 76.4484 | 273.3404 | 177.4311 | 1954.3496
| Electric energy losses in the grid of the branch | % | 9.133% | 7.101% | 10.69% | 18.4% | 9.377% | 11.22% | 13.72% | 17.94% | 8.632% | 17.99% | 8.581% | 11.35%