## заявки 1 кв.2013
Сведения о выводе в ремонт оборудования ОАО "МРСК Центра" за 1 квартал 2013 г., количество выполненных заявок
Филиал | Плановые (шт) |  |  |  | Неотложные (шт) |  |  |  | Аварийные (шт) |  |  |  | Абонентские (шт)
| январь | февраль | март | 1 кв. | январь | февраль | март | 1 кв. | январь | февраль | март | 1 кв. | январь | февраль | март | 1 кв.
Белгородэнерго | 1021 | 1646 | 2380 | 5047 | 577 | 797 | 746 | 2120 | 189 | 216 | 231 | 636 | 749 | 711 | 837 | 2297
Брянскэнерго | 380 | 420 | 571 | 1371 | 170 | 198 | 186 | 554 | 74 | 111 | 129 | 314 | 174 | 237 | 191 | 602
Воронежэнерго | 1035 | 1517 | 1734 | 4286 | 570 | 524 | 565 | 1659 | 102 | 150 | 155 | 407 | 738 | 746 | 447 | 1931
Костромаэнерго | 533 | 747 | 869 | 2149 | 222 | 169 | 187 | 578 | 123 | 112 | 130 | 365 | 207 | 140 | 136 | 483
Курскэнерго | 879 | 1224 | 1352 | 3455 | 81 | 99 | 86 | 266 | 28 | 46 | 60 | 134 | 94 | 114 | 126 | 334
Липецкэнерго | 510 | 696 | 1141 | 2347 | 209 | 199 | 142 | 550 | 35 | 45 | 61 | 141 | 191 | 192 | 170 | 553
Орёлэнерго | 440 | 779 | 958 | 2177 | 173 | 174 | 127 | 474 | 64 | 69 | 118 | 251 | 116 | 149 | 123 | 388
Смоленскэнерго | 441 | 605 | 706 | 1752 | 208 | 315 | 277 | 800 | 34 | 47 | 68 | 149 | 524 | 419 | 394 | 1337
Тамбовэнерго | 690 | 741 | 1078 | 2509 | 196 | 221 | 194 | 611 | 46 | 81 | 89 | 216 | 170 | 126 | 111 | 407
Тверьэнерго | 518 | 640 | 688 | 1846 | 347 | 378 | 326 | 1051 | 81 | 104 | 136 | 321 | 80 | 149 | 90 | 319
Ярэнерго | 916 | 998 | 985 | 2899 | 193 | 247 | 210 | 650 | 73 | 108 | 145 | 326 | 135 | 158 | 168 | 461
МРСК Центра | 7363 | 10013 | 12462 | 29838 | 2946 | 3321 | 3046 | 9313 | 849 | 1089 | 1322 | 3260 | 3178 | 3141 | 2793 | 9112

## заявки 2 кв.
Сведения о выводе в ремонт оборудования ОАО "МРСК Центра" за 2 квартал 2013 г., количество выполненных заявок
Филиал | Плановые (шт) |  |  |  | Неотложные (шт) |  |  |  | Аварийные (шт) |  |  |  | Абонентские (шт)
| апрель | май | июнь | 2 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв.
Белгородэнерго | 2793 |  |  | 2793 | 632 |  |  | 632 | 234 |  |  | 234 | 1241 |  |  | 1241
Брянскэнерго | 815 |  |  | 815 | 193 |  |  | 193 | 216 |  |  | 216 | 251 |  |  | 251
Воронежэнерго | 2379 |  |  | 2379 | 617 |  |  | 617 | 156 |  |  | 156 | 664 |  |  | 664
Костромаэнерго | 1316 |  |  | 1316 | 190 |  |  | 190 | 114 |  |  | 114 | 189 |  |  | 189
Курскэнерго | 1920 |  |  | 1920 | 114 |  |  | 114 | 100 |  |  | 100 | 175 |  |  | 175
Липецкэнерго | 1194 |  |  | 1194 | 239 |  |  | 239 | 90 |  |  | 90 | 219 |  |  | 219
Орёлэнерго | 1135 |  |  | 1135 | 146 |  |  | 146 | 242 |  |  | 242 | 166 |  |  | 166
Смоленскэнерго | 1150 |  |  | 1150 | 349 |  |  | 349 | 138 |  |  | 138 | 498 |  |  | 498
Тамбовэнерго | 1183 |  |  | 1183 | 231 |  |  | 231 | 146 |  |  | 146 | 167 |  |  | 167
Тверьэнерго | 958 |  |  | 958 | 432 |  |  | 432 | 131 |  |  | 131 | 135 |  |  | 135
Ярэнерго | 1521 |  |  | 1521 | 317 |  |  | 317 | 161 |  |  | 161 | 210 |  |  | 210
МРСК Центра | 16364 | 0 | 0 | 16364 | 3460 | 0 | 0 | 3460 | 1728 | 0 | 0 | 1728 | 3915 | 0 | 0 | 3915

## заявки 3 кв.
Сведения о выведении из работы в ремонт оборудования ОАО "МРСК Центра" за 3 квартал 2012 г., количество выполненных заявок
Филиал | Плановые (шт) |  |  |  | Неотложные (шт) |  |  |  | Аварийные (шт) |  |  |  | Абонентские (шт)
| июль | август | сентябрь | 3 кв. | июль | август | сентябрь | 3 кв. | июль | август | август | 3 кв. | июль | август | сентябрь | 3 кв.
Белгородэнерго | 2043 | 2080 | 2303 | 6426 | 975 | 937 | 602 | 2514 | 696 | 647 | 252 | 1595 | 1682 | 1994 | 1814 | 5490
Брянскэнерго | 727 | 826 | 718 | 2271 | 246 | 242 | 93 | 581 | 297 | 274 | 187 | 758 | 332 | 258 | 230 | 820
Воронежэнерго | 2065 | 2199 | 2341 | 6605 | 839 | 827 | 564 | 2230 | 366 | 351 | 161 | 878 | 816 | 842 | 698 | 2356
Костромаэнерго | 1266 | 1228 | 1238 | 3732 | 186 | 230 | 145 | 561 | 187 | 151 | 133 | 471 | 200 | 222 | 174 | 596
Курскэнерго | 1578 | 1691 | 1771 | 5040 | 210 | 235 | 137 | 582 | 195 | 178 | 94 | 467 | 203 | 200 | 131 | 534
Липецкэнерго | 1273 | 1257 | 1279 | 3809 | 255 | 281 | 206 | 742 | 94 | 126 | 73 | 293 | 371 | 386 | 314 | 1071
Орёлэнерго | 902 | 863 | 1065 | 2830 | 220 | 213 | 176 | 609 | 268 | 301 | 210 | 779 | 176 | 168 | 156 | 500
Смоленскэнерго | 1184 | 1284 | 1198 | 3666 | 443 | 571 | 337 | 1351 | 138 | 261 | 96 | 495 | 513 | 503 | 464 | 1480
Тамбовэнерго | 734 | 1073 | 1157 | 2964 | 416 | 370 | 265 | 1051 | 293 | 275 | 144 | 712 | 172 | 186 | 163 | 521
Тверьэнерго | 1098 | 1100 | 1141 | 3339 | 757 | 868 | 598 | 2223 | 339 | 331 | 155 | 825 | 191 | 217 | 168 | 576
Ярэнерго | 1256 | 1239 | 1071 | 3566 | 275 | 265 | 214 | 754 | 252 | 251 | 193 | 696 | 337 | 299 | 306 | 942
МРСК Центра | 14126 | 14840 | 15282 | 44248 | 4822 | 5039 | 3337 | 13198 | 3125 | 3146 | 1698 | 7969 | 4993 | 5275 | 4618 | 14886

## заявки 4 кв.
Сведения о выведении из работы в ремонт оборудования ОАО "МРСК Центра" за 4 квартал 2012 г., количество выполненных заявок
Филиал | Плановые (шт) |  |  |  | Неотложные (шт) |  |  |  | Аварийные (шт) |  |  |  | Абонентские (шт)
| октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв.
Белгородэнерго | 1838 | 1683 | 1070 | 4591 | 914 | 701 | 896 | 2511 | 425 | 209 | 402 | 1036 | 1816 | 1548 | 1153 | 4517
Брянскэнерго | 587 | 423 | 384 | 1394 | 217 | 234 | 233 | 684 | 196 | 108 | 136 | 440 | 336 | 302 | 249 | 887
Воронежэнерго | 2055 | 1571 | 1109 | 4735 | 600 | 460 | 714 | 1774 | 235 | 105 | 244 | 584 | 746 | 959 | 811 | 2516
Костромаэнерго | 1223 | 936 | 756 | 2915 | 196 | 231 | 115 | 542 | 149 | 114 | 102 | 365 | 216 | 239 | 140 | 595
Курскэнерго | 1774 | 1424 | 1157 | 4355 | 172 | 141 | 139 | 452 | 129 | 59 | 144 | 332 | 142 | 166 | 169 | 477
Липецкэнерго | 1132 | 928 | 664 | 2724 | 296 | 261 | 285 | 842 | 101 | 50 | 90 | 241 | 394 | 318 | 250 | 962
Орёлэнерго | 882 | 445 | 586 | 1913 | 214 | 195 | 199 | 608 | 195 | 128 | 191 | 514 | 238 | 147 | 136 | 521
Смоленскэнерго | 1209 | 953 | 725 | 2887 | 393 | 371 | 333 | 1097 | 167 | 77 | 58 | 302 | 658 | 680 | 474 | 1812
Тамбовэнерго | 1111 | 1017 | 895 | 3023 | 360 | 375 | 341 | 1076 | 206 | 89 | 127 | 422 | 148 | 168 | 173 | 489
Тверьэнерго | 1246 | 844 | 520 | 2610 | 666 | 377 | 336 | 1379 | 253 | 152 | 209 | 614 | 209 | 159 | 97 | 465
Ярэнерго | 1201 | 1008 | 739 | 2948 | 272 | 278 | 287 | 837 | 250 | 154 | 153 | 557 | 316 | 272 | 196 | 784
МРСК Центра | 14258 | 11232 | 8605 | 34095 | 4300 | 3624 | 3878 | 11802 | 2306 | 1245 | 1856 | 5407 | 5219 | 4958 | 3848 | 14025