## Лист1
Позиция | Наименование и техническая характрестика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготавитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечания
1 | Дооборудование центарльного узла сети:
| Обновление лицензии программы-SNMP-менеджер системы сетевого управления FlexGain View в EX/50-комплектации до FGView-Manager-EX (свыше 50 узлов) | FGView-Manager-EX |  | ЗАО «НТЦ НАТЕКС» | компл. | 1
| DC блок питания | FG-FOM2,5GL2-POW |  | ЗАО «НТЦ НАТЕКС» | компл. | 1
| Модуль управления | FG-FOM2,5GL2-System Controller rel 4.1 |  | ЗАО «НТЦ НАТЕКС» | компл. | 1
| Модуль матрицы Cross-Connect HO 70G/LO 5G | FG-FOM2,5GL2-XCT(HO 25G/LO 10G)+1 STM16/4 rel 4.1 |  | ЗАО «НТЦ НАТЕКС» | компл. | 1
| Трибутарный процессорный модуль 63xE1 | FG-FOM2,5GL2-63xE1(W/P) |  | ЗАО «НТЦ НАТЕКС» | компл. | 1
| Плата кросскоммутации и синхронизации | MMX-COB |  | ЗАО «НТЦ НАТЕКС» | компл. | 1
| Модуль управления с встроенным SNMP агентом | MMX-GIE-S |  | ЗАО «НТЦ НАТЕКС» | компл. | 1
| Модуль четырех оптических интерфейсов STM-4 не включая SFP модули приемо-передатчиков | FG-FOM2,5GL2-4xSTM-4/1 |  | ЗАО «НТЦ НАТЕКС» | компл. | 1
| Трибутарный интерфейсный модуль 63xE1 (120 Ом) | FG-FOM2,5GL2-63xE1 Paddle (120), V1 |  | ЗАО «НТЦ НАТЕКС» | компл. | 1
| Модуль вентиляторов | FG-FOM2,5GL2-FAN |  | ЗАО «НТЦ НАТЕКС» | компл. | 1
| Плата агрегатных потоков 4*2.048 Мбит/с (G.703/G.704) | MMX-A2S |  | ЗАО «НТЦ НАТЕКС» | компл. | 2
| Плата 6-ти 2/4-хпроводных ТЧ каналов с возможностью програмной установки E&M-сигнализации | MMX-6*PAFC |  | ЗАО «НТЦ НАТЕКС» | компл. | 2
| Кабель 4*2.048 Мбит/с 120 Ом, 2.5 м | MMX-12-CAB-A2S-2.5 |  | ЗАО «НТЦ НАТЕКС» | компл. | 2
| Кабель 6*PAFC, 25 м | MMX-12-CAB-PAFC-25 |  | ЗАО «НТЦ НАТЕКС» | компл. | 2
| Модуль 8xFET | FG-FOM2,5GL2-8xFET |  | ЗАО «НТЦ НАТЕКС» | компл. | 2
| Кабель для 21xE1 от платы до панели DDF на 7 потоков Е1 (длина 3м) | FG-FOM2,5GL2-21xE1-Cab-120, V1 (3м) |  | ЗАО «НТЦ НАТЕКС» | компл. | 9
2 | ЗИП в составе:
| Модуль приемо-передатчиков на 8 направлений передачи (потоки Е1) | ПП-08 |  | ЗАО БСС | компл. | 1
| Вторичный источник питания от источника постоянного тока напряжением 36-72В. | ИП-13М |  | ЗАО БСС | компл. | 1
| Модуль на 5 каналов ТЧ с 2/4 проводными окончаниями и сигнализацией E&M | ТЧ-01 |  | ЗАО БСС | компл. | 1
| Модуль контроля и сигнализации ТС-30-БСС с поддержкой SNMP (с ПО управления) | КС-04 |  | ЗАО БСС | компл. | 1
| Модуль преобразователя (конвертера) протоколов сигнализации в потоке Е1(PRI EDSS, R2, R1,5, FXO, FXS, 1F, 2F, индуктивная) | ПС-01Б |  | ЗАО БСС | компл. | 1
| Модуль на 12 каналов прямых абонентов для подключения к телефонной станции | СК-12 |  | ЗАО БСС | компл. | 1
| Модуль на 16 каналов прямых абонентов для подключения телефонных аппаратов | АК-16 |  | ЗАО БСС | компл. | 1
Позиция | Наименование и техническая характрестика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготавитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечания
| Блок питания 220/48В | ИПС-300 220/60(48В) 4А |  | ЗАО БСС | шт. | 1
| Модуль системного интерфейса | FG-FOM2,5GL2-SI |  | ЗАО «НТЦ НАТЕКС» | компл. | 1
| Шасси мультиплексора FG-FOM155L2 собранные в комплекте с AC питанием, модулем вентиляторов и задней кросс-платой | FG-FOM155L2-CORE (AC) |  | ЗАО «НТЦ НАТЕКС» | компл. | 1
| Плата источника питания =48 В (устанавливается только в MMX-12-Shelf) | MMX-CNVR |  | ЗАО «НТЦ НАТЕКС» | компл. | 1
| Источник видимого излучения FOD-111 c адаптером FOD-5058 (VFL 2.5mm универсальный) | FOD-111 c FOD-505 |  | ООО "ТПК Волоконно-оптических приборов" | компл. | 1
| Процессорный модуль с двумя местами под оптические приемо-передатчики STM-4/1 | FG-FOM155L2-MB-L4,V1 |  | ЗАО «НТЦ НАТЕКС» | компл. | 1
| Трибутарный модуль 21xE1 (120 Ohm) | FG-FOM155L2-21xE1-Trib-120 |  | ЗАО «НТЦ НАТЕКС» | компл. | 1
| Модуль 6xFE с функцией L2 свича (6 LAN,2 WAN) | FG-FOM155L2-6xFE-L2 |  | ЗАО «НТЦ НАТЕКС» | компл. | 1
| Оптический п/п S4.1, двухволоконный LC SFP, 1310 нм, линейная скорость 622 Мбит/с, 15км; перекрываемое затухание от 13 до 20 дБ | FG-FO-S4.1 |  | ЗАО «НТЦ НАТЕКС» | компл. | 2
| Оптический п/п L4.2, двухволоконный LC SFP, 1510 нм, линейная скорость 622 Мбит/с, 80км | FG-FO-L4.2 |  | ЗАО «НТЦ НАТЕКС» | компл. | 2
| Оптический п/п L4.4, двухволоконный LC SFP, 1510 нм, линейная скорость 622 Мбит/с, 120км; | FG-FO-L4.4 |  | ЗАО «НТЦ НАТЕКС» | компл. | 2
| АС Блок питания | FG-FOM155L2-POW-АС |  | ЗАО «НТЦ НАТЕКС» | компл. | 1
3 | Монтажный набор ВОЛС Fujikura FSM-18S KIT в комплекте: | FSM-18S KIT |  | Fujikura | компл. | 1
| Сварочный аппарат Fujikura FSM-18S | FSM-18S |  | Fujikura | шт. | 1
| Батарея | BTR-08 |  | Fujikura | шт. | 1
| Скалыватель | CT-30A |  | Fujikura | шт. | 1
| Сетевой адаптер/зарядное устройство | ADC-13 |  | Fujikura | шт. | 1
| Жесткий кейс для переноски | CC-24-18S |  | Fujikura | шт. | 1
| Запасные электроды | ELCT2-20А |  | Fujikura | шт. | 1
| Верхняя крышка на кейс для работы |  |  | Fujikura | шт. | 1
| Сетевой шнур питания | ACC-XX |  | Fujikura | шт. | 1
| USB кабель для подсоединения к ПК | USB-01 |  | Fujikura | шт. | 1
| Руководство по эксплуатации |  |  | Fujikura | шт. | 1
| Лоток для охлаждения КДЗС | JP-05 |  | Fujikura | шт. | 1
| Кабель для зарядки батареи | DCC-14 |  | Fujikura | шт. | 1
4 | Набор инструментов монтажника ВОЛС НИМ-ЭКСПЕРТ в комплекте: | НИМ-ЭКСПЕРТ |  |  | компл. | 1
| Бокорезы | 74-01-180 |  | KNIPEX (Германия) | шт. | 1
| Баллон с газом для горелки, 220 г. |  |  | (Корея) | шт. | 1
| Горелка газовая 1.6 кВт |  |  | ПАЛИР (Россия) | шт. | 1
Позиция | Наименование и техническая характрестика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготавитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечания
| Дозатор пластмассовый 225 г с помпой, для спирта |  |  | FIS (США) | шт. | 1
| Жидкость для удаления гидрофобного заполнителя (1л) |  |  | FIS (США) | шт. | 1
| Кусачки для кабелей, тросов и проволки (тросокусы, тросорезы) | 95-61-190 |  | KNIPEX (Германия) | шт. | 1
| Кейс высокопрочный, влого и пыленепроницаемый, термоустойчивый (от-50 до +90 ̊С), размеры 480х385х190 мм. | 2500 |  | PELICAN/ TTX (США) | шт. | 1
| Лента изоляционная |  |  | Россия | шт. | 1
| Маркеры самоклеющиеся | WMB—3 |  | KSS (Тайвань) | компл | 1
| Набор отверток, 4 шт. |  |  | (Канада) | компл | 1
| Набор тестовый Tempo 701К (тональный генератор 77НР + индуктивный щуп) | Tempo 701К |  |  | компл | 1
| Нож для кабельной оболочки | 98-55 |  | KNIPEX (Германия) | шт. | 1
| Ножницы для арамидной нити |  |  | MILLER/FIS | шт. | 1
| Ножовка по металлу |  |  | (Канада) | шт. | 1
| Пинцет |  |  | (Россия) | шт. | 1
| Плоскогубцы с высоким соотношением плеч рычага | 02-01-180 |  | KNIPEX (Германия) | шт. | 1
| Рулетка измерительная, 3м |  |  | (Канада) | шт. | 1
| Салфетки безворсовые (280 шт.) |  |  | Kim-Wipes (США) | компл | 1
| Стриппер 125-250 мкм. |  |  | MILLER /FIS /Clauss /KBT /HAUPA /PROSKIT | шт. | 1
| Стриппер для удаления внешней оболочки кабеля (диаметром 4...22 мм) |  |  | IDEAL (США) | шт. | 1
| Стриппер для удаления внешней оболочки кабеля | FK28 |  | KABIFIX / HAUPA (Германия) | компл. | 1
| Стриппер Т-типа для удаления модулей (0.4...1.3 мм) |  |  | MILLER /FIS /KBT | компл. | 1
| Фонарь светодиодный, 3-х режимный, поясного и наголовного крепления |  |  | (Тайвань) | компл. | 1
5 | Анализатор AnCom E-9 /100 /0100 | AnCom E-9 /100 /0100 |  | Аналитик ТелекомСистемы | компл. | 1
6 | Рефлектометр Yokogawa AQ7275 735034-UFC-HR-F/PM/SLS/SB в комплекте: | AQ7275 735034-UFC-HR-F/PM/SLS/SB |  | Yokogawa | компл. | 1
| Батарея |  |  |  | компл. | 1
| Ремень для переноски |  |  |  | компл. | 1
| Сетевой адаптер |  |  |  | компл. | 1
| Руководство по эксплуатации |  |  |  | шт. | 1
| Диск с инструкциями |  |  |  | шт. | 1
Позиция | Наименование и техническая характрестика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготавитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечания
6.1. | Мягкий кейс для переноски рефлектометра Yokogawa |  |  | Yokogawa | компл. | 1
6.2. | Катушка нормализующая 1000 м., SM/FC |  |  | Yokogawa | компл. | 1
6.3. | VFL-250 визуализатор дефектов | VFL-250 |  | Yokogawa | компл. | 1
6.4. | Видеомикроскоп FiberInspector™ Mini FT500 | FT500 |  | FLUKE NETWORKS | компл. | 1
7 | Пылесос сервисный для оргтехники 3М Field Service Vacuum, 220V / 736Ватт / фильтр тип 2 (тонер/пыль) в комлектации: | 11737710 |  | 3M | шт. | 1
| жесткий, переносной кейс |  |  |  | шт. | 1
| пылесос |  |  |  | шт. | 1
| фильтр типа2 (для пыли и тонера) мелкодисперсный |  |  |  | шт. | 1
| съемный шнур питания |  |  |  | шт. | 1
| растягивающийся гофрированный шланг длиной 79 см |  |  |  | шт. | 1
| насадка для узких щелей |  |  |  | шт. | 1
| щетка для узких щелей |  |  |  | шт. | 1
| изогнутая труба-насадка |  |  |  | шт. | 1
| короткая красная пробка фильтра |  |  |  | шт. | 1
| длинная красная пробка фильтра |  |  |  | шт. | 1
| сетевой кабель |  |  |  | шт. | 1
| инструкция по эксплуатации |  |  |  | шт. | 1
| упаковочная коробка |  |  |  | шт. | 1