- В комплект резиновых уплотнений на ВМТ ТЗ №12/484:

|  | Чертеж | Кол-во в комплекте |
| --- | --- | --- |
| Кольцо уплотнительное | 8БП.370.048 | 6 |
| Кольцо уплотнительное | 8СЯ.370.438 | 3 |
| Кольцо уплотнительное | 8СЯ.370.439 | 3 |
| Кольцо уплотнительное | 8СЯ.370.443 | 3 |
| Кольцо уплотнительное | 8СЯ.370.444 | 3 |
| Кольцо уплотнительное | 8СЯ.370.448 | 3 |
| Кольцо уплотнительное | 8СЯ.370.470 | 12 |
| Кольцо | 010-014-25-2-2 | 6 |
| Кольцо | 012-016-25-2-2 | 3 |
| Кольцо | 055-065-58-2-2 | 3 |

- В комплект  уплотнений сальника для ВМТ-110 ТЗ №12/483

| Манжета | 8СЯ.373.017 | 3 |
| --- | --- | --- |

- Маркировка электромагнита, поз. № 12/480 ,маркировка электромагнита, поз. № 12/479

R=77 Ом 5КА.520.056 – одинаковый для 12/480 и 12/479.