## 2011
УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 ГОДА БЕЗ НДС
ФИО Заявителя | Адрес Заявителя | № договора ТП | N ТЗ | Линия электропередач, КТП | Строительная длина (км), мощность (мВА) | Кол-во (шт) | Стоимость оборудования (тыс.руб.) удельно | Всего стоимость оборудования (тыс.руб.) | СМР (тыс.руб.)удельно | Всего СМР (тыс.руб.) | Итого стоимость без ПИР (тыс.руб.) | ПИР (тыс.руб.) | Всего
|  |  | 1711667 | ЛЭП-10 кВ | 0.15 |  |  |  | 1300 | 195 | 195 | 19.5 | 214.5
|  |  |  | ЛЭП-0,4 кВ | 0.03 |  |  |  | 1300 | 39 | 39 | 3.12 | 42.12
|  |  |  | КТП | 0.025 | 1 | 194.92 | 194.92 | 70 | 70 | 264.92 | 21.1936 | 286.1136
|  |  | 1621206 | ЛЭП-0,4 кВ | 0.165 |  |  |  | 1300 | 214.5 | 214.5 | 17.16 | 231.66
|  |  | 1527260 | ЛЭП-0,4 кВ | 0.09 |  |  |  | 1300 | 117 | 117 | 9.36 | 126.36
|  |  | 1656834 | ЛЭП-10 кВ | 0.15 |  |  |  | 1300 | 195 | 195 | 15.6 | 210.6
|  |  |  | ЛЭП-0,4 кВ | 0.08 |  |  |  | 1300 | 104 | 104 | 8.32 | 112.32
|  |  |  | КТП | 0.1 | 1 | 275.42 | 275.42 | 70 | 70 | 345.42 | 27.6336 | 373.0536
|  |  | 1665221 | ЛЭП-10 кВ | 0.15 |  |  |  | 1300 | 195 | 195 | 15.6 | 210.6
|  |  |  | ЛЭП-0,4 кВ | 0.235 |  |  |  | 1300 | 305.5 | 305.5 | 24.44 | 329.94
|  |  |  | КТП | 0.063 | 1 | 237.29 | 237.29 | 70 | 70 | 307.29 | 24.5832 | 331.8732
|  |  | 1680468 | ЛЭП-10 кВ | 0.07 |  |  |  | 1300 | 91 | 91 | 7.28 | 98.28
|  |  |  | ЛЭП-0,4 кВ | 0.145 |  |  |  | 1300 | 188.5 | 188.5 | 15.08 | 203.58
|  |  |  | КТП | 0.063 | 1 | 237.29 | 237.29 | 70 | 70 | 307.29 | 24.5832 | 331.8732
|  |  | 1688240 | ЛЭП-0,4 кВ | 0.45 |  |  |  | 1300 | 585 | 585 | 46.8 | 631.8
|  |  | 1724157 | ЛЭП-0,4 кВ | 0.06 |  |  |  | 1300 | 78 | 78 | 6.24 | 84.24
|  |  | 1711540 | ЛЭП-0,4 кВ | 0.06 |  |  |  | 1300 | 78 | 78 | 6.24 | 84.24
|  |  | 1604956;1633580;1708136;1708180;1708865 | ЛЭП-6 кВ | 0.05 |  |  |  | 1300 | 65 | 65 | 5.2 | 70.2
|  |  |  | ЛЭП-0,4 кВ | 0.3 |  |  |  | 1300 | 390 | 390 | 31.2 | 421.2
|  |  |  | КТП | 0.1 | 1 | 275.42 | 275.42 | 70 | 70 | 345.42 | 27.6336 | 373.0536
|  |  | 1642029 | Замена ТМГ | 0.1 | 1 | 109.386 | 109.386 | 10.939 | 10.939 | 120.325 | 9.626 | 129.951
|  |  | 1695839;1695949 | ЛЭП-10 кВ | 0.02 |  |  |  | 1300 | 26 | 26 | 2.08 | 28.08
|  |  |  | ЛЭП-0,4 кВ | 0.17 |  |  |  | 1300 | 221 | 221 | 17.68 | 238.68
|  |  |  | КТП | 0.063 | 1 | 237.29 | 237.29 | 70 | 70 | 307.29 | 24.5832 | 331.8732
|  |  | 1638892 | ЛЭП-0,4 кВ | 0.035 |  |  |  | 1300 | 45.5 | 45.5 | 3.64 | 49.14
|  |  | 1680615 | ЛЭП-10 кВ | 0.2 |  |  |  | 1300 | 260 | 260 | 20.8 | 280.8
|  |  |  | ЛЭП-0,4 кВ | 0.375 |  |  |  | 1300 | 487.5 | 487.5 | 39 | 526.5
|  |  |  | КТП | 0.25 | 1 | 330.51 | 330.51 | 70 | 70 | 400.51 | 32.0408 | 432.5508
|  |  | 1699528 | ВЛИ-0,4 кВ | 0.27 |  |  |  | 1300 | 351 | 351 | 28.08 | 379.08
|  |  | 1706294 | ВЛИ-0,4 кВ | 0.28 |  |  |  | 1300 | 364 | 364 | 29.12 | 393.12
|  |  | 1651253 | ВЛИ-0,4 кВ | 0.054 |  |  |  | 1300 | 70.2 | 70.2 | 5.616 | 75.816
|  |  | 1544121 | ВЛИ-0,4 кВ | 0.22 |  |  |  | 1300 | 286 | 286 | 22.88 | 308.88
|  |  | 1656218 | ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 |  |  |  | 1300 | 78 | 78 | 6.24 | 84.24
|  |  | 1772658 | ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 |  |  |  | 1300 | 52 | 52 | 4.16 | 56.16
|  |  | 1823002 | ВЛИ-0,4 кВ | 0.015 |  |  |  | 1300 | 19.5 | 19.5 | 1.56 | 21.06
|  |  | 1697594 | ВЛИ-0,4 кВ | 0.092 |  |  |  | 1300 | 119.6 | 119.6 | 9.568 | 129.168
|  |  | 1751513;1751558 | ВЛИ-0,4 кВ | 0.088 |  |  |  | 1300 | 114.4 | 114.4 | 9.152 | 123.552
|  |  | 1669162 | ВЛИ-0,4 кВ | 0.148 |  |  |  | 1300 | 192.4 | 192.4 | 15.392 | 207.792
|  |  | 1725956 | ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 |  |  |  | 1300 | 260 | 260 | 20.8 | 280.8
[10 empty] | 6288.539 | 8186.065 | 658.7852 | 8844.8502

## 2010
УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 ГОДА БЕЗ НДС
ФИО Заявителя | Адрес Заявителя | № договора ТП | N ТЗ | Линия электропередач, КТП | Строительная длина (км), мощность (мВА) | Кол-во (шт) | Стоимость оборудования (тыс.руб.) удельно | Всего стоимость оборудования (тыс.руб.) | СМР (тыс.руб.)удельно | Всего СМР (тыс.руб.) | Итого стоимость без ПИР (тыс.руб.) | ПИР (тыс.руб.) | Всего
|  |  | 1711667 | ЛЭП-10 кВ | 0.15 |  |  |  | 195 | 190.5773 | 190.5773 | 18.4396 | 209.0169
|  |  |  | ЛЭП-0,4 кВ | 0.03 |  |  |  | 39 | 38.1155 | 38.1155 | 2.9503 | 41.0658
|  |  |  | КТП | 0.025 | 1 | 194.92 | 179.546 | 70 | 68.4124 | 247.9584 | 20.0411 | 267.9995 | 518.0822
|  |  | 1621206 | ЛЭП-0,4 кВ | 0.165 |  |  |  | 214.5 | 209.6351 | 209.6351 | 16.2268 | 225.8619 | 225.8619
|  |  | 1527260 | ЛЭП-0,4 кВ | 0.09 |  |  |  | 117 | 114.3464 | 114.3464 | 8.851 | 123.1974 | 123.1974
|  |  | 1656834 | ЛЭП-10 кВ | 0.15 |  |  |  | 195 | 190.5773 | 190.5773 | 14.7517 | 205.329
|  |  |  | ЛЭП-0,4 кВ | 0.08 |  |  |  | 104 | 101.6412 | 101.6412 | 7.8676 | 109.5088
|  |  |  | КТП | 0.1 | 1 | 275.42 | 253.6967 | 70 | 68.4124 | 322.1091 | 26.1309 | 348.24 | 663.0777
|  |  | 1665221 | ЛЭП-10 кВ | 0.15 |  |  |  | 195 | 190.5773 | 190.5773 | 14.7517 | 205.329
|  |  |  | ЛЭП-0,4 кВ | 0.235 |  |  |  | 305.5 | 298.5711 | 298.5711 | 23.1109 | 321.6821
|  |  |  | КТП | 0.063 | 1 | 237.29 | 218.5742 | 70 | 68.4124 | 286.9865 | 23.2463 | 310.2329 | 837.2439
|  |  | 1680468 | ЛЭП-10 кВ | 0.07 |  |  |  | 91 | 88.9361 | 88.9361 | 6.8841 | 95.8202
|  |  |  | ЛЭП-0,4 кВ | 0.145 |  |  |  | 188.5 | 184.2247 | 184.2247 | 14.2599 | 198.4847
|  |  |  | КТП | 0.063 | 1 | 237.29 | 218.5742 | 70 | 68.4124 | 286.9865 | 23.2463 | 310.2329 | 604.5378
|  |  | 1688240 | ЛЭП-0,4 кВ | 0.45 |  |  |  | 585 | 571.732 | 571.732 | 44.255 | 615.9869 | 615.9869
|  |  | 1724157 | ЛЭП-0,4 кВ | 0.06 |  |  |  | 78 | 76.2309 | 76.2309 | 5.9007 | 82.1316 | 82.1316
|  |  | 1711540 | ЛЭП-0,4 кВ | 0.06 |  |  |  | 78 | 76.2309 | 76.2309 | 5.9007 | 82.1316 | 82.1316
|  |  | 1604956;1633580;1708136;1708180;1708865 | ЛЭП-6 кВ | 0.05 |  |  |  | 65 | 63.5258 | 63.5258 | 4.9172 | 68.443
|  |  |  | ЛЭП-0,4 кВ | 0.3 |  |  |  | 390 | 381.1546 | 381.1546 | 29.5033 | 410.658
|  |  |  | КТП | 0.1 | 1 | 275.42 | 253.6967 | 70 | 68.4124 | 322.1091 | 26.1309 | 348.24 | 827.3409
|  |  | 1642029 | Замена ТМГ | 0.1 | 1 | 109.386 | 100.7584 | 10.939 | 10.6909 | 111.4493 | 9.1025 | 120.5518 | 120.5518
|  |  | 1695839;1695949 | ЛЭП-10 кВ | 0.02 |  |  |  | 26 | 25.4103 | 25.4103 | 1.9669 | 27.3772
|  |  |  | ЛЭП-0,4 кВ | 0.17 |  |  |  | 221 | 215.9876 | 215.9876 | 16.7185 | 232.7062
|  |  |  | КТП | 0.063 | 1 | 237.29 | 218.5742 | 70 | 68.4124 | 286.9865 | 23.2463 | 310.2329 | 570.3163
|  |  | 1638892 | ЛЭП-0,4 кВ | 0.035 |  |  |  | 45.5 | 44.468 | 44.468 | 3.4421 | 47.9101 | 47.9101
|  |  | 1680615 | ЛЭП-10 кВ | 0.2 |  |  |  | 260 | 254.1031 | 254.1031 | 19.6689 | 273.772
|  |  |  | ЛЭП-0,4 кВ | 0.375 |  |  |  | 487.5 | 476.4433 | 476.4433 | 36.8792 | 513.3225
|  |  |  | КТП | 0.25 | 1 | 330.51 | 304.4416 | 70 | 68.4124 | 372.854 | 30.2984 | 403.1524 | 1190.2468
|  |  | 1699528 | ВЛИ-0,4 кВ | 0.27 |  |  |  | 351 | 343.0392 | 343.0392 | 26.553 | 369.5922 | 369.5922
|  |  | 1706294 | ВЛИ-0,4 кВ | 0.28 |  |  |  | 364 | 355.7443 | 355.7443 | 27.5364 | 383.2808 | 383.2808
|  |  | 1651253 | ВЛИ-0,4 кВ | 0.054 |  |  |  | 70.2 | 68.6078 | 68.6078 | 5.3106 | 73.9184 | 73.9184
|  |  | 1544121 | ВЛИ-0,4 кВ | 0.22 |  |  |  | 286 | 279.5134 | 279.5134 | 21.6358 | 301.1492 | 301.1492
|  |  | 1656218 | ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 |  |  |  | 78 | 76.2309 | 76.2309 | 5.9007 | 82.1316 | 82.1316
|  |  | 1772658 | ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 |  |  |  | 52 | 50.8206 | 50.8206 | 3.9338 | 54.7544 | 54.7544
|  |  | 1823002 | ВЛИ-0,4 кВ | 0.015 |  |  |  | 19.5 | 19.0577 | 19.0577 | 1.4752 | 20.5329 | 20.5329
|  |  | 1697594 | ВЛИ-0,4 кВ | 0.092 |  |  |  | 119.6 | 116.8874 | 116.8874 | 9.0477 | 125.9351 | 125.9351
|  |  | 1751513;1751558 | ВЛИ-0,4 кВ | 0.088 |  |  |  | 114.4 | 111.8054 | 111.8054 | 8.6543 | 120.4597 | 120.4597
|  |  | 1669162 | ВЛИ-0,4 кВ | 0.148 |  |  |  | 192.4 | 188.0363 | 188.0363 | 14.555 | 202.5913 | 202.5913
|  |  | 1725956 | ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 |  |  |  | 260 | 254.1031 | 254.1031 | 19.6689 | 273.772 | 273.772
[8 empty] | 1747.862 | 6288.539 | 6145.9123 | 7893.7743 | 622.96 | 8516.7343