ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электродвигателей и генераторов

Лот 308 А

- Общая часть.

ОАО «МРСК Центра» производит закупку электродвигателей и генераторов для ремонтно-эксплутационной  программы.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку электродвигателей и генераторов в объемах и сроках указанных в Приложении №1.

- Технические требования и характеристики.

Технические требования, характеристики и количество электродвигателей и генераторов должны соответствовать значениям, приведенным в Приложении №1.

- Общие требования.

К поставке допускаются электродвигателей и генераторов, отвечающие следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортных электродвигателей и генераторов, а так же для отечественных, выпускаемых для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

Электродвигатели и генераторы должны соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ указанным в Приложении №1.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения оборудования должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поступления на склад Заказчика. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты и их последствия, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения несоответствия поставляемых электродвигателей и генераторов требованиям ТЗ, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего несоответствия и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- сертификат качества;

- паспорт;

- руководство по использованию.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка материалов, входящих в предмет Договора, должна быть выполнена  в сроки указанные в Приложении №1.

Заказчик имеет право в одностороннем порядке скорректировать объем поставляемых по договору электродвигателей и генераторов, направив поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается объем скорректированных договорных обязательств и дата вступления в силу такого уведомления.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанных электродвигателей и генераторов (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемые электродвигатели и генераторы проходят входной контроль, осуществляемый представителями филиала ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении электродвигателей и генераторов  на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость и условия оплаты.

Предельная стоимость приобретаемых электродвигателей и генераторов указанна в Приложении №1. Оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов приема-передачи.