ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия после проведения ремонтов кабельных линий 0,4-10 кВ филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» в 2012г.

1. Полное наименование работ – восстановление дорожного покрытия после проведения ремонтов кабельных линий 0,4-10 кВ.

2. Объем выполняемых работ – согласно эксплуатационной программе 2012г.

3. Место выполнения работ – Смоленский городской РЭС, г. Смоленск; Рославльский РЭС, г. Рославль.

4. Срок выполнения работ – май-ноябрь 2012г.

5. Условия оплаты – оплата фактически выполненных объемов, в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

6. Требования к подрядчику:

6.1. Квалификационные требования:

- не находиться в процессе реорганизации или ликвидации;

- организационно-правовая форма должна соответствовать законодательству РФ;

- в отношении его не должно быть возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротству);

- на его имущество не должен быть наложен арест;

- должен иметь оборот за последний завершенный период, равный периоду выполнения работ, сопоставимый с суммой договора либо превышающий ее;

- не должен иметь убытки за последний завершенный финансовый год

6.2. Опыт работы по ремонту аналогичного оборудования не менее 3-х лет.

6.3. Персонал аттестован и обучен для проведения работ в электроустановках.

6.4. Наличие спецтехники, механизмов и приспособлений для выполнения ремонтов.

6.5. В период проведения плановых ремонтов обязан принимать участие в аварийно-восстановительных ремонтах эл. сетей при массовых отключениях и повреждениях во время стихийных природных явлений.

7. Требования к организации и ведению работ:

7.1. Работы выполняются Подрядчиком с использованием собственных материалов.

7.2. Техника, необходимая для выполнения работ, в том числе специальная, используется Подрядчиком за свой счет.

7.3. Работы должны выполняться согласно действующим СО 34.04.181-2003 (Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений, электростанций и сетей), ПУЭ, ПТЭ, ПОТ РМ-016-2001, ППБ РД-153.34.0-03.301-00, правилам внутреннего распорядка и действующего законодательства.

7.4. Перед началом выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику:

- сертификаты или другие документы, подтверждающие качество поставляемых материалов (при использовании своих материалов);

- письмо с указанием сведений по выполняемым работам, а также работников, которым может быть представлено право выдачи наряда, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, с указанием групп по электробезопасности этих работников.

8. Требования к гарантийным обязательствам.

8.1. Подрядчик гарантирует:

8.1.1. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

8.1.2. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.

8.1.3. Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 36 месяцев со дня подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.

8.1.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, иные недостатки, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

8.1.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаружения дефектов и недоделок Заказчик делает об этом отметку в данном Акте и вправе провести независимую экспертизу, по заключению которой виновная сторона обязана возместить убытки, причиненные устранением таких недостатков.