ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку противопожарного оборудования

Лот 310 А

- Общая часть.

ОАО «МРСК Центра» производит закупку противопожарного оборудования для эксплуатационной программы.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку противопожарного оборудования в объемах и сроках указанных в Приложении №1.

- Технические требования и характеристики.

Технические требования, характеристики и количество противопожарного оборудования должны соответствовать значениям, приведенным в Приложении №1.

- Общие требования.

К поставке допускается противопожарное оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного противопожарного оборудования, а так же для отечественного, выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия, функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

Противопожарное оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ указанным в Приложении №1.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения оборудования должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поступления на склад Заказчика. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты и их последствия, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения несоответствия поставляемого противопожарного оборудования требованиям ТЗ, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего несоответствия и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Состав технической и эксплуатационной документации.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- комплект технической и эксплуатационной документации

- сертификаты или другие документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка материалов, входящих в предмет Договора, должна быть выполнена  в сроки указанные в Приложении №1.

Заказчик имеет право в одностороннем порядке скорректировать объем поставляемого по договору противопожарного оборудования, направив поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается объем скорректированных договорных обязательств и дата вступления в силу такого уведомления.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного противопожарного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое противопожарное оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении противопожарного оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость и условия оплаты.

Предельная стоимость приобретаемого противопожарного оборудования указанна в Приложении №1. Оплата: Безналичный расчет, в течение 30 рабочих дней с момента подписание сторонами акта приема-передачи.