Техническое задание

на выполнение работы по огнезащитной обработке деревянных и несущих металлических конструкций зданий.

- Полное наименование работ – Огнезащитная обработка деревянных и несущих металлических конструкций зданий.

- Объем выполняемых работ – согласно эксплуатационным расходам на 2012 год и  перечню объектов (Приложение 1).

- Место выполнения работ:

- Рославльский РЭС;

- Починковский РЭС;

- Хиславичский РЭС;

- Руднянский РЭС;

- Краснинский РЭС;

- Смоленский РЭС;

- Духовщинский РЭС;

- Ярцевский РЭС;

- Дорогобужский РЭС;

- Сычевский РЭС;

- Темкинский РЭС;

- Новодугинский РЭС;

- Гагаринский РЭС.

- Срок выполнения работ – апрель – октябрь 2012 г.

- Рекомендованные условия оплаты – Безналичный расчет, в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов оказанных услуг.

- Требования к участнику конкурса:

Лицензия, выданная в установленном порядке на данные виды деятельности; опыт работы по огнезащитной обработке  деревянных и металлических конструкций; персонал, прошедший обучение в специализированных организациях; используемые средства огнезащиты должны иметь сертификат пожарной безопасности, гигиенический сертификат, сертификат соответствия, паспорт качества производителя, техническую документацию на применение.

Приложение 1

Перечень объектов огнезащитной обработки деревянных и несущих металлических конструкций

| № п/п | Наименование объекта | Площадь, м2 | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание производ.-бытового корпуса Рославльского РЭС | 700 | апрель |
| 2 | Здание склада №2 Рославльского РЭС | 500 | апрель |
| 3 | Здание Рославльской группы подстанций | 470 | май |
| 4 | Здание склада электроматериалов Починковского РЭС | 260 | май |
| 5 | Здание ПС «Хиславичи» Хиславичский РЭС | 200 | май |
| 6 | Здание МП Рябцевского участка Смоленского РЭС; | 80 | апрель |
| 7 | Здание МП Лубнянского участка Смоленского РЭС; | 250 | апрель |
| 8 | Склад Краснинского РЭС; | 60 | апрель |
| 9 | Здание Руднянского РЭС; | 785 | июнь |
| 10 | Здание ремонтный бокс Понизовского | 41,2 | июнь |
| 11 | Бокс на 5 автомашин Руднянского РЭС; | 386,2 | июнь |
| 12 | РПБ-5 Духовщинского РЭС; | 250 | август |
| 13 | Склад Дорогобужского РЭС; | 80 | сентябрь |
| 14 | Склад Ярцевского РЭС; | 300 | сентябрь |
| 15 | Служебно-произв.здание Сычевского РЭС; | 466 | июль |
| 16 | Здание конторы Сычевского РЭС; | 226 | июль |
| 17 | Здание склада Сычевского РЭС; | 60 | июль |
| 18 | Здание склада Новодугинского РЭС; | 143,3 | июль |
| 19 | Склад Темкинского РЭС; | 200 | сентябрь |
| 20 | Гараж Гагаринского РЭС; | 300 | октябрь |
| 21 | Помещение сварочного поста Гагаринского РЭС; | 30 | октябрь |
| 22 | Склад Гагаринского РЭС. | 410 | октябрь |