## Сводный сметный расчет (2) (hidden)
Форма № 1
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден"
Зам. директора
по капитальному строительству
В.Н.Шатских ______________
« »________________20__г.
Сводный сметный расчет в сумме 3 928 129 руб.
В том числе возвратных сумм
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________20__г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство ВЛ 6 кВ №3,10 L=0,98 км АС-70 с установкой разъеденителя РЛК-10 кВ (1 шт) и совместным подвесом ВЛ-0,4-3 кВ и ВЛ-0,4-10 (СИП) , строительство КТП 630 кВА, строительство КЛ-10 кВ кабелем из сшитого полиэтилена АПвБП-3х95/16 L=0,05 км (1 кабель в траншее) (техприсоединение спортивного комплекса с открытым плоскостным сооружением и универсальным бассейном по адресу: Воронежская обл., г. Поворино , ул. Пушкина, 11а, для Администрация Поворинского муниципального района Воронежской области.)
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 01/01/2000г./ 3 кв. 2010г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | УПСС 3 кв 2010 г., прилож.№3 | Вынос трассы ВЛ 6 кВ L=0,98км |  |  |  | 12.5234 | 12.5234
2 | УПСС 3 кв 2010 г., прилож.№3 | Отвод земли под опоры ВЛ 6 кВ (0,1 га) |  |  |  | 2.911 | 2.911
3 | УПСС 3 кв 2010 г., прилож.№15 | Отвод земли под опоры КТП (0,1 га) |  |  |  | 2.911 | 2.911
4 | Объект-аналог | Демонтажные работы ВЛ-0,4 кВ №3 | 6.8545 |  |  |  | 6.8545
5 | Объект-аналог | Демонтажные работы ВЛ-0,4 кВ №10 | 5.8321 |  |  |  | 5.8321
|  | Итого по Главе 1 | 12.6867 | 0 | 0 | 18.3454 | 31.0321
Глава 2. Основные объекты строительства
6 | УПСС 3 кв 2010 г., прилож.№3,55,76 | Строительство ВЛ 6 кВ №3,10 L=0,98 км АС-70 с установкой разъеденителя РЛК-10 кВ (1 шт) и совместным подвесом ВЛ-0,4-3 кВ и ВЛ-0,4-10 (СИП) | 131.3745 | 85.9504 | 12.1606 |  | 229.4855
7 | УПСС 3 кв 2010 г., прилож.№17 | Строительство КТП 630 кВА | 6.9097 | 0.31326 | 246.2865 |  | 253.5095
8 | УПСС 3 кв 2010 г., прилож.№8 | Строительство КЛ-10 кВ кабелем из сшитого полиэтилена АПвБП-3х95/16 L=0,05 км (1 кабель в траншее) | 0.97166 | 10.8224 |  |  | 11.794
|  | Итого по Главе 2 | 139.2558 | 97.0861 | 258.4472 | 0 | 494.789
|  | Итого по Главам 1-2 | 151.9424 | 97.0861 | 258.4472 | 18.3454 | 525.8211
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
6 |  | Затрат нет
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-5 | 151.9424 | 97.0861 | 258.4472 | 18.3454 | 525.8211
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7 |  | Затрат нет
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 151.9424 | 97.0861 | 258.4472 | 18.3454 | 525.8211
Глава 8. Временные здания и сооружения
6 | ГСН-81- 05-01-2001 п.2.7 | Временные здания и сооружения ВЛ 2,5% |  |  |  |  | 0
7 | ГСН-81- 05-01-2001 п.2.7 | Временные здания и сооружения КТП 2,5% |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-8 | 151.9424 | 97.0861 | 258.4472 | 18.3454 | 525.8211
Глава 9. Прочие работы и затраты
9 | ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9*1,05 | Производство работ в зимнее время ВЛ, КЛ 1,796% | 2.6048 | 1.738 |  |  | 4.3428
10 | ГСН-81-05-02-2001 п.2.4 2,1%*0,9*1,05 | Производство работ в зимнее время КТП 1,985% | 0.13716 | 0.0062182 |  |  | 0.14337
11 |  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 25.8447 | 25.8447
|  | Итого по Главе 9 | 2.7419 | 1.7443 | 0 | 25.8447 | 30.3309
|  | Итого по Главам 1-9 | 154.6844 | 98.8303 | 258.4472 | 44.1901 | 556.152
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
12 | Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1 | Технический надзор 1,1% |  |  |  | 6.1177 | 6.1177
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 6.1177 | 6.1177
|  | Итого по Главам 1-10 | 154.6844 | 98.8303 | 258.4472 | 50.3078 | 562.2697
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
13 |  | Проектные работы |  |  |  | 56.227 | 56.227
14 | Постановление правит. №145 от 05.03.07г. | Экспертиза проекта |  |  |  | 18.9766 | 18.9766
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 75.2036 | 75.2036
|  | Итого по Главам 1-12 | 154.6844 | 98.8303 | 258.4472 | 125.5114 | 637.4732
Непредвиденные затраты
15 | МДС81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты 5% | 7.7342 | 4.9415 | 12.9224 | 6.2756 | 31.8737
| Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г. |  | 162.4186 | 103.7718 | 271.3695 | 131.7869 | 669.3469
16 | МДС 81-35-2004 п.4.99 | В том числе возврат материалов 15% | 0 | 0 |  |  | 0
| Итого в текущем уровне цен на 3 кв. 2010г. СМР=6,83; Об=3,27; Прч=6,03; Пр=3,13 |  | 1109.3191 | 708.7616 | 887.3783 | 623.4642 | 3328.9232
17 | ФЗ №117 от 07.07.2003г. | НДС 18% | 199.6774 | 127.5771 | 159.7281 | 112.2235 | 599.2062
|  | Всего по сводному расчету | 1308.9965 | 836.3387 | 1047.1064 | 735.6877 | 3928.1294
Примечание:
1 | Применен коэффициент, учитывающий производство работ в стесненных условиях К=1,15; вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе, в зоне действующей воздушной линии электропередачи: К=1,2 (мдс 81-35-2004, таб.1)
2 | В сметной стоимости оборудования учитываются затраты на приобретение запасных частей - 2%, стоимость тары и упаковки - 1,5%, стоимость транспортных расходов - 6%, комплектация- 1%, заготовительно-складские расходы - 1,2% (МДС 81-35-2004, таб.2)
Выполнил:
| Ведущий специалист ОИП |  | /И.Н.Зубова/
Согласовано:
| Зам.главного инженера - начальник ЦУПА |  | /А.А.Бурков/
| Начальник ООКС |  | /С.В.Дмитриев/
| Начальник ОИП |  | /А.Б. Ларионов/
Note on B33: Zubova_IN: типовой ВЭП рек-ция ВЛ-0,4

## ССР Ячейки
Форма № 1
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден"
Зам. директора
по капитальному строительству
В.Н.Шатских ______________
« »________________20__г.
Сводный сметный расчет в сумме 3 540 184 руб.
В том числе возвратных сумм
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________20__г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Подгорное" с установкой 2-х линейных ячеек 10 кВ (техприсоединение 10-17-ти-этажных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, объектами соцкультбыта и инженерного обеспечения по ул. Шишкова, 140б, участки №1,2,3, для ООО "ДСК-2")
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 01/01/2000г./ 3 кв. 2011 г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 |  | Демонтаж оборудования |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Объект-аналог | Приобретение и монтаж оборудования |  | 32.124 | 526.4023 |  | 558.5263
|  | Итого по Главе 2 | 0 | 32.124 | 526.4023 | 0 | 558.5263
|  | Итого по Главам 1-2 | 0 | 32.124 | 526.4023 | 0 | 558.5263
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
2 | Объект-аналог | Приобретение и монтаж оборудования телемеханики |  | 12.969 |  |  | 12.969
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 12.969 | 0 | 0 | 12.969
|  | Итого по Главам 1-5 | 0 | 45.093 | 526.4023 | 0 | 571.4953
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
4
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 0 | 45.093 | 526.4023 | 0 | 571.4953
Глава 8. Временные здания и сооружения
3 | ГСН-81- 05-01-2001 п.2.6 3,9%*0,8 | Временные здания и сооружения ПС 3,12% |  | 1.4069 |  |  | 1.4069
|  | Итого по Главе 8 | 0 | 1.4069 | 0 | 0 | 1.4069
|  | Итого по Главам 1-8 | 0 | 46.4999 | 526.4023 | 0 | 572.9022
Глава 9. Прочие работы и затраты
4 | ГСН-81-05-02-2001 п.2.4 2,1%*0,9*1,05 | Производство работ в зимнее время ПС 1,985% |  | 0.92302 |  |  | 0.92302
5 |  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 52.6402 | 52.6402
|  | Итого по Главе 9 | 0 | 0.92302 | 0 | 52.6402 | 53.5633
|  | Итого по Главам 1-9 | 0 | 47.4229 | 526.4023 | 52.6402 | 626.4655
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
6 | Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1 | Технический надзор 1,1% |  |  |  | 6.8911 | 6.8911
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 6.8911 | 6.8911
|  | Итого по Главам 1-10 | 0 | 47.4229 | 526.4023 | 59.5313 | 633.3566
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 |  | Проектные работы |  |  |  | 63.3357 | 63.3357 | 370.535
8 | Постановление правит. №145 от 05.03.07г. | Экспертиза проекта |  |  |  | 21.3758 | 21.3758
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 84.7114 | 84.7114
|  | Итого по Главам 1-12 | 0 | 47.4229 | 526.4023 | 144.2428 | 718.068
Непредвиденные затраты
9 | МДС81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты 5% | 0 | 2.3711 | 26.3201 | 7.2121 | 35.9034
| Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г. |  | 0 | 49.7941 | 552.7224 | 151.4549 | 753.9714
10 | МДС 81-35-2004 п.4.99 | В том числе возврат материалов 15% | 0 | 0.21104 |  |  | 0.21104
| Итого в текущем уровне цен на 3 кв. 2011г. СМР=5,62; Об=3,48; Прч=6,82; Пр=3,27 |  | 0 | 279.8427 | 1923.474 | 796.839 | 3000.1556
11 | ФЗ №117 от 07.07.2003г. | НДС 18% | 0 | 50.3717 | 346.2253 | 143.431 | 540.028
|  | Всего по сводному расчету | 0 | 330.2144 | 2269.6993 | 940.27 | 3540.1837
Примечание:
1 | Применен коэффициент, учитывающий производство работ в стесненных условиях; вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в условиях действующей ПС: К=1,38 (мдс 81-35-2004, таб.2)
2 | В сметной стоимости оборудования учитываются затраты на приобретение запасных частей - 2%, стоимость тары и упаковки - 1,5%, стоимость транспортных расходов - 6%, комплектация- 1%, заготовительно-складские расходы - 1,2% (МДС 81-35-2004, таб.2)
Выполнил:
| Cпециалист 1 кат УИ |  | /И.Н.Зубова/
Согласовано:
| Зам.главного инженера - начальник ЦУПА |  | /А.А.Бурков/
| Начальник УКС |  | /С.В.Дмитриев/
| Начальник УИ |  | /А.Б. Ларионов/
Note on B33: Zubova_IN: Проектная смета по Нестерову
Note on B37: Zubova_IN: Проектная смета по Нестерову

## ССР КЛ-10 кВ 4 кв 2010
Форма № 1
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден"
Зам. директора
по капитальному строительству
В.Н.Шатских ______________
« »________________20__г.
Сводный сметный расчет в сумме 49 003 435 руб.
В том числе возвратных сумм
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________20__г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство кабельной линии 6 кВ L=4 км от ПС 110/35/10 кВ "Подгорное" (техприсоединение 10-17-ти-этажных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, объектами соцкультбыта и инженерного обеспечения по ул. Шишкова, 140б, участки №1,2,3, для ООО "ДСК-2")
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 01/01/2000г./ 4 кв. 2010г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 |  | Демонтаж оборудования |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Объект-аналог | Строительство кабельной линии 10 кВ L=4 км | 472.0521 | 4881.1276 |  |  | 5353.1797
|  | Итого по Главе 2 | 472.0521 | 4881.1276 | 0 | 0 | 5353.1797
|  | Итого по Главам 1-2 | 472.0521 | 4881.1276 | 0 | 0 | 5353.1797
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
2 | ЛС№2 | Приобретение и монтаж оборудования телемеханики |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-5 | 472.0521 | 4881.1276 | 0 | 0 | 5353.1797
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
4
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 472.0521 | 4881.1276 | 0 | 0 | 5353.1797
Глава 8. Временные здания и сооружения
3 | ГСН-81- 05-01-2001 п.2.7 | Временные здания и сооружения 2,5% |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-8 | 472.0521 | 4881.1276 | 0 | 0 | 5353.1797
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9*1,05 | Производство работ в зимнее время 1,796% | 8.4781 | 87.6651 |  |  | 96.1431
5 |  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по Главе 9 | 8.4781 | 87.6651 | 0 | 0 | 96.1431
|  | Итого по Главам 1-9 | 480.5301 | 4968.7926 | 0 | 0 | 5449.3228
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
3 | Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1 | Технический надзор 1,1% |  |  |  | 59.9426 | 59.9426
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 59.9426 | 59.9426
|  | Итого по Главам 1-10 | 480.5301 | 4968.7926 | 0 | 59.9426 | 5509.2653
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
4 |  | Проектные работы |  |  |  | 550.9265 | 550.9265 | 2237.599
5 | Постановление правит. №145 от 05.03.07г. | Экспертиза проекта |  |  |  | 48.3163 | 48.3163
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 599.2428 | 599.2428
|  | Итого по Главам 1-12 | 480.5301 | 4968.7926 | 0 | 659.1853 | 6108.5081
Непредвиденные затраты
6 | МДС81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты 5% | 24.0265 | 248.4396 | 0 | 32.9593 | 305.4254
| Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г. |  | 504.5566 | 5217.2323 | 0 | 692.1446 | 6413.9335
7 | МДС 81-35-2004 п.4.99 | В том числе возврат материалов 15% | 0 | 0 |  |  | 0
| Итого в текущем уровне цен на 4 кв. 2010г. СМР=6,83; Об=3,27; Прч=6,03; Пр=3,13 |  | 3446.1219 | 35633.6963 | 0 | 2448.5167 | 41528.3348
8 | ФЗ №117 от 07.07.2003г. | НДС 18% | 620.3019 | 6414.0653 | 0 | 440.733 | 7475.1003
|  | Всего по сводному расчету | 4066.4238 | 42047.7616 | 0 | 2889.2497 | 49003.4351
Выполнил:
| Инженер ОИП |  | /И.Н.Зубова/
Согласовано:
| Зам.главного инженера - начальник ЦУПА |  | /А.А.Бурков/
| Начальник ООС |  | /С.В.Дмитриев/
| Начальник ОИП |  | /А.Б. Ларионов/
Note on B33: Zubova_IN: Проектная смета по Сименс Трансформаторы
Note on B37: Zubova_IN: Проектная смета Хозторгу

## ССР Ячейки 4 кв 2010
Форма № 1
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден"
Зам. директора
по капитальному строительству
В.Н.Шатских ______________
« »________________20__г.
Сводный сметный расчет в сумме 3 384 136 руб.
В том числе возвратных сумм
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________20__г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Подгорное" с установкой 2-х линейных ячеек 10 кВ (техприсоединение 10-17-ти-этажных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, объектами соцкультбыта и инженерного обеспечения по ул. Шишкова, 140б, участки №1,2,3, для ООО "ДСК-2")
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 01/01/2000г./ 4 кв. 2010 г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 |  | Демонтаж оборудования |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Объект-аналог | Приобретение и монтаж оборудования |  | 32.124 | 526.4023 |  | 558.5263
|  | Итого по Главе 2 | 0 | 32.124 | 526.4023 | 0 | 558.5263
|  | Итого по Главам 1-2 | 0 | 32.124 | 526.4023 | 0 | 558.5263
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
2 | Объект-аналог | Приобретение и монтаж оборудования телемеханики |  | 12.969 |  |  | 12.969
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 12.969 | 0 | 0 | 12.969
|  | Итого по Главам 1-5 | 0 | 45.093 | 526.4023 | 0 | 571.4953
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
4
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 0 | 45.093 | 526.4023 | 0 | 571.4953
Глава 8. Временные здания и сооружения
3 | ГСН-81- 05-01-2001 п.2.6 3,9%*0,8 | Временные здания и сооружения ПС 3,12% |  | 1.4069 |  |  | 1.4069
|  | Итого по Главе 8 | 0 | 1.4069 | 0 | 0 | 1.4069
|  | Итого по Главам 1-8 | 0 | 46.4999 | 526.4023 | 0 | 572.9022
Глава 9. Прочие работы и затраты
4 | ГСН-81-05-02-2001 п.2.4 2,1%*0,9*1,05 | Производство работ в зимнее время ПС 1,985% |  | 0.92302 |  |  | 0.92302
5 |  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 52.6402 | 52.6402
|  | Итого по Главе 9 | 0 | 0.92302 | 0 | 52.6402 | 53.5633
|  | Итого по Главам 1-9 | 0 | 47.4229 | 526.4023 | 52.6402 | 626.4655
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
6 | Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1 | Технический надзор 1,1% |  |  |  | 6.8911 | 6.8911
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 6.8911 | 6.8911
|  | Итого по Главам 1-10 | 0 | 47.4229 | 526.4023 | 59.5313 | 633.3566
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 |  | Проектные работы |  |  |  | 63.3357 | 63.3357 | 370.535
8 | Постановление правит. №145 от 05.03.07г. | Экспертиза проекта |  |  |  | 21.3758 | 21.3758
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 84.7114 | 84.7114
|  | Итого по Главам 1-12 | 0 | 47.4229 | 526.4023 | 144.2428 | 718.068
Непредвиденные затраты
9 | МДС81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты 5% | 0 | 2.3711 | 26.3201 | 7.2121 | 35.9034
| Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г. |  | 0 | 49.7941 | 552.7224 | 151.4549 | 753.9714
10 | МДС 81-35-2004 п.4.99 | В том числе возврат материалов 15% | 0 | 0.21104 |  |  | 0.21104
| Итого в текущем уровне цен на 4 кв. 2010г. СМР=6,83; Об=3,27; Прч=6,03; Пр=3,13 |  | 0 | 340.0935 | 1807.4023 | 720.4162 | 2867.912
11 | ФЗ №117 от 07.07.2003г. | НДС 18% | 0 | 61.2168 | 325.3324 | 129.6749 | 516.2242
|  | Всего по сводному расчету | 0 | 401.3103 | 2132.7347 | 850.0911 | 3384.1361
Примечание:
1 | Применен коэффициент, учитывающий производство работ в стесненных условиях; вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в условиях действующей ПС: К=1,38 (мдс 81-35-2004, таб.2)
2 | В сметной стоимости оборудования учитываются затраты на приобретение запасных частей - 2%, стоимость тары и упаковки - 1,5%, стоимость транспортных расходов - 6%, комплектация- 1%, заготовительно-складские расходы - 1,2% (МДС 81-35-2004, таб.2)
Выполнил:
| Cпециалист 1 кат УИ |  | /И.Н.Зубова/
Согласовано:
| Зам.главного инженера - начальник ЦУПА |  | /А.А.Бурков/
| Начальник УКС |  | /С.В.Дмитриев/
| Начальник УИ |  | /А.Б. Ларионов/
Note on B33: Zubova_IN: Проектная смета по Нестерову
Note on B37: Zubova_IN: Проектная смета по Нестерову

## ССР КЛ-10 кВ 4 кв 2011
Форма № 1
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден"
Зам. директора
по капитальному строительству
В.Н.Шатских ______________
« »________________20__г.
Сводный сметный расчет в сумме 42 489 636 руб.
В том числе возвратных сумм
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________20__г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство кабельной линии 6 кВ L=4 км от ПС 110/35/10 кВ "Подгорное" (техприсоединение 10-17-ти-этажных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, объектами соцкультбыта и инженерного обеспечения по ул. Шишкова, 140б, участки №1,2,3, для ООО "ДСК-2")
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 01/01/2000г./ 4 кв. 2011г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 |  | Демонтаж оборудования |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Объект-аналог | Строительство кабельной линии 10 кВ L=4 км | 472.0521 | 4881.1276 |  |  | 5353.1797
|  | Итого по Главе 2 | 472.0521 | 4881.1276 | 0 | 0 | 5353.1797
|  | Итого по Главам 1-2 | 472.0521 | 4881.1276 | 0 | 0 | 5353.1797
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
2 | ЛС№2 | Приобретение и монтаж оборудования телемеханики |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-5 | 472.0521 | 4881.1276 | 0 | 0 | 5353.1797
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
4
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 472.0521 | 4881.1276 | 0 | 0 | 5353.1797
Глава 8. Временные здания и сооружения
3 | ГСН-81- 05-01-2001 п.2.7 | Временные здания и сооружения 2,5% |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-8 | 472.0521 | 4881.1276 | 0 | 0 | 5353.1797
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9*1,05 | Производство работ в зимнее время 1,796% | 8.4781 | 87.6651 |  |  | 96.1431
5 |  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по Главе 9 | 8.4781 | 87.6651 | 0 | 0 | 96.1431
|  | Итого по Главам 1-9 | 480.5301 | 4968.7926 | 0 | 0 | 5449.3228
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
3 | Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1 | Технический надзор 1,1% |  |  |  | 59.9426 | 59.9426
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 59.9426 | 59.9426
|  | Итого по Главам 1-10 | 480.5301 | 4968.7926 | 0 | 59.9426 | 5509.2653
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
4 |  | Проектные работы |  |  |  | 550.9265 | 550.9265 | 2689.3226
5 | Постановление правит. №145 от 05.03.07г. | Экспертиза проекта |  |  |  | 111.3973 | 111.3973
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 662.3239 | 662.3239
|  | Итого по Главам 1-12 | 480.5301 | 4968.7926 | 0 | 722.2664 | 6171.5892
Непредвиденные затраты
6 | МДС81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты 5% | 24.0265 | 248.4396 | 0 | 36.1133 | 308.5795
| Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г. |  | 504.5566 | 5217.2323 | 0 | 758.3797 | 6480.1686
7 | МДС 81-35-2004 п.4.99 | В том числе возврат материалов 15% | 0 | 0 |  |  | 0
| Итого в текущем уровне цен на 4 кв. 2011г. СМР=5,74; Об=3,55; Прч=6,95; Пр=3,31 |  | 2896.1552 | 29946.9131 | 0 | 3165.098 | 36008.1663
8 | ФЗ №117 от 07.07.2003г. | НДС 18% | 521.3079 | 5390.4444 | 0 | 569.7176 | 6481.4699
|  | Всего по сводному расчету | 3417.4631 | 35337.3575 | 0 | 3734.8157 | 42489.6363
Выполнил:
| Инженер ОИП |  | /И.Н.Зубова/
Согласовано:
| Зам.главного инженера - начальник ЦУПА |  | /А.А.Бурков/
| Начальник ООС |  | /С.В.Дмитриев/
| Начальник ОИП |  | /А.Б. Ларионов/
Note on B33: Zubova_IN: Проектная смета по Сименс Трансформаторы
Note on B37: Zubova_IN: Проектная смета Хозторгу

## ССР Ячейки 4 кв 2011
Форма № 1
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден"
Зам. директора
по капитальному строительству
В.Н.Шатских ______________
« »________________20__г.
Сводный сметный расчет в сумме 3 609 060 руб.
В том числе возвратных сумм
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________20__г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Подгорное" с установкой 2-х линейных ячеек 10 кВ (техприсоединение 10-17-ти-этажных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, объектами соцкультбыта и инженерного обеспечения по ул. Шишкова, 140б, участки №1,2,3, для ООО "ДСК-2")
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 01/01/2000г./ 4 кв. 2011 г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 |  | Демонтаж оборудования |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Объект-аналог | Приобретение и монтаж оборудования |  | 32.124 | 526.4023 |  | 558.5263
|  | Итого по Главе 2 | 0 | 32.124 | 526.4023 | 0 | 558.5263
|  | Итого по Главам 1-2 | 0 | 32.124 | 526.4023 | 0 | 558.5263
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
2 | Объект-аналог | Приобретение и монтаж оборудования телемеханики |  | 12.969 |  |  | 12.969
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 12.969 | 0 | 0 | 12.969
|  | Итого по Главам 1-5 | 0 | 45.093 | 526.4023 | 0 | 571.4953
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
4
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 0 | 45.093 | 526.4023 | 0 | 571.4953
Глава 8. Временные здания и сооружения
3 | ГСН-81- 05-01-2001 п.2.6 3,9%*0,8 | Временные здания и сооружения ПС 3,12% |  | 1.4069 |  |  | 1.4069
|  | Итого по Главе 8 | 0 | 1.4069 | 0 | 0 | 1.4069
|  | Итого по Главам 1-8 | 0 | 46.4999 | 526.4023 | 0 | 572.9022
Глава 9. Прочие работы и затраты
4 | ГСН-81-05-02-2001 п.2.4 2,1%*0,9*1,05 | Производство работ в зимнее время ПС 1,985% |  | 0.92302 |  |  | 0.92302
5 |  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 52.6402 | 52.6402
|  | Итого по Главе 9 | 0 | 0.92302 | 0 | 52.6402 | 53.5633
|  | Итого по Главам 1-9 | 0 | 47.4229 | 526.4023 | 52.6402 | 626.4655
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
6 | Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1 | Технический надзор 1,1% |  |  |  | 6.8911 | 6.8911
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 6.8911 | 6.8911
|  | Итого по Главам 1-10 | 0 | 47.4229 | 526.4023 | 59.5313 | 633.3566
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 |  | Проектные работы |  |  |  | 63.3357 | 63.3357 | 370.535
8 | Постановление правит. №145 от 05.03.07г. | Экспертиза проекта |  |  |  | 21.3758 | 21.3758
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 84.7114 | 84.7114
|  | Итого по Главам 1-12 | 0 | 47.4229 | 526.4023 | 144.2428 | 718.068
Непредвиденные затраты
9 | МДС81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты 5% | 0 | 2.3711 | 26.3201 | 7.2121 | 35.9034
| Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г. |  | 0 | 49.7941 | 552.7224 | 151.4549 | 753.9714
10 | МДС 81-35-2004 п.4.99 | В том числе возврат материалов 15% | 0 | 0.21104 |  |  | 0.21104
| Итого в текущем уровне цен на 4 кв. 2011г. СМР=5,74; Об=3,55; Прч=6,95; Пр=3,31 |  | 0 | 285.818 | 1962.1646 | 810.5429 | 3058.5254
11 | ФЗ №117 от 07.07.2003г. | НДС 18% | 0 | 51.4472 | 353.1896 | 145.8977 | 550.5346
|  | Всего по сводному расчету | 0 | 337.2652 | 2315.3542 | 956.4406 | 3609.06
Примечание:
1 | Применен коэффициент, учитывающий производство работ в стесненных условиях; вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в условиях действующей ПС: К=1,38 (мдс 81-35-2004, таб.2)
2 | В сметной стоимости оборудования учитываются затраты на приобретение запасных частей - 2%, стоимость тары и упаковки - 1,5%, стоимость транспортных расходов - 6%, комплектация- 1%, заготовительно-складские расходы - 1,2% (МДС 81-35-2004, таб.2)
Выполнил:
| Cпециалист 1 кат УИ |  | /И.Н.Зубова/
Согласовано:
| Зам.главного инженера - начальник ЦУПА |  | /А.А.Бурков/
| Начальник УКС |  | /С.В.Дмитриев/
| Начальник УИ |  | /А.Б. Ларионов/
Note on B33: Zubova_IN: Проектная смета по Нестерову
Note on B37: Zubova_IN: Проектная смета по Нестерову

## ССР КЛ-0,4 кВ (hidden)
Форма № 1
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден"
Зам. директора
по капитальному строительству
В.Н.Шатских ______________
« »________________20__г.
Сводный сметный расчет в сумме 543 655 руб.
В том числе возвратных сумм
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________20__г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство кабельной линии 0,4 кВ L=0,2 км (техприсоединение электроустановок по адресу: г.Воронеж, Ленинский пр-т, 160а, для ОАО «Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения».)
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 01/01/2000г./ 3 кв. 2010г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 |  | Демонтаж оборудования |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | УПСС 3 кв. 2010 г., прилож.№6 | Строительство кабельной линии 0,4 кВ L=0,2 км | 8.7312 | 49.4604 |  |  | 58.1916
|  | Итого по Главе 2 | 8.7312 | 49.4604 | 0 | 0 | 58.1916
|  | Итого по Главам 1-2 | 8.7312 | 49.4604 | 0 | 0 | 58.1916
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
2 | ЛС№2 | Приобретение и монтаж оборудования телемеханики |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-5 | 8.7312 | 49.4604 | 0 | 0 | 58.1916
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
4
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 8.7312 | 49.4604 | 0 | 0 | 58.1916
Глава 8. Временные здания и сооружения
3 | ГСН-81- 05-01-2001 п.2.7 | Временные здания и сооружения 2,5% |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-8 | 8.7312 | 49.4604 | 0 | 0 | 58.1916
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9*1,05 | Производство работ в зимнее время 1,796% | 0.15681 | 0.88831 |  |  | 1.0451
5 |  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по Главе 9 | 0.15681 | 0.88831 | 0 | 0 | 1.0451
|  | Итого по Главам 1-9 | 8.888 | 50.3487 | 0 | 0 | 59.2367
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
3 | Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1 | Технический надзор 1,1% |  |  |  | 0.6516 | 0.6516
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6516 | 0.6516
|  | Итого по Главам 1-10 | 8.888 | 50.3487 | 0 | 0.6516 | 59.8883
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
4 |  | Проектные работы |  |  |  | 5.9888 | 5.9888
5 | Постановление правит. №145 от 05.03.07г. | Экспертиза проекта |  |  |  | 2.0212 | 2.0212
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 8.0101 | 8.0101
|  | Итого по Главам 1-12 | 8.888 | 50.3487 | 0 | 8.6617 | 67.8984
Непредвиденные затраты
6 | МДС81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты 5% | 0.4444 | 2.5174 | 0 | 0.43308 | 3.3949
| Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г. |  | 9.3324 | 52.8661 | 0 | 9.0948 | 71.2933
7 | МДС 81-35-2004 п.4.99 | В том числе возврат материалов 15% | 0 | 0 |  |  | 0
| Итого в текущем уровне цен на 3 кв. 2010г. СМР=6,83; Об=3,27; Прч=6,03; Пр=3,13 |  | 63.7404 | 361.0758 | 0 | 35.9081 | 460.7243
8 | ФЗ №117 от 07.07.2003г. | НДС 18% | 11.4733 | 64.9936 | 0 | 6.4635 | 82.9304
|  | Всего по сводному расчету | 75.2136 | 426.0694 | 0 | 42.3716 | 543.6546
Выполнил:
| Инженер ОИП |  | /И.Н.Зубова/
Согласовано:
| Зам.главного инженера - начальник ЦУПА |  | /А.А.Бурков/
| Начальник ООС |  | /С.В.Дмитриев/
| Начальник ОИП |  | /А.Б. Ларионов/
Note on B37: Zubova_IN: Проектная смета Хозторгу

## ССР РП-6 кВ (hidden)
Форма № 1
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден"
Зам. директора
по капитальному строительству
В.Н.Шатских ______________
« »________________20__г.
Сводный сметный расчет в сумме 14 822 951 руб.
В том числе возвратных сумм
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________20__г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство РП-6 кВ (РП-проект ОАО «ВСК» для технологического присоединения жилого дома со встроенно-пристроенными нежелыми помещениями ООО «Молавтотранс». по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стр. Дивизии, 226, дляОАО «Воронежская сетевая компания».)
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 01/01/2000г./ 4 кв. 2010г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | УПСС 3 кв 2010 г., прилож.№3 | Вынос трассы ВЛ 6 кВ L=0,98км |  |  |  |  | 0
2 | УПСС 3 кв 2010 г., прилож.№3 | Отвод земли под опоры ВЛ 6 кВ (0,1 га) |  |  |  |  | 0
3 | УПСС 3 кв 2010 г., прилож.№15 | Отвод земли под опоры КТП (0,1 га) |  |  |  |  | 0
4 | Объект-аналог | Демонтажные работы ВЛ-0,4 кВ №3 |  |  |  |  | 0
5 | Объект-аналог | Демонтажные работы ВЛ-0,4 кВ №10 |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
6 | УПСС 3 кв 2010 г., прилож.№3,55,76 | Строительство ВЛ 6 кВ №3,10 L=0,98 км АС-70 с установкой разъеденителя РЛК-10 кВ (1 шт) и совместным подвесом ВЛ-0,4-3 кВ и ВЛ-0,4-10 (СИП) |  |  |  |  | 0
1 | Объект-аналог | Строительство РП-6 кВ | 47.4566 | 79.0944 | 2459.4495 |  | 2586.0005 | 126.551
8 | УПСС 3 кв 2010 г., прилож.№8 | Строительство КЛ-10 кВ кабелем из сшитого полиэтилена АПвБП-3х95/16 L=0,05 км (1 кабель в траншее) |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 2 | 47.4566 | 79.0944 | 2459.4495 | 0 | 2586.0005
|  | Итого по Главам 1-2 | 47.4566 | 79.0944 | 2459.4495 | 0 | 2586.0005
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
6 |  | Затрат нет
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-5 | 47.4566 | 79.0944 | 2459.4495 | 0 | 2586.0005
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7 |  | Затрат нет
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 47.4566 | 79.0944 | 2459.4495 | 0 | 2586.0005
Глава 8. Временные здания и сооружения
6 | ГСН-81- 05-01-2001 п.2.7 | Временные здания и сооружения ВЛ 2,5% |  |  |  |  | 0
7 | ГСН-81- 05-01-2001 п.2.7 | Временные здания и сооружения КТП 2,5% |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-8 | 47.4566 | 79.0944 | 2459.4495 | 0 | 2586.0005
Глава 9. Прочие работы и затраты
9 | ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9*1,05 | Производство работ в зимнее время ВЛ, КЛ 1,796% | 0 | 0 |  |  | 0
2 | ГСН-81-05-02-2001 п.2.4 2,1%*0,9*1,05 | Производство работ в зимнее время 1,985% | 0.94201 | 1.57 |  |  | 2.512
3 |  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 245.945 | 245.945
|  | Итого по Главе 9 | 0.94201 | 1.57 | 0 | 245.945 | 248.457
|  | Итого по Главам 1-9 | 48.3986 | 80.6644 | 2459.4495 | 245.945 | 2834.4575
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
4 | Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1 | Технический надзор 1,1% |  |  |  | 31.179 | 31.179
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 31.179 | 31.179
|  | Итого по Главам 1-10 | 48.3986 | 80.6644 | 2459.4495 | 277.124 | 2865.6366
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
5 |  | Проектные работы |  |  |  | 286.5637 | 286.5637
6 | Постановление правит. №145 от 05.03.07г. | Экспертиза проекта |  |  |  | 78.2319 | 78.2319
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 364.7955 | 364.7955
|  | Итого по Главам 1-12 | 48.3986 | 80.6644 | 2459.4495 | 641.9195 | 3230.4321
Непредвиденные затраты
7 | МДС81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты 5% | 2.4199 | 4.0332 | 122.9725 | 32.096 | 161.5216
| Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г. |  | 50.8186 | 84.6976 | 2582.422 | 674.0155 | 3391.9537
8 | МДС 81-35-2004 п.4.99 | В том числе возврат материалов 15% | 0 | 0 |  |  | 0 | 7200
| Итого в текущем уровне цен на 4 кв. 2010г. СМР=6,83; Об=3,27; Прч=6,03; Пр=3,13 |  | 347.0908 | 578.4847 | 8444.52 | 3191.7271 | 12561.8227 | 4800
12000
9 | ФЗ №117 от 07.07.2003г. | НДС 18% | 62.4764 | 104.1273 | 1520.0136 | 574.5109 | 2261.1281
|  | Всего по сводному расчету | 409.5672 | 682.612 | 9964.5336 | 3766.238 | 14822.9508
Примечание:
1 | В сметной стоимости оборудования учитываются затраты на приобретение запасных частей - 2%, стоимость тары и упаковки - 1,5%, стоимость транспортных расходов - 6%, комплектация- 1%, заготовительно-складские расходы - 1,2% (МДС 81-35-2004, таб.2)
Выполнил:
| Ведущий специалист ОИП |  | /И.Н.Зубова/
Согласовано:
| Зам.главного инженера - начальник ЦУПА |  | /А.А.Бурков/
| Начальник ООКС |  | /С.В.Дмитриев/
| Начальник ОИП |  | /А.Б. Ларионов/
Note on B33: Zubova_IN: типовой ВЭП рек-ция ВЛ-0,4

## ССР ДЭС 15 кВт (hidden)
Форма № 1
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден"
Зам. директора
по капитальному строительству
В.Н.Шатских ______________
« »________________20__г.
Сводный сметный расчет в сумме 1 219 336 руб.
В том числе возвратных сумм
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________20__г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Установка ДЭС (15 кВт) (техприсоединение электроустановок по адресу: г.Воронеж, Ленинский пр-т, 160а, для ОАО «Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения».)
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 01/01/2000г./ 3 кв. 2010г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 |  | Демонтаж оборудования |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Объект-аналог | Установка ДЭС (15 кВт) | 2.2744 | 3.7906 | 211.7859 |  | 217.8509 | 6.065 | 6.065
|  | Итого по Главе 2 | 2.2744 | 3.7906 | 211.7859 | 0 | 217.8509
|  |  | 2.2744 | 3.7906 | 211.7859 | 0 | 217.8509
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
2 | ЛС№2 | Приобретение и монтаж оборудования телемеханики |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-5 | 2.2744 | 3.7906 | 211.7859 | 0 | 217.8509
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
4
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 2.2744 | 3.7906 | 211.7859 | 0 | 217.8509
Глава 8. Временные здания и сооружения
3 | ГСН-81- 05-01-2001 п.2.6 | Временные здания и сооружения ПС 3,9% |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-8 | 2.2744 | 3.7906 | 211.7859 | 0 | 217.8509
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | ГСН-81-05-02-2001 п.2.4 2,1%*0,9*1,05 | Производство работ в зимнее время ПС 1,985% | 0.045146 | 0.075244 |  |  | 0.12039
3 |  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 21.1786 | 21.1786
|  | Итого по Главе 9 | 0.045146 | 0.075244 | 0 | 21.1786 | 21.299
|  | Итого по Главам 1-9 | 2.3195 | 3.8659 | 211.7859 | 21.1786 | 239.1499
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
4 | Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1 | Технический надзор 1,1% |  |  |  | 2.6306 | 2.6306
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 2.6306 | 2.6306
|  | Итого по Главам 1-10 | 2.3195 | 3.8659 | 211.7859 | 23.8092 | 241.7806
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
5 |  | Проектные работы |  |  |  | 24.1781 | 24.1781
6 | Постановление правит. №145 от 05.03.07г. | Экспертиза проекта |  |  |  | 8.1601 | 8.1601
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 32.3382 | 32.3382
|  | Итого по Главам 1-12 | 2.3195 | 3.8659 | 211.7859 | 56.1474 | 274.1187
Непредвиденные затраты
7 | МДС81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты 3% | 0.069586 | 0.11598 | 6.3536 | 1.6844 | 8.2236
| Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г. |  | 2.3891 | 3.9818 | 218.1395 | 57.8318 | 282.3423
8 | МДС 81-35-2004 п.4.99 | В том числе возврат материалов 15% | 0 | 0 |  |  | 0 | 620
| Итого в текущем уровне цен на 3 кв. 2010г. СМР=6,83; Об=3,27; Прч=6,03; Пр=3,13 |  | 16.3176 | 27.196 | 713.3162 | 276.506 | 1033.3358 | 413.3333
1033.3333
9 | ФЗ №117 от 07.07.2003г. | НДС 18% | 2.9372 | 4.8953 | 128.3969 | 49.7711 | 186.0004
|  | Всего по сводному расчету | 19.2548 | 32.0913 | 841.7131 | 326.2771 | 1219.3362
Примечание:
1 | В сметной стоимости оборудования учитываются затраты на приобретение запасных частей - 2%, стоимость тары и упаковки - 1,5%, стоимость транспортных расходов - 6%, комплектация- 1%, заготовительно-складские расходы - 1,2% (МДС 81-35-2004, таб.2)
Выполнил:
| Ведущий специалист ОИП |  | /И.Н.Зубова/
Согласовано:
| Зам.главного инженера - начальник ЦУПА |  | /А.А.Бурков/
| Начальник ООС |  | /С.В.Дмитриев/
| Начальник ОИП |  | /А.Б. Ларионов/
Note on B37: Zubova_IN: Проектная смета по Нестерову

## Компенсир. устройство (hidden)
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
по капитальному строительству
филиала ОАО "МРСК - Центра" - "Воронежэнерго"
_________________ Шатских В.Н.
"____" ______________200_ г.
Установка компенсирующего устройства (техприсоединение электроустановок по адресу: г.Воронеж, Ленинский пр-т, 160а, для ОАО «Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения».)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
на | Установка компенсирующего устройства
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи №
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________517,895 |  | тыс.руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________6,415 |  | тыс.руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________326,164 |  | тыс.руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1,788 |  | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________12,36 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на октябрь 2010 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм08-01-067-08 | Установка (шкаф) комплектная конденсаторная на установленных конструкциях, масса, кг, до 500 (шкаф) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент на стесненные условия и на работу вблизи объекта, находящегося под высоким напряжением 1,15х1,2 ( МДС 81-35.2004 прилож.1, табл.2, п.4,5 ) ОЗП=1,38; ЭМ=1,38 к расх.; ЗПМ=1,38; ТЗ=1,38; ТЗМ=1,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РЦЦС октябрь 2010 г. ОЗП=10,75; ЭМ=6,3; ЗПМ=10,75; МАТ=6,08 НР, (1596,34 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (1787,62 руб.) СП, (1161,95 руб.): 65% от ФОТ (1787,62 руб.) | 2 | 250,89 55,77 | 193,83 27,38 | 501.78 | 111.53 | 387,67 54,76 | 6.1824 | 12.36
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 501.78 | 111.53 | 387,67 54,76 |  | 12.36
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [5 empty] | 3656.96 | 1198.95 | 2442,32 588,67 |  | 12.36
Накладные расходы | [5 empty] | 1596.34
Сметная прибыль | [5 empty] | 1161.95
Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
Электромонтажные работы на других объектах | [5 empty] | 6415.25 |  |  |  | 12.36
Итого | [5 empty] | 6415.25 |  |  |  | 12.36
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 15.69
Машины и механизмы | [5 empty] | 2442.32
ФОТ | [5 empty] | 1787.62
Накладные расходы | [5 empty] | 1596.34
Сметная прибыль | [5 empty] | 1161.95
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [5 empty] | 6415.25 |  |  |  | 12.36
Раздел 2. Оборудование
2 | цена 2000 г. | Компенсаторная установка КРМ-0,4-400-6 УЗ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РЦЦС оборудование III кв. 2010 г. МАТ=3,27 | 2 | 44648.32 |  | 89296.64
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 89296.64
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 99744.35
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [5 empty] | 326164.02
Итоги по разделу 2 Оборудование :
Оборудование | [5 empty] | 326164.02
Итого | [5 empty] | 326164.02
В том числе:
Итого по разделу 2 Оборудование | [5 empty] | 326164.02
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 89798.42 | 111.53 | 387,67 54,76 |  | 12.36
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 100246.13 | 111.53 | 387,67 54,76 |  | 12.36
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [5 empty] | 329820.98 | 1198.95 | 2442,32 588,67 |  | 12.36
Накладные расходы | [5 empty] | 1596.34
Сметная прибыль | [5 empty] | 1161.95
Итоги по смете:
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 1 | [5 empty] | 501.78 | 111.53 | 387,67 54,76 |  | 12.36
Всего с учетом "РЦЦС октябрь 2010 г. ОЗП=10,75; ЭМ=6,3; ЗПМ=10,75; МАТ=6,08" | [5 empty] | 3656.96 | 1198.95 | 2442,32 588,67 |  | 12.36
Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 1 787,62) | [5 empty] | 1596.34
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 787,62) | [5 empty] | 1161.95
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 6415.25 |  |  |  | 12.36
Итого | [5 empty] | 6415.25 |  |  |  | 12.36
Итоги по Оборудованию
Оборудование:
Итого Поз. 2 | [5 empty] | 89296.64
Всего с учетом "на приобретение запасных частей - 2%, стоимость тары и упаковки - 1,5%, стоимость транспортных расходов - 6%, комплектация- 1%, заготовительно-складские расходы - 1,2% (МДС 81-35-2000) ПЗ=11,7% (ОЗП=11,7%; ЭМ=11,7%; ЗПМ=11,7%; МАТ=11,7%)" | [5 empty] | 99744.35
Всего с учетом "РЦЦС оборудование III кв. 2010 г. МАТ=3,27" | [5 empty] | 326164.02
Итого | [5 empty] | 326164.02
Итого | [5 empty] | 332579.27 |  |  |  | 12.36
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 15.69
Машины и механизмы | [5 empty] | 2442.32
ФОТ | [5 empty] | 1787.62
Оборудование | [5 empty] | 326164.02
Накладные расходы | [5 empty] | 1596.34
Сметная прибыль | [5 empty] | 1161.95
Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат | [5 empty] | 6415.25
Производство работ в зимнее время (ГСН-81-05-02-2001 п.2.4 2,1%*0,9*1,05) 1,985% | [5 empty] | 127.34
Пусконаладочные работы | [5 empty] | 32616.4
Итого | [5 empty] | 39158.99
Технадзор 1,1% | [5 empty] | 430.75
Итого | [5 empty] | 39589.74
Проектные работы | [5 empty] | 36575.38
Экспертиза проекта | [5 empty] | 23781.3
Итого | [5 empty] | 99946.42
Итого с оборудованием (326 164,02) | [5 empty] | 426110.44
Непредвиденные затраты 3% | [5 empty] | 12783.31
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 438893.75
НДС 18% | [5 empty] | 79000.88
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 517894.63 |  |  |  | 12.36
Выполнил:
| Ведущий специалист ОИП |  | /И.Н.Зубова/
Согласовано:
| Зам.главного инженера - начальник ЦУПА |  | /А.А.Бурков/
| Начальник ООКС |  | /С.В.Дмитриев/
| Начальник ОИП |  | /А.Б. Ларионов/