## РСК
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" |  |  |  | "____"_____________20___ г._________________________Подпись
№ п/п | Наименование | Технические требования и характеристики | Кол-во | Предельная стоимость, тыс. руб. с НДС | Срок поставки | Условия поставки | Вид транспорта | Точка поставки, адрес
1 | Газоанализатор ГИАМ-29 (автогазоанализатор) | Пределы измерений: СО, % об 0-5, 0-10; СН, ррm 0-1000, 0-5000; обороты, об/мин 500-9990 | 5 |  | До 29.05.2012 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | авто/ж/д | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.5
Погрешность, % ± 5 для об/мин ± 2,5
напряжение питания, В 220
температура ОС, градусы цельсия -20-+40
габариты, мм. 340х250х140
масса, кг., не более 4,5
2 | Переносной микропроцессорный дымомер СМОГ-1М | Диапазоны измерений: натуральный показатель ослабления светового потока К, м-1 0-∞ коэфициент ослабления светового потока N, % 0-100 температура отработавших газов, гр. цельсия 0-+200 | 5 |  | До 29.05.2012 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | авто/ж/д | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.5
Погрешность, % ± 2
напряжение питания, В 220
температура ОС, градусы цельсия -30-+45
габариты, мм. 365х195х70
масса, кг., не более 1,1
ИТОГО