## Рем
Приложение 1 к ТЗ (лот 203D, ремонт)
| Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ОАО "МРСК Центра" -"Смоленскэнерго" Н.П. Киреенко |  |  | "___" ___________ 2012 г.___________________Подпись
№ п/п | Наименование | Технические требования и характеристики | Кол-во, км. | Предельная стоимость, тыс. руб. с НДС | Срок поставки | Условия поставки | Вид транспорта | Точка поставки, адрес
Трос грозозащитный и канат металлический , км
1 | Трос грозозащитный МЗ-В-ОЖ-Н-Р-180 D8 | СТО 71915393 - ТУ 062-2008 | 7.5 |  | до 31.05.2012 | DDP (Инкотермс-2000) | Автотранспорт | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
высокая коррозионная стойкость
гальванический метод нанесения покрытия
прочность на разрыв (180кГ/мм2-200кГ/мм2)
использование технологии уплотнения свивки
прочее
ИТОГО: |  |  | 7.5
1 | Трос грозозащитный МЗ-В-ОЖ-Н-Р-
2

## Эксплуат
Приложение 1 к ТЗ (лот 203D, эксплуатация)
| Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ОАО "МРСК Центра" -"Смоленскэнерго" Н.П. Киреенко |  |  | "___" _________ 2012 г.___________________Подпись
№ п/п | Наименование | Технические требования и характеристики | Кол-во | Предельная стоимость, тыс. руб. с НДС | Срок поставки | Условия поставки | Вид транспорта | Точка поставки, адрес
Трос грозозащитный и канат металлический , км
1 | Канат стальной d14,0 (L 33м) | ГОСТ 2688-80 | 30м |  | до 31.05.2012 | DDP (Инкотермс-2000) | Автотранспорт | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
2 | Канат стальной d11,5 ( L 33м) с петлей и коушем | ГОСТ 7668-80 | 2шт. |  | до 31.05.2012
3 | Канат стальной d11,5 ( L 28м) c крюком и коушем | ГОСТ 7668-80 | 1шт. |  | до 31.05.2012
4 | Канат стальной d11,5 (L18м) с крюком г/п 1,25т | ГОСТ 7668-80 | 24шт. |  | до 31.05.2012
5 | Канат стальной d13,0 (L 20м) c крюком и коушем | ГОСТ 2688-80 | 1шт. |  | до 31.05.2012
6 | Канат стальной d13,5 (L 28м) с петлей | ГОСТ 7668-80 | 10шт. |  | до 31.05.2012
ИТОГО: