## PEM
Приложение к техническому заданию на поставку комплектов и блоков электромеханических защит Лот 309В, ремонт
№ п/п | Наименование (полное наименование ) | Технические требования и характеристики | Кол-во, шт. | Предельная стоимость, тыс. руб. с НДС | Срок поставки | Условия поставки | Вид транспорта | Точка поставки, адрес
1 | Реле тока РТ-40/6 УХЛ4 | ГОСТ 15150-69 ТУ16-523.468-78 заднее присоед-е шпилькой Ток максим-й уставки-6А. УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 1 |  | До 29.06.2012 | Партиями по спецификациям но не позднее указанного срока поставки. | авто, ж/д | 214031, Смоленск, ул.Индустриальная, д. 5.
2 | Реле тока РТ-40/10 УХЛ4 | ГОСТ 15150-69 ТУ16-523.468-78 заднее присоед-е шпилькой . Ток максим-й уставки-10А . УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 1 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
3 | Реле тока РТ-40/20 УХЛ4 | ГОСТ 15150-69 ТУ16-523.468-78 заднее присоед-е шпилькой. Ток максим-й уставки-20А. УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 7 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
4 | Реле тока РТ-40/50 УХЛ4 | ГОСТ 15150-69 ТУ16-523.468-78 заднее присоед-е шпилькой. Ток максим-й уставки-50А. УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 1 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
5 | Реле тока РТ-85/1 УХЛ4 | ГОСТ 15150-69 . Заднее присоед-е шпилькой. Номиналпьный ток-10А .УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 2 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
6 | Реле тока РТВ-I-2С /5-10А для привода ПП-67 | ГОСТ 12.2.007.0-93 ТУ 3425-007-00107258-2001 | 36 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
7 | Реле тока РТВ-IV-2С/5-10А для привода ПП-67 | ГОСТ 12.2.007.0-93 ТУ 3425-007-00107258-2001 | 8 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
8 | Реле тока РТО-01 5А 7,5А 10А 15A для привода ПП-67 | ТУ 3425-008-00107258-2001 | 5 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
9 | Реле тока РТО-01 10А 15А 20А 25А для привода ПП-67 | ТУ 3425-008-00107258-2001 | 5 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
10 | Реле тока РТО-01 30А 40А 50А 60A для привода ПП-67 | ТУ 3425-008-00107258-2001 | 5 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
11 | Реле тока РТО-01 75А 100А 125А 150А для привода ПП-67 | ТУ 3425-008-00107258-2001 | 5 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
12 | Реле тока РТМ-I-УХЛ4 5-15А для привода ПП-67 | ТУ 3425-008-00107258-2001 | 67 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
13 | Реле тока РТМ-II-УХЛ4 10-25А для привода ПП-67 | ТУ 3425-008-00107258-2001 | 14 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
14 | Реле тока РТМ-III-УХЛ4 30-60А для привода ПП-67 | ТУ 3425-008-00107258-2001 | 9 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
15 | Реле импульсной сигн-и РТД 11-01-15-40УХЛ4/220В/50Гц/0,05A | ГОСТ 15150-69 . ТУ 16-523.601-81 . Заднее присоед-е шпилькой. УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 2 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
16 | Реле РНТ-565 -УХЛ4 | ГОСТ 15150-69 ТУ16-523.464-74. УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения . переднее присоед-е -6шт Заднее присоед-е шпилькой-4шт | 10 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
17 | Реле напряжения РН-53/60Д УХЛ4 | ГОСТ 15150-69 ТУ16-523.500-83 переднее присоедин-е Напряжение срабатывания 15-60В. УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 13 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
18 | Реле напряжения РН-54/160 УХЛ4 | ГОСТ 15150-69 ТУ16-523.500-83 переднее присоедин-е Напряжение срабатывания 40-160В. УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 35 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
19 | Реле напряжения РН-54/320 УХЛ4 | ГОСТ 15150-69 ТУ16-523.500-83 переднее присоедин-е Напряжение срабатывания 80-320В. УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 7 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
20 | Реле напряжения РНФ-1М УХЛ4/50гц | ГОСТ 15150-69 ТУ16-523.154-75 . УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения . переднее присоедин-е | 1 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
21 | РП 9-УХЛ4/220В | ГОСТ 15150-69 ТУ16-523.154-75 . УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения . переднее присоедин-е | 1 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
22 | Реле промежуточное РП-12-УХЛ4/=220В | ГОСТ 15150-69 ТУ16-523.072-75 переднее присоедин-е . УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 3 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
23 | Реле промежуточное РП-16-1-УХЛ4/=220В/2з.;4р | ГОСТ 15150-69 ТУ16-647.003-84 . переднее присоедин-е. УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 5 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
24 | Реле промежуточное РП-23/220В УХЛ4 | ГОСТ 15150-69 ТУ16-523.483-78. переднее присоедин-е .УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 18 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
25 | Реле промежуточное РП-23/220В УХЛ4 | ГОСТ 15150-69 ТУ16-523.483-78. заднее присоед-е шпилькой .УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 10 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
26 | Реле промежуточное РП-25/100В УХЛ4 | ГОСТ 15150-69 ТУ16-523.483-78 переднее присоедин-е. УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 10 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
27 | Реле промежуточное РП 25-УХЛ4/220В | ГОСТ 15150-69 ТУ16-523.483-78 переднее присоедин-е .УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 23 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
28 | Реле промежуточное РП-251/220В УХЛ4 | ГОСТ 15150-69 ТУ16-523.483-78 переднее присоедин-е Uн 220В.УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 4 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
29 | Реле промежуточное РП-252/220В УХЛ4 | ГОСТ 15150-69 ТУ16-523.483-78 переднее присоедин-е. УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 3 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
30 | Реле промежуточное РП-256/220В УХЛ4 | ГОСТ 15150-69 ТУ16-523.483-78 переднее присоедин-е. УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 6 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
31 | Реле промежуточное РП-341/(2,5А; 5А)УХЛ4 | ГОСТ 15150-69 переднее присоедин-е. УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 11 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
32 | Реле промежуточное РП-361/(2,5А; 5А)УХЛ4 | ГОСТ 15150-69 ТУ16-523.459-79 переднее присоедин-е . УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 18 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
33 | Реле промежуточное РП-21 120-УХЛ4/=24В тип3 | ГОСТ 15150-69 переднее присоедин-е . УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 60 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
34 | Реле промежуточное РП-21М-003-УХЛ4/~220В тип3 | ГОСТ 15150-69 переднее присоедин-е . УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 60 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
35 | Реле промежуточное РПУ-1-062- У3/220В/50гц | переднее присоедин-е . У3-климатическое исполнение и категория размещения | 20 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
36 | Реле времени РВ-235 УХЛ4/100В | ГОСТ 15150-69 ТУ16-523.158-79 . переднее присоедин-е . УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 10 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
37 | Реле времени РВ-235 УХЛ4/220В | ГОСТ 15150-69 ТУ16-523.158-79. переднее присоедин-е. УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 11 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
38 | Реле времени РВ-238 УХЛ4/220В | ГОСТ 15150-69 ТУ16-523.158-79 переднее присоедин-е. УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 20 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
39 | Реле времени РВ-245 УХЛ4/220В | ГОСТ 15150-69 ТУ16-523.158-79 переднее присоедин-е. УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 10 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
40 | Реле времени РВ-248 УХЛ4/220В | ГОСТ 15150-69 ТУ16-523.158-79 переднее присоедин-е . УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 11 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
41 | Реле времени РСВ-13-18 УХЛ4 | ГОСТ 15150-69. переднее присоедин-е. УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 16 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
42 | Реле времени РСВ-255 УХЛ4/ 100 В | ГОСТ 15150-69 ТУ16-523.158-79. переднее присоедин-е . УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 8 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
43 | Реле времени РСВ-255 УХЛ4/ 220 В | ГОСТ 15150-69 ТУ16-523.158-79. переднее присоедин-е.УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 16 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
44 | Реле времени РВМ-12 УХЛ4 | переднее присоедин-е. УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 1 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
45 | Репе мощности РМ-11-18-2 УХЛ4 | ГОСТ 15150-69 переднее присоедин-е .УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 1 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
46 | Реле контроля фаз ЕЛ-11 У3/380В | ГОСТ 15150-69 ТУ16-523.607-81 переднее присоедин-е. У3-климатическое исполнение и категория размещения | 2 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
47 | Указательное реле пост-го тока РЭУ-11-20-1-40У3/0,05А | ТУ 16-647.022-85. Переднее присоедин-е. У3-климатическое исполнение и категория размещения | 4 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
48 | Указательное реле переменного тока РЭУ-11-20-1-40У3/0,16А | ТУ 16-647.022-85. Переднее присоедин-е . У3-климатическое исполнение и категория размещения | 20 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
49 | Указательное реле пост-го тока РЭУ-11-20-1-40У3/0,5А | ТУ 16-647.022-85. Переднее присоедин-е . У3-климатическое исполнение и категория размещения | 2 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
50 | Указательное реле пост-го тока РУ-21 УХЛ4/0,05А | ГОСТ 15150-69 ТУ16-523.465-79 переднее присоедин-е. УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 14 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
51 | Указательное реле пост-го тока РУ-21 УХЛ4/0,016А | ГОСТ 15150-69 ТУ16-523.465-79 переднее присоедин-е. УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 2 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
52 | Указательное реле пост-го тока РУ-21УХЛ4/0,16А | ГОСТ 15150-69 ТУ16-523.465-79 переднее присоедин-е. УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 21 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
53 | Указательное реле пост-го тока РУ-21 УХЛ4/0,25А | ГОСТ 15150-69 ТУ16-523.465-79 переднее присоедин-е. УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 6 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
54 | Указательное реле пост-го тока РУ-21 УХЛ4/0,5А | ГОСТ 15150-69 ТУ16-523.465-79 переднее присоедин-е. УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 19 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д |  | 48
55 | Указательное реле перем-го тока РЭУ-11-11-1-40У3/0,016А | ТУ 16-647.022-85. Переднее присоедин-е . У3-климатическое исполнение и категория размещения | 1 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
56 | Указательное реле перем-го тока РУ-21 УХЛ4/0,16А/50гц | ГОСТ 15150-69 ТУ16-523.465-79 переднее присоедин-е. УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 35 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
57 | Указательное реле перем-го тока РУ-21 УХЛ4/0,5А/50гц | ГОСТ 15150-69 ТУ16-523.465-79 переднее присоедин-е. УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 7 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
58 | Указательное реле перем-го тока РУ-21 УХЛ4/1А /50гц | ГОСТ 15150-69 ТУ16-523.465-79 переднее присоедин-е. УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 7 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
59 | Реле РПЛ-122-0,4A-~220В | ТУ У3.11-05814256-098-097 переднее присоедин-е. 04-климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 20 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
60 | Ревун РВ1 220В пост. тока | ГОСТ 15150-69 климатическое исполнение О1(общеклиматическое) | 1 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
61 | Ревун РВП 220В перем. тока | ГОСТ 15150-69 климатическое исполнение О1(общеклиматическое) | 1 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
62 | Ревун РВ1Ф 220В пост. Тока | ГОСТ 15150-69 климатическое исполнение О1(общеклиматическое) | 1 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
63 | Пневмоприставка ПВЛ-11-04А | 04-климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 5 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
64 | Приставка выдержки времени ПВЛ 21 04А | 04-климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 5 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
65 | Реле импульсной сигнализации РИС-Э2М УХЛ4 | УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 4 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
66 | Реле газовое РГТ-50-201 0,65м/сек | О1-климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 ТУ 3425-02-00113483-96 | 11 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
67 | Блок испытательный БИ-4 УХЛ4 | ТУ 16-526.115-75 ГОСТ15150-69 Габаритные размеры не более 116*78*64мм. Масса не более 0,63кг. Номинальное напряжение -220В. Номинальный ток постоянный и переменной частоты50 и 60гц -6А. УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 1 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
68 | Блок испытательный БИ-6 УХЛ4 | ТУ 16-526.115-75 ГОСТ15150-69 Габаритные размеры не более 152*78*64мм. Масса не более 0,85кг. Номинальное напряжение -220В . Номинальный ток постоянный и переменной частоты50 и 60гц -6А. УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 5 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
69 | БК-402 УХЛ4 | ТУ 16-88 ИАЕЖ. 656 121. 004 ТУ Номинальная емкость - 80 ±8 мкФ . Номинальное напряжение - 400 ±20 В. Прямой ток в цепи разделительных диодов в процессе заряда конденсаторов - не более 10А. Длительно обратное напряжение в цепи разделительных диодов - не менее 500 В. Диапазон рабочих температур от - 20˚ С до + 40˚ С. Вид присоединения внешних проводников: переднее- 38шт заднее шпилькой-15шт УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 48 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
70 | БК-403 УХЛ4 | ТУ 16-88 ИАЕЖ. 656 121. 004 ТУ Номинальная емкость - 200 ±20 мкФ . Номинальное напряжение - 400 ±20 В. Прямой ток в цепи разделительных диодов в процессе заряда конденсаторов - не более 10А. Длительно обратное напряжение в цепи разделительных диодов - не менее 500 В. Диапазон рабочих температур от - 20˚ С до + 40˚ С. Вид присоединения внешних проводников: переднее- 1шт . УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения | 1 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
всего электромеханических реле |  |  | 833

## EXP
Приложение к техническому заданию на поставку комплектов и блоков электромеханических защит Лот 309В, эксплуатация
№ п/п | Наименование (полное наименование ) | Технические требования и характеристики | Номенклатурный номер | Кол-во, шт. | Предельная стоимость, тыс. руб. с НДС | Срок поставки | Условия поставки | Вид транспорта | Точка поставки, адрес
1 | Реле дифференциал-е ДЗТ-11-УХЛ4 | ГОСТ 15150-69 ТУ16-523.464-74 УХЛ4-климатическое исполнение и категория размещения . переднее присоед-е . |  | 1 |  | До 29.06.2012 | Партиями по спецификациям но не позднее указанного срока поставки. | авто, ж/д | 214031, Смоленск, ул.Индустриальная, д. 5.
2 | Блок полупров-й максим-го расцепителя тока МРТ-2, установленного в авт-м выключателе 0,4кВ |  |  | 4 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
3 | Арматура ИЛ16-22/25-220В зеленая |  |  | 80 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
4 | Арматура ИЛ16-22/25-220В красная |  |  | 80 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
5 | Реле МКУ 48-С РА 4.509.145 ~ 220В | ГОСТ 15150-69. УХЛ климатическое исполнение . |  | 8 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
6 | Суточное реле времени СР-1К |  |  | 10 |  | До 29.06.2012 |  | авто, ж/д
всего электромеханических реле |  |  |  | 183