| Наименование параметра | величина |
| --- | --- |
| максимальная мощность, кВА | 4,5 |
| номинальная активная мощность, кВт | 4 |
| выходное напряжение, В | 220 |
| двигатель | 4-х тактный |
| тип топлива | бензин АИ-92 |
| тип запуска | ручной / электростартер |
| объем топливного бака, л | 25 |
| время работы на одном баке, час | 16 |
| время работы при 50% нагрузке, час | 20 |
| генератор | аcинхронный |
| габариты, мм | 705 х 535 х 565 |
| масса, кг | Не более 83 |
| исполнение | открытое в раме |
| уровень шума (7 м), дБ | Не более 67 |
| класс электростанции | профессиональная |
| тип охлаждения | воздушное |