|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по техническим вопросам – Главный инженер Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» ________________А. Е. Галкин «___» ____________ 2012 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение конкурса по выбору подрядчика

на проведение корректировки проекта

«Реконструкции производственного здания СВЭС в г. Ржев»

Общие положения:

  - Проект «Реконструкции производственного здания СВЭС в г. Ржев», выполнен   ООО «ПКБ Энерго» в 2007 году.

| Область | Населенный пункт | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Тверская | г.Ржев | ул. Рижская, территория ПС 110/35/10 кВ Ржев |

- проектная и рабочая документация оформляется в строгом соответствии с постановлением правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

  - Корректировкой проекта предусмотреть:

- перепланировку помещений на первом и втором этажах реконструируемого здания с изменением внутренних сетей электроснабжения, отопления и водоснабжения/водоотведения при сохранение несущих стен, перекрытий и лестничных маршей;

- оборудование помещений устройствами автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт диспетчера ЦУС Ржевской зоны;

- комплектацию помещений необходимой мебелью, оборудованием.

Обоснование для проектирования:

- инвестиционная программа филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» на 2012 г.

Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:

- постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- постановление правительства Российской Федерации №145 от 05.03.2007 г. «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

- техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом  ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010 г.;

- Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра» в соответствии с Альбомом  фирменного стиля  ОАО «МРСК Центра»;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- иные нормативные документы (ГОСТы, СНиПы и т.д., указания и приказы филиала ОАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго»), действующие на момент разработки проектной и рабочей документации.

Стадийность проведения работ:

Проектирование выполняется в соответствии с настоящим Техническим заданием в 3 этапа:

- проведение предпроектного обследования;

- разработка проектной  и рабочей  документации;

- согласование проектной и рабочей документации с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», с компетентными государственными органами, органами местного самоуправления и иными заинтересованными лицами.

Основные характеристики реконструируемого здания:

  - Требования к помещениям для персонала служб:

    - В помещениях для службы подстанций предусмотреть:

- помещение для начальника службы;

- помещение для инженеров службы (2 инженера+1 техник);

- помещение для мастеров службы (2 мастера).

5.1.2. В помещениях для службы линий предусмотреть:

- помещение для начальника службы;

- помещение для инженеров службы (1 инженера+1 техник);

- помещение для мастеров службы (2 мастера).

5.1.3. В помещениях для службы РЗАИиМ предусмотреть:

- помещение для начальника службы;

- два помещения для инженеров службы (5 инженеров РЗАИ +2 инженера- метролога);

- 2 электротехнические лаборатории;

- кладовая.

5.1.4. Общие помещения:

- на первом этаже предусмотреть мастерские службы линий и службы подстанций с обустройством  выхода на улицу и кладовыми помещениями;

- учебный класс на 20 посадочных мест;

- устройством санузла, душевой, раздевалкой на 36 человек и помещением для сушки одежды.

5.2. Предусмотреть замену трубопровода хозяйственно-питьевого водоснабжения от колодца до реконструируемого здания и от реконструируемого здания до здания ОПУ.

Объем работ включаемых в проект:

  - Пояснительная записка,  планы и разрезы по помещениям и этажам здания.

  - Конструктивные решения.

  - Принципиальная электрическая схема.

  - Сметная стоимость строительства, рассчитанная в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000г. и текущем, сложившимся ко времени составления смет.

  - Отдельным томом выполнить заказные спецификации на оборудование, мебель и строительные материалы.

  - При реконструкции должно быть предусмотрено соответствие цветовой гаммы применяемого оборудования, механизмов и приспособлений фирменному стилю ОАО «МРСК Центра» в соответствии с международной цветовой шкалой PANTONE. Цвета: Pantone 315C, Pantone 7411, Pantone Process Black, Pantone 429C).

  - Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

Требования к проектной организации:

- обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;

- наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;

- привлечение субподрядчика, а также выбор типа оборудования и заводов изготовителей производится по согласованию с заказчиком.

Проектная организация в праве:

- запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;

- вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.

Сроки выполнения проектных работ:

Сроки выполнения работ: с июнь по август 2012г.

Проектные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ.

Оплата и финансирование

Расчеты за выполненные работы производятся по актам выполненных работ в течении 30 рабочих дней после подписания Актов выполненных работ.

Разработанная проектная документация является  собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.

| Заместитель главного инженера – начальник Управления высоковольтных сетей |  | Солодов В.Ю. |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела инвестиционных проектов |  | Нагайцев М.А. |