| Перечень объектов движимого и недвижимого имущества МУП "Бутурлиновская городская электросеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |  | Год ввода в эксплуатацию |  | Количество У. Е. |  | Протяженность линий, км. |  | Балансовая стоимость имущества по состоянию на 01.04.2008г. | Износ имущества, % | Свидетельство о государственной регистрации права |
| ТП |  |  |  |  |  |  |  | Мощность, кВа |  |  |  |  |
| 1 | Трансформаторная подстанция №112/2 | Юго-восточная часть кадастрового квартала 36:05:4208013 |  | 1977 |  | 2,3 |  | 100 |  | 28003,92 | 61 | 36-АГ № от 102968 от 01.03.2011 |
| 2 | Трансформаторная подстанция №102/2 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. 40 лет Победы, в 120 м. от д.№11 |  | 1972 |  | 2,3 |  | 250 |  | 49338,24 | 70 | 36-АГ № 101320 ОТ 19.04.2011 |
| 3 | Трансформаторная подстанция №510 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Блинова, в 35 м. от д. №33 |  | 1984 |  | 2,3 |  | 250 |  | 175262,7 | 48 | 36-АВ №891921 от 13.08.2010 |
| 4 | Трансформаторная подстанция №111/2 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка ул. Лесная, в 60 м. от д.№4 |  | 1967 |  | 2,3 |  | 200 |  | 19595,52 | 79 | 36-АГ №101314 ОТ 18.04.2011 |
| 5 | Трансформаторная подстанция №105/2 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, в 10 м. от административного здания ЗАО "Агрозаречье" |  | 1969 |  | 2,3 |  | 400/630 |  | 33951,12 | 75 | 36-АГ № 102966 ОТ 01.03.2011 |
| 6 | Трансформаторная подстанция №501 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Орджоникидзе,в 100 м. от д. №268 |  | 1985 |  | 2,3 |  | 100 |  | 35980,56 | 46 | 36-АГ №101014 ОТ 13.04.2011 |
| 7 | Трансформаторная подстанция №513 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, пер. 9 Января, д. 4/2, пом.1 |  | 1957 |  | 2,3 |  | 400/630 |  | 439825,7 | 96 | 36-АГ №042785 ОТ 28.12.2010 |
| 8 | Трансформаторная подстанция №117/2 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, пл. Воли, в 9 м. от д. №39 |  | 1977 |  | 2,3 |  | 250 |  | 118503,8 | 61 | 36-АВ №891923 ОТ 13.08.2010 |
| 9 | Трансформаторная подстанция №304 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул.Вавилова, в 13 м. от д. №1 |  | 1971 |  | 2,3 |  | 400 |  | 22824,48 | 71 | 36-АГ №101015 ОТ 13.04.2011 |
| 10 | Трансформаторная подстанция №104 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул.Ильича, в 28 м. от д.№2 |  | 1975 |  | 2,3 |  | 160 |  | 57032,64 | 64 | 36-АГ №102965 ОТ 01.03.2011 |
| 11 | Трансформаторная подстанция №111 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул.Полякова, в 33 м. от д. №65 |  | 1972 |  | 2,3 |  | 160 |  | 55498,8 | 70 | 36-АГ №101063 ОТ 19.04.2011 |
| 12 | Трансформаторная подстанция №116/2 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Красная, в 10 м. от д. №7 |  | 1966 |  | 2,3 |  | 250/250 |  | 142410,2 | 80 | 36-АВ №840682 ОТ 20.07.2010 |
| 13 | Трансформаторная подстанция №602 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, в 15 м. от главного водозабора |  | 1983 |  | 2,3 |  | 250 |  | 36096,48 | 50 | 36-АГ №101017 ОТ 13.04.2011 |
| 14 | Трансформаторная подстанция №323 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул, 3-го Интернационала, в 25 м. от д. №65 |  | 1965 |  | 2,3 |  | 250 |  | 30397,92 | 82 | 36-АГ №101318 ОТ 19.04.2011 |
| 15 | Трансформаторная подстанция №332 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул, 3-го Интернационала, в 25 м. от д. №66 |  | 1983 |  | 2,3 |  | 250 |  | 140404,3 | 50 | 36-АГ №101016 ОТ 13.04.2011 |
| 16 | Трансформаторная подстанция №329 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул.Ломоносова, в 85 м. от д. №57 |  | 1960 |  | 2,3 |  | 250 |  | 21137,76 | 91 | 36-АГ №101041 ОТ 15.04.2011 |
| 17 | Трансформаторная подстанция №322 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул.Буденного, в 34 м. от д.№33 |  | 1977 |  | 2,3 |  | 160 |  | 32108,16 | 61 | 36-АГ №101065 ОТ 19.04.2011 |
| 18 | Трансформаторная подстанция №104/2 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. 40 лет Победы, в 18 м. от д. №153 |  | 1963 |  | 2,3 |  | 250 |  | 34317,36 | 86 | 36-АГ №101064 ОТ 19.04.2011 |
| 19 | Трансформаторная подстанция №509 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Блинова, в 40 м. от д. №130 |  | 1975 |  | 2,3 |  | 400 |  | 69582,24 | 64 | 36-АВ №891925 ОТ 13.08.2010 |
| 20 | Трансформаторная подстанция №512 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. 9 Января, в 10 м. от д. №77 |  | 1961 |  | 2,3 |  | 250 |  | 47451,6 | 89 | 36-АГ №101066 ОТ 19.04.2011 |
| 21 | Трансформаторная подстанция №119/2 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул.Ворошилова, в 50 м. от д. №1 |  | 1963 |  | 2,3 |  | 160 |  | 40701,36 | 86 | 36-АГ №102997 ОТ 02.03.2011 |
| 22 | Трансформаторная подстанция №205 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул.Пристанционная, в 31 м. от д. №83 |  | 1971 |  | 2,3 |  | 100 |  | 24835,44 | 71 | 36-АГ №101067 ОТ 19.04.2011 |
| 23 | Трансформаторная подстанция №204 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул.Пристанционная, в 31 м. от д. №117 |  | 1989 |  | 2,3 |  | 100 |  | 22001,28 | 39 | 36-АГ №101061 ОТ 19.04.2011 |
| 24 | Трансформаторная подстанция №303 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка,ул. Дорожная, в 14 м. от д. №24/6 |  | 1970 |  | 2,3 |  | 100 |  | 148283,5 | 73 | 36-АВ №891023 ОТ 20.08.2010 |
| 25 | Трансформаторная подстанция №522 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка,ул. Дорожная, в 58 м. от д. №14 |  | 1967 |  | 2,3 |  | 250 |  | 74276,16 | 79 | 36-АВ №891022 ОТ 20.08.2010 |
| 26 | Трансформаторная подстанция №523 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Дорожная, в 13 м. от д. №19 |  | 1982 |  | 2,3 |  | 400/320 |  | 121828,6 | 52 | 36-АВ №891917 ОТ 13.08.2010 |
| 27 | Трансформаторная подстанция №333 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Фруктовая, в 57 м. от д. №15 |  | 1974 |  | 2,3 |  | 63 |  | 197589,8 | 66 | 36-АВ №891021 ОТ 20.08.2010 |
| 28 | Трансформаторная подстанция №310 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул.Блинова, д, 145 (территория БМТК) |  | 1983 |  | 2,3 |  | 250 |  | 197657 | 50 | 36-АВ №891922 ОТ 13.08.2010 |
| 29 | Трансформаторная подстанция №212 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Заводская, в 28 м. от д.№50 |  | 1972 |  | 2,3 |  | 400/400 |  | 54502,56 | 70 | 36-АВ №840640 ОТ 24.07.2010 |
| 30 | Трансформаторная подстанция №211 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Заводская, в 35 м. от д. №50 "а" |  | 1966 |  | 2,3 |  | 400 |  | 35451,36 | 80 | 36-АВ №840683 ОТ 20.07.2010 |
| 31 | Трансформаторная подстанция №210 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Заводская, в 20 м. от д. №6 |  | 1986 |  | 2,3 |  | 400 |  | 182217,8 | 45 | 36-АГ №102943 ОТ 01.03.2011 |
| 32 | Трансформаторная подстанция №109/2 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул.Заречная, в 20 м. от д. №56 |  | 1965 |  | 2,3 |  | 100 |  | 19595,52 | 82 | 36-АГ №101062 ОТ 19.04.2011 |
| 33 | Трансформаторная подстанция №110/2 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул.Заречная, в 28 м. от д. №165 |  | 1964 |  | 2,3 |  | 63 |  | 30544,08 | 84 | 36-АГ №101074 ОТ 20.04.2012 |
| 34 | Трансформаторная подстанция №105 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул.Ленина, д.128 |  | 1975 |  | 2,3 |  | 400 |  | 111479,8 | 64 | 36-АВ №891087 ОТ 24.08.2010 |
| 35 | Трансформаторная подстанция №502 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул.Орджоникидзе, в 52 м. от д.233 |  | 1984 |  | 2,3 |  | 63 |  | 184165 | 48 | 36-АГ №102945 ОТ 01.03.2011 |
| 36 | Трансформаторная подстанция №107/2 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул Кирова, в 82 м. от д. №26 |  | 1984 |  | 2,3 |  | 160 |  | 217472,6 | 48 | 36-АВ №891916 от 13.08.2010 |
| 37 | Трансформаторная подстанция №106/2 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Кирова, в 12 м. от д. 105 |  | 1963 |  | 2,3 |  | 250 |  | 31938,48 | 86 | 36-АГ №101042 ОТ 15.04.2011 |
| 38 | Трансформаторная подстанция №518 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул.Блинова,в 20 м. от д. №107 |  | 1967 |  | 2,3 |  | 250 |  | 30369,24 | 79 | 36-АГ №102967 ОТ 01.03.2011 |
| 39 | Трансформаторная подстанция №507 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Фридриха Энгельса, в 11 м. от д.№93 |  | 1975 |  | 2,3 |  | 250 |  | 130546,1 | 64 | 36-АГ №101315 ОТ 18.04.2011 |
| 40 | Трансформаторная подстанция №109 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Колодиева, в 17 м. от д. №36 |  | 1959 |  | 2,3 |  | 250 |  | 161044,8 | 93 | 36-АВ №891918 ОТ 13.08.2010 |
| 41 | Трансформаторная подстанция №106 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Коминтерна, в 21 м. д. 34 |  | 1986 |  | 2,3 |  | 100 |  | 34881,84 | 45 | 36-АГ №102941 ОТ 01.03.2011 |
| 42 | Трансформаторная подстанция №107 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Коминтернав 36 м. от д. №11 |  | 1968 |  | 2,3 |  | 160 |  | 33942,72 | 77 | 36-АГ №102942 ОТ 01.03.2011 |
| 43 | Трансформаторная подстанция №120/2 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул.Коммунистическая ул. Комсомольская, в 17 м. от д.52 |  | 1970 |  | 2,3 |  | 100 |  | 23147,04 | 73 | 36-АГ №101040 ОТ 15.04.2011 |
| 44 | Трансформаторная подстанция №203 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул.Победы, в 102 м. от д. №74 |  | 1972 |  | 2,3 |  | 250 |  | 29611,68 | 70 | 36-АГ №102964 ОТ 01.03.2011 |
| 45 | Трансформаторная подстанция №320 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул.Красная, в28 м. от д. №216 |  | 1967 |  | 2,3 |  | 250 |  | 125895,8 | 79 | 36-АВ №891920 ОТ 13.08.2010 |
| 46 | Трансформаторная подстанция №123/2 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул.Ленина, в 22 м. от д. №91 |  | 1979 |  | 2,3 |  | 250/250 |  | 32212,32 | 57 | 36-АГ №102993 ОТ 02.03.2011 |
| 47 | Трансформаторная подстанция №125/2 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул.Ленина, в 27 м. от д. №93 |  | 1982 |  | 2,3 |  | 100 |  | 105551 | 52 | 36-АВ №840687 ОТ 20.07.2010 |
| 48 | Трансформаторная подстанция №122/2 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул.Ленина, в 40м. от д. №11 |  | 1988 |  | 2,3 |  | 250 |  | 304385,8 | 41 | 36-АВ №891008 ОТ 20.08.2010 |
| 49 | Трансформаторная подстанция №202 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул.Маяковского, в 18 м. от д. №72 |  | 1962 |  | 2,3 |  | 250 |  | 28857,36 | 88 | 36-АГ №102995 ОТ 02.03.2011 |
| 50 | Трансформаторная подстанция №206 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка,ул.Мичурина, в 23 м. от д. №1 |  | 1989 |  | 2,3 |  | 100 |  | 11743,2 | 39 | 36-АВ №891009 ОТ 20.08.2010 |
| 51 | Трансформаторная подстанция №114/2 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул.Набережная, в 7 м. от д. №20 |  | 1982 |  | 2,3 |  | 100 |  | 33040,56 | 52 | 36-АГ №101316 ОТ 18.04.2011 |
| 52 | Трансформаторная подстанция №118/2 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, пл. Воли, в 15 м. от д. №21 |  | 1959 |  | 2,3 |  | 250 |  | 96956,16 | 93 | 36-АВ №891080 ОТ 24.08.2010 |
| 53 | Трансформаторная подстанция №504 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул.Орджоникидзе, в 10 м. от д. №158 |  | 1975 |  | 2,3 |  | 180 |  | 102926,9 | 64 | 36-АВ №891011 ОТ 20.08.2010 |
| 54 | Трансформаторная подстанция №521 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Орджонокидзе, в 34 м. от д. №8 |  | 1977 |  | 2,3 |  | 250 |  | 112633,9 | 61 | 36-АВ №891919 ОТ 13.08.2010 |
| 55 | Трансформаторная подстанция №520 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Орджонокидзе, в 22 м. от д. №14 |  | 1975 |  | 2,3 |  | 250 |  | 546396,5 | 64 | 36-АГ №102944 ОТ 01.03.2011 |
| 56 | Трансформаторная подстанция №318 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул.Парижская Коммуны, в38 м. от д. №49 |  | 1980 |  | 2,3 |  | 160 |  | 34730,64 | 55 | 36-АГ №101043 ОТ 15.04.2011 |
| 57 | Трансформаторная подстанция №325 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка,ул. Париж.Коммуны, в 14 м. от д. №172 "А" |  | 1971 |  | 2,3 |  | 250 |  | 22686,16 | 71 | 36-АГ №102998 ОТ 02.032011 |
| 58 | Трансформаторная подстанция №516 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул.Петровкого, в 12 м. от д. №42 |  | 1969 |  | 2,3 |  | 100 |  | 23147,04 | 75 | 36-АГ №101274 ОТ 12.04.2011 |
| 59 | Трансформаторная подстанция №201 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка ул.Победы, в 24 м. от д. №2 |  | 1997 |  | 2,3 |  | 250 |  | 28479,36 | 88 | 36-АГ №101275 ОТ 13.04.2011 |
| 60 | Трансформаторная подстанция №108/2 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка ул.Попкова, в 25 м. от д. №106 |  |  |  | 2,3 |  | 160 |  | 91363,44 | 39 | 36-АГ №101045 ОТ 15.04.2011 |
| 61 | Трансформаторная подстанция №124/2 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Рабочая, в 78 м. от д. №31 |  | 1966 |  | 2,3 |  | 315 |  | 93330,72 | 80 | 36-АВ №891924 ОТ 13.08.2010 |
| 62 | Трансформаторная подстанция №113 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул.Тельмана, в 21 м. от д. №16/2 |  | 1989 |  | 2,3 |  | 100 |  | 41338,08 | 39 | 36-АГ №101276 ОТ 13.04.2011 |
| 63 | Трансформаторная подстанция №511 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул.Ленина, в 8 м. от д. №39 |  | 1967 |  | 2,3 |  | 100 |  | 23140,32 | 79 | 36-АГ №101298 ОТ 14.04.201 |
| 64 | Трансформаторная подстанция №209 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул.Фурманова, в 14 м. от д. №26 |  | 1971 |  | 2,3 |  | 160 |  | 22841,28 | 71 | 36-АГ №102996 ОТ 02.03.2011 |
| 65 | Трансформаторная подстанция №110 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул.Чехова, в 37 м. от д. №22 |  | 1975 |  | 2,3 |  | 400 |  | 98095,2 | 64 | 36-АГ №101011 ОТ 13.04.2011 |
| 66 | Трансформаторная подстанция №331 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул.Шереметовка, в 19 м. от д. №173 |  | 1965 |  | 2,3 |  | 250 |  | 30397,92 | 82 | 36-АГ №101039 ОТ 15.04.2011 |
| 67 | Трансформаторная подстанция №319 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул.Шолохова, в 11 м. от д. №31 |  | 1984 |  | 2,3 |  | 230 |  | 37111,2 | 48 | 36-АГ №101044 ОТ 15.04.2011 |
| 68 | Трансформаторная подстанция №309 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка,ул. Дорожная, в 24 м. от д. №2/2 |  | 1987 |  | 2,3 |  | 250/630 |  | 34776 | 43 | 36-АВ №891101 ОТ 24.08.2010 |
| 69 | Трансформаторная подстанция №321 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. 1 Мая, в 18 м. от д. №183 |  | 1996 |  | 2,3 |  | 400 |  | 20160 | 27 | 36-АГ №102994 ОТ 02.03.2011 |
| 70 | Трансформаторная подстанция №302 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул 40 лет Октября, в 28 м. от д. №69 |  | 1986 |  | 2,3 |  | 160 |  | 6387,36 | 45 | 36-АГ №101012 ОТ 13.04.2011 |
| 71 | Трансформаторная подстанция №208 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Речная, в 29 м. от д. №23 |  | 1986 |  | 2,3 |  | 250 |  | 10646,16 | 45 | 36-АГ №101013 ОТ 13.04.2011 |
| 72 | Трансформаторная подстанция №505 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Ленина, в 31 м. от д. №254 |  | 1998 |  | 2,3 |  | 250 |  | 18144 | 23 | 36-АГ №102970 ОТ 01.03.2011 |
| 73 | Трансформаторная подстанция №519 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул.Блинова, в 14 м. от д. №54 |  | 1997 |  | 2,3 |  | 400/250 |  | 42000 | 25 | 36-АГ №101073 ОТ 20.04.2011 |
| 74 | Трансформаторная подстанция №517 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Дружбы, в 34 м. от д. №46 |  | 1990 |  | 2,3 |  | 100 |  | 13507,2 | 38 | 36-АГ №102969 ОТ 01.03.2011 |
| 75 | Трансформаторная подстанция №515 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул.Крупской, в 12 м. от д. №6 |  | 1986 |  | 2,3 |  | 250 |  | 20067,6 | 45 | 36-АГ №102971 ОТ 01.03.2011 |
| 76 | Трансформаторная подстанция №514 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. 9 Января , в 27 м. от д. №76 |  | 1996 |  | 2,3 |  | 250 |  | 267133,4 | 27 | 36-АГ №101317 ОТ 19.04.2011 |
| 77 | Трансформаторная подстанция №121/2 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул.Коммунистическая, в 21 м. от д. №43/1 |  | 1997 |  | 2,3 |  | 40 |  | 55670,16 | 25 | 36-АГ №102999 ОТ 19.04.2010 |
| 78 | Трансформаторная подстанция №113/2 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка ул. Заречная, в 17 м. от д. №1 |  | 1997 |  | 2,3 |  | 100 |  | 42000 | 25 | 36-АГ №101319 ОТ192.43.2011 |
| 79 | Трансформаторная подстанция №313 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка,ул.Фруктовая , в 193 м. от д. №15 |  | 1997 |  | 2,3 |  | 400/400 |  | 62299,44 | 25 | 36-АГ №102992 ОТ 02.03.2011 |
| 80 | Трансформаторная подстанция №324 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка,ул. Париж.Коммуны, в 51 м. от д. №172 "А" |  | 1992 |  | 2,3 |  | 250 |  | 173113,9 | 34 | 36-АВ №891020 ОТ 20.08.2010 |
| ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность, км |  | Балансовая стоимость, руб. |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка (от ТП-48 аптечного склада) |  | 1978 |  | 0,88 |  | 0,4 |  | 21604,8 | 59 |  |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, пер. 9 января |  | 1961 |  | 1,4784 |  | 0,672 |  | 19398,96 | 89 |  |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, пер. 9 января |  | 1960 |  | 0,4818 |  | 0,219 |  | 5058,48 | 91 |  |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, пос. Ильича |  | 1961 |  | 1,0296 |  | 0,468 |  | 14584,08 | 89 |  |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, пер.Красноармейский |  | 1966 |  | 3,3924 |  | 1,542 |  | 61921 | 80 |  |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, пер. Михайловский |  | 1967 |  | 0,6974 |  | 0,317 |  | 9871,68 | 79 |  |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка,пер. Пушкина |  | 1960 |  | 0,55 |  | 0,25 |  | 7879,2 | 91 |  |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, пер.Чехова |  | 1961 |  | 0,9416 |  | 0,428 |  | 12751,2 | 89 |  |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, пл. Воли |  | 1963 |  | 6,116 |  | 2,78 |  | 63668,64 | 86 |  |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, проезд Победы |  | 1962 |  | 0,8382 |  | 0,381 |  | 6546,96 | 88 |  |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, Рынок |  | 1973 |  | 0,7238 |  | 0,329 |  | 6017,76 | 68 |  |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. 1 Мая |  | 1958 |  | 5,6672 |  | 2,576 |  | 81792,48 | 95 |  |
| 13 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, пер. 1 Мая |  | 1967 |  | 1,0384 |  | 0,472 |  | 16763,04 | 79 |  |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. 3 Интернациональная |  | 1963 |  | 5,5176 |  | 2,508 |  | 72107,28 | 86 |  |
| 15 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. 3 Интернациональная |  | 1963 |  | 6,7276 |  | 3,058 |  | 118312,3 | 86 |  |
| 16 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. 3 Интернациональная |  | 1964 |  | 4,3736 |  | 1,988 |  | 72150,96 | 84 |  |
| 17 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. 30 лет победы |  | 1977 |  | 0,594 |  | 0,27 |  | 4656,96 | 61 |  |
| 18 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. 40 лет Победы |  | 1972 |  | 5,06 |  | 2,3 |  | 161822,6 | 70 |  |
| 19 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. 40 лет Победы |  | 1960 |  | 0,55 |  | 0,25 |  | 7879,2 | 91 |  |
| 20 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. 40 лет Победы |  | 1990 |  | 7,359 |  | 3,345 |  | 367661,3 | 38 |  |
| 21 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. 60 лет ВЛКСМ |  | 1960 |  | 5,203 |  | 2,365 |  | 84099,12 | 91 |  |
| 22 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. 8 Марта |  | 1960 |  | 0,4312 |  | 0,196 |  | 4626,72 | 91 |  |
| 23 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. 9 Января |  | 1969 |  | 2,64 |  | 1,2 |  | 37909,2 | 75 |  |
| 24 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Беговая |  | 1967 |  | 1,32 |  | 0,6 |  | 17737,44 | 79 |  |
| 25 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Блинова |  | 1961 |  | 10,516 |  | 4,78 |  | 181880,2 | 89 |  |
| 26 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Блинова |  | 1973 |  | 0,55 |  | 0,25 |  | 4539,36 | 68 |  |
| 27 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Борисова |  | 1961 |  | 0,8778 |  | 0,399 |  | 10360,56 | 89 |  |
| 28 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Бурденного |  | 1966 |  | 1,98 |  | 0,9 |  | 23568,72 | 80 |  |
| 29 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Бучкури |  | 1972 |  | 0,726 |  | 0,33 |  | 4347,84 | 70 |  |
| 30 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Ворошилова |  | 1961 |  | 2,4134 |  | 1,097 |  | 34599,6 | 89 |  |
| 31 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Восточная |  | 1964 |  | 4,1602 |  | 1,891 |  | 46663,68 | 84 |  |
| 32 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Гагарина |  | 1961 |  | 2,64 |  | 1,2 |  | 31160,64 | 89 |  |
| 33 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Гоголя |  | 1958 |  | 0,913 |  | 0,415 |  | 8939,28 | 95 |  |
| 34 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Гоголя |  | 1959 |  | 0,3146 |  | 0,143 |  | 3094,56 | 93 |  |
| 35 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Горького |  | 1956 |  | 2,1142 |  | 0,961 |  | 34698,72 | 98 |  |
| 36 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Горького |  | 1962 |  | 1,0252 |  | 0,466 |  | 11460,96 | 88 |  |
| 37 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Декабристов |  | 1963 |  | 1,4696 |  | 0,668 |  | 15845,76 | 86 |  |
| 38 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Дзержинского |  | 1956 |  | 0,5126 |  | 0,233 |  | 7464,24 | 98 |  |
| 39 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Докучаево |  | 1960 |  | 0,8404 |  | 0,382 |  | 9527,28 | 91 |  |
| 40 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Докучаево |  | 1960 |  | 0,3212 |  | 0,146 |  | 3467,52 | 91 |  |
| 41 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Дорожная |  | 1974 |  | 2,64 |  | 1,2 |  | 279935 | 66 |  |
| 42 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Дружбы |  | 1956 |  | 0,979 |  | 0,445 |  | 14886,48 | 98 |  |
| 43 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Есенина |  | 1977 |  | 1,188 |  | 0,54 |  | 11476,08 | 61 |  |
| 44 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Жукова |  | 1977 |  | 1,727 |  | 0,785 |  | 14972,16 | 61 |  |
| 45 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Заводская |  | 1961 |  | 1,9492 |  | 0,886 |  | 20272,56 | 89 |  |
| 46 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Заречная |  | 1963 |  | 2,64 |  | 1,2 |  | 41534,64 | 86 |  |
| 47 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Заречная |  | 1966 |  | 0,682 |  | 0,31 |  | 7823,76 | 80 |  |
| 48 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Заречная, Попкова |  | 1963 |  | 5,9004 |  | 2,682 |  | 85790,88 | 86 |  |
| 49 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Карла Маркса |  | 1978 |  | 0,88 |  | 0,4 |  | 10086,72 | 59 |  |
| 50 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Калинина |  | 1960 |  | 0,8052 |  | 0,366 |  | 11790,24 | 91 |  |
| 51 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. калинина |  | 1960 |  | 4,7322 |  | 2,151 |  | 75689,04 | 91 |  |
| 52 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Калинина |  | 1962 |  | 2,6158 |  | 1,189 |  | 33855,36 | 88 |  |
| 53 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Кирова |  | 1961 |  | 2,0394 |  | 0,927 |  | 30545,76 | 89 |  |
| 54 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Кирова |  | 1990 |  | 9,1036 |  | 4,138 |  | 391013,3 | 38 |  |
| 55 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Колодиева |  | 1961 |  | 2,244 |  | 1,02 |  | 29527,68 | 89 |  |
| 56 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Колодиева |  | 1959 |  | 0,9064 |  | 0,412 |  | 12307,68 | 93 |  |
| 57 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Кольцова |  | 1960 |  | 1,32 |  | 0,6 |  | 15143,52 | 91 |  |
| 58 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Комарова |  | 1963 |  | 5,7134 |  | 2,597 |  | 31948,56 | 86 |  |
| 59 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Коминтерна |  | 1961 |  | 1,8546 |  | 0,843 |  | 21246,96 | 89 |  |
| 60 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Коммунистическая |  | 1961 |  | 4,7982 |  | 2,181 |  | 25515,84 | 89 |  |
| 61 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Комсомольская |  | 1964 |  | 5,2536 |  | 2,388 |  | 72787,68 | 84 |  |
| 62 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Космонавтов |  | 1961 |  | 3,9842 |  | 1,811 |  | 57020,88 | 89 |  |
| 63 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Красная |  | 1960 |  | 11,9064 |  | 5,412 |  | 174547 | 91 |  |
| 64 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Красносельская |  | 1963 |  | 3,1856 |  | 1,448 |  | 44399,04 | 86 |  |
| 65 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Крупской |  | 1957 |  | 4,6156 |  | 2,098 |  | 36941,52 | 96 |  |
| 66 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Кутузова |  | 1972 |  | 1,485 |  | 0,675 |  | 22261,68 | 70 |  |
| 67 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Ленина |  | 1958 |  | 3,7334 |  | 1,697 |  | 55807,92 | 95 |  |
| 68 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Ленина |  | 1978 |  | 5,0886 |  | 2,313 |  | 58324,56 | 59 |  |
| 69 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Лесная |  | 1969 |  | 2,552 |  | 1,16 |  | 36561,84 | 75 |  |
| 70 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Ломоносова |  | 1966 |  | 1,2254 |  | 0,557 |  | 21000 | 80 |  |
| 71 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Ломоносова |  | 1971 |  | 0,396 |  | 0,18 |  | 5617,92 | 71 |  |
| 72 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Ломоносова |  | 1960 |  | 2,2 |  | 1 |  | 31520,16 | 91 |  |
| 73 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Луговая |  | 1962 |  | 0,4994 |  | 0,227 |  | 5357,52 | 88 |  |
| 74 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Марии Цветаевой |  | 1995 |  | 1,1638 |  | 0,529 |  | 34883,52 | 29 |  |
| 75 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Матросова |  | 1962 |  | 1,1198 |  | 0,509 |  | 12564,72 | 88 |  |
| 76 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Матросова |  | 1962 |  | 4,0634 |  | 1,847 |  | 26994,24 | 8 |  |
| 77 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Маяковского |  | 1961 |  | 4,7938 |  | 2,179 |  | 72308,88 | 89 |  |
| 78 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Маяковского |  | 1959 |  | 1,2826 |  | 0,583 |  | 13982,64 | 93 |  |
| 79 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Маяковского |  | 1959 |  | 0,7568 |  | 0,344 |  | 8667,12 | 93 |  |
| 80 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Механизаторов |  | 1970 |  | 1,2518 |  | 0,569 |  | 15301,12 | 73 |  |
| 81 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Мира |  | 1962 |  | 0,5808 |  | 0,264 |  | 8223,6 | 88 |  |
| 82 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Мира |  | 1962 |  | 0,297 |  | 0,135 |  | 4255,44 | 88 |  |
| 83 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Мичурина |  | 1961 |  | 0,8316 |  | 0,378 |  | 12077,52 | 89 |  |
| 84 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Молодежная |  | 1971 |  | 1,2452 |  | 0,566 |  | 20832 | 71 |  |
| 85 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул . Набережная |  | 1959 |  | 3,4254 |  | 1,557 |  | 41806,8 | 93 |  |
| 86 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Некрасова |  | 1970 |  | 0,6028 |  | 0,274 |  | 8752,8 | 73 |  |
| 87 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Никитина |  | 1958 |  | 0,8316 |  | 0,378 |  | 8967,84 | 95 |  |
| 88 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Никитина |  | 1959 |  | 0,616 |  | 0,28 |  | 6662,88 | 93 |  |
| 89 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Новая |  | 1990 |  | 0,88 |  | 0,4 |  | 22350,72 | 38 |  |
| 90 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Октябрьская |  | 1962 |  | 3,4232 |  | 1,556 |  | 39283,44 | 88 |  |
| 91 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Орджоникидзе |  | 1961 |  | 5,0952 |  | 2,316 |  | 60029,76 | 89 |  |
| 92 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Орджоникидзе |  | 1961 |  | 6,5406 |  | 2,973 |  | 81506,88 | 89 |  |
| 93 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. П.Коммуны |  | 1965 |  | 2,8424 |  | 1,292 |  | 42851,76 | 82 |  |
| 94 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. П. Коммуны |  | 1971 |  | 2,376 |  | 1,08 |  | 43224,72 | 71 |  |
| 95 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. П.Коммуны |  | 1981 |  | 0,9746 |  | 0,443 |  | 3924,48 | 54 |  |
| 96 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. П.Коммуны |  | 1958 |  | 0,44 |  | 0,2 |  | 13796,16 | 95 |  |
| 97 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Петровского |  | 1960 |  | 1,1 |  | 0,5 |  | 15760,08 | 91 |  |
| 98 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Петровского |  | 1962 |  | 7,491 |  | 3,405 |  | 98684,88 | 88 |  |
| 99 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Пионеров |  | 1959 |  | 1,2518 |  | 0,569 |  | 19069,68 | 93 |  |
| 100 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Победы |  | 1962 |  | 1,738 |  | 0,79 |  | 24484,32 | 88 |  |
| 101 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Подгорная |  | 1961 |  | 2,7808 |  | 1,264 |  | 38110,8 | 89 |  |
| 102 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Полякова |  | 1961 |  | 2,5894 |  | 1,177 |  | 35659,68 | 89 |  |
| 103 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Попкова |  | 1966 |  | 3,0998 |  | 1,409 |  | 44227,68 | 80 |  |
| 104 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Попкова |  | 1959 |  | 1,8018 |  | 0,819 |  | 85145,76 | 93 |  |
| 105 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Попкова |  | 1961 |  | 3,3374 |  | 1,517 |  | 6636 | 89 |  |
| 106 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Попкова |  | 1993 |  | 0,22 |  | 0,1 |  | 2782,08 | 32 |  |
| 107 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Пристанционная |  | 1962 |  | 3,0404 |  | 1,382 |  | 32407,2 | 88 |  |
| 108 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Р.Люксембург |  | 2003 |  | 0,9416 |  | 0,428 |  | 378200 | 25 |  |
| 109 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Р.Люксембург |  | 1961 |  | 1,7974 |  | 0,817 |  | 11891,04 | 89 |  |
| 110 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Р.Люксембург |  | 1958 |  | 2,376 |  | 1,08 |  | 25788 | 95 |  |
| 111 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Р.Люксембург |  | 1977 |  | 0,88 |  | 0,4 |  | 17880,24 | 61 |  |
| 112 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Рабочая |  | 1962 |  | 2,0328 |  | 0,924 |  | 31748,64 | 88 |  |
| 113 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Рабочая |  | 1960 |  | 1,4652 |  | 0,666 |  | 15617,28 | 91 |  |
| 114 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Речная |  | 1962 |  | 1,2914 |  | 0,587 |  | 18595,92 | 88 |  |
| 115 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Садовая |  | 1960 |  | 0,7568 |  | 0,344 |  | 8453,76 | 91 |  |
| 116 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Свердлова |  | 1962 |  | 0,9658 |  | 0,439 |  | 14814,24 | 88 |  |
| 117 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Серебрянского |  | 1969 |  | 0,7172 |  | 0,326 |  | 10745,28 | 75 |  |
| 118 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Советская |  | 1962 |  | 0,5742 |  | 0,261 |  | 6132 | 88 |  |
| 119 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Совхозная |  | 1962 |  | 0,682 |  | 0,31 |  | 7163,52 | 88 |  |
| 120 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Суворова |  | 1963 |  | 1,8656 |  | 0,848 |  | 27106,8 | 86 |  |
| 121 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Тельмана |  | 1956 |  | 2,6378 |  | 1,199 |  | 36605,52 | 98 |  |
| 122 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Тенистая |  | 1967 |  | 0,7458 |  | 0,339 |  | 9298,8 | 79 |  |
| 123 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Трудовая |  | 1962 |  | 4,2592 |  | 1,936 |  | 51634,8 | 88 |  |
| 124 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Трудовая |  | 1967 |  | 1,1022 |  | 0,501 |  | 19412,4 | 79 |  |
| 125 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Урицкого |  | 1974 |  | 0,198 |  | 0,09 |  | 945,84 | 66 |  |
| 126 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Урицкого, Репина |  | 1974 |  | 1,76 |  | 0,8 |  | 31814,16 | 66 |  |
| 127 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Ф.Энгельса |  | 1955 |  | 3,1614 |  | 1,437 |  | 31533,6 | 100 |  |
| 128 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Ф.Энгельса |  | 1959 |  | 4,1008 |  | 1,864 |  | 45588,48 | 93 |  |
| 129 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Фрунзе |  | 1961 |  | 2,5366 |  | 1,153 |  | 38640 | 89 |  |
| 130 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Фурманова |  | 1961 |  | 2,2 |  | 1 |  | 25974,48 | 89 |  |
| 131 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Чапаева |  | 1961 |  | 1,1814 |  | 0,537 |  | 16719,36 | 89 |  |
| 132 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Чехова |  | 1965 |  | 5,0094 |  | 2,277 |  | 59456,88 | 82 |  |
| 133 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Чкалова |  | 1962 |  | 0,6402 |  | 0,291 |  | 9068,6 | 88 |  |
| 134 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Шереметовка |  | 1960 |  | 1,1 |  | 0,5 |  | 15760,1 | 91 |  |
| 135 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Шереметовка |  | 1964 |  | 1,2408 |  | 0,564 |  | 20000,4 | 84 |  |
| 136 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Шереметовка |  | 1964 |  | 8,0608 |  | 3,664 |  | 147376,3 | 84 |  |
| 137 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Школьная |  | 1960 |  | 0,77 |  | 0,35 |  | 2521,7 | 91 |  |
| 138 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул. Шолохова |  | 1960 |  | 2,2 |  | 1,0 |  | 31520,2 | 91 |  |
| 139 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, УПП ВОС |  | 1987 |  | 0,1892 |  | 0,086 |  | 37250,6 | 43 |  |
| 140 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ЦРБ |  | 1987 |  | 1,76 |  | 0,8 |  | 32951,5 | 43 |  |
| 141 | ВЛ-0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ЦРБ |  | 1987 |  | 1,76 |  | 0,8 |  | 7163,5 | 43 |  |
| ВЛ-10кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию |  | Количество У. Е. |  | Протяженность линий, км. |  | Балансовая стоимость, руб. | Износ имущества, % | Свидетельство о государственной регистрации права |
| 142 | ВЛ-10 кВ №1 Б1 | Воронежская обл., Бутурлиновский район, от электроподстанции восточная часть кадастрового квартала 36:05:0100143 до КТП-114 северо-западной части кадастрового квартала 36:05:0100108 |  | 1961 |  | 10,7 |  | 7,6 |  | 647796,2 | 89 | 36-АГ №043609 ОТ 16.11.2010 |
| 143 | ВЛ-10 кВ №2 Б1 | Воронежская обл., Бутурлиновский район, от электроподстанции восточная часть кадастрового квартала 36:05:0100143 до КТП-209 северо-восточной части кадастрового квартала 36:05:0100224 |  | 1961 |  | 6,1 |  | 4,34 |  | 154697,76 | 89 | 36-АГ №043611 ОТ 16.11.2010 |
| 144 | ВЛ-10 кВ №3 Б1 | Воронежская обл., Бутурлиновский район, от электроподстанции восточная часть кадастрового квартала 36:05:0100143 до КТП-331 юго-западной части кадастрового квартала 36:05:0100191 |  | 1964 |  | 20,4 |  | 14,5 |  | 777658,6 | 84 | 36-АГ №043608 ОТ 16.11.2010 |
| 145 | ВЛ-10 кВ №5 Б1 | Воронежская обл., Бутурлиновский район, от электроподстанции восточная часть кадастрового квартала 36:05:0100143 до КТП-517 центральная часть кадастрового квартала 36:05:0100101 |  | 1968 |  | 12,1 |  | 8,6 |  | 341345,8 | 77 | 36-АГ №043610 ОТ 16.11.2010 |
| 146 | ВЛ-10 кВ №15 Б1 | Воронежская обл., Бутурлиновский район, от электроподстанции восточная часть кадастрового квартала 36:05:0100143 до КТП-313 восточная часть кадастрового квартала 36:05:0100125 |  | 1992 |  | 9,2 |  | 6,6 |  | 55923,8 | 34 | 36-АГ №043607 ОТ 16.11.2010 |
| 147 | ВЛ-10 кВ №6 Б2 | Воронежская обл., Бутурлиновский район, от электроподстанции восточная часть кадастрового квартала 36:05:4208015 до КТП-606 центральная часть кадастрового квартала 36:05:0101041 |  | 1964 |  | 5,3 |  | 3,8 |  | 206569,4 | 84 | 36-АВ №840639 ОТ 24.07.2010 |
| 148 | ВЛ-10 кВ №1 Б2 | Воронежская обл., Бутурлиновский район, от электроподстанции юго-западная часть кадастрового квартала 36:05:4208015 до КТП-112 юго-восточная часть кадастрового квартала 36:05:4208013 |  | 1964 |  | 22,6 |  | 16,1 |  | 731971,0 | 84 | 36-АГ №043698 ОТ 25.10.2010 |
| 149 | ВЛ-10 кВ №9 Б2 | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, |  | 1967 |  | 3,2 |  | 2,3 |  | 207140,6 | 79 |  |
| КЛ-0,4кВ, КЛ-10кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию |  | Количество У. Е. |  | Протяженность линий, км. |  | Балансовая стоимость, руб. | Износ имущества, % | Свидетельство о государственной регистрации права |
| 150 | Кабельная линия 0,4 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, пл. Воли |  | 1973 |  | 1,2 |  | 0,45 |  | 3113,0 | 68 |  |
| 151 | Кабельная линия 10 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, от ТП-25 до ТП-ДК "Октябрь" м от ГППК до ТП №26а |  | 1972 |  | 12,3 |  | 3,5 |  | 80295,6 | 70 |  |
| 152 | Кабельная линия 10 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, от ТП-25 до ТП-ДК "Октябрь" |  | 1977 |  | 12,7 |  | 3,63 |  | 11991,8 | 61 |  |
| 153 | Кабельная линия 10 кВ | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, от ул. Заводская к ТП № 26а |  | 1986 |  | 1,4 |  | 0,4 |  | 62465,8 | 45 |  |
| Уличное освещение (Кабель марки ААБ) |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию |  | Количество У. Е. |  | Протяженность линий, км. |  | Балансовая стоимость, руб. | Износ имущества, % | Свидетельство о государственной регистрации права |
| 154 | Уличное освещение (Кабель марки ААБ) | Воронежская обл., г.Бутурлиновка, улицы города |  | 1977 |  | 527,9 |  | 63,59 |  | 152110,6 | 90 |  |
| Прочее имущество |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию |  |  |  | кв.м. |  |  |  |  |
| 1 | Помещение производственного здания (нежелое помещение) | Воронежская область, г.Бутурлиновка, пер. 9 Января, д.4/2, пом.3 |  | 1955 |  |  |  | 221,0 |  | 1260992,9 |  | 36-АГ №102053 от 21.01.2011 |
| 2 | Гараж | Воронежская область, г.Бутурлиновка, пер. 9 Января, д.4 |  | 1953 |  |  |  | 61,0 |  | 88181,5 |  | 36-АВ №814064 от 11.06.2010 |
| 3 | Отдельно стоящее нежилое здание (здание гаража) | Воронежская область, г.Бутурлиновка, пер. 9 Января, д.4 |  | 1965 |  |  |  | 32,4 |  | 28311,4 |  | 36-АВ №814065 от 11.06.2010 |
| 4 | Гараж | Воронежская область, г.Бутурлиновка, пер. 9 Января, д.4 |  | 1961 |  |  |  | 113,7 |  | 167382,7 |  | 36-АВ №840641 от 24.07.2010 |
| 5 | Отдельно стоящее нежилое здание здание административное | Воронежская область, г.Бутурлиновка, пер. 9 Января, д.4 |  | 2003 |  |  |  | 124,5 |  | 336000,0 |  | 36-АВ №814063 от 11.06.2010 |
| Итого: с ндс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автотранспорт |  |  | год выпуска |  |  |  | шт |  |  |  |  | Номер транспортного средства |
|  | Трактор МТЗ-82, колесный, год выпуска 1992, заводской №362697, двигатель №017851, коробка передач №250316, основной ведущий мост №86572,725634, мощность двигателя. кВт (л.с.)38,6 (50) | ВК №064334, серия ВО 48-78, дата регистрации 26.10.2003 Бутурлиновский район | 1992 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ВВ 303926 |
|  | Трактор ЛТЗ-55А, год выпуска 1993, заводской №005169, двигатель №196350, коробка передач №1305214, основной ведущий мост №1305214, 84095, цвет- синий, вид движения- колесный, мощность двигателя, кВт, (л.с.) 38,6 (50) | ВК №064333, серия ВО 48-77, дата регистрации 26.10.2006 Бутурлиновский район |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ВВ 303930 |
|  | Грузовой фургон ГАЗ-5201, категория ТС -С, год изготовления ТС 1987, модель, № двигателя-Б/Д, Шасси (рама)№ - 0976900, кузов - номер отсутствует, цвет кузова- бело-голубой, мощность двигателя, л.с. (кВт) 75,разрешенная максимальная масса, кг 5465, масса без нагрузки - 2815, двигатель - 511 №203755 | ОН №842788, 27.10.2006г., Бутурлиновский район | 1987 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ЕЕ 547582 |
|  | ГАЗ 5201, специальная, категория ТС - С, год изготовления ТС 1991, модель, № двигателя 00В1241, шасси (рама) №1310560, кузов (прицеп) № номер отсутствует. Цвет кузова (кабины) голубой, мощность двигателя, л.с. (кВт) - 75, разрешенная максимальная масса, кг 5465, масса без нагрузки, кг -2815 | РЕ №992136, регистрационный знак 0215НВ36, дата регистрации 14.04.2007, Бутурлиновский район | 1991 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ЕЕ 547600 |
|  | ГАЗ 52, грузовой,категория ТС -С, год изготовления ТС 1983, модель, № двигателя - 017768, шасси (рама) №-0579294, кузов (прицеп)№ номер отсутствует, цвет кузова (кабины) синий, мощность двигателя, л.с. (кВт) 75 | ОН №842786, регистрационный знак 0216НВ 36, дата регистрации 27.10.2006г., Бутурлиновский район | 1983 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ЕЕ 547581 |
|  | Итого по транспорту: с ндс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: с ндс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |