## КЭ
Приложение к техническому заданию лот № 306I
|  |  | ОАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго» | [15 empty] | снято
№ | № п/п | Наименование материала, оборудования | Ед. изм. | лот по ГКПЗ | Плановая цена на 2012 год в ГКПЗ (+10%), за ед., руб. (без НДС) | всего | на рем. | на экспл. | цена т.р. без НДС | цена на рем. т.р. без НДС | цена на экспл. т.р. без НДС
[12 empty] | цена КЭ | Сумма | ЭТСоюз | ПолитэксЭлект | Сумма | Энергоспецкомплект | Сумма
|  | Запчасти к выключателю ВК-10 кВ. | [14 empty] | завод
1 | 1 | Прокладка к выключателю ВК-10, черт. ВИЕЮ.754.152.003 | шт. | 306I | 24.277 | 39 | 57 | 12 | 1.6751 | 1.3838 | 0.29132 | 24.277 | 946.803 | 50 | 40 | 1560 | 72 | 2808 | 18
2 | 2 | Прокладка к выключателю ВК-10, черт. ВИЕЮ.754.152.004 | шт. | 306I | 58.63 | 33 | 51 | 18 | 4.0455 | 2.9901 | 1.0553 | 58.63 | 1934.79 | 55 | 40 | 1320 | 72 | 2376 | 18
3 | 3 | Прокладка к выключателю ВК-10, черт. 8КА.371.094 | шт. | 306I | 41.349 | 33 | 51 | 18 | 2.8531 | 2.1088 | 0.74428 | 41.349 | 1364.517 | 45 | 40 | 1320 | 58 | 1914 | 18
4 | 4 | Прокладка к выключателю ВК-10, черт. 8КА.371.089 | шт. | 306I | 25.432 | 33 | 51 | 18 | 1.7548 | 1.297 | 0.45778 | 25.432 | 839.256 | 40 | 40 | 1320 | 42 | 1386 | 18
5 | 5 | Прокладка к выключателю ВК-10, черт. 8КА 371.091 | шт. | 306I | 26.136 |  | 51 | 12 | 1.6466 | 1.3329 | 0.31363 | 26.136 | 0 | 40 | 40 | 0 | 46 | 0 | 18
6 | 6 | Прокладка к выключателю ВК-10, черт. 8КА.371.092 | шт. | 306I | 33.33 | 33 | 51 | 12 | 2.0998 | 1.6998 | 0.39996 | 33.33 | 1099.89 | 25 | 40 | 1320 | 56 | 1848 | 18
7 | 7 | Прокладка к выключателю ВК-10, черт. 8КА.371.053 | шт. | 306I | 31.361 |  | 51 | 15 | 2.0698 | 1.5994 | 0.47042 | 31.361 | 0 | 50 | 45 | 0 | 52 | 0 | 18
8 | 8 | Маслоуказатель к выключателю ВК-10, черт. 8КА.441.032 | шт. | 306I | 125.29 | 27 | 45 | 9 | 6.7657 | 5.6381 | 1.1276 | 125.29 | 3382.83 | 130 | 140 | 3780 | 145 | 3915 | 18
9 | 9 | Контакт втычной к выключателию ВК-10, черт. 5КА.551.136 | шт. | 306I | 1510.168 | 12 | 30 | 0 | 45.305 | 45.305 |  | 1510.168 | 18122.016 | 1250 | 1100 | 13200 | 2318 | 27816 | 18
10 | 10 | Ламель к выключателю ВК-10, черт. 5КА.572.010 | шт. | 306I | 424.116 | 14 | 29 | 0 | 12.2994 | 12.2994 |  | 424.116 | 5937.624 | 380 | 420 | 5880 | 762 | 10668 | 15
11 | 11 | Катушка к выключателю ВК-10, черт. 5КА.520.069 | шт. | 306I | 671.187 | 2 | 5 | 2 | 4.6983 | 3.3559 | 1.3424 | 671.187 | 1342.374 | 700 | 800 | 1600 | 1126 | 2252 | 3
|  | Запчасти к выключателю ВМП-10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
12 | 12 | Прокладка к выключателю ВМП-10, черт. 8БП.372.281 (Пробка маслоспускная) | шт. | 306I | 8.998 | 14 | 11 | 27 | 0.34192 | 0.098978 | 0.24295 | 8.998 | 125.972 | 25 | 30 | 420 | 35 | 490
13 | 14 | Прокладка к выключателю ВМП-10, черт. 8БП.371.018 (Крышка нижняя) | шт. | 306I | 67.1186 | 3 | 0 | 21 | 1.4095 | 0 | 1.4095 | 67.1186 | 201.3559 | 45 | 45 | 135 | 52 | 156
14 | 15 | Прокладка к выключателю ВМП-10, черт. 8КА.371.056 | шт. | 306I | 27.225 | 11 | 11 | 21 | 0.8712 | 0.29948 | 0.57173 | 27.225 | 299.475 | 45 | 40 | 440 | 52 | 572
15 | 16 | Прокладка к выключателю ВМП-10, черт. 8КА.371.053 | шт. | 306I | 31.361 |  | 11 | 15 | 0.81539 | 0.34497 | 0.47042 | 31.361 | 0 | 50 | 45 | 0 | 52 | 0
16 | 17 | Уплотнение маслоспускной пробки к выключателю ВМП-10, черт. 8КА.710.00Н.16.5/25*2 (ФЭ) | шт. | 306I | 8.998 | 30 | 6 | 68 | 0.66585 | 0.053988 | 0.61186 | 8.998 | 269.94 | 20 | 30 | 900 | 48 | 1440
17 | 18 | Трубка стеклянная к выключателю ВМП-10, черт. 8БП.724.124 | шт. | 306I | 69.355 | 11 | 11 | 28 | 2.7048 | 0.76291 | 1.9419 | 69.355 | 762.905 | 80 | 80 | 880 | 124 | 1364
18 | 19 | Прокладка к выключателю ВПМ-10, черт. 8СЯ.370.145 | шт. | 306I | 61.523 | 138 | 138 | 3 | 8.6747 | 8.4902 | 0.18457 | 61.523 | 8490.174 | 45 | 45 | 6210 | 76 | 10488
19 | 20 | Рычаг изоляционный к выключателю ВПМ-10, черт. ВЕЮИ.743125.006 | шт. | 306I | 856.878 |  | 33 | 0 | 28.277 | 28.277 |  | 856.878 | 0 | 850 | 900 | 0 | 1136 | 0
20 | 21 | Рычаг изоляционный к выключателю ВПМ-10, черт. ВЕЮИ.303671.008 | шт. | 306I | 1006.775 | 17 | 17 | 3 | 20.1355 | 17.1152 | 3.0203 | 1006.775 | 17115.175 | 850 | 900 | 15300 | 1573 | 26741
21 | 22 | Манжета кожаная к выключателю ВПМ-10, черт. 8СЯ.373.011 (ВЕЮИ.754179.001) | шт. | 306I | 61.523 | 51 | 51 | 0 | 3.1377 | 3.1377 |  | 61.523 | 3137.673 | 50 | 40 | 2040 | 82 | 4182
22 | 23 | Уплотняющая шайба к выключателю ВПМ-10, черт. 8ВУ.370.021 | шт. | 306I | 64.878 | 98 | 98 | 0 | 6.358 | 6.358 |  | 64.878 | 6358.044 | 40 | 40 | 3920 | 79 | 7742
Запчасти к выключателю ВМГ-10
23 | 26 | Связь гибкая (630 А) к выключателю ВМГ-10, черт, 8ВУ.505.024 | шт. | 306I | 1222.683 | 14 | 14 | 3 | 20.7856 | 17.1176 | 3.668 | 1222.683 | 17117.562 | 1150 | 1100 | 15400 | 1438 | 20132
24 | 28 | Камера дугогасительная к выключателю ВМГ-10, черт. 5ВУ.740.008 | шт. | 306I | 1702.58 | 33 | 33 | 9 | 71.5084 | 56.1851 | 15.3232 | 1702.58 | 56185.14 | 2100 | 1850 | 61050 | 2440 | 80520
25 | 29 | Стержень подвижный к выключателю ВМГ-10, черт. 5ВУ.540.007 | шт. | 306I | 2572.878 | 15 | 12 | 3 | 38.5932 | 30.8745 | 7.7186 | 2572.878 | 38593.17 | 2500 | 2500 | 37500 | 3259 | 48885
26 | 30 | Контакт к выключателю ВМГ-10, черт. 5ВУ.551.044 | шт. | 306I | 3584.141 | 10 | 10 | 3 | 46.5938 | 35.8414 | 10.7524 | 3584.141 | 35841.41 | 3150 | 2550 | 25500 | 3751 | 37510
27 | 31 | Наконечник к выключателю ВМГ-10, черт. 5ВУ.551.021 | шт. | 306I | 783.046 | 13 | 16 | 15 | 24.2744 | 12.5287 | 11.7457 | 783.046 | 10179.598 | 650 | 650 | 8450 | 842 | 10946
|  | Запчасти к выключателю ВМГ-133 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
28 | 32 | Камера дугогасительная к выключателю ВМГ-133, черт. 5ВУ.740.000 | шт. | 306I | 3775.4237 | 41 | 0 | 12 | 45.3051 | 0 | 45.3051 | 3775.4237 | 154792.3729 | 2400 | 1950 | 79950 | 2783 | 114103 | 6
29 | 33 | Контакт розеточный к выключателю ВМГ-133, черт. 5ВУ.551.032 | шт. | 306I | 3775.4237 | 30 | 0 | 6 | 22.6525 | 0 | 22.6525 | 3775.4237 | 113262.7119 | 3100 | 2650 | 79500 | 3962 | 118860
30 | 34 | Связь гибкая к выключателю ВМГ-133 черт. 8ВУ.505.001 | шт. | 306I | 1222.683 | 24 | 10 | 3 | 15.8949 | 12.2268 | 3.668 | 1222.683 | 29344.392 | 1100 | 1100 | 26400 | 1438 | 34512
|  | Запчасти к выключателю С-35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
31 | 35 | Прокладка бака к выключателю С-35, черт. 5СЯ.760.000 | шт. | 306I | 2237.29 | 18 | 18 | 13 | 69.356 | 40.2712 | 29.0848 | 2237.29 | 40271.22 | 450 | 950 | 17100 | 2185 | 39330
32 | 36 | Камера дугогасительная к выключателю С-35, черт. 5БП.740.169 | шт. | 306I | 10477.929 | 11 | 11 | 0 | 115.2572 | 115.2572 |  | 10477.929 | 115257.219 | 13000 | 13000 | 143000 | 15125 | 166375
33 | 37 | Прокладка 5БП.155.022 | шт. | 306I | 55.913 | 21 | 21 | 0 | 1.1742 | 1.1742 |  | 55.913 | 1174.173 | 40 | 40 | 840 | 28 | 588
34 | 38 | Уплотнение бака С-35М-630-10А У1 | шт. | 306I | 447.458 | 27 | 27 | 0 | 12.0814 | 12.0814 |  | 447.458 | 12081.366 | 400 | 300 | 8100 | 434 | 11718
35 | 39 | Трубка маслоуказателя 8БП.71.213 | шт. | 306I | 78.298 | 27 | 27 | 0 | 2.114 | 2.114 |  | 78.298 | 2114.046 | 70 | 100 | 2700 | 151 | 4077
36 | 40 | Лебёдка 6БП.773.006 | шт. | 306I | 16220.336 | 2 | 2 | 0 | 32.4407 | 32.4407 |  | 16220.336 | 32440.672 | 8000 | 12500 | 25000 | 5000 | 10000
37 | 41 | Винт предохранительного клапана 8БП.906.127 | шт. | 306I | 111.859 | 10 | 10 | 0 | 1.1186 | 1.1186 |  | 111.859 | 1118.59 | 160 | 150 | 1500 | 100 | 1000
38 | 42 | Маслоуказатель к выключателю С-35, черт. 6ЛЖ.349.001 | шт. | 306I | 1363.593 | 24 | 24 | 7 | 42.2714 | 32.7262 | 9.5452 | 1363.593 | 32726.232 | 1300 | 1500 | 36000 | 1612 | 38688
39 | 43 | Контакт к выключателю С-35, черт. 5БП.551.726 | шт. | 306I | 2020.216 | 13 | 13 | 1 | 28.283 | 26.2628 | 2.0202 | 2020.216 | 26262.808 | 1800 | 2100 | 27300 | 2232 | 29016
40 | 44 | Канат стальной диаметром 6 мм к выключателю С-35 ( ≈ по 12 м.) | м. | 306I | 23.43 | 96 | 94 | 17 | 2.6007 | 2.2024 | 0.39831 | 23.43 | 2249.28 | 350 | 18 | 1728 | 20 | 1920
|  | Запчасти к выключателю ВТ-35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
41 | 45 | Прокладка к выключателю ВТ-35, черт. ВИЕЦ 686.451.001 | шт. | 306I | 4194.916 | 30 | 30 | 5 | 146.8221 | 125.8475 | 20.9746 | 4194.916 | 125847.48 | 3000 | 3000 | 90000 | 5428 | 162840
42 | 46 | Уплотнение бака к выключателю ВТ-35, черт. ВИЕЦ.754.127.001 | шт. | 306I | 492.206 | 48 | 48 | 0 | 23.6259 | 23.6259 |  | 492.206 | 23625.888 | 350 | 600 | 28800 | 682 | 32736
43 | 47 | Трубка маслоуказателя к выключателю ВТ-35, черт. 8БП.771.213 | шт. | 306I | 78.309 | 43 | 43 | 11 | 4.2287 | 3.3673 | 0.8614 | 78.309 | 3367.287 | 80 | 90 | 3870 | 151 | 6493
44 | 48 | Контакт подвижный к выключателю ВТ-35, черт. ВИЕЦ 685.174.002 | шт. | 306I | 1116.412 | 25 | 25 | 0 | 27.9103 | 27.9103 |  | 1116.412 | 27910.3 | 1500 | 1150 | 28750 | 2232 | 55800
45 | 49 | Контакт неподвижный к выключателю ВТ-35, черт. ВИЕЦ 685.174.001 | шт. | 306I | 1073.897 | 24 | 24 | 0 | 25.7735 | 25.7735 |  | 1073.897 | 25773.528 | 1200 | 1250 | 30000 | 1560 | 37440
46 | 50 | Катушка 5СЯ.520.277 | шт. | 306I | 7830.504 | 9 | 9 | 0 | 70.4745 | 70.4745 |  | 7830.504 | 70474.536 | 8800 | 9700 | 87300 | 8427 | 75843
|  | Запчасти к выключателю ВМТ-110, МКП-110 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
47 | 46 | Кольцо уплотнительное 8СЯ.370.441 | шт. | 306I | 25.212 | 9 | 9 | 0 | 0.22691 | 0.22691 |  | 25.212 | 226.908 | 40 | 60 | 540 | 34 | 306
48 | 47 | Кольцо уплотнительное 8СЯ.370.443 | шт. | 306I | 63.338 | 9 | 9 | 0 | 0.57004 | 0.57004 |  | 63.338 | 570.042 | 90 | 105 | 945 | 92 | 828
49 | 48 | Трубка маслоуказателя 8СЯ.770.130 | шт. | 306I | 77.682 | 12 | 12 | 0 | 0.93218 | 0.93218 |  | 77.682 | 932.184 | 90 | 120 | 1440 | 151 | 1812
50 | 49 | Кольцо уплотнительное 010-014-25-2-2 | шт. | 306I | 2.178 | 9 | 9 | 0 | 0.019602 | 0.019602 |  | 2.178 | 19.602 | 20 | 20 | 180 | 26 | 234
51 | 50 | Кольцо уплотнительное 010-016-25-2-2 | шт. | 306I | 1.529 | 9 | 9 | 0 | 0.013761 | 0.013761 |  | 1.529 | 13.761 | 20 | 20 | 180 | 27 | 243
52 | 51 | Кольцо уплотнительное 055-065-58-2-2 | шт. | 306I | 6.083 | 9 | 9 | 0 | 0.054747 | 0.054747 |  | 6.083 | 54.747 | 40 | 45 | 405 | 30 | 270
53 | 52 | Трос 5СЯ.470.004 | шт. | 306I | 400.818 | 15 | 15 | 0 | 6.0123 | 6.0123 |  | 400.818 | 6012.27 | 450 | 1000 | 15000 | 330 | 4950
54 | 53 | Трос 5СЯ.470.004-01 | шт. | 306I | 401.841 | 13 | 13 | 0 | 5.2239 | 5.2239 |  | 401.841 | 5223.933 | 450 | 1000 | 13000 | 330 | 4290
55 | 54 | Прокладка 8СЯ.766.068 | шт. | 306I | 55.616 | 9 | 9 | 0 | 0.50054 | 0.50054 |  | 55.616 | 500.544 | 40 | 60 | 540 | 568 | 5112
56 | 55 | Тяга 5СЯ.743.051 | шт. | 306I | 1222.243 | 8 | 8 | 0 | 9.7779 | 9.7779 |  | 1222.243 | 9777.944 | 1550 | 3000 | 24000 | 1845 | 14760
57 | 56 | Кольцо уплотнительное 8БП.370.047 | шт. | 306I | 31.757 | 9 | 9 | 0 | 0.28581 | 0.28581 |  | 31.757 | 285.813 | 40 | 50 | 450 | 24 | 216
58 | 57 | Кольцо уплотнительное 8БП.370.048 | шт. | 306I | 52.844 | 9 | 9 | 0 | 0.4756 | 0.4756 |  | 52.844 | 475.596 | 40 | 55 | 495 | 25 | 225
59 | 58 | Кольцо уплотнительное 8БП.370.438 | шт. | 306I | 10.692 | 9 | 9 | 0 | 0.096228 | 0.096228 |  | 10.692 | 96.228 | 20 | 25 | 225 | 31 | 279
60 | 59 | Кольцо уплотнительное 8БП.370.439 | шт. | 306I | 22.363 | 9 | 9 | 0 | 0.20127 | 0.20127 |  | 22.363 | 201.267 | 35 | 55 | 495 | 33 | 297
61 | 60 | Уплотнение 8БП.370.444 | шт. | 306I | 49.225 | 9 | 9 | 0 | 0.44303 | 0.44303 |  | 49.225 | 443.025 | 45 | 70 | 630 | 32 | 288
62 | 61 | Кольцо уплотнительное 8БП.370.470 | шт. | 306I | 118.866 | 9 | 9 | 0 | 1.0698 | 1.0698 |  | 118.866 | 1069.794 | 120 | 200 | 1800 | 189 | 1701
63 | 62 | Уплотнение 8СЯ.372.051 | шт. | 306I | 13.64 | 9 | 9 | 0 | 0.12276 | 0.12276 |  | 13.64 | 122.76 | 40 | 15 | 135 | 35 | 315
64 | 63 | Манжета 8СЯ.373.017 | шт. | 306I | 40.282 | 9 | 9 | 0 | 0.36254 | 0.36254 |  | 40.282 | 362.538 | 50 | 120 | 1080 | 62 | 558
65 | 64 | Прокладка к выключателю МКП-110 кВ, черт. 8БП.371.127 | шт. | 306I | 848.375 | 15 | 20 | 3 | 19.5126 | 16.9675 | 2.5451 | 848.375 | 12725.625 | 1250 | 1500 | 22500 | 881 | 13215
66 | 65 | Маслоуказатель к выключателю МКП-110, черт. 6БП.349.008 | шт. | 306I | 1252.328 | 4 | 4 | 4 | 10.0186 | 5.0093 | 5.0093 | 1252.328 | 5009.312 | 1300 | 1500 | 6000 | 1612 | 6448
|  | Привода |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
67 | 66 | Привод ПП-67-к в сборе | шт. | 306I | 55037.29 | 8 | 9 | 0 | 495.3356 | 495.3356 |  | 55037.29 | 440298.32 | 60000 | 52000 | 416000 | 55355 | 442840 | 1
|  | Запчасти к приводам |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
68 | 67 | Катушка включающая ПЭВ-11, 220 В (5БП.522.301-02) | шт. | 306I | 6259.616 | 4 | 4 | 1 | 31.2981 | 25.0385 | 6.2596 | 6259.616 | 25038.464 | 5100 | 4500 | 18000 | 4840 | 19360
69 | 68 | Катушка отключающая ПЭВ-12, 220 В, черт. 5СЯ.520.302.10 | шт. | 306I | 536.954 | 12 | 10 | 1 | 5.9065 | 5.3695 | 0.53695 | 536.954 | 6443.448 | 650 | 800 | 9600 | 520 | 6240
70 | 69 | Катушка включающая ПЭВ-12А 220В, черт. 5БП.522.301-04 | шт. | 306I | 7271.187 | 2 | 2 | 1 | 21.8136 | 14.5424 | 7.2712 | 7271.187 | 14542.374 | 6000 | 4500 | 9000 | 4840 | 9680
71 | 70 | Катушка включающая привод ППрК к ВМТ-110, черт. 5СЯ.520.307 | шт. | 306I | 392.634 | 5 | 5 | 2 | 2.7484 | 1.9632 | 0.78527 | 392.634 | 1963.17 | 600 | 750 | 3750 | 520 | 2600
72 | 71 | Катушка отключающая привод ППрК к ВМТ-110, черт. 5СЯ.520.307-06 | шт. | 306I | 773.091 | 5 | 5 | 1 | 4.6385 | 3.8655 | 0.77309 | 773.091 | 3865.455 | 600 | 750 | 3750 | 520 | 2600
73 | 72 | Кольцо уплотнительное 8СЯ.370.439 | шт. | 306I | 22.363 | 15 | 15 | 0 | 0.33544 | 0.33544 |  | 22.363 | 335.445 | 35 | 55 | 825 | 33 | 495
74 | 73 | Манжета 8752-79 1-30х52-1 | шт. | 306I | 11.891 | 7 | 7 | 0 | 0.083237 | 0.083237 |  | 11.891 | 83.237 | 45 | 145 | 1015 | 62 | 434
75 | 74 | Ролик 8СЯ.221.073 | шт. | 306I | 279.664 | 5 | 5 | 0 | 1.3983 | 1.3983 |  | 279.664 | 1398.32 | 350 | 350 | 1750 | 554 | 2770
76 | 75 | Ролик 8СЯ.221.009 | шт. | 306I | 559.317 | 5 | 5 | 0 | 2.7966 | 2.7966 |  | 559.317 | 2796.585 | 350 | 350 | 1750 | 612 | 3060
77 | 76 | Катушка вкл ШПЭ-12 5БП.522.301-06 | шт. | 306I | 4682.315 | 7 | 7 | 0 | 32.7762 | 32.7762 |  | 4682.315 | 32776.205 | 5200 | 4500 | 31500 | 4840 | 33880
78 | 77 | Катушка откл ШПЭ-12 5БП.520.302-10 | шт. | 306I | 536.954 | 8 | 8 | 0 | 4.2956 | 4.2956 |  | 536.954 | 4295.632 | 650 | 800 | 6400 | 520 | 4160
79 | 78 | Катушка отключающая ШПЭ-33 к МКП-110, черт. 5СЯ.520.302-04 | шт. | 306I | 363.792 | 4 | 4 | 0 | 1.4552 | 1.4552 |  | 363.792 | 1455.168 | 650 | 800 | 3200 | 520 | 2080
80 | 79 | Катушка включающая привод ШПЭ-33 к МКП-110, черт. 5СЯ.520.277-02 | шт. | 306I | 8389.832 | 5 | 3 | 0 | 25.1695 | 25.1695 |  | 8389.832 | 41949.16 | 9000 | 9200 | 46000 | 8542 | 42710
81 | 80 | Электромагнит дистанционного включения к приводу ПП-67 на перем. 220 В (ПЭЛ Ø 0,33 мм.; 2500 витков; 47,0 Ом | шт. | 306I | 783.05 | 23 | 23 | 0 | 18.0101 | 18.0101 |  | 783.046 | 18010.058 | 1100 | 950 | 21850 | 2149 | 49427
82 | 81 | Электромагнит дистанционного отключения к приводу ПП-67 на перем. 220 В (ПЭЛ Ø 0,38 мм.; 2600 витков; 39,0 Ом | шт. | 306I | 783.05 | 20 | 23 | 0 | 18.0101 | 18.0101 |  | 783.046 | 15660.92 | 1100 | 950 | 19000 | 2453 | 49060
83 | 82 | Сигнальные блокконтакты КСА (по 12 контактов) к приводу ПП-67 | шт. | 306I | 1463.33 | 23 | 23 | 0 | 33.6566 | 33.6566 |  | 1463.33 | 33656.59 | 2350 | 3500 | 80500 | 2136 | 49128
84 | 83 | Аварийные блокконтакты БКА к приводу ПП-67 | шт. | 306I | 900.5 | 19 | 19 | 0 | 17.1095 | 17.1095 |  | 900.504 | 17109.576 | 1800 | 700 | 13300 | 1824 | 34656
85 | 84 | Сигнальные блокконтакты состояния включающих пружин к приводу ПП-67 | шт. | 306I | 1672.37 | 20 | 20 | 0 | 33.4474 | 33.4474 |  | 1672.374 | 33447.48 | 1900 | 1250 | 25000 | 2453 | 49060
|  | Блок-замки |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
86 | 85 | Блок-замок механической блокировки Гинодмана МБГ-31 | шт. | 306I | 949.025 | 43 | 43 | 0 | 40.8081 | 40.8081 |  | 949.025 | 40808.075 | 830 | 900 | 38700 | 1152 | 49536
87 | 86 | Блок-замок механической блокировки Гинодмана МБГ-32 | шт. | 306I | 1378.3 | 25 | 25 | 0 | 34.4575 | 34.4575 |  | 1378.3 | 34457.5 | 1200 | 900 | 22500 | 1671 | 41775
88 | 87 | Ключи КУ-1 к блок замкам МБГ | шт. | 306I | 167.97 | 21 | 21 | 0 | 3.5274 | 3.5274 |  | 167.97 | 3527.37 | 170 | 300 | 6300 | 208 | 4368
89 | 88 | Замок электромагнитной блокировки ЗБ-1 | шт. | 306I | 509.817 | 14 | 14 | 0 | 7.1374 | 7.1374 |  | 509.817 | 7137.438 | 550 | 300 | 4200 | 600 | 8400
90 | 89 | Ключ электромагнитной блокировки КЭЗ-1 | шт. | 306I | 685.553 | 2 | 2 | 0 | 1.3711 | 1.3711 |  | 685.553 | 1371.106 | 650 | 800 | 1600 | 900 | 1800
|  | Оборудование для ремонта ПС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
91 | 90 | Катушка отключения ВИЕЮ.685.452.002-03 | шт | 306I | 2200 | 5 | 5 | 0 | 11 | 11 |  | 2200 | 11000 | 700 | 800 | 4000 | 1370 | 6850
92 | 91 | Катушка включения ВИЕЮ.685.421.003 | шт | 306I | 10340 | 2 | 2 | 0 | 20.68 | 20.68 |  | 10340 | 20680 | 5300 | 5000 | 10000 | 7564 | 15128
93 | 92 | Стержень направляющии 8КА.540.044 | шт | 306I | 2750 | 6 | 6 | 0 | 16.5 | 16.5 |  | 2750 | 16500 | 1900 | 1700 | 10200 | 2450 | 14700
94 | 93 | Стержень 8ВУ.540.024 | шт | 306I | 2750 | 6 | 6 | 0 | 16.5 | 16.5 |  | 2750 | 16500 | 1900 | 1700 | 10200 | 2829 | 16974
95 | 94 | Ремкомплект РК-2 "П" | шт | 306I | 220 | 1 | 1 | 0 | 0.22 | 0.22 |  | 220 | 220 | 7000 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500
96 | 95 | Контакт подвижный 5СЯ.551.226 | шт | 306I | 5500 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 |  | 5500 | 11000 | 3400 | 3000 | 6000 | 3948 | 7896
97 | 96 | Контакт неподвижный 5СЯ.551.245 | шт | 306I | 55000 | 2 | 2 | 0 | 110 | 110 |  | 55000 | 110000 | 7000 | 6000 | 12000 | 8826 | 17652
98 | 97 | изоляторы проходные 6ВУ.280.036 | шт | 306I | 1650 | 18 | 18 | 0 | 29.7 | 29.7 |  | 1650 | 29700 | 3800 | 3900 | 70200 | 640 | 11520
99 | 98 | Стержень 8ВУ.174.004.1 | шт | 306I | 2572.878 | 20 | 20 | 0 | 51.4576 | 51.4576 |  | 2572.878 | 51457.56 | 2500 | 2000 | 40000 | 2829 | 56580
100 | 99 | Стекло маслоуказателя 8ВУ.175.008 | шт | 306I | 55.935 | 55 | 55 | 0 | 3.0764 | 3.0764 |  | 55.935 | 3076.425 | 60 | 90 | 4950 | 112 | 6160
101 | 100 | тяга изоляционая 5ВУ.234.020 | шт | 306I | 1650 | 20 | 20 | 0 | 33 | 33 |  | 1650 | 33000 | 480 | 550 | 11000 | 805 | 16100
102 | 101 | Катушка вкл ТЭО | шт | 306I | 4400 | 10 | 10 | 0 | 44 | 44 |  | 4400 | 44000 | 2400 | 950 | 9500 | 1500 | 15000
103 | 102 | Катушка откл РТВ, РТМ | шт | 306I | 550 | 10 | 10 | 0 | 5.5 | 5.5 |  | 550 | 5500 | 2650 | 950 | 9500 | 1500 | 15000
104 | 103 | Прокладка 8БП.372.018 Маслоуказатель | шт | 306I | 11 | 3 | 3 | 0 | 0.033 | 0.033 |  | 11 | 33 | 30 | 40 | 120 | 36 | 108
105 | 104 | Прокладка 8БП.155.538 Крышка верхняя | шт | 306I | 67.1186 | 3 | 3 | 0 | 0.20136 | 0.20136 |  | 67.1186 | 201.3559 | 45 | 40 | 120 | 52 | 156
106 | 105 | Катушка 5КА.685.452 Откл. | шт | 306I | 671 | 2 | 2 | 0 | 1.342 | 1.342 |  | 671 | 1342 | 900 | 850 | 1700 | 1370 | 2740
107 | 106 | Кнопка 5КА.270.015 Отключения | шт | 306I | 440 | 2 | 2 | 0 | 0.88 | 0.88 |  | 440 | 880 | 500 | 150 | 300 | 100 | 200
108 | 107 | Гибкая связь 5БП.505.089 630-1000 А | шт | 306I | 1222.683 | 1 | 1 | 0 | 1.2227 | 1.2227 |  | 1222.683 | 1222.683 | 200 | 120 | 120 | 196 | 196
109 | 108 | Колпачок 8КА.307.026 Маслоуказатель | шт | 306I | 110 | 9 | 9 | 0 | 0.99 | 0.99 |  | 110 | 990 | 45 | 50 | 450 | 42 | 378
110 | 109 | Ламель 5БП.572.011 630 А | шт | 306I | 424.116 | 1 | 1 | 0 | 0.42412 | 0.42412 |  | 424.116 | 424.116 | 400 | 400 | 400 | 520 | 520
111 | 110 | Наконечник 8ВУ.637.000 | шт | 306I | 440 | 12 | 12 | 0 | 5.28 | 5.28 |  | 440 | 5280 | 650 | 650 | 7800 | 850 | 10200
[13 empty] | 2259299.9246 |  |  | 2017373 |  | 2434514
[6 empty] | с НДС | [6 empty] | 2665973.911 |  |  | 2380500.14 |  | 2872726.52
|  | И.о заместителя главного инженера - начальника УВС |  |  |  | А.Н. Ерин
Note on E53: Трос грозозащитный

## Лист1
Приложение к техническому заданию лот № 306I ОАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго»
№ | № п/п | Наименование материала, оборудования | Ед. изм. | лот по ГКПЗ | Плановая цена на 2012 год в ГКПЗ (+10%), за ед., руб. (без НДС) | Всего | на рем. | на экспл. | цена т.р. без НДС | цена на рем. т.р. без НДС | цена на экспл. т.р. без НДС
[12 empty] | цена КЭ | Сумма | ЭТСоюз | ПолитэксЭлект | Сумма | Энергоспецкомплект | Сумма
|  | Запчасти к выключателю ВК-10 кВ. | [14 empty] | завод
1 | 1 | Прокладка к выключателю ВК-10, черт. ВИЕЮ.754.152.003 | шт. | 306I | 24.277 | 39 | 57 | 12 | 1.6751 | 1.3838 | 0.29132 | 24.277 | 946.803 | 50 | 40 | 1560 | 72 | 2808 | 18
2 | 2 | Прокладка к выключателю ВК-10, черт. ВИЕЮ.754.152.004 | шт. | 306I | 58.63 | 33 | 51 | 18 | 4.0455 | 2.9901 | 1.0553 | 58.63 | 1934.79 | 55 | 40 | 1320 | 72 | 2376 | 18
3 | 3 | Прокладка к выключателю ВК-10, черт. 8КА.371.094 | шт. | 306I | 41.349 | 33 | 51 | 18 | 2.8531 | 2.1088 | 0.74428 | 41.349 | 1364.517 | 45 | 40 | 1320 | 58 | 1914 | 18
4 | 4 | Прокладка к выключателю ВК-10, черт. 8КА.371.089 | шт. | 306I | 25.432 | 33 | 51 | 18 | 1.7548 | 1.297 | 0.45778 | 25.432 | 839.256 | 40 | 40 | 1320 | 42 | 1386 | 18
5 | 6 | Прокладка к выключателю ВК-10, черт. 8КА.371.092 | шт. | 306I | 33.33 | 33 | 51 | 12 | 2.0998 | 1.6998 | 0.39996 | 33.33 | 1099.89 | 25 | 40 | 1320 | 56 | 1848 | 18
6 | 8 | Маслоуказатель к выключателю ВК-10, черт. 8КА.441.032 | шт. | 306I | 125.29 | 27 | 45 | 9 | 6.7657 | 5.6381 | 1.1276 | 125.29 | 3382.83 | 130 | 140 | 3780 | 145 | 3915 | 18
7 | 9 | Контакт втычной к выключателию ВК-10, черт. 5КА.551.136 | шт. | 306I | 1510.168 | 12 | 30 | 0 | 45.305 | 45.305 |  | 1510.168 | 18122.016 | 1250 | 1100 | 13200 | 2318 | 27816 | 18
8 | 10 | Ламель к выключателю ВК-10, черт. 5КА.572.010 | шт. | 306I | 424.116 | 14 | 29 | 0 | 12.2994 | 12.2994 |  | 424.116 | 5937.624 | 380 | 420 | 5880 | 762 | 10668 | 15
9 | 11 | Катушка к выключателю ВК-10, черт. 5КА.520.069 | шт. | 306I | 671.187 | 2 | 5 | 2 | 4.6983 | 3.3559 | 1.3424 | 671.187 | 1342.374 | 700 | 800 | 1600 | 1126 | 2252 | 3
|  | Запчасти к выключателю ВМП-10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
10 | 12 | Прокладка к выключателю ВМП-10, черт. 8БП.372.281 (Пробка маслоспускная) | шт. | 306I | 8.998 | 14 | 11 | 27 | 0.34192 | 0.098978 | 0.24295 | 8.998 | 125.972 | 25 | 30 | 420 | 35 | 490
11 | 14 | Прокладка к выключателю ВМП-10, черт. 8БП.371.018 (Крышка нижняя) | шт. | 306I | 67.1186 | 3 | 0 | 21 | 1.4095 | 0 | 1.4095 | 67.1186 | 201.3559 | 45 | 45 | 135 | 52 | 156
12 | 15 | Прокладка к выключателю ВМП-10, черт. 8КА.371.056 | шт. | 306I | 27.225 | 11 | 11 | 21 | 0.8712 | 0.29948 | 0.57173 | 27.225 | 299.475 | 45 | 40 | 440 | 52 | 572
13 | 17 | Уплотнение маслоспускной пробки к выключателю ВМП-10, черт. 8КА.710.00Н.16.5/25*2 (ФЭ) | шт. | 306I | 8.998 | 30 | 6 | 68 | 0.66585 | 0.053988 | 0.61186 | 8.998 | 269.94 | 20 | 30 | 900 | 48 | 1440
14 | 18 | Трубка стеклянная к выключателю ВМП-10, черт. 8БП.724.124 | шт. | 306I | 69.355 | 11 | 11 | 28 | 2.7048 | 0.76291 | 1.9419 | 69.355 | 762.905 | 80 | 80 | 880 | 124 | 1364
15 | 19 | Прокладка к выключателю ВПМ-10, черт. 8СЯ.370.145 | шт. | 306I | 61.523 | 138 | 138 | 3 | 8.6747 | 8.4902 | 0.18457 | 61.523 | 8490.174 | 45 | 45 | 6210 | 76 | 10488
16 | 21 | Рычаг изоляционный к выключателю ВПМ-10, черт. ВЕЮИ.303671.008 | шт. | 306I | 1006.775 | 17 | 17 | 3 | 20.1355 | 17.1152 | 3.0203 | 1006.775 | 17115.175 | 850 | 900 | 15300 | 1573 | 26741
17 | 22 | Манжета кожаная к выключателю ВПМ-10, черт. 8СЯ.373.011 (ВЕЮИ.754179.001) | шт. | 306I | 61.523 | 51 | 51 | 0 | 3.1377 | 3.1377 |  | 61.523 | 3137.673 | 50 | 40 | 2040 | 82 | 4182
18 | 23 | Уплотняющая шайба к выключателю ВПМ-10, черт. 8ВУ.370.021 | шт. | 306I | 64.878 | 98 | 98 | 0 | 6.358 | 6.358 |  | 64.878 | 6358.044 | 40 | 40 | 3920 | 79 | 7742
Запчасти к выключателю ВМГ-10
19 | 26 | Связь гибкая (630 А) к выключателю ВМГ-10, черт, 8ВУ.505.024 | шт. | 306I | 1222.683 | 14 | 14 | 3 | 20.7856 | 17.1176 | 3.668 | 1222.683 | 17117.562 | 1150 | 1100 | 15400 | 1438 | 20132
20 | 28 | Камера дугогасительная к выключателю ВМГ-10, черт. 5ВУ.740.008 | шт. | 306I | 1702.58 | 33 | 33 | 9 | 71.5084 | 56.1851 | 15.3232 | 1702.58 | 56185.14 | 2100 | 1850 | 61050 | 2440 | 80520
21 | 29 | Стержень подвижный к выключателю ВМГ-10, черт. 5ВУ.540.007 | шт. | 306I | 2572.878 | 15 | 12 | 3 | 38.5932 | 30.8745 | 7.7186 | 2572.878 | 38593.17 | 2500 | 2500 | 37500 | 3259 | 48885
22 | 30 | Контакт к выключателю ВМГ-10, черт. 5ВУ.551.044 | шт. | 306I | 3584.141 | 10 | 10 | 3 | 46.5938 | 35.8414 | 10.7524 | 3584.141 | 35841.41 | 3150 | 2550 | 25500 | 3751 | 37510
23 | 31 | Наконечник к выключателю ВМГ-10, черт. 5ВУ.551.021 | шт. | 306I | 783.046 | 13 | 16 | 15 | 24.2744 | 12.5287 | 11.7457 | 783.046 | 10179.598 | 650 | 650 | 8450 | 842 | 10946
|  | Запчасти к выключателю ВМГ-133 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
24 | 32 | Камера дугогасительная к выключателю ВМГ-133, черт. 5ВУ.740.000 | шт. | 306I | 3775.4237 | 41 | 0 | 12 | 45.3051 | 0 | 45.3051 | 3775.4237 | 154792.3729 | 2400 | 1950 | 79950 | 2783 | 114103 | 6
25 | 33 | Контакт розеточный к выключателю ВМГ-133, черт. 5ВУ.551.032 | шт. | 306I | 3775.4237 | 30 | 0 | 6 | 22.6525 | 0 | 22.6525 | 3775.4237 | 113262.7119 | 3100 | 2650 | 79500 | 3962 | 118860
26 | 34 | Связь гибкая к выключателю ВМГ-133 черт. 8ВУ.505.001 | шт. | 306I | 1222.683 | 24 | 10 | 3 | 15.8949 | 12.2268 | 3.668 | 1222.683 | 29344.392 | 1100 | 1100 | 26400 | 1438 | 34512
|  | Запчасти к выключателю С-35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
27 | 35 | Прокладка бака к выключателю С-35, черт. 5СЯ.760.000 | шт. | 306I | 2237.29 | 18 | 18 | 13 | 69.356 | 40.2712 | 29.0848 | 2237.29 | 40271.22 | 450 | 950 | 17100 | 2185 | 39330
28 | 36 | Камера дугогасительная к выключателю С-35, черт. 5БП.740.169 | шт. | 306I | 10477.929 | 11 | 11 | 0 | 115.2572 | 115.2572 |  | 10477.929 | 115257.219 | 13000 | 13000 | 143000 | 15125 | 166375
29 | 37 | Прокладка 5БП.155.022 | шт. | 306I | 55.913 | 21 | 21 | 0 | 1.1742 | 1.1742 |  | 55.913 | 1174.173 | 40 | 40 | 840 | 28 | 588
30 | 38 | Уплотнение бака С-35М-630-10А У1 | шт. | 306I | 447.458 | 27 | 27 | 0 | 12.0814 | 12.0814 |  | 447.458 | 12081.366 | 400 | 300 | 8100 | 434 | 11718
31 | 39 | Трубка маслоуказателя 8БП.71.213 | шт. | 306I | 78.298 | 27 | 27 | 0 | 2.114 | 2.114 |  | 78.298 | 2114.046 | 70 | 100 | 2700 | 151 | 4077
32 | 40 | Лебёдка 6БП.773.006 | шт. | 306I | 16220.336 | 2 | 2 | 0 | 32.4407 | 32.4407 |  | 16220.336 | 32440.672 | 8000 | 12500 | 25000 | 5000 | 10000
33 | 41 | Винт предохранительного клапана 8БП.906.127 | шт. | 306I | 111.859 | 10 | 10 | 0 | 1.1186 | 1.1186 |  | 111.859 | 1118.59 | 160 | 150 | 1500 | 100 | 1000
34 | 42 | Маслоуказатель к выключателю С-35, черт. 6ЛЖ.349.001 | шт. | 306I | 1363.593 | 24 | 24 | 7 | 42.2714 | 32.7262 | 9.5452 | 1363.593 | 32726.232 | 1300 | 1500 | 36000 | 1612 | 38688
35 | 43 | Контакт к выключателю С-35, черт. 5БП.551.726 | шт. | 306I | 2020.216 | 13 | 13 | 1 | 28.283 | 26.2628 | 2.0202 | 2020.216 | 26262.808 | 1800 | 2100 | 27300 | 2232 | 29016
36 | 44 | Канат стальной диаметром 6 мм к выключателю С-35 ( ≈ по 12 м.) | м. | 306I | 23.43 | 96 | 94 | 17 | 2.6007 | 2.2024 | 0.39831 | 23.43 | 2249.28 | 350 | 18 | 1728 | 20 | 1920
|  | Запчасти к выключателю ВТ-35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
37 | 45 | Прокладка к выключателю ВТ-35, черт. ВИЕЦ 686.451.001 | шт. | 306I | 4194.916 | 30 | 30 | 5 | 146.8221 | 125.8475 | 20.9746 | 4194.916 | 125847.48 | 3000 | 3000 | 90000 | 5428 | 162840
38 | 46 | Уплотнение бака к выключателю ВТ-35, черт. ВИЕЦ.754.127.001 | шт. | 306I | 492.206 | 48 | 48 | 0 | 23.6259 | 23.6259 |  | 492.206 | 23625.888 | 350 | 600 | 28800 | 682 | 32736
39 | 47 | Трубка маслоуказателя к выключателю ВТ-35, черт. 8БП.771.213 | шт. | 306I | 78.309 | 43 | 43 | 11 | 4.2287 | 3.3673 | 0.8614 | 78.309 | 3367.287 | 80 | 90 | 3870 | 151 | 6493
40 | 48 | Контакт подвижный к выключателю ВТ-35, черт. ВИЕЦ 685.174.002 | шт. | 306I | 1116.412 | 25 | 25 | 0 | 27.9103 | 27.9103 |  | 1116.412 | 27910.3 | 1500 | 1150 | 28750 | 2232 | 55800
41 | 49 | Контакт неподвижный к выключателю ВТ-35, черт. ВИЕЦ 685.174.001 | шт. | 306I | 1073.897 | 24 | 24 | 0 | 25.7735 | 25.7735 |  | 1073.897 | 25773.528 | 1200 | 1250 | 30000 | 1560 | 37440
42 | 50 | Катушка 5СЯ.520.277 | шт. | 306I | 7830.504 | 9 | 9 | 0 | 70.4745 | 70.4745 |  | 7830.504 | 70474.536 | 8800 | 9700 | 87300 | 8427 | 75843
|  | Запчасти к выключателю ВМТ-110, МКП-110 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
43 | 46 | Кольцо уплотнительное 8СЯ.370.441 | шт. | 306I | 25.212 | 9 | 9 | 0 | 0.22691 | 0.22691 |  | 25.212 | 226.908 | 40 | 60 | 540 | 34 | 306
44 | 47 | Кольцо уплотнительное 8СЯ.370.443 | шт. | 306I | 63.338 | 9 | 9 | 0 | 0.57004 | 0.57004 |  | 63.338 | 570.042 | 90 | 105 | 945 | 92 | 828
45 | 48 | Трубка маслоуказателя 8СЯ.770.130 | шт. | 306I | 77.682 | 12 | 12 | 0 | 0.93218 | 0.93218 |  | 77.682 | 932.184 | 90 | 120 | 1440 | 151 | 1812
46 | 49 | Кольцо уплотнительное 010-014-25-2-2 | шт. | 306I | 2.178 | 9 | 9 | 0 | 0.019602 | 0.019602 |  | 2.178 | 19.602 | 20 | 20 | 180 | 26 | 234
47 | 50 | Кольцо уплотнительное 010-016-25-2-2 | шт. | 306I | 1.529 | 9 | 9 | 0 | 0.013761 | 0.013761 |  | 1.529 | 13.761 | 20 | 20 | 180 | 27 | 243
48 | 51 | Кольцо уплотнительное 055-065-58-2-2 | шт. | 306I | 6.083 | 9 | 9 | 0 | 0.054747 | 0.054747 |  | 6.083 | 54.747 | 40 | 45 | 405 | 30 | 270
49 | 52 | Трос 5СЯ.470.004 | шт. | 306I | 400.818 | 15 | 15 | 0 | 6.0123 | 6.0123 |  | 400.818 | 6012.27 | 450 | 1000 | 15000 | 330 | 4950
50 | 53 | Трос 5СЯ.470.004-01 | шт. | 306I | 401.841 | 13 | 13 | 0 | 5.2239 | 5.2239 |  | 401.841 | 5223.933 | 450 | 1000 | 13000 | 330 | 4290
51 | 54 | Прокладка 8СЯ.766.068 | шт. | 306I | 55.616 | 9 | 9 | 0 | 0.50054 | 0.50054 |  | 55.616 | 500.544 | 40 | 60 | 540 | 568 | 5112
52 | 55 | Тяга 5СЯ.743.051 | шт. | 306I | 1222.243 | 8 | 8 | 0 | 9.7779 | 9.7779 |  | 1222.243 | 9777.944 | 1550 | 3000 | 24000 | 1845 | 14760
53 | 56 | Кольцо уплотнительное 8БП.370.047 | шт. | 306I | 31.757 | 9 | 9 | 0 | 0.28581 | 0.28581 |  | 31.757 | 285.813 | 40 | 50 | 450 | 24 | 216
54 | 57 | Кольцо уплотнительное 8БП.370.048 | шт. | 306I | 52.844 | 9 | 9 | 0 | 0.4756 | 0.4756 |  | 52.844 | 475.596 | 40 | 55 | 495 | 25 | 225
55 | 58 | Кольцо уплотнительное 8БП.370.438 | шт. | 306I | 10.692 | 9 | 9 | 0 | 0.096228 | 0.096228 |  | 10.692 | 96.228 | 20 | 25 | 225 | 31 | 279
56 | 59 | Кольцо уплотнительное 8БП.370.439 | шт. | 306I | 22.363 | 9 | 9 | 0 | 0.20127 | 0.20127 |  | 22.363 | 201.267 | 35 | 55 | 495 | 33 | 297
57 | 60 | Уплотнение 8БП.370.444 | шт. | 306I | 49.225 | 9 | 9 | 0 | 0.44303 | 0.44303 |  | 49.225 | 443.025 | 45 | 70 | 630 | 32 | 288
58 | 61 | Кольцо уплотнительное 8БП.370.470 | шт. | 306I | 118.866 | 9 | 9 | 0 | 1.0698 | 1.0698 |  | 118.866 | 1069.794 | 120 | 200 | 1800 | 189 | 1701
59 | 62 | Уплотнение 8СЯ.372.051 | шт. | 306I | 13.64 | 9 | 9 | 0 | 0.12276 | 0.12276 |  | 13.64 | 122.76 | 40 | 15 | 135 | 35 | 315
60 | 63 | Манжета 8СЯ.373.017 | шт. | 306I | 40.282 | 9 | 9 | 0 | 0.36254 | 0.36254 |  | 40.282 | 362.538 | 50 | 120 | 1080 | 62 | 558
61 | 64 | Прокладка к выключателю МКП-110 кВ, черт. 8БП.371.127 | шт. | 306I | 848.375 | 15 | 20 | 3 | 19.5126 | 16.9675 | 2.5451 | 848.375 | 12725.625 | 1250 | 1500 | 22500 | 881 | 13215
62 | 65 | Маслоуказатель к выключателю МКП-110, черт. 6БП.349.008 | шт. | 306I | 1252.328 | 4 | 4 | 4 | 10.0186 | 5.0093 | 5.0093 | 1252.328 | 5009.312 | 1300 | 1500 | 6000 | 1612 | 6448
|  | Привода |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
63 | 66 | Привод ПП-67-к в сборе | шт. | 306I | 55037.29 | 8 | 9 | 0 | 495.3356 | 495.3356 |  | 55037.29 | 440298.32 | 60000 | 52000 | 416000 | 55355 | 442840 | 1
|  | Запчасти к приводам |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
64 | 67 | Катушка включающая ПЭВ-11, 220 В (5БП.522.301-02) | шт. | 306I | 6259.616 | 4 | 4 | 1 | 31.2981 | 25.0385 | 6.2596 | 6259.616 | 25038.464 | 5100 | 4500 | 18000 | 4840 | 19360
65 | 68 | Катушка отключающая ПЭВ-12, 220 В, черт. 5СЯ.520.302.10 | шт. | 306I | 536.954 | 12 | 10 | 1 | 5.9065 | 5.3695 | 0.53695 | 536.954 | 6443.448 | 650 | 800 | 9600 | 520 | 6240
66 | 69 | Катушка включающая ПЭВ-12А 220В, черт. 5БП.522.301-04 | шт. | 306I | 7271.187 | 2 | 2 | 1 | 21.8136 | 14.5424 | 7.2712 | 7271.187 | 14542.374 | 6000 | 4500 | 9000 | 4840 | 9680
67 | 70 | Катушка включающая привод ППрК к ВМТ-110, черт. 5СЯ.520.307 | шт. | 306I | 392.634 | 5 | 5 | 2 | 2.7484 | 1.9632 | 0.78527 | 392.634 | 1963.17 | 600 | 750 | 3750 | 520 | 2600
68 | 71 | Катушка отключающая привод ППрК к ВМТ-110, черт. 5СЯ.520.307-06 | шт. | 306I | 773.091 | 5 | 5 | 1 | 4.6385 | 3.8655 | 0.77309 | 773.091 | 3865.455 | 600 | 750 | 3750 | 520 | 2600
69 | 72 | Кольцо уплотнительное 8СЯ.370.439 | шт. | 306I | 22.363 | 15 | 15 | 0 | 0.33544 | 0.33544 |  | 22.363 | 335.445 | 35 | 55 | 825 | 33 | 495
70 | 73 | Манжета 8752-79 1-30х52-1 | шт. | 306I | 11.891 | 7 | 7 | 0 | 0.083237 | 0.083237 |  | 11.891 | 83.237 | 45 | 145 | 1015 | 62 | 434
71 | 74 | Ролик 8СЯ.221.073 | шт. | 306I | 279.664 | 5 | 5 | 0 | 1.3983 | 1.3983 |  | 279.664 | 1398.32 | 350 | 350 | 1750 | 554 | 2770
72 | 75 | Ролик 8СЯ.221.009 | шт. | 306I | 559.317 | 5 | 5 | 0 | 2.7966 | 2.7966 |  | 559.317 | 2796.585 | 350 | 350 | 1750 | 612 | 3060
73 | 76 | Катушка вкл ШПЭ-12 5БП.522.301-06 | шт. | 306I | 4682.315 | 7 | 7 | 0 | 32.7762 | 32.7762 |  | 4682.315 | 32776.205 | 5200 | 4500 | 31500 | 4840 | 33880
74 | 77 | Катушка откл ШПЭ-12 5БП.520.302-10 | шт. | 306I | 536.954 | 8 | 8 | 0 | 4.2956 | 4.2956 |  | 536.954 | 4295.632 | 650 | 800 | 6400 | 520 | 4160
75 | 78 | Катушка отключающая ШПЭ-33 к МКП-110, черт. 5СЯ.520.302-04 | шт. | 306I | 363.792 | 4 | 4 | 0 | 1.4552 | 1.4552 |  | 363.792 | 1455.168 | 650 | 800 | 3200 | 520 | 2080
76 | 79 | Катушка включающая привод ШПЭ-33 к МКП-110, черт. 5СЯ.520.277-02 | шт. | 306I | 8389.832 | 5 | 3 | 0 | 25.1695 | 25.1695 |  | 8389.832 | 41949.16 | 9000 | 9200 | 46000 | 8542 | 42710
77 | 80 | Электромагнит дистанционного включения к приводу ПП-67 на перем. 220 В (ПЭЛ Ø 0,33 мм.; 2500 витков; 47,0 Ом | шт. | 306I | 783.05 | 23 | 23 | 0 | 18.0101 | 18.0101 |  | 783.046 | 18010.058 | 1100 | 950 | 21850 | 2149 | 49427
78 | 81 | Электромагнит дистанционного отключения к приводу ПП-67 на перем. 220 В (ПЭЛ Ø 0,38 мм.; 2600 витков; 39,0 Ом | шт. | 306I | 783.05 | 20 | 23 | 0 | 18.0101 | 18.0101 |  | 783.046 | 15660.92 | 1100 | 950 | 19000 | 2453 | 49060
79 | 82 | Сигнальные блокконтакты КСА (по 12 контактов) к приводу ПП-67 | шт. | 306I | 1463.33 | 23 | 23 | 0 | 33.6566 | 33.6566 |  | 1463.33 | 33656.59 | 2350 | 3500 | 80500 | 2136 | 49128
80 | 83 | Аварийные блокконтакты БКА к приводу ПП-67 | шт. | 306I | 900.5 | 19 | 19 | 0 | 17.1095 | 17.1095 |  | 900.504 | 17109.576 | 1800 | 700 | 13300 | 1824 | 34656
81 | 84 | Сигнальные блокконтакты состояния включающих пружин к приводу ПП-67 | шт. | 306I | 1672.37 | 20 | 20 | 0 | 33.4474 | 33.4474 |  | 1672.374 | 33447.48 | 1900 | 1250 | 25000 | 2453 | 49060
|  | Блок-замки |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
82 | 85 | Блок-замок механической блокировки Гинодмана МБГ-31 | шт. | 306I | 949.025 | 43 | 43 | 0 | 40.8081 | 40.8081 |  | 949.025 | 40808.075 | 830 | 900 | 38700 | 1152 | 49536
83 | 86 | Блок-замок механической блокировки Гинодмана МБГ-32 | шт. | 306I | 1378.3 | 25 | 25 | 0 | 34.4575 | 34.4575 |  | 1378.3 | 34457.5 | 1200 | 900 | 22500 | 1671 | 41775
84 | 87 | Ключи КУ-1 к блок замкам МБГ | шт. | 306I | 167.97 | 21 | 21 | 0 | 3.5274 | 3.5274 |  | 167.97 | 3527.37 | 170 | 300 | 6300 | 208 | 4368
85 | 88 | Замок электромагнитной блокировки ЗБ-1 | шт. | 306I | 509.817 | 14 | 14 | 0 | 7.1374 | 7.1374 |  | 509.817 | 7137.438 | 550 | 300 | 4200 | 600 | 8400
86 | 89 | Ключ электромагнитной блокировки КЭЗ-1 | шт. | 306I | 685.553 | 2 | 2 | 0 | 1.3711 | 1.3711 |  | 685.553 | 1371.106 | 650 | 800 | 1600 | 900 | 1800
|  | Оборудование для ремонта ПС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
87 | 90 | Катушка отключения ВИЕЮ.685.452.002-03 | шт | 306I | 2200 | 5 | 5 | 0 | 11 | 11 |  | 2200 | 11000 | 700 | 800 | 4000 | 1370 | 6850
88 | 91 | Катушка включения ВИЕЮ.685.421.003 | шт | 306I | 10340 | 2 | 2 | 0 | 20.68 | 20.68 |  | 10340 | 20680 | 5300 | 5000 | 10000 | 7564 | 15128
89 | 92 | Стержень направляющии 8КА.540.044 | шт | 306I | 2750 | 6 | 6 | 0 | 16.5 | 16.5 |  | 2750 | 16500 | 1900 | 1700 | 10200 | 2450 | 14700
90 | 93 | Стержень 8ВУ.540.024 | шт | 306I | 2750 | 6 | 6 | 0 | 16.5 | 16.5 |  | 2750 | 16500 | 1900 | 1700 | 10200 | 2829 | 16974
91 | 94 | Ремкомплект РК-2 "П" | шт | 306I | 220 | 1 | 1 | 0 | 0.22 | 0.22 |  | 220 | 220 | 7000 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500
92 | 95 | Контакт подвижный 5СЯ.551.226 | шт | 306I | 5500 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 |  | 5500 | 11000 | 3400 | 3000 | 6000 | 3948 | 7896
93 | 96 | Контакт неподвижный 5СЯ.551.245 | шт | 306I | 55000 | 2 | 2 | 0 | 110 | 110 |  | 55000 | 110000 | 7000 | 6000 | 12000 | 8826 | 17652
94 | 97 | изоляторы проходные 6ВУ.280.036 | шт | 306I | 1650 | 18 | 18 | 0 | 29.7 | 29.7 |  | 1650 | 29700 | 3800 | 3900 | 70200 | 640 | 11520
95 | 98 | Стержень 8ВУ.174.004.1 | шт | 306I | 2572.878 | 20 | 20 | 0 | 51.4576 | 51.4576 |  | 2572.878 | 51457.56 | 2500 | 2000 | 40000 | 2829 | 56580
96 | 99 | Стекло маслоуказателя 8ВУ.175.008 | шт | 306I | 55.935 | 55 | 55 | 0 | 3.0764 | 3.0764 |  | 55.935 | 3076.425 | 60 | 90 | 4950 | 112 | 6160
97 | 100 | тяга изоляционая 5ВУ.234.020 | шт | 306I | 1650 | 20 | 20 | 0 | 33 | 33 |  | 1650 | 33000 | 480 | 550 | 11000 | 805 | 16100
98 | 101 | Катушка вкл ТЭО | шт | 306I | 4400 | 10 | 10 | 0 | 44 | 44 |  | 4400 | 44000 | 2400 | 950 | 9500 | 1500 | 15000
99 | 102 | Катушка откл РТВ, РТМ | шт | 306I | 550 | 10 | 10 | 0 | 5.5 | 5.5 |  | 550 | 5500 | 2650 | 950 | 9500 | 1500 | 15000
100 | 103 | Прокладка 8БП.372.018 Маслоуказатель | шт | 306I | 11 | 3 | 3 | 0 | 0.033 | 0.033 |  | 11 | 33 | 30 | 40 | 120 | 36 | 108
101 | 104 | Прокладка 8БП.155.538 Крышка верхняя | шт | 306I | 67.1186 | 3 | 3 | 0 | 0.20136 | 0.20136 |  | 67.1186 | 201.3559 | 45 | 40 | 120 | 52 | 156
102 | 105 | Катушка 5КА.685.452 Откл. | шт | 306I | 671 | 2 | 2 | 0 | 1.342 | 1.342 |  | 671 | 1342 | 900 | 850 | 1700 | 1370 | 2740
103 | 106 | Кнопка 5КА.270.015 Отключения | шт | 306I | 440 | 2 | 2 | 0 | 0.88 | 0.88 |  | 440 | 880 | 500 | 150 | 300 | 100 | 200
104 | 107 | Гибкая связь 5БП.505.089 630-1000 А | шт | 306I | 1222.683 | 1 | 1 | 0 | 1.2227 | 1.2227 |  | 1222.683 | 1222.683 | 200 | 120 | 120 | 196 | 196
105 | 108 | Колпачок 8КА.307.026 Маслоуказатель | шт | 306I | 110 | 9 | 9 | 0 | 0.99 | 0.99 |  | 110 | 990 | 45 | 50 | 450 | 42 | 378
106 | 109 | Ламель 5БП.572.011 630 А | шт | 306I | 424.116 | 1 | 1 | 0 | 0.42412 | 0.42412 |  | 424.116 | 424.116 | 400 | 400 | 400 | 520 | 520
107 | 110 | Наконечник 8ВУ.637.000 | шт | 306I | 440 | 12 | 12 | 0 | 5.28 | 5.28 |  | 440 | 5280 | 650 | 650 | 7800 | 850 | 10200
[13 empty] | 2259299.9246 |  |  | 2017373 |  | 2434514
[6 empty] | с НДС | [6 empty] | 2665973.911 |  |  | 2380500.14 |  | 2872726.52
|  | И.о заместителя главного инженера - начальника УВС |  |  |  | А.Н. Ерин
Note on E46: Трос грозозащитный