## Лист1
Смета
на выполнение проектной документации.
Наименование объекта: Реконструкция ПС 35/10кВ "Пушкарская" -замена трансформаторов
Наименование Заказчика: ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»
Наименование Подрядчика:
Стадия проектирования: Рабочий проект.
| №№ п.п. | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ. | Номер частей, пунктов указаний к разделам, или глав, Сборника цен на проектные и изыскательные работы для строит. | Расчет стоимости: | Стоимость, тыс.руб.
(объем СМР)×%:100
или кол-во × цена.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ПС 35/10кВ "Пушкарская"
| 1 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Пушкарскя" с заменой трансформаторов мощностью 4МВА на трансформаторы мощностью 10МВА | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики. Таблица 11. Таблица Б9.1. п.1-Установка силовых трансформаторов -16% п.2- ОРУ 35кВ-19%; п.3-ОПУ-11%; п.4-РУ-6кВ; п.6-маслостоки-6% Стадия РП к=0,95, Тех. ч. п.2,6; Реконструкция - к=1,1 Тех. ч. п.2.12 | (302-(302-264)/(6-4)х(6-4,419)х58%х0,95х1,1 | 164.8356
| 2 | Релейная защита. Устройства РЗА. | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики. Таблица 18,п.1,стр.113., стадия проектирования, к-0,67, Реконструкция - к=1,1 Тех. ч. п.2.12 | 90х67%х1,1 | 66.33
| 3 | Система оперативного постоянного тока (ОПТ) | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики. Таблица 19, п.1, прим. п.2 к=0,8 Реконструкция - к=1,1 Тех. ч. п.2.12 | 135х67%х0,8х1,1 | 79.596
| 4 | Телемеханизация ПС 35/10кВ "Пушкарская" | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики. Таблица 24. п.3. п.4. п.5. п.6 . Устройство телемеханики контролируемого пункта (КП): Объекты ТС-100шт - п.3. Стадтя РП-85% Объекты ТУ-10шт - п.4. Стадтя РП-86% Объекты ТИ -14шт - п.5. Стадтя РП-85% Измерительный преобразователь-14шт -п.6 Стадтя РП-85% Реконструкция - к=1,1 Тех. ч. п.2.12 | (0,7х25х85%+ 1,16х2,5х86% +2,47х3,5х85% +3,29х3,5х85%)х1,1 | 37.9555
| 5 |  | Итого |  | 348.7171
| 6 |  | Приложение №4 к письму Министерства регионального развития РФ от 07 ноября 2011 г. N 30394-ИП/08 к=3,31 индекс изменения сметной стоимости на проектные работы. | 348,72 х3,31 | 1154.2535
| 7 | Организация каналов связи для передачи информации | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты связи. СБЦ8-4-6-А Кабельная линия связи СБЦ8-9-11-А Сеть комплексная средств связи и передачи информации СБЦ8-17-12-А Фидерные тракты передающих и приемных антенн СБЦ8 тех.ч.п.1.11, Кпон = 0,3679 Реконструкция - к=1,1 Тех. ч. п.2.12 | (1,574+0,115+1,070)х0,3679х1,1 | 1.1165
| 8 | Предпроектное обследование | Ценник на предпроектные работы для электросетевого строительства. Глава 4. табл.7. п.1А, п.2А, п.3А, п.4А. Указания по применению цен, п.6- к=0,8-реконструкция и техперевооружение, п.7- Кпон=0,8; к=1,4 переход к уровню базисных цен по состоянию на 01.01.1995г. | (0,495+0,61+0,38+0,143)х1,4х0,8х0,8 | 1.4587
| 9 |  | Приложение №4 к письму Министерства регионального развития РФ от 07 ноября 2011 г. N 30394-ИП/08 к=25,53 индекс изменения сметной стоимости на проектные работы к уровню цен по состоянию на 01.01.1995 года | (1,12+1,46)х25,53 | 65.7456
| 10 |  | Итого |  | 1219.999
| 11 |  | НДС 18% |  | 219.5998
| 12 |  | Всего с НДС: |  | 1439.5989
Ориентировочный расчет стоимости ПИР на реконструкцию ПС 110/35/10кВ "Малоархангельская" в ценах 4кв. 2010года без НДС
| ТЗ |  | ПИР 2011 | ПР2010= ПР2011/3,31*3,13 | ПИР 2010
|  |  | 1219.999 | 1153.6547 | 1153.6547
| Строка по ИПР |  | №1882