## ИД
Таблица 1. Программно-технический комплекс ССПИ ПС "Шпикуловская" филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго"
Наименование материалов, оборудования, программных средств | Единица измерения | ПИР | Реализация
|  |  | Суммарная по 4-м этапам | 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап | 4-й этап
Этапы реализации ССПИ ПС (установить "1" в каждом этапе, если он есть; установить "0" - если этапа нет) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Исходные данные для ССПИ ПС "КВАРК" (данные занести в таблицу вручную)
ИВК КП "БАЗИС".B2/С1, в том числе:
для нормальных условий эксплуатации (B2) - установить "1"; для условий эксплуатации в расширенном диапазоне температур (С1) - установить "0" | компл. | 1 | 1
Программно-технические средства (ПТС) для АСДУ (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПТС для контроля работы и управление уставками МП РЗА (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПТС для сбора данных с подсистем НТИ: РАС, ОМП, АИИС КУЭ, контроля качества электроэнергии, мониторинга и диагностики силового оборудования, инженерных систем, обнаружения и плавки гололеда, видеонаблюдения и др. (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
приемник GPS Acutime Gold (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
модем GSM/GPRS для основного канала связи (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
модем GSM/GPRS для резервного канала связи (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
модемы телемеханические для основных каналов связи (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
модемы телемеханические для резервных каналов связи(если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИВКЭ "БАЗИС".B2/С1, в том числе:
для нормальных условий эксплуатации (B2) - установить "1"; для условий эксплуатации в расширенном диапазоне температур (С1) - установить "0" | компл. | 1 | 1
ПТС для АИИС КУЭ (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
приемник GPS Acutime Gold с КИ RS-232/RS-422 с ГИ (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
модем GSM/GPRS для основного канала связи (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
модем GSM/GPRS для резервного канала связи (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТКП "МЕЗОН"-09-ЦП1.ТСХХ.ТИХХ.ТУ00, в том числе:
количество сигналов ТС, всего: | шт. | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
количество сигналов ТС по уровню напряжения 110кВ, всего, в т.ч.: | шт. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТС выключателей 110кВ | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТС разъединителей 110кВ | шт. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТС замыкателей на "землю" 110кВ | шт. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АПТС 110кВ | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
количество сигналов ТС по уровню напряжения 35кВ, всего, в т.ч.: | шт. | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТС выключателей 35кВ | шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТС разъединителей 35кВ | шт. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТС замыкателей на "землю" 35кВ | шт. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АПТС 35кВ | шт. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
количество сигналов ТС по уровню напряж. 10(6,3)кВ, всего, в т.ч.: | шт. | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТС выключателей 10(6,3)кВ | шт. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТС разъединителей 10(6,3)кВ | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТС замыкателей на "землю" 10(6,3)кВ | шт. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АПТС 10(6,3)кВ | шт. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
количество сигналов ТС общестанционных | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
количество сигналов ТИ режимов технологического оборудования (давление, температура и т.п.) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТКП "МЕЗОН"-09-ЦП0.ТС00.ТИ00.ТУХХ, в том числе:
количество сигналов ТУ всего | шт. | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
количество сигналов ТУ по уровню напряжения 110кВ | шт. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
количество сигналов ТУ по уровню напряжения 35кВ | шт. | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
количество сигналов ТУ по уровню напряжения 10(6,3)кВ | шт. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Количество присоединений на ПС для измерения режимных параметров сети (МИП) всего, в том числе: | шт. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
по уровню напряжения 110кВ | шт. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
по уровню напряжения 35кВ | шт. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
по уровню напряжения 10(6,3)кВ | шт. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МП РЗА, подключаемые к ССПИ ПС, в том числе:
количество типов МП РЗА | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
количество оборудования МП РЗА | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подсистемы НТИ, подключаемые к ССПИ ПС, в том числе:
количество типов подсистем НТИ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
количество оборудования подсистем НТИ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительные изделия, в том числе:
шкаф управления обогревом ЯУ-1 оборудования на ПС (ячеек и др.) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
шкаф управления уличным освещением КМИ-10960 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
контейнер (внешний домик) телемеханики и связи ЯТС-80 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Система видеонаблюдения (две видеокамеры), количество | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабели и установочные изделия вторичных измерительных цепей для ТИ режимов (МИП) (трехфазные комплекты кабелей от ТТ и ТН до панелей и кроссовых секций ОПУ) , в том числе :
от ТН 110кВ (указывается количество ТН, к которым необходимо проложить и подключить трехфазные комплекты кабелей) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от ТТ 110кВ (указывается количество ТН, к которым необходимо проложить и подключить трехфазные комплекты кабелей) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от ТН 35кВ (количество ТН по количеству секций шин, к которым осуществляются присоединения) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от ТТ 35кВ (указывается количество ТН, к которым необходимо проложить и подключить трехфазные комплекты кабелей) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
заполняются вручную
считаются автоматически (промежуточные значения), для информации

## ПИР
Таблица 1. Программно-технический комплекс ССПИ ПС 110/35/10 кВ Ковыльская филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго"
Наименование материалов, оборудования, программных средств | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, рублей. | Стоимость, без НДС, рублей | Примечания
Исходные данные для ССПИ ПС 110/35/10 кВ Ковыльская
ИВК КП "БАЗИС".B2/С1, в том числе:
для нормальных условий эксплуатации (B2) - установить "1"; для условий эксплуатации в расширенном диапазоне температур (С1) - установить "0" | компл. | 1
Программно-технические средства (ПТС) для АСДУ (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | компл. | 1
ПТС для контроля работы и управление уставками МП РЗА (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | компл. | 0
ПТС для сбора данных с подсистем НТИ: РАС, ОМП, АИИС КУЭ, контроля качества электроэнергии, мониторинга и диагностики силового оборудования, инженерных систем, обнаружения и плавки гололеда, видеонаблюдения и др. (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | компл. | 0
приемник GPS Acutime Gold (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | компл. | 0
модем GSM/GPRS для основного канала связи (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | шт. | 0
модем GSM/GPRS для резервного канала связи (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | шт. | 0
модемы телемеханические для основных каналов связи (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | шт. | 0
модемы телемеханические для резервных каналов связи(если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | шт. | 0
ИВКЭ "БАЗИС".B2/С1, в том числе:
для нормальных условий эксплуатации (B2) - установить "1"; для условий эксплуатации в расширенном диапазоне температур (С1) - установить "0" | компл. | 1
ПТС для АИИС КУЭ (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | компл. | 0
приемник GPS Acutime Gold с КИ RS-232/RS-422 с ГИ (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | компл. | 0
модем GSM/GPRS для основного канала связи (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | шт. | 0
модем GSM/GPRS для резервного канала связи (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | шт. | 0
КТКП "МЕЗОН"-09-ЦП1.ТСХХ.ТИХХ.ТУ00 , в том числе: | компл.
количество сигналов ТС, всего: | шт. | 98
количество сигналов ТС по уровню напряжения 110кВ, всего, в т.ч.: | шт. | 25
ТС выключателей 110кВ | шт. | 2
ТС разъединителей 110кВ | шт. | 6
ТС замыкателей на "землю" 110кВ | шт. | 13
АПТС 110кВ | шт. | 4
количество сигналов ТС по уровню напряжения 35кВ, всего, в т.ч.: | шт. | 39
ТС выключателей 35кВ | шт. | 5
ТС разъединителей 35кВ | шт. | 12
ТС замыкателей на "землю" 35кВ | шт. | 16
АПТС 35кВ | шт. | 6
количество сигналов ТС по уровню напряж. 10(6,3)кВ, всего, в т.ч.: | шт. | 34
ТС выключателей 10(6,3)кВ | шт. | 11
ТС разъединителей 10(6,3)кВ | шт. | 2
ТС замыкателей на "землю" 10(6,3)кВ | шт. | 13
АПТС 10(6,3)кВ | шт. | 8
количество сигналов ТС общестанционных | шт. | 0
количество сигналов ТИ режимов технологического оборудования (давление, температура и т.п.) | шт. | 0
КТКП "МЕЗОН"-09-ЦП0.ТС00.ТИ00.ТУХХ, в том числе:
количество сигналов ТУ всего | шт. | 80
количество сигналов ТУ по уровню напряжения 110кВ | шт. | 21
количество сигналов ТУ по уровню напряжения 35кВ | шт. | 33
количество сигналов ТУ по уровню напряжения 10(6,3)кВ | шт. | 26
Количество присоединений на ПС для ТИ режимов сети (МИП) всего, в том числе: | шт. | 26
по уровню напряжения 110кВ | шт. | 6
по уровню напряжения 35кВ | шт. | 7
по уровню напряжения 10(6,3)кВ | шт. | 13
МП РЗА, подключаемые к ССПИ ПС, в том числе:
количество типов МП РЗА | шт. | 0
количество оборудования МП РЗА | шт. | 0
Подсистемы НТИ, подключаемые к ССПИ ПС, в том числе:
количество типов подсистем НТИ | шт. | 0
количество оборудования подсистем НТИ | шт. | 0
Дополнительные изделия, в том числе:
шкаф управления обогревом ЯУ-1 оборудования на ПС (ячеек и др.) | шт. | 0
шкаф управления уличным освещением КМИ-10960 | шт. | 0
контейнер (внешний домик) телемеханики и связи ЯТС-80 | компл. | 0
Система видеонаблюдения (две видеокамеры), количество | компл. | 0
Кабели и установочные изделия вторичных измерительных цепей для ТИ режимов (МИП) (трехфазные комплекты кабелей от ТТ и ТН до панелей и кроссовых секций ОПУ) , в том числе :
от ТН 110кВ (указывается количество ТН, к которым необходимо проложить и подключить трехфазные комплекты кабелей) | шт. | 0
от ТТ 110кВ (указывается количество ТН, к которым необходимо проложить и подключить трехфазные комплекты кабелей) | шт. | 0
от ТН 35кВ (количество ТН по количеству секций шин, к которым осуществляются присоединения) | шт. | 0
от ТТ 35кВ (указывается количество ТН, к которым необходимо проложить и подключить трехфазные комплекты кабелей) | шт. | 0
Проектно-изыскательские работы (ПИР) ССПИ ПС
1 Разработка и согласование ТЗ на ССПИ ПС АСДУ (СБЦ на разработку технич. документации на автоматизированные системы управления технологическими процессами - 1997г.)
количество баллов (Табл.2 СБЦ Ф1-1степень, Ф2-непрер.-дискр.-I, Ф3-перем., Ф4-перем.) |  |  | 14
базовая цена (Табл.3 СБЦ, Sтз*∑Б, Sтз=2760 руб.) |  |  | 17640
общий поправочный коэффициент (Табл.1 СБЦ, К1,К12, К13; СБЦ п.1.15-Коб) |  |  | 0.24381
Разработка и согласование ТЗ на ССПИ ПС АСДУ (к=22,87 инфляционный индекс на IV квартал 2011г.) | компл. | 1 | 111140.6645 | 111140.6645
2 Разработка и согласование РП ССПИ ПС АСДУ (СБЦ на разработку тех.документации на автоматизированные системы управления технологическими процессами - 1997г.)
Количество баллов (∑Б) Табл.4 СБЦ; базовая цена (Sч*∑Б) Табл.5 СБЦ |  |  | Количество баллов | Базовая цена
∑Б Sор (Табл.4 СБЦ Ф2 НД-I-3, Ф5-3, Ф6-II-3, Ф7-I-1, Ф8-2, Ф9-перем., Ф10-перем.); Sч*∑Б Sор (Табл.5 СБЦ, Sч*∑Б, Sч=2040 руб.) | компл. | 1 | 19 | 31008
∑Б Sоо (Табл.4 СБЦ Ф2 НД-I-3, Ф5-2, Ф6-II-2, Ф7-I-1, Ф8-2, Ф9-перем., Ф10-перем.); Sч*∑Б Sоо (Табл.5 СБЦ, Sч*∑Б, Sч=1240 руб.) | компл. | 1 | 15 | 14880
∑Б Sио (Табл.4 СБЦ Ф2 НД-I-3, Ф5-3, Ф6-II-3, Ф7-I-1, Ф8-2, Ф9-перем., Ф10-перем.); Sч*∑Б Sио (Табл.5 СБЦ, Sч*∑Б, Sч=1830 руб.) | компл. | 1 | 22 | 32208
∑Б Sто (Табл.4 СБЦ Ф2 НД-I-3, Ф5-2, Ф6-II-3, Ф7-I-1, Ф8-2, Ф9-перем., Ф10-перем.); Sч*∑Б Sто (Табл.5 СБЦ, Sч*∑Б, Sч=4380 руб.) | компл. | 1 | 21 | 73584
∑Б Sмо (Табл.4 СБЦ Ф2 НД-I-3, Ф5-3, Ф6-II-3, Ф7-I-1, Ф8-3, Ф9-перем., Ф10-перем.); Sч*∑Б Sмо (Табл.5 СБЦ, Sч*∑Б, Sч=4920 руб.) | компл. | 0 | 23 | 0
∑Б Sпо (Табл.4 СБЦ Ф2 НД-I-3, Ф5-3, Ф6-II-3, Ф7-I-1, Ф8-3, Ф9-перем., Ф10-перем.); Sч*∑Б Sпо (Табл.5 СБЦ, Sч*∑Б, Sч=6000 руб.) | компл. | 0 | 23 | 0
общий поправочный коэффициент (Табл.1 СБЦ, К1,К4,К7,К12,К13,К15; СБЦ п.2.3.5-Кст, п.1.15-Коб) |  |  | 0.33022
Разработка и согласование РП ССПИ ПС АСДУ (к=22,87 инфляционный индекс на IV квартал 2011г.) | компл. | 1 | 162431.9175 | 162431.9175
Итого сумма ПИР без НДС в текущих ценах | компл. | 1 | 273572.5821 | 273572.5821
Итого сумма ПИР без НДС в ценах 4 квартала 2010 года |  |  |  | 258695.5232

## Трудоемк.
Трудоемкость разработки ТЗ на создание АСУТП (в баллах) Таблица 2
3. Количество технологических операций, выполняемых на ТОУ(ФЗ):
12 | 1 | 5 | FALSE | 1 | 0 | 4
12 | 6 | 10 | FALSE | 2 | 0
12 | 11 | 20 | TRUE | 4 | 4
12 | 21 | 35 | FALSE | 5 | 0
12 | 36 | 50 | FALSE | 7 | 0
12 | 51 | 70 | FALSE | 9 | 0
12 | 71 | 100 | FALSE | 10 | 0
4. Количество переменных, характеризующих ТОУ (Ф4):
204 | 1 | 20 | FALSE | 1 | 0 | 5
204 | 21 | 50 | FALSE | 2 | 0
204 | 51 | 100 | FALSE | 3 | 0
204 | 101 | 170 | FALSE | 4 | 0
204 | 171 | 250 | TRUE | 5 | 5
204 | 251 | 350 | FALSE | 6 | 0
204 | 351 | 470 | FALSE | 7 | 0
204 | 471 | 600 | FALSE | 8 | 0
204 | 601 | 800 | FALSE | 9 | 0
204 | 801 | 1000 | FALSE | 10 | 0
Трудоемкость разработки ПД на создание АСУТП (в баллах) Таблица 4
2. Количество технологических операций, контролируемых или управляемых АСУТП (Ф5):
|  |  |  | ОР | ОО | ИО | TO | МО | ПО | ОР | ОО | ИО | TO | МО | ПО | ОР | ОО | ИО | TO | МО | ПО
12 | 1 | 5 | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3
12 | 6 | 10 | FALSE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 11 | 20 | TRUE | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3
12 | 21 | 35 | FALSE | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 36 | 50 | FALSE | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 51 | 70 | FALSE | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 71 | 100 | FALSE | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. Количество переменных, измеряемых, контролируемых и регистрируемых АСУТП (Ф9):
|  |  |  | ОР | ОО | ИО | TO | МО | ПО | ОР | ОО | ИО | TO | МО | ПО | ОР | ОО | ИО | TO | МО | ПО
124 | 1 | 20 | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4
124 | 21 | 50 | FALSE | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 51 | 100 | FALSE | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 101 | 170 | TRUE | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4
124 | 171 | 250 | FALSE | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 251 | 350 | FALSE | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 351 | 470 | FALSE | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 471 | 600 | FALSE | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 601 | 800 | FALSE | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 801 | 1000 | FALSE | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 Количество управляющих воздействии, вырабатываемых АСУТП (Ф10):
|  |  |  | ОР | ОО | ИО | TO | МО | ПО | ОР | ОО | ИО | TO | МО | ПО | ОР | ОО | ИО | TO | МО | ПО
80 | 1 | 5 | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6
80 | 6 | 10 | FALSE | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 11 | 20 | FALSE | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 21 | 40 | FALSE | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 41 | 60 | FALSE | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 61 | 90 | TRUE | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6
80 | 91 | 120 | FALSE | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 121 | 160 | FALSE | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 161 | 200 | FALSE | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 201 | 250 | FALSE | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## СБЦ ТЗ
Коэффициенты к установленным ценам и условия их применения
Таблица 1
Условия применения коэффициента | Обозначение коэффициента | Величина коэффициента | Примечание | Выбранный коэффициент
1. АСУТП является повторно применяемой | К1 | от 0,3 до 0,9 | Величина коэффициента выбирается в зависимости от удельного веса повторно используемых проектных решений в общем количестве проектных решений для АСУТП | 0.9
2. АСУТП разрабатывается с целью тиражирования | К2 | от 1,2 до 1,4
3. Исходные требования заказчика к АСУТП предусматривают высокую степень развитости управляющих функций системы | К3 | от 1.1 до 1.2 | Применяется только для ТЗ при IV-VII степенях развитости управляющих функций АСУТП (см. таблицу 4)
4. АСУТП разрабатывается с учетом нескольких вариантов построения (реализации) системы | К4 | от 1,05 до 1,3 | Применяется для частей проектной документации на АСУТП, требующих вариантной проработки, при наличии соответствующего требования в ТЗ | 1.3
5. АСУТП создается с использованием технических средств, находящихся в стадии освоения производства | К5 | от 1,05 до 1,2 | 1 Для ТЗ не применяется
2. Освоение производства считается законченным при положительных результатах квалификационных испытаний, оформленных протоколом (актом).
3.Величина коэффициента выбирается в зависимости от удельного веса технических средств, находящихся в стадии освоения производства, в общем количестве технических средств АСУТП.
6. АСУТП создается с использованием зарубежных технических средств | К6 | от 1,05 до 1,25 | 1 Для ТЗ не применяется
2. Применяется при первом использовании разработчиком АСУТП технических средств данного типа.
3. Не применяется в случае применения коэффициента К94.
4. Величина коэффициента выбирается в зависимости от удельного веса зарубежных технических средств в общем количестве технических средств АСУТП.
7. АСУТП создается с использованием для сети передачи данных устройств телемеханики, радиосвязи или высокочастотной связи по высоковольтным линиям электропередачи | К7 | от 1,1 до 1,2 | 1. Применяется только для документации ТО и ПО. 2. Принадлежность применяемых технических средств к указанным устройствам определяется их кодами по ОКП. | 1.2
8. АСУТП создается в составе автоматизированного технологического комплекса (АТК), включенного в план экспериментального строительства либо в перечень уникальных или особо важных особо важных (важнейших) объектов (строек) | К8 | от 1,1 до 1,3 | Включение АТК в план (перечень) должно быть документально подтверждено.
9. АСУТП подлежит созданию за границей и имеют место следующие усложняющие факторы:
9.1. Перевод технической документации на иностранный язык | К9.1 | 1.07
9.2. Перевод используемых в процессе разработки АСУТП материалов иностранного заказчика на русский язык | К9.2 | 1.03
9.3. Двойная проверка технической документации, изготовление дубликатов калек, повышенные требования к оформлению и упаковке документации | К9.3 | 1.15
9.4. Применение оборудования и материалов, закупаемых в стране иностранного заказчика или поставляемых из третьих стран | К9.4 | 1.25
9.5. Применение иностранных норм и стандартов на оборудование и материалы | К9.5 | 1.15
9.6. Дополнительные требования к проектной документации при строительстве АТК на подрядных условиях, в том числе составление спецификаций на оборудование и материалы временного ввоза | К9.6 | 1.1 | Применяется только для документации ТО
10. АСУТП подлежит эксплуатации в особых условиях, характеризующихся следующими факторами:
10.1. Производство повышенного риска (взрывоопасное; пожароопасное; взрывопожароопасное; химически опасное; радиационно-опасное; ядерно-опасное; биологически опасное) | К10.1 | от 1,1 до 1,3 | Применение коэффициента предполагает обязательную проектную оценку надежности системы
10.2. Тропический, либо морской, либо холодный климат | К10.2 | 1.1 | Применяется только для ТЗ и документации ТО
10.3. Запыленная или агрессивная (коррозионно-активная) окружающая среда | К10.3 | 1.05 | То же
10.4. Сейсмичная местность | К10.3 | 1.2 | -"-
10.5. Частота тока и напряжение в сети электропитания отличаются от установленных стандартами России | К10.3 | 1.07 | -"-
10.6. Объект управления является передвижным или подводным | К10.3 | 1.1 | -"-
11. Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП (типовой, либо импортируемой, либо индивидуально разработанной) к условиям конкретного объекта управления | К11 | от 0,05 до 0,3 | 1. Применяется для частей проектной документации на АСУТП, требующих привязки (для документации ТО - не менее 0,2) 2. Цена прочих частей проектной документации определяется затратами на ее размножение
12. Разработка технической документации на АСУТП выполняется в связи с ее реконструкцией (техническим перевооружением) | К12 | от 0,4 до 1,2 |  | 0.42
13. АСУТП создается на действующем или реконструируемом (расширяемом, технически перевооружаемом) объекте управления или объекте управления импортной поставки | К13 | от 1,1 до 1,3 |  | 1.29
14. Реализация АСУТП предусматривается без применения программируемых средств вычислительной техники (то есть без разработки МО и ПО) | К14 | от 1,5 до 2,0 | Применяется только для документации ТО при наличии соответствующего требования в ТЗ
15. В АСУТП предусматриваются измерительные каналы, подлежащие метрологической аттестации | К15 | от 1,03 до 1,15 | 1. Для ТЗ не применяется 2. Величина коэффициента выбирается в зависимости от удельного веса измерительных каналов, подлежащих метрологической аттестации, в общем количестве информационных каналов системы | 1.03
16. АСУТП характеризуется строго регламентируемым уровнем функциональной надежности, так как ее отказы приводят к остановам объекта управления, а может быть - и к аварийным ситуациям и даже катастрофам | К16 | от 1,05 до 1,2 | 1. Не применяется в случае применения коэффициента К10.1. 2. Применение коэффициента предполагает обязательную проектную оценку надежности системы
Коэффициент к установленным ценам ТЗ |  |  |  | 0.48762
Коэффициент к установленным ценам проекта |  |  |  | 0.68796
Трудоемкость разработки ТЗ на создание АСУТП (в баллах
Таблица 2
Основные факторы, определяющие трудоемкость разработки |  |  |  | Количество баллов (∑Бтз)
1. Степень научно-технической новизны технологического объекта управления (ТОУ) (Ф1)
1.1. I степень - ТОУ имеет действующие аналоги в России и, возможно, за рубежом |  |  |  | 1
1.2. II степень - ТОУ имеет действующие аналоги только за рубежом |  |  |  | 2
1.3. III степень - ни с конструкторской, ни с технологической точек зрения ТОУ не является принципиально новым объектом, но действующих аналогов не имеет |  |  |  | 4
1.4. IV степень - с конструкторской и (или) технологической точек зрения ТОУ является принципиально новым объектом |  |  |  | 8
2. Характер протекания управляемого технологического процесса во времени (Ф2):
2.1. Непрерывный (с длительным поддержанием режимов, близких к установившимся, и практически безостановочной подачей сырья и реагентов) |  |  |  | 1
2.2. Полунепрерывный (непрерывный, с существенными для управления переходными режимами, вызванными добавками (заменами) сырья или реагентов либо выдачей продукции) |  |  |  | 2
2.3. Непрерывно-дискретный - 1 (сочетающий непрерывные и прерывистые режимы на различных стадиях процесса) |  |  |  | 4
2.4. Непрерывно-дискретный - 11 (сочетающий непрерывные и прерывистые режимы с малой длительностью непрерывных режимов в аварийных условиях) |  |  |  | 5
2.5. Циклический (прерывистый, с существенной для управления длительностью интервалов непрерывного функционирования и циклическим следованием интервалов с различными режимами) |  |  |  | 4
2.6. Дискретный (прерывистый, с малой, несущественной для управления длительностью непрерывных технологических операций) |  |  |  | 3
3. Количество технологических операций, выполняемых на ТОУ(ФЗ):
3.1. до 5 |  |  |  | 1
3.2. св. 5 до 10 |  |  |  | 2
3.3. св. 10 до 20 |  |  |  | 4
3.4. св. 20 до 35 |  |  |  | 5
3.5. св. 35 до 50 |  |  |  | 7
3.6. св. 50 до 70 |  |  |  | 9
3.7. св. 70 до 100 |  |  |  | 10
3.8. за каждые 50 свыше 100 |  |  |  | 1
4. Количество переменных, характеризующих ТОУ (Ф4):
4.1. до 20 |  |  |  | 1
4.2. св. 20 до 50 |  |  |  | 2
4.3. св. 50 до 100 |  |  |  | 3
4.4. св. 100 до 170 |  |  |  | 4
4.5. св. 170 до 250 |  |  |  | 5
4.6. св. 250 до 350 |  |  |  | 6
4.7. св. 350 до 470 |  |  |  | 7
4.8. св. 470 до 600 |  |  |  | 8
4.9. св. 600 до 800 |  |  |  | 9
4.10. св. 800 до 1000 |  |  |  | 10
4.11. св. 1000 до 1300 |  |  |  | 11
4.12. св. 1300 до 1600 |  |  |  | 12
4.13. св. 1600 до 2000 |  |  |  | 13
4.14. за каждые 500 свыше 2000 |  |  |  | 1
Базовая цена разработки ТЗ на создание АСУТП (в тыс. руб.) (SтзxSБтз)
Таблица 3
Ценностный множитель (Sтз) | Количество баллов (∑Бтз) |  | Базовая цена (Sтз*∑Бтз)
2.76 |  | 1 | 2.76
2.76 |  | 2 | 5.52
2.76 |  | и т.д.
1.15. Базовая цена разработки технической документации на АСУТП в сокращенном против учтенного ценами объеме (например, при разработке документов не всех видов и наименований, установленных государственными стандартами: при корректировке ранее принятых проектных решений; при разработке АСУТП для объекта, на котором ранее уже выполнялись работы по автоматизации, и т.д.) определяется по базовым ценам разработки технической документации на АСУТП с применением понижающего коэффициента Коб, размер которого устанавливается разработчиком по согласованию с заказчиком в соответствии с трудоемкостью работ. |  |  |  | 0.5

## СБЦ ТРП
Трудоемкость разработки проектной документации на АСУТП (в баллах)
Таблица 4
Основные факторы, определяющие трудоемкость разработки |  | Количество баллов для частей проектной документации (∑Бч)
|  | ОР | ОО | ИО | TO | МО | ПО
1. Характер протекания управляемого технологического процесса во времени (Ф2):
1.1. Непрерывный (с длительным поддержанием режимов, близких к установившимся, и практически безостановочной подачей сырья и реагентов) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2. Полунепрерывный (непрерывный, с существенными для управления переходными режимами, вызванными добавками (заменами) сырья или реагентов либо выдачей продукции) |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2
1.3. Непрерывно-дискретный - I (сочетающий непрерывные и прерывистые режимы на различных стадиях процесса) |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1.4. Непрерывно-дискретный - II (сочетающий непрерывные и прерывистые режимы с малой длительностью непрерывных режимов в аварийных условиях) |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4
1.5. Циклический (прерывистый, с существенной для управления длительностью интервалов непрерывного функционирования и циклическим следованием интервалов с различными режимами) |  | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3
1.6. Дискретный (прерывистый, с малой, несущественной для управления длительностью непрерывных технологических операций) |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
2. Количество технологических операций, контролируемых или управляемых АСУТП (Ф5):
2.1. до 5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.2. св. 5 до 10 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2.3. св. 10 до 20 |  | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3
2.4. св. 20 до 35 |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4
2.5. св. 35 до 50 |  | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5
2.6. св. 50 до 70 |  | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6
2.7. св.70 до 100 |  | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7
2.8. За каждые 50 свыше 100 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3. Степень развитости информационных функций АСУТП (Ф6):
3.1. I степень - параллельные контроль и измерение параметров состояния ТОУ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3.2. II степень - централизованный контроль и измерение параметров состояния ТОУ |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
3.3. III степень - косвенное измерение (вычисление) отдельных комплексных показателей функционирования ТОУ |  | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6
3.4. IV степень - анализ и обобщенная оценка состояния процесса в целом по его модели (распознавание ситуаций, диагностика аварийных состояний, поиск "узкого места", прогноз хода процесса) |  | 9 | 3 | 9 | 8 | 9 | 9
4. Степень развитости управляющих функций АСУТП (Ф7):
4.1. I степень - одноконтурное автоматическое регулирование или автоматическое однотактное логическое управление (переключения, блокировки и т. п.) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4.2. II степень - каскадное и (или) программное автоматическое регулирование или автоматическое программное логическое управление по "жесткому" циклу |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
4.3. III степень - многосвязное автоматическое регулирование или автоматическое программное логическое управление по циклу с разветвлениями |  | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5
4.4. IV степень - оптимальное управление установившимися режимами (в статике) |  | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7
4.5. V степень - оптимальное управление переходными процессами или процессом в целом (оптимизация в динамике) |  | 8 | 4 | 10 | 9 | 11 | 11
4.6. VI степень - оптимальное управление быстропротекающими переходными процессами в аварийных условиях |  | 9 | 4 | 11 | 10 | 13 | 13
4.7. VII степень - оптимальное управление с адаптацией (самообучением и изменением алгоритмов и параметров системы) |  | 10 | 5 | 12 | 11 | 14 | 14
5. Режим выполнения управляющих функции АСУТП (Ф8):
5.1. Автоматизированный "ручной" режим |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5.2. Автоматизированный режим "советчика" |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2
5.3. Автоматизированный диалоговый режим |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
5.4. Автоматический режим косвенного управления |  | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4
5.5. Автоматический режим прямого (непосредственного) цифрового (или аналого-цифрового) управления |  | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7
6. Количество переменных, измеряемых, контролируемых и регистрируемых АСУТП (Ф9):
6.1. до 20 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6.2. св. 20 до 50 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
6.3. св. 50 до 100 |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
6.4. св. 100 до 170 |  | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4
6.5. св. 170 до 250 |  | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5
6.6. св. 250 до 350 |  | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6
6.7. св. 350 до 470 |  | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7
6.8. св. 470 до 600 |  | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8
6.9. св. 600 до 800 |  | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9
6.10. св. 800 до 1000 |  | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10
6.11. св. 1000 до 1300 |  | 7 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11
6.12. св. 1300 до 1600 |  | 8 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12
6.13. св. 1600 до 2000 |  | 9 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13
6.14. за каждые 500 свыше 2000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 Количество управляющих воздействии, вырабатываемых АСУТП (Ф10):
7.1. до 5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7.2. св. 5 до 10 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
7.3. св. 10 до 20 |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
7.4. св. 20 до 40 |  | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4
7.5. св. 40 до 60 |  | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5
7.6. св. 60 до 90 |  | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6
7.7. св. 90 до 120 |  | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7
7.8. св. 120 до 160 |  | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8
7.9. св. 160 до 200 |  | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9
7.10. св. 200 до 250 |  | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10
7.11. св. 250 до 300 |  | 8 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11
7.12. св. 300 до 350 |  | 9 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12
7.13. св. 350 до 400 |  | 10 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13
7.14 за каждые 70 свыше 400 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Базовая цена двухстадийной разработки проектной документации на АСУТП (в тыс. руб.) (Sч х ∑Бч)
Таблица 5
Ценностный множитель (Sч) | Количество баллолв (∑Бч) | Части проектной документации на АСУТП (Sч*∑Бч)
|  | ОР | ОО | ИО | TO | МО | ПО
2.04 | 1 | 2.04
1.24 | 1 |  | 1.24
1.83 | 1 |  |  | 1.83
4.38 | 1 |  |  |  | 4.38
4.92 | 1 |  |  |  |  | 4.92
6 | 1 | [5 empty] | 6
2.04 | 2 | 4.08
1.24 | 2 |  | 2.48
1.83 | 2 |  |  | 3.66
4.38 | 2 |  |  |  | 8.76
4.92 | 2 |  |  |  |  | 9.84
6 | 2 | [5 empty] | 12
и т.д.
1.15. Базовая цена разработки технической документации на АСУТП в сокращенном против учтенного ценами объеме (например, при разработке документов не всех видов и наименований, установленных государственными стандартами: при корректировке ранее принятых проектных решений; при разработке АСУТП для объекта, на котором ранее уже выполнялись работы по автоматизации, и т.д.) определяется по базовым ценам разработки технической документации на АСУТП с применением понижающего коэффициента Коб, размер которого устанавливается разработчиком по согласованию с заказчиком в соответствии с трудоемкостью работ. | [6 empty] | 0.6
2.3.5. При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП базовая цена принимается с понижающим коэффициентом Кст = 0,8. | [6 empty] | 0.8

## Реализация по этапам
Таблица 1. Программно-технический комплекс ССПИ ПС "---------------" филиала ОАО "МРСК Центра" - "----энерго"
Наименование материалов, оборудования, программных средств | Единица измерения | Количество |  |  |  |  | Цена за единицу, рублей. | Стоимость, без НДС, рублей |  |  |  |  | Примечания
|  | Суммарное | 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап | 4-й этап |  | Суммарная | 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап | 4-й этап
Этапы реализации ССПИ ПС (установить "1" в каждом этапе, если он есть; установить "0" - если этапа нет) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Исходные данные для ССПИ ПС "КВАРК"
ИВК КП "БАЗИС".B2/С1 для АСДТУ, в том числе:
для нормальных условий эксплуатации (B2) - установить "1"; для условий эксплуатации в расширенном диапазоне температур (С1) - установить "0" | компл. | 1
Программно-технические средства (ПТС) для АСДУ (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПТС для контроля работы и управление уставками МП РЗА (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПТС для сбора данных с подсистем НТИ: РАС, ОМП, АИИС КУЭ, контроля качества электроэнергии, мониторинга и диагностики силового оборудования, инженерных систем, обнаружения и плавки гололеда, видеонаблюдения и др. (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
приемник GPS Acutime Gold (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
модем GSM/GPRS для основного канала связи (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
модем GSM/GPRS для резервного канала связи (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
модемы телемеханические для основных каналов связи (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
модемы телемеханические для резервных каналов связи(если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИВКЭ "БАЗИС".B2/С1 для АИИС КУЭ, в том числе:
для нормальных условий эксплуатации (B2) - установить "1"; для условий эксплуатации в расширенном диапазоне температур (С1) - установить "0" | компл. | 1
ПТС для АИИС КУЭ (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
приемник GPS Acutime Gold с КИ RS-232/RS-422 с ГИ (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
модем GSM/GPRS для основного канала связи (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
модем GSM/GPRS для резервного канала связи (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТКП "МЕЗОН"-09-ЦП1.ТСХХ.ТИХХ.ТУ00, в том числе:
количество сигналов ТС, всего: | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
количество сигналов ТС по уровню напряжения 110кВ, всего, в т.ч.: | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТС выключателей 110кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТС разъединителей 110кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТС замыкателей на "землю" 110кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АПТС 110кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
количество сигналов ТС по уровню напряжения 35кВ, всего, в т.ч.: | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТС выключателей 35кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТС разъединителей 35кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТС замыкателей на "землю" 35кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АПТС 35кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
количество сигналов ТС по уровню напряж. 10(6,3)кВ, всего, в т.ч.: | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТС выключателей 10(6,3)кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТС разъединителей 10(6,3)кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТС замыкателей на "землю" 10(6,3)кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АПТС 10(6,3)кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
количество сигналов ТС общестанционных | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
количество сигналов ТИ режимов технологического оборудования (давление, температура и т.п.) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТКП "МЕЗОН"-09-ЦП0.ТС00.ТИ00.ТУХХ, в том числе:
количество сигналов ТУ всего | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
количество сигналов ТУ по уровню напряжения 110кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
количество сигналов ТУ по уровню напряжения 35кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
количество сигналов ТУ по уровню напряжения 10(6,3)кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Количество присоединений на ПС для ТИ режимов сети (МИП) всего, в том числе: | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
по уровню напряжения 110кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
по уровню напряжения 35кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
по уровню напряжения 10(6,3)кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МП РЗА, подключаемые к ССПИ ПС, в том числе:
количество типов МП РЗА | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
количество оборудования МП РЗА | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подсистемы НТИ, подключаемые к ССПИ ПС, в том числе:
количество типов подсистем НТИ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
количество оборудования подсистем НТИ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительные изделия, в том числе:
шкаф управления обогревом ЯУ-1 оборудования на ПС (ячеек и др.) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
шкаф управления уличным освещением КМИ-10960 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
контейнер (внешний домик) телемеханики и связи ЯТС-80 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Система видеонаблюдения (две видеокамеры), количество | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабели и установочные изделия вторичных измерительных цепей для ТИ режимов (МИП) (трехфазные комплекты кабелей от ТТ и ТН до панелей и кроссовых секций ОПУ) , в том числе :
от ТН 110кВ (указывается количество ТН, к которым необходимо проложить и подключить трехфазные комплекты кабелей) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от ТТ 110кВ (указывается количество ТН, к которым необходимо проложить и подключить трехфазные комплекты кабелей) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от ТН 35кВ (количество ТН по количеству секций шин, к которым осуществляются присоединения) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от ТТ 35кВ (указывается количество ТН, к которым необходимо проложить и подключить трехфазные комплекты кабелей) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Программно-технический комплекс ССПИ ПС "КВАРК"
Программно-технические средства (ПТС) ССПИ ПС
ИВК КП "БАЗИС".B2/С1
Металлический шкаф 19" 15U с монтажными элементами, гермовводами для условий эксплуатации (УЭ) B2 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пластиковый шкаф 19" 15U с монтажными элементами, гермовводами, оборудованием климат-контроля, для УЭ С1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
УСПД АСДУ типа JetBox 8220d, AMD GEODE 500MHz, 10~36VDC, 256MB SDRAM | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ICF-2G-P карта с установленной ОС XP Embedded | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
УСПД МП РЗА типа JetBox 8220d, AMD GEODE 500MHz, 10~36VDC, 256MB SDRAM | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ICF-2G-P карта с установленной ОС XP Embedded | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коммутатор Ethernet JetNet 5018G (18-канальный) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сервер портов RS-232/422 JetPort 5604 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сервер портов RS-422/458 JetPort 5604I | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Приемник GPS Acutime Gold | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модем ТФМ-3М/2-2Д2-1С(ГК) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модем GSM/GPRS с внешней антенной; Siemens TC35I | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Измеритель температуры «ТРМ-200» с ЦИ RS-485 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Устройство защиты цифровых интерфейсов УЗ-4-12 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сборка клеммная проходная интерфейсная, 2*10 каналов | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сборка клеммная проходная электропитания, 2*8 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Блок розеток 5*220В с фильтром и выключателем | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Материалы и установочные изделия (короб пластиковый, кабель, провод, разъемы и др.) | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПО сбора и передачи данных АСДУ для УСПД - "СПД АСДУ" | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПО сбора и передачи данных МП РЗА для УСПД - "СПД РЗА" | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПО сбора и передачи данных НТИ для УСПД -"СПД НТИ" | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Монтаж и наладка ИВК КП на производстве поставщика | работы
ИВК КП "БАЗИС".B2/С1 | компл. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИВКЭ "БАЗИС".B2/С1
Металлический шкаф 19" 15U с монтажными элементами, гермовводами для условий эксплуатации (УЭ) B2 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пластиковый шкаф 19" 15U с монтажными элементами, гермовводами, оборудованием климат-контроля, для УЭ С1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
УСПД АИИС КУЭ типа JetBox 8220d, AMD GEODE 500MHz, 10~36VDC, 256MB SDRAM | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CF-2G-L карта с установленной ОС Linux | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сервер портов RS-422/458 JetPort 5604I | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модем GSM/GPRS | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Измеритель температуры «ТРМ-200» с ЦИ/RS-485 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Устройство защиты цифровых интерфейсов УЗ-4-12 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сборка клеммная проходная интерфейсная, 2*10 каналов | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сборка клеммная проходная электропитания, 2*8 каналов | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Блок розеток 5*220В с фильтром и выключателем | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Материалы и установочные изделия (короб пластиковый, кабель, провод, разъемы и др.) | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПО сбора и передачи данных КУЭ для УСПД -"СПД КУЭ" | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Монтаж и наладка ИВКЭ на производстве поставщика | работы
ИВКЭ "БАЗИС".B2/С1 | компл. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс бесперебойного питания ССПИ ПС
Cтойка 25U с монтажными элементами | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЭПУ серии Cordex 24 - 1600 19" ISS (3xCXRC 24-400W) | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Аккумуляторные батареи TPL121000 фирмы «CSB Battery» | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Конвертор DC-DC типа Mean Well SD-200B-24 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Конвертор DC-DC типа Mean Well SD-200B-48 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Устройство АВР на 2 ввода 380/220В, 20А | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Монтаж и наладка КБПП на производстве поставщика | работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс бесперебойного питания ССПИ ПС | компл. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс телемеханический контролируемого пункта (КТКП) "МЕЗОН"
КТКП "МЕЗОН"-09-ЦП1.ТСХХ.ТИХХ.ТУ00
Модуль КТКП "МЕЗОН".ЦП (ОРУ-110,35кВ) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модуль КТКП "МЕЗОН".ТС (ОРУ-110,35кВ) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модуль КТКП "МЕЗОН".ТИ (от технологич.оборудования) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Шкаф телекоммуникационный «KL1537 Rittal» с ИП модулей и гермовводами | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модуль КТКП "МЕЗОН".ЦП (КРУ-10(6)кВ) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модуль КТКП "МЕЗОН".ТС (КРУ-10(6)кВ) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Шкаф телекоммуникационный «KL1537 Rittal» с ИП модулей и гермовводами | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Монтаж и наладка КТКП "МЕЗОН" на производстве поставщ. | работы
КТКП "МЕЗОН"-09-ЦП1.ТСХХ.ТИХХ.ТУ00 | компл. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТКП "МЕЗОН"-09-ЦП0.ТС00.ТИ00.ТУХХ
Модуль КТКП "МЕЗОН".ТУ с блокировкой АПВ (ОРУ-110,35кВ) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Шкаф телекоммуникационный «KL1537 Rittal» с ИП модулей и гермовводами | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модуль КТКП "МЕЗОН".ТУ с блокировкой АПВ (КРУ-10(6)кВ) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Шкаф телекоммуникационный «KL1537 Rittal» с ИП модулей и гермовводами | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Монтаж и наладка КТКП "МЕЗОН" на производстве поставщ. | работы
КТКП "МЕЗОН"-09-ЦП0.ТС00.ТИ00.ТУХХ | компл. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТКП "МЕЗОН" | компл. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МИП «ПРОТОН-К»
МИП «ПРОТОН-К» (100В, 5А, 0,5S; RS-485/CAN) (ОПУ) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22250
МИП «ПРОТОН-К» (100В, 5А, 0,5S; RS-485/CAN) (КРУ-10кВ) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22250
МИП «ПРОТОН-К» | компл. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительные изделия
Шкаф управления обогревом ЯУ-1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Шкаф управления освещением КМИ-10960 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контейнер телемеханики и связи ЯТС-80 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительные изделия | компл. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Система видеонаблюдения
Черно-белая видеокамера Dinion 1/3" | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Варифокальный объектив 1/3", 5-50мм | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кожух для установки вне помещения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Универсальный кронштейн, 22" | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крепление на столб (монтажная скоба) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Двухканальный приемо/передатчик MPEG-4 VIP X2 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Система видеонаблюдения | компл. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Стоимость программно-технических средств (ПТС) ССПИ ПС "КВАРК", без НДС | компл. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кроме того: НДС | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Стоимость ПТС ССПИ ПС "КВАРК", с НДС | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабели, провода и устан. изделия для ССПИ ПС "КВАРК"
Кабели и провода для ИВК КП "БАЗИС"
Провод ПВС 3х1,5 | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабель ВВГнг 3х2,5 | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабели и провода для ИВК КП "БАЗИС" | компл. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабели, провода и устан. изделия для КТКП "МЕЗОН"-09-ТС
Разветвитель интерфейсов (РИ) CAN | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Шкаф клеммный КТКП "МЕЗОН".ПК.64х2 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сборка клеммная проходная, 10 каналов | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабель UTP5э для подключения КТКП к ИВК КП | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабель КИПвЭП 2х2х0,78 для магистралей CAN | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабель КМС-2в 2х2х0,52 для подключения МТС к CAN | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабель UTP4 (КПВ 4х2х0,52)ПЭ для сигналов ТС и ТИ | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Провод ПВС 3х1,5 | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабели, провода и устан. изделия для КТКП "МЕЗОН"-09-ТС | компл. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабели, провода, уст. изделия для КТКП "МЕЗОН"-09-ТУ
Разветвитель интерфейсов (РИ) CAN | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабель КИПвЭП 2х2х0,78 для магистралей CAN | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабель КМС-2в 2х2х0,52 для подключения МТУ к CAN | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабель КВВГЭНГ 4х1,5 для подключения сигналов ТУ | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Провод ПВС 3х1,5 | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабели, провода, уст. изделия для КТКП "МЕЗОН"-09-ТУ | компл. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабели, провода и уст. изделия для МИП "ПРОТОН-К"
Колодка испытательная переходная (КИ) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разветвитель интерфейсов (РИ) RS-485 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабель КИПвЭП 2х2х0,78 для магистралей RS-485 | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабель КМС-2в 2х2х0,52 для подключения МИП к RS-485 | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабель ПВ1-2,5 для подключения МИП к КИ | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Провод ПВС 3х1,5 для ИП МИП | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабели, провода и уст. изделия для МИП "ПРОТОН-К" | компл. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабели, провода и устан. изделия для ССПИ ПС "КВАРК" (без кабелей вторичных измерительных цепей - ВИЦ) | компл. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабели и установочные изделия для ВИЦ (от ТТ и ТН до панелей и кроссовых секций ОПУ)
от ТН 110кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от ТТ 110кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от ТН 35кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от ТТ 35кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабели и установочные изделия для вторичных ИЦ 110кВ
Кабель КВБбШвнг 4х2,5 для цепей напряжения | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабель КВБбШвнг 7х2,5 для цепей тока | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Установочные и монтажные изделия | компл.
Кабели и установочные изделия для вторичных ИЦ 110кВ | компл. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабели и установочные изделия для вторичных ИЦ 35кВ
Кабель КВВГЭНГ 4х2,5 для цепей напряжения | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабель КВВГЭНГ 7х2,5 для цепей тока | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Установочные и монтажные изделия | компл.
Кабели и установочные изделия для вторичных ИЦ 35кВ | компл. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабели и установочнык изделия для ВИЦ | компл. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабели, провода и установочные изделия для ССПИ ПС "КВАРК", без НДС | компл. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кроме того: НДС | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабели, провода и установочные изделия для ССПИ ПС "КВАРК", с НДС | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Стоимость ПТК ССПИ ПС "КВАРК" (без ВИЦ), без НДС | компл. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кроме того: НДС | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Стоимость ПТК ССПИ ПС "КВАРК" (без ВИЦ), с НДС | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР и ПНР ССПИ ПС (без монтажа кабелей ВИЦ), без НДС | работы | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кроме того: НДС | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР и ПНР ССПИ ПС (без монтажа кабелей ВИЦ), с НДС | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР по кабельной продукции ВИЦ ССПИ ПС, без НДС | работы | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кроме того: НДС | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР по кабельной продукции ВИЦ ССПИ ПС, с НДС | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: ПТК ССПИ ПС+СМР и ПНР (без ВИЦ), без НДС | компл. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без ПИР
Кроме того: НДС | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Стоимость ПИР+ПТК ССПИ ПС (без ВИЦ), с НДС | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: Кабели ВИЦ + СМР ВИЦ ССПИ ПС, без НДС | компл. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кроме того: НДС | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Стоимость Кабелей ВИЦ + СМР ВИЦ ССПИ ПС, с НДС | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: ПИР+СМР и ПНР+ПТК ССПИ ПС (без ВИЦ), без НДС (итоговая стоимость с учетом ПИР без учета кабелей для вторичных измерительных цепей-ВИЦ) | компл. | [6 empty] | 273572.5821 | 273572.5821 | 0 | 0 | 0
Кроме того: НДС | [7 empty] | 49243.0648 | 49243.0648 | 0 | 0 | 0
Стоимость ПИР+ПТК ССПИ ПС (c ВИЦ), с НДС | [7 empty] | 322815.6468 | 322815.6468 | 0 | 0 | 0
Итого: ПИР+СМР и ПНР+ПТК ССПИ ПС (с ВИЦ), без НДС (итоговая стоимость с учетом ПИР, с учетом кабелей для вторичных измерительных цепей-ВИЦ) | компл. | [6 empty] | 273572.5821 | 273572.5821 | 0 | 0 | 0
Кроме того: НДС | [7 empty] | 49243.0648 | 49243.0648 | 0 | 0 | 0
Стоимость ПИР+СМР и ПНР+ПТК ССПИ ПС (без ВИЦ), с НДС | [7 empty] | 322815.6468 | 322815.6468 | 0 | 0 | 0
Транспортные расходы | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заготовительно-складские расходы | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего стоимость по ПС (итоговая стоимость с учетом ПИР + стоимость кабелей для ВИЦ с учетом монтажа + транспортные и складские расходы) руб. без НДС | [7 empty] | 273572.5821 | 273572.5821 | 0 | 0 | 0
итоговая стоимость ПТК без НДС |  | Количество этапов реализации ССПИ ПС | [6 empty] | 1 этап | 2 этапа | 3 этапа | 4 этапа
стоимость СМР и ПНР |  | Коэффициент удорожания СМР и ПНР (без ВИЦ) | [6 empty] | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2
итоговая стоимость с учетом ПИР без учета кабелей для вторичных ИЦ |  | Коэффициент транспортных расходов (от стоимости оборудования и материалов) | [6 empty] | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.045
стоимость кабелей для вторичных ИЦ с учетом монтажа
всего стоимость по ПС, руб. без НДС |  | Коэффициент заготовит.-складских расходов (от стоимости оборудования и материалов) | [6 empty] | 0.009 | 0.01 | 0.011 | 0.012

## Реал. по эт. П
Таблица 1. Программно-технический комплекс ССПИ ПС "---------------" филиала ОАО "МРСК Центра" - "----энерго"
Наименование материалов, оборудования, программных средств | Единица измерения | Количество |  |  |  |  | Цена за единицу, рублей. | Стоимость, без НДС, рублей |  |  |  |  | Примечания
|  | Суммарное | 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап | 4-й этап |  | Суммарная | 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап | 4-й этап
Этапы реализации ССПИ ПС (установить "1" в каждом этапе, если он есть; установить "0" - если этапа нет) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Исходные данные для ССПИ ПС "КВАРК"
ИВК КП "БАЗИС".B2/С1 для АСДТУ, в том числе:
для нормальных условий эксплуатации (B2) - установить "1"; для условий эксплуатации в расширенном диапазоне температур (С1) - установить "0" | компл. | 1
Программно-технические средства (ПТС) для АСДУ (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПТС для контроля работы и управление уставками МП РЗА (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПТС для сбора данных с подсистем НТИ: РАС, ОМП, АИИС КУЭ, контроля качества электроэнергии, мониторинга и диагностики силового оборудования, инженерных систем, обнаружения и плавки гололеда, видеонаблюдения и др. (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
приемник GPS Acutime Gold (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
модем GSM/GPRS для основного канала связи (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
модем GSM/GPRS для резервного канала связи (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
модемы телемеханические для основных каналов связи (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
модемы телемеханические для резервных каналов связи(если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИВКЭ "БАЗИС".B2/С1 для АИИС КУЭ, в том числе:
для нормальных условий эксплуатации (B2) - установить "1"; для условий эксплуатации в расширенном диапазоне температур (С1) - установить "0" | компл. | 1
ПТС для АИИС КУЭ (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
приемник GPS Acutime Gold с КИ RS-232/RS-422 с ГИ (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
модем GSM/GPRS для основного канала связи (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
модем GSM/GPRS для резервного канала связи (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТКП "МЕЗОН"-09-ЦП1.ТСХХ.ТИХХ.ТУ00, в том числе:
количество сигналов ТС, всего: | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
количество сигналов ТС по уровню напряжения 110кВ, всего, в т.ч.: | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТС выключателей 110кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТС разъединителей 110кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТС замыкателей на "землю" 110кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АПТС 110кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
количество сигналов ТС по уровню напряжения 35кВ, всего, в т.ч.: | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТС выключателей 35кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТС разъединителей 35кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТС замыкателей на "землю" 35кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АПТС 35кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
количество сигналов ТС по уровню напряж. 10(6,3)кВ, всего, в т.ч.: | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТС выключателей 10(6,3)кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТС разъединителей 10(6,3)кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТС замыкателей на "землю" 10(6,3)кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АПТС 10(6,3)кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
количество сигналов ТС общестанционных | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
количество сигналов ТИ режимов технологического оборудования (давление, температура и т.п.) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТКП "МЕЗОН"-09-ЦП0.ТС00.ТИ00.ТУХХ, в том числе:
количество сигналов ТУ всего | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
количество сигналов ТУ по уровню напряжения 110кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
количество сигналов ТУ по уровню напряжения 35кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
количество сигналов ТУ по уровню напряжения 10(6,3)кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Количество присоединений на ПС для ТИ режимов сети (МИП) всего, в том числе: | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
по уровню напряжения 110кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
по уровню напряжения 35кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
по уровню напряжения 10(6,3)кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МП РЗА, подключаемые к ССПИ ПС, в том числе:
количество типов МП РЗА | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
количество оборудования МП РЗА | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подсистемы НТИ, подключаемые к ССПИ ПС, в том числе:
количество типов подсистем НТИ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
количество оборудования подсистем НТИ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительные изделия, в том числе:
шкаф управления обогревом ЯУ-1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
шкаф управления освещением КМИ-10960 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
контейнер телемеханики и связи ЯТС-80 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Система видеонаблюдения (две видеокамеры), количество | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабели и установочные изделия вторичных измерительных цепей для ТИ режимов (МИП) (трехфазные комплекты кабелей от ТТ и ТН до панелей и кроссовых секций ОПУ) , в том числе :
от ТН 110кВ (указывается количество ТН, к которым необходимо проложить и подключить трехфазные комплекты кабелей) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от ТТ 110кВ (указывается количество ТН, к которым необходимо проложить и подключить трехфазные комплекты кабелей) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от ТН 35кВ (количество ТН по количеству секций шин, к которым осуществляются присоединения) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от ТТ 35кВ (указывается количество ТН, к которым необходимо проложить и подключить трехфазные комплекты кабелей) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Программно-технический комплекс ССПИ ПС "КВАРК"
Программно-технические средства (ПТС) ССПИ ПС
ИВК КП "БАЗИС".B2/С1
Металлический шкаф 19" 15U с монтажными элементами, гермовводами для условий эксплуатации (УЭ) B2 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пластиковый шкаф 19" 15U с монтажными элементами, гермовводами, оборудованием климат-контроля, для УЭ С1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
УСПД АСДУ типа JetBox 8220d, AMD GEODE 500MHz, 10~36VDC, 256MB SDRAM | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ICF-2G-P карта с установленной ОС XP Embedded | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
УСПД МП РЗА типа JetBox 8220d, AMD GEODE 500MHz, 10~36VDC, 256MB SDRAM | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ICF-2G-P карта с установленной ОС XP Embedded | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коммутатор Ethernet JetNet 5018G (18-канальный) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сервер портов RS-232/422 JetPort 5604 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сервер портов RS-422/458 JetPort 5604I | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Приемник GPS Acutime Gold | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модем ТФМ-3М/2-2Д2-1С(ГК) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модем GSM/GPRS с внешней антенной; Siemens МC35I | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Измеритель температуры «ТРМ-200» с ЦИ RS-485 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Устройство защиты цифровых интерфейсов УЗ-4-12 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сборка клеммная проходная интерфейсная, 2*10 каналов | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сборка клеммная проходная электропитания, 2*8 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Блок розеток 5*220В с фильтром и выключателем | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Материалы и установочные изделия (короб пластиковый, кабель, провод, разъемы и др.) | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПО сбора и передачи данных АСДУ для УСПД - "СПД АСДУ" | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПО сбора и передачи данных МП РЗА для УСПД - "СПД РЗА" | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПО сбора и передачи данных НТИ для УСПД -"СПД НТИ" | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Монтаж и наладка ИВК КП на производстве поставщика | работы | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИВК КП "БАЗИС".B2/С1 | компл. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИВКЭ "БАЗИС".B2/С1
Металлический шкаф 19" 15U с монтажными элементами, гермовводами для условий эксплуатации (УЭ) B2 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пластиковый шкаф 19" 15U с монтажными элементами, гермовводами, оборудованием климат-контроля, для УЭ С1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
УСПД АИИС КУЭ типа JetBox 8220d, AMD GEODE 500MHz, 10~36VDC, 256MB SDRAM | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CF-2G-L карта с установленной ОС Linux | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сервер портов RS-422/458 JetPort 5604I | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модем GSM/GPRS | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Измеритель температуры «ТРМ-200» с ЦИ/RS-485 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Устройство защиты цифровых интерфейсов УЗ-4-12 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сборка клеммная проходная интерфейсная, 2*10 каналов | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сборка клеммная проходная электропитания, 2*8 каналов | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Блок розеток 5*220В с фильтром и выключателем | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Материалы и установочные изделия (короб пластиковый, кабель, провод, разъемы и др.) | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПО сбора и передачи данных КУЭ для УСПД -"СПД КУЭ" | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Монтаж и наладка ИВКЭ на производстве поставщика | работы | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИВКЭ "БАЗИС".B2/С1 | компл. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс бесперебойного питания ССПИ ПС
Cтойка 25U с монтажными элементами | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЭПУ серии Cordex 24 - 1600 19" ISS (3xCXRC 24-400W) | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Аккумуляторные батареи TPL121000 фирмы «CSB Battery» | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Конвертор DC-DC типа Mean Well SD-200B-24 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Конвертор DC-DC типа Mean Well SD-200B-48 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Устройство АВР на 2 ввода 380/220В, 20А | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Монтаж и наладка КБПП на производстве поставщика | работы | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс бесперебойного питания ССПИ ПС | компл. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс телемеханический контролируемого пункта (КТКП) "МЕЗОН"
КТКП "МЕЗОН"-09-ЦП1.ТСХХ.ТИХХ.ТУ00
Модуль КТКП "МЕЗОН".ЦП (ОРУ-110,35кВ) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модуль КТКП "МЕЗОН".ТС (ОРУ-110,35кВ) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модуль КТКП "МЕЗОН".ТИ (от технологич.оборудования) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Шкаф телекоммуникационный «KL1537 Rittal» с ИП модулей и гермовводами | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модуль КТКП "МЕЗОН".ЦП (КРУ-10(6)кВ) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модуль КТКП "МЕЗОН".ТС (КРУ-10(6)кВ) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Шкаф телекоммуникационный «KL1537 Rittal» с ИП модулей и гермовводами | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Монтаж и наладка КТКП "МЕЗОН" на производстве поставщ. | работы | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТКП "МЕЗОН"-09-ЦП1.ТСХХ.ТИХХ.ТУ00 | компл. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТКП "МЕЗОН"-09-ЦП0.ТС00.ТИ00.ТУХХ
Модуль КТКП "МЕЗОН".ТУ с блокировкой АПВ (ОРУ-110,35кВ) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Шкаф телекоммуникационный «KL1537 Rittal» с ИП модулей и гермовводами | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модуль КТКП "МЕЗОН".ТУ с блокировкой АПВ (КРУ-10(6)кВ) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Шкаф телекоммуникационный «KL1537 Rittal» с ИП модулей и гермовводами | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Монтаж и наладка КТКП "МЕЗОН" на производстве поставщ. | работы | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТКП "МЕЗОН"-09-ЦП0.ТС00.ТИ00.ТУХХ | компл. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТКП "МЕЗОН" | компл. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МИП «ПРОТОН-К»
МИП «ПРОТОН-К» (100В, 5А, 0,5S; RS-485/CAN) (ОПУ) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МИП «ПРОТОН-К» (100В, 5А, 0,5S; RS-485/CAN) (КРУ-10кВ) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МИП «ПРОТОН-К» | компл. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительные изделия
Шкаф управления обогревом ЯУ-1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7596.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Шкаф управления освещением КМИ-10960 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7596.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контейнер телемеханики и связи ЯТС-80 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123632.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительные изделия | компл. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Система видеонаблюдения
Черно-белая видеокамера Dinion 1/3" | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Варифокальный объектив 1/3", 5-50мм | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5865.4709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кожух для установки вне помещения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9766.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Универсальный кронштейн, 22" | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3910.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крепление на столб (монтажная скоба) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2708.5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Двухканальный приемо/передатчик MPEG-4 VIP X2 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38295.9641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Система видеонаблюдения | компл. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Стоимость программно-технических средств (ПТС) ССПИ ПС "КВАРК", без НДС | компл. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кроме того: НДС | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Стоимость ПТС ССПИ ПС "КВАРК", с НДС | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабели, провода и устан. изделия для ССПИ ПС "КВАРК"
Кабели и провода для ИВК КП "БАЗИС"
Провод ПВС 3х1,5 | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабель ВВГнг 3х2,5 | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабели и провода для ИВК КП "БАЗИС" | компл. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабели, провода и устан. изделия для КТКП "МЕЗОН"-09-ТС
Разветвитель интерфейсов (РИ) CAN | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Шкаф клеммный КТКП "МЕЗОН".ПК64х2 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24549.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сборка клеммная проходная, 10х2 каналов | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабель UTP5э для подключения КТКП к ИВК КП | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабель КИПвЭП 2х2х0,78 для магистралей CAN | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88367.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабель КМС-2в 2х2х0,52 для подключения МТС к CAN | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17219.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабель UTP4 (КПВ 4х2х0,52)ПЭ для сигналов ТС и ТИ | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Провод ПВС 3х1,5 | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17219.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабели, провода и устан. изделия для КТКП "МЕЗОН"-09-ТС | компл. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабели, провода, уст. изделия для КТКП "МЕЗОН"-09-ТУ
Разветвитель интерфейсов (РИ) CAN | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабель КИПвЭП 2х2х0,78 для магистралей CAN | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88367.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабель КМС-2в 2х2х0,52 для подключения МТУ к CAN | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17219.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабель КВВГЭНГ 4х1,5 для подключения сигналов ТУ | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34053.8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Провод ПВС 3х1,5 | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17219.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабели, провода, уст. изделия для КТКП "МЕЗОН"-09-ТУ | компл. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабели, провода и уст. изделия для МИП "ПРОТОН-К"
Колодка испытательная переходная (КИ) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разветвитель интерфейсов (РИ) RS-485 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабель КИПвЭП 2х2х0,78 для магистралей RS-485 | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88367.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабель КМС-2в 2х2х0,52 для подключения МИП к RS-485 | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17219.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабель ПВ1-2,5 для подключения МИП к КИ | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7354.2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Провод ПВС 3х1,5 для ИП МИП | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17219.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабели, провода и уст. изделия для МИП "ПРОТОН-К" | компл. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабели, провода и устан. изделия для ССПИ ПС "КВАРК" (без кабелей вторичных измерительных цепей - ВИЦ) | компл. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабели и установочные изделия для вторичных ИЦ (от ТТ и ТН до панелей и кроссовых секций ОПУ)
от ТН 110кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от ТТ 110кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от ТН 35кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от ТТ 35кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабели и установочные изделия для вторичных ИЦ 110кВ
Кабель КВБбШвнг 4х2,5 для цепей напряжения | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53542.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабель КВБбШвнг 7х2,5 для цепей тока | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76005.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Установочные и монтажные изделия | компл. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабели и установочные изделия для вторичных ИЦ 110кВ | компл. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабели и установочные изделия для вторичных ИЦ 35кВ
Кабель КВВГЭНГ 4х2,5 для цепей напряжения | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43458.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабель КВВГЭНГ 7х2,5 для цепей тока | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63994.6188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Установочные и монтажные изделия | компл. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабели и установочные изделия для вторичных ИЦ 35кВ | компл. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабели и установочнык изделия для вторичных ИЦ | компл. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабели, провода и установочные изделия для ССПИ ПС "КВАРК", без НДС | компл. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кроме того: НДС | [6 empty] | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабели, провода и установочные изделия для ССПИ ПС "КВАРК", с НДС | [6 empty] | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Стоимость ПТК ССПИ ПС "КВАРК" (без ВИЦ), без НДС | компл. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кроме того: НДС | [6 empty] | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Стоимость ПТК ССПИ ПС "КВАРК" (без ВИЦ), с НДС | [6 empty] | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР и ПНР ССПИ ПС (без монтажа кабелей ВИЦ), без НДС | работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кроме того: НДС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР и ПНР ССПИ ПС (без монтажа кабелей ВИЦ), с НДС | [6 empty] | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР по кабельной продукции ВИЦ ССПИ ПС, без НДС | работы | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кроме того: НДС | [6 empty] | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР по кабельной продукции ВИЦ ССПИ ПС, с НДС | [6 empty] | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: ПТК ССПИ ПС+СМР и ПНР (без ВИЦ), без НДС | компл. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кроме того: НДС | [6 empty] | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Стоимость ПИР+ПТК ССПИ ПС (без ВИЦ), с НДС | [6 empty] | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: Кабели ВИЦ+ СМР по ВИЦ ССПИ ПС, без НДС | компл. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кроме того: НДС | [6 empty] | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Стоимость Кабелей ВИЦ + СМР по ВИЦ ССПИ ПС, с НДС | [6 empty] | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: ПИР+СМР и ПНР+ПТК ССПИ ПС (без ВИЦ), без НДС (итоговая стоимость с учетом ПИР без учета кабелей для вторичных измерительных цепей-ВИЦ) | компл. | [5 empty] | 273572.5821 | 273572.5821 | 273572.5821 | 0 | 0 | 0
Кроме того: НДС | [6 empty] | Х | 49243.0648 | 49243.0648 | 0 | 0 | 0
Стоимость ПИР+СМР и ПНР+ПТК ССПИ ПС (без ВИЦ), с НДС | [6 empty] | Х | 322815.6468 | 322815.6468 | 0 | 0 | 0
Итого: ПИР+СМР и ПНР+ПТК ССПИ ПС (с ВИЦ), без НДС (итоговая стоимость с учетом ПИР, с учетом кабелей для вторичных измерительных цепей-ВИЦ) | компл. | [5 empty] | 273572.5821 | 273572.5821 | 273572.5821 | 0 | 0 | 0
Кроме того: НДС | [7 empty] | 49243.0648 | 49243.0648 | 0 | 0 | 0
Стоимость ПИР+СМР и ПНР+ПТК ССПИ ПС (без ВИЦ), с НДС | [7 empty] | 322815.6468 | 322815.6468 | 0 | 0 | 0
Транспортные расходы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
Заготовительно-складские расходы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
Всего стоимость по ПС (итоговая стоимость с учетом ПИР + стоимость кабелей для ВИЦ с учетом монтажа + транспортные и складские расходы) руб. без НДС | [6 empty] | 273572.5821 | 273572.5821 | 273572.5821 | 0 | 0 | 0