## 4 кв 2010
| "Утвержден" « »________________2011г. |  | "Утверждаю" |  |  |  | Наименование объекта | Сметная стоимость, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  | Итого тыс. руб. с НДС:
|  |  | Заместитель директора |  |  |  |  | ВЛ 6-10 кВ | ВЛ 0,4 кВ | КЛ 6-10 кВ | КЛ 0,4 кВ | ТП 10/0,4
|  |  | по капитальному строительству |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[6 empty] | филиала ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" |  | 0 | 920.549 | 0 | 0 | 0 | 920.549
_____________________Леваков Г.Г.
УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Внешнее электроснабжение токоприемников садового дома. Белгородская обл., Корочанский р-н, с.Шеино, с/о «Ключики». Заявитель: Бондаренко Мария Федоровна.
(наименование стройки)
Составлен в текущих ценах по состоянию на 4-й кв. 2010г.
№ пп | Номера расчетов, документов | Наименование объектов, работ и затрат |  |  | Сметная стоимость за ед., тыс.руб. с НДС | Общая сметная стоимость, тыс.руб. с НДС
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 7
Объекты энергетического хозяйства. Электроснабжение
| ООО Торговый дом «УЗТТ» СХЕМА №7 каталога | 2 КТП 40 кВА т | шт |  | 434.42 | 0 | 1: 394.924; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» СХЕМА №19 каталога | 2 КТП 40 кВА п | шт |  | 466.54 | 0 | 1: 424.1285; 3: 0
| аналог TP40153531.01 | БКТП 2х250 кВА | шт |  | 4170.3441 | 0 | 1: 3791.2219; 3: 3791.2219
| аналог TP40153531 | БКТП 2х400 кВА | шт |  | 6106.442 | 0 | 1: 4717.0694
| аналог TP40099214 | БКТП 2х630 кВА | шт |  | 6919.772 | 0 | 1: 4980.3666; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | БКТП П 2х1000 кВА | шт |  | 8308.179 | 0 | 1: 7552.886; 3: 0
| СС 2010г. | ВЛ 10 кВ | L,км |  | 852.1024 | 0 | 1: 722.1207
1 | СС 2010г. | Сстроительство ВЛ-0,4кВ КТП №5-21 ПС 110/10 Шеино | L,км | 0.63 | 1284.02 | 808.933
2 | СС 2010г. | Установка шкафа учета "Нейрон" (трехфазный) | шт | 1 | 10.51 | 10.51 | 1: 10.4896
| СС 2010г. | Демонтаж ВЛ-10 кВ | L,км |  | 197.7571 | 0
| СС 2010г. | Демонтаж КТП (киоск) | шт |  | 7.5747 | 0
| ООО "ГКФ Электрощит" | Замена АВР | шт |  | 31.7111 | 0 | 1: 31.0275; 3: 0
| ООО "СтандартЭнерго" | Замена выключатеей нагрузки на вакуумный выключатель | шт |  | 30.1224 | 0 | 1: 27.4079; 3: 0
| СС 2010г. | Замена опоры на СВ-110 | шт |  | 12.0373
| ООО "ЭТС" | Замена РЛНД на РЛК | шт |  | 42.644 | 0 | 1: 39.1623
| ООО "СтандартЭнерго" | Замена рубильника на выключатель | шт |  | 31.0682 | 0 | 1: 27.4079; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 160 кВА на ТМГ 250 кВА | шт |  | 184.8439 | 0 | 1: 152.8391; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 250 кВА на ТМГ 400 кВА | шт |  | 228.2254 | 0 | 1: 194.428; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 250 кВА на ТМГ 630 кВА | шт |  | 320.7607 | 0 | 1: 286.9632; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 40 кВА на ТМГ 63 кВА | шт |  | 113.1031 | 0 | 1: 81.0983; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 400 кВА на ТМГ 630 кВА | шт |  | 320.7607 | 0 | 1: 286.9632; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 63 кВА на ТМГ 100 кВА | шт |  | 121.4209 | 0 | 1: 89.4161; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 630 кВА на ТМГ 1000 кВА | шт |  | 531.496 | 0 | 1: 483.9905; 3: 0
| ООО "ЛИК-ТЕХНО" | Замена ЩО-70 ( секц. с ошиновк) | шт |  | 140.2606 | 0 | 1: 147.2208; 3: 0; 5: ЩО 70-1-74
| ООО "ГКФ Электрощит" | Замена ЩО-70 (вводн., с ошиновк) | шт |  | 143.8723 | 0 | 1: 151.1418; 3: 0; 5: ЩО 70-1-74
| ООО "ГКФ Электрощит" | Замена ЩО-70 (лин., отх. линий) | шт |  | 53.9017 | 0 | 1: 53.4673; 3: 0; 5: ЩО 70-1-09
| ООО "К-С" | Индикатор короткого замыкания | шт. |  | 23.4441 | 0 | 1: 22.3634
| СС 2010г. | КЛ-0,4 кВ | L,км |  | 1717.8274 | 0
| СС 2010г. | КЛ-0,4 кВ Наружное освещение. | L,км |  | 1325.5702 | 0 | bar: 1 to 6
| СС 2010г. | КЛ-0,4 кВ Наружное освещение. (15 шт. на км) | L,км |  | 2432.4963 | 0
| СС 2010г. | КЛ-0,4 кВ НО | L,км |  | 1717.8274 | 0
| СС 2010г. | КЛ-10 кВ | L,км |  | 1924.7335 | 0
| СС 2010г. | КЛ-6-10 кВ (СПЭ) | L,км |  | 2138.9275 | 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 100 кВА т | шт |  | 249.25 | 0 | 1: 226.5914; 3: 0; 5: 458.6314
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 100 кВА с тр. 63 кВА | шт |  | 240.1 | 0 | 1: 218.2736; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 1000 кВА (т) | шт |  | 895.36 | 0 | 1: 813.9625; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 1000 кВА (п) | шт |  | 953.08 | 0 | 1: 866.4333; 3: 0; 5: 2053.4047
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 160 кВА | шт |  | 325.68 | 0 | 1: 296.0732; 3: 0; 5: 538.9668
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 25 кВА | шт |  | 175.42 | 0 | 1: 159.4755; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 250 кВА (п) | шт |  | 386.2 | 0 | 1: 351.0889; 3: 0; 5: 605.7267
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 2х100 кВА с тр. 63 кВА | шт |  | 644.96 | 0 | 1: 586.3251; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 250 кВА (т) | шт |  | 389.91 | 0 | 1: 354.463; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 250 кВА с тр. 160 кВА | шт |  | 398.22 | 0 | 1: 362.0212; 3: 0; 5: 605.7267
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 2х100 кВА (п) | шт |  | 663.26 | 0 | 1: 602.9607; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 2х100 кВА (т) | шт |  | 631.13 | 0 | 1: 573.7581; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 2х160 кВА (п) | шт |  | 732.43 | 0 | 1: 665.8478; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 2х160 кВА (т) | шт |  | 689.47 | 0 | 1: 626.7938; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 2х250 кВА | шт |  | 772.53 | 0 | 1: 702.2974; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 2х250 кВА (П) | шт |  | 804.39 | 0 | 1: 731.2611; 3: 0
| СС 2010г. | КТП 2х40 кВА | шт |  | 296.38 | 0 | 1: 269.4365; 3: 0
| СС 2010г. | КТП 2х63 кВА | шт |  | 345.53 | 0 | 1: 314.1148; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 2х630 кВА (П) | шт |  | 1358.49 | 0 | 1: 1234.9915; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 2х630 кВА (т) | шт |  | 1178.72 | 0 | 1: 1071.567; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 40 кВА | шт |  | 173.95 | 0 | 1: 158.1367; 3: 0; 5: 368.1751
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 40 кВА с ТМГ 25 кВА | шт |  | 170.29 | 0 | 1: 154.8096; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 400 кВА (П) | шт |  | 414.53 | 0 | 1: 376.8412; 3: 0; 5: 767640.2267; 6: 400.493
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 400 кВА (Т) | шт |  | 446.53 | 0 | 1: 405.9371; 3: 0; 5: 767640.2267
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 63 кВА | шт |  | 194.23 | 0 | 1: 176.5745; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 630 кВА (П) | шт |  | 1058.08 | 0 | 1: 961.8912; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 630 кВА (Т) | шт |  | 859.08 | 0 | 1: 780.9796; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 2х1000 кВА (т) | шт |  | 1589.84 | 0 | 1: 1445.3124; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 2х400кВА | шт |  | 1140.43 | 0 | 1: 1036.7512; 3: 0; 5: 4634316.2824
| аналог ТР40237594 | КТП 2х400кВА с тр. 250 кВА | шт |  | 801.7764 | 0 | 1: 728.8876; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 400кВА с тр. 250 кВА (проходная) | шт |  | 568.91 | 0 | 1: 517.1873; 3: 0
| ООО "Симтэк" | КТПНУ 2х1000кВА "Сэндвич" | шт |  | 6267.44 | 0 | 1: 5697.6756; 3: 0
| аналог TP40055167 | КТПНУ 2х1250кВА "Сэндвич" | шт |  | 6039.6209 | 0 | 1: 5697.6756; 3: 0
| аналог TP40149077 | КТПНУ 2х250кВА "Сэндвич" | шт |  | 3139.0667 | 0 | 1: 2822.1021; 3: 0
| ООО "Симтэк" | КТПНУ 2х400кВА "Сэндвич" | шт |  | 3697.845 | 0 | 1: 3697.845; 3: 0
| аналог TP40118119 | КТПНУ 2х630кВА "Сэндвич" | шт |  | 5399.5452 | 0 | 1: 3697.845; 3: 0
| ООО "Симтэк" | Монтаж БКТП 2х250кВА | шт |  | 4170.34 | 0 | 1: 3791.2219; 3: 0
| ООО "Симтэк" | Монтаж БКТП 2х400кВА на новое место | шт |  | 5188.78 | 0 | 1: 4717.0694; 3: 0
| СС 2010г. | Монтаж реклоузеров | шт |  | 713.1043 | 0 | 3: 0
| СС 2010г. | Наружное освещение. Установка светильников. | шт |  | 14.025 | 0 | 1: Делала расчет на монтаж светильников 1,5 м - 63 шт, 2,5 м - 132 шт. двухрожковые; 3: #VALUE!
| СС 2010г. | Наружное освещение. Установка светильников. | шт. |  | 47.6461 | 0 | bar: 1 to 6
| СС 2010г. | ОПН 0,4 кВ | шт |  | 1.2711 | 0 | 1: 0.42; 3: 0
| СС 2010г. | ОПН 10 кВ | шт |  | 2.5054 | 0 | 1: 1.76; 3: 0
| СС 2010г. | Ошиновка | шт |  | 120.1789 | 0 | 3: 0
| СС 2010г., к-т 1,25 | Рек. ВЛ-0,4 кВ | L,км |  | 1520.9042 | 0
| СС 2010г., к-т 1,25 | Реконструкция ВЛ 10 | L,км |  | 988.7855 | 0
| УСРСС ЗАО "ЗНОиМ" | Реконструкция ПС ( установка 2х ячеек) | шт |  | 731.5566 | 0 | 1: 771.9041; 3: 0
| СС 2010г. | Совместной подвеской провода ВЛИ-0,4 кВ | L,км |  | 608.3617 | 0
| ООО "Симтэк" | СТП 25 кВА | шт |  | 160.4105 | 0 | 1: 145.125; 3: 0
| аналог KS00003391 | СТП 40 кВА | шт |  | 242.261 | 0 | 1: 176.3566; 3: 0
| аналог KS00003393 | СТП 63 кВА | шт |  | 276.2529 | 0 | 1: 204.7955; 3: 0
| ООО "Симтэк" | ТМГ 400 кВА | шт |  | 331.481 | 0 | 1: 303.365; 3: 0
| ООО "Симтэк" | ТМГ 630 кВА | шт |  | 458.9277 | 0 | 1: 429.2566; 3: 0
| ООО "ЛИК-ТЕХНО" | Устан. ЩО-70 ( секц. с ошиновк) | шт |  | 138.7399 | 0 | 1: 147.2208; 3: 0
| ООО "ГКФ Электрощит" | Устан. ЩО-70 (вводн., с ошиновк) | шт |  | 154.4458 | 0 | 1: 151.1418; 3: 0
| ООО "ГКФ Электрощит" | Установка АВР | шт |  | 33.2318 | 0 | 1: 31.0275; 3: 0
| ИВТ | Установка Гелиос | шт |  | 115.7486 | 0 | 1: 119.316
| ООО "ЭТС" | Установка РДИП | шт |  | 4.2564 | 0 | 1: 3.7904
| ООО "ЭТС" | Установка РЛК | шт |  | 41.3298 | 0 | 1: 39.1623
| СС 2010г. | Установка РЛК с ОПН 10 кВ | шт |  | 38.4093 | 0 | 1: 37.3824; 3: 0
| СС 2010г. | Установка шкафа учета "Нейрон" (однофазный) | шт |  | 7.8054 | 0 | 1: 7.5535
| ООО "СтандартЭнерго" | Выключатель в РУ-0,4 кВ в КТП-10/0,4 № 713 ПС "Варваровка" | шт |  | 28.0907 | 0 | 1: 27.4079; 3: 0
| ООО "ГКФ Электрощит" | Установка ЩО-70 (лин., отх. линий) | шт |  | 52.4704 | 0 | 1: 53.4673; 3: 0
| СС 2010г. | ЩУР-0,4 | шт |  | 45.0177 | 0 | 1: 44.5
| СС 2010г. | Ячейка К - 59 (с ВВ и микропроц. Сириус) | шт |  | 432.118 | 0 | 1: 336.738
| "Энергопортал" | Ячейка КРН-10 | шт |  | 142.3511 | 0 | 1: 152.5424
| ООО Энергия"" | Ячейка КСО (вводн.), замена | шт |  | 69.3501 | 0 | 1: 62.909; 3: 0; 5: 393-09, ВН
| ООО Энергия"" | Ячейка КСО (секц., отх.), замена | шт |  | 51.2175 | 0 | 1: 43.1376; 3: 0; 5: 393-04 , с разрядником, разъед, ввода
| ООО Энергия"" | Ячейка КСО 298 с ВН | шт |  | 71.4197 | 0 | 1: 65.1557; 3: 0
| ООО "Энергия" | Ячейка КСО с BB/TEL | шт |  | 270.0956 | 0 | 1: 280.8438; 3: 0
| аналог ТР40299933 | Ячейка отходящих линий с ВВ | шт |  | 319.6298 | 0 | 1: 288.1668; 3: 0
| СС 2010г. |  Демонтаж ВЛ 0,4 | L,км |  | 304.1808 | 0
| расчет, УСПЭС | Благоустройство | шт | 1 |  | 8.089 | 1: 1 % от ЛЭП
|  | Итого СМР (в т.ч. оборудование) |  |  |  | 827.532 | 1: №; 3: 0; 6: 827.532
Прочие
3 | Письмо ФСК МА 22/118 от 10.04.06 | ПНР |  |  |  | 0 | 1: 7 % от оборудования
4 | расчет, УСПЭС | ПСД |  |  |  | 57.93 | 1: 7 % от СМР (в т.ч. оборудование)
5 | МДС 81-35.2004 | Средства на покрытие затрат строительных организаций по страхованию, в том числе строительных рисков, 1% |  |  |  | 8.275 | 1: 1 % от СМР (в т.ч. оборудование)
|  | Итого Прочие |  |  |  | 66.205
Итого по расчету в текущих ценах, с НДС | [5 empty] | 893.737
6 | МДС 81-35.2004 | Непредвиденные затраты 3% |  |  |  | 26.812
Всего по расчету в текущих ценах, с НДС | [5 empty] | 920.549
|  | Составил |  |  | Бахмутова Н.А.

## 4 кв 2011
| "Утвержден" « »________________2011г. |  | "Утверждаю" |  |  |  | Наименование объекта | Сметная стоимость, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  | Итого тыс. руб. с НДС:
|  |  | Заместитель директора |  |  |  |  | ВЛ 6-10 кВ | ВЛ 0,4 кВ | КЛ 6-10 кВ | КЛ 0,4 кВ | ТП 10/0,4
|  |  | по капитальному строительству |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[6 empty] | филиала ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" |  | 0 | 971.968 | 0 | 0 | 0 | 971.968
_____________________Леваков Г.Г.
УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Внешнее электроснабжение токоприемников садового дома. Белгородская обл., Корочанский р-н, с.Шеино, с/о «Ключики». Заявитель: Бондаренко Мария Федоровна.
(наименование стройки)
Составлен в текущих ценах по состоянию на 4-й кв. 2010г.
№ пп | Номера расчетов, документов | Наименование объектов, работ и затрат |  |  | Сметная стоимость за ед., тыс.руб. с НДС | Общая сметная стоимость, тыс.руб. с НДС
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 7
Объекты энергетического хозяйства. Электроснабжение
| ООО Торговый дом «УЗТТ» СХЕМА №7 каталога | 2 КТП 40 кВА т | шт |  | 434.42 | 0 | 1: 394.924; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» СХЕМА №19 каталога | 2 КТП 40 кВА п | шт |  | 466.54 | 0 | 1: 424.1285; 3: 0
| аналог TP40153531.01 | БКТП 2х250 кВА | шт |  | 4170.3441 | 0 | 1: 3791.2219; 3: 3791.2219
| аналог TP40153531 | БКТП 2х400 кВА | шт |  | 6106.442 | 0 | 1: 4717.0694
| аналог TP40099214 | БКТП 2х630 кВА | шт |  | 6919.772 | 0 | 1: 4980.3666; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | БКТП П 2х1000 кВА | шт |  | 8308.179 | 0 | 1: 7552.886; 3: 0
| СС 2010г. | ВЛ 10 кВ | L,км |  | 852.1024 | 0 | 1: 722.1207
1 | СС 2010г. | Сстроительство ВЛ-0,4кВ КТП №5-21 ПС 110/10 Шеино | L,км | 0.63 | 1355.0388 | 853.674
2 | СС 2010г. | Установка шкафа учета "Нейрон" (трехфазный) | шт | 1 | 11.5493 | 11.549 | 1: 10.4896
| СС 2010г. | Демонтаж ВЛ-10 кВ | L,км |  | 197.7571 | 0
| СС 2010г. | Демонтаж КТП (киоск) | шт |  | 7.5747 | 0
| ООО "ГКФ Электрощит" | Замена АВР | шт |  | 31.7111 | 0 | 1: 31.0275; 3: 0
| ООО "СтандартЭнерго" | Замена выключатеей нагрузки на вакуумный выключатель | шт |  | 30.1224 | 0 | 1: 27.4079; 3: 0
| СС 2010г. | Замена опоры на СВ-110 | шт |  | 12.0373
| ООО "ЭТС" | Замена РЛНД на РЛК | шт |  | 42.644 | 0 | 1: 39.1623
| ООО "СтандартЭнерго" | Замена рубильника на выключатель | шт |  | 31.0682 | 0 | 1: 27.4079; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 160 кВА на ТМГ 250 кВА | шт |  | 184.8439 | 0 | 1: 152.8391; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 250 кВА на ТМГ 400 кВА | шт |  | 228.2254 | 0 | 1: 194.428; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 250 кВА на ТМГ 630 кВА | шт |  | 320.7607 | 0 | 1: 286.9632; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 40 кВА на ТМГ 63 кВА | шт |  | 113.1031 | 0 | 1: 81.0983; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 400 кВА на ТМГ 630 кВА | шт |  | 320.7607 | 0 | 1: 286.9632; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 63 кВА на ТМГ 100 кВА | шт |  | 121.4209 | 0 | 1: 89.4161; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 630 кВА на ТМГ 1000 кВА | шт |  | 531.496 | 0 | 1: 483.9905; 3: 0
| ООО "ЛИК-ТЕХНО" | Замена ЩО-70 ( секц. с ошиновк) | шт |  | 140.2606 | 0 | 1: 147.2208; 3: 0; 5: ЩО 70-1-74
| ООО "ГКФ Электрощит" | Замена ЩО-70 (вводн., с ошиновк) | шт |  | 143.8723 | 0 | 1: 151.1418; 3: 0; 5: ЩО 70-1-74
| ООО "ГКФ Электрощит" | Замена ЩО-70 (лин., отх. линий) | шт |  | 53.9017 | 0 | 1: 53.4673; 3: 0; 5: ЩО 70-1-09
| ООО "К-С" | Индикатор короткого замыкания | шт. |  | 23.4441 | 0 | 1: 22.3634
| СС 2010г. | КЛ-0,4 кВ | L,км |  | 1717.8274 | 0
| СС 2010г. | КЛ-0,4 кВ Наружное освещение. | L,км |  | 1325.5702 | 0 | bar: 1 to 6
| СС 2010г. | КЛ-0,4 кВ Наружное освещение. (15 шт. на км) | L,км |  | 2432.4963 | 0
| СС 2010г. | КЛ-0,4 кВ НО | L,км |  | 1717.8274 | 0
| СС 2010г. | КЛ-10 кВ | L,км |  | 1924.7335 | 0
| СС 2010г. | КЛ-6-10 кВ (СПЭ) | L,км |  | 2138.9275 | 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 100 кВА т | шт |  | 249.25 | 0 | 1: 226.5914; 3: 0; 5: 458.6314
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 100 кВА с тр. 63 кВА | шт |  | 240.1 | 0 | 1: 218.2736; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 1000 кВА (т) | шт |  | 895.36 | 0 | 1: 813.9625; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 1000 кВА (п) | шт |  | 953.08 | 0 | 1: 866.4333; 3: 0; 5: 2053.4047
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 160 кВА | шт |  | 325.68 | 0 | 1: 296.0732; 3: 0; 5: 538.9668
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 25 кВА | шт |  | 175.42 | 0 | 1: 159.4755; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 250 кВА (п) | шт |  | 386.2 | 0 | 1: 351.0889; 3: 0; 5: 605.7267
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 2х100 кВА с тр. 63 кВА | шт |  | 644.96 | 0 | 1: 586.3251; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 250 кВА (т) | шт |  | 389.91 | 0 | 1: 354.463; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 250 кВА с тр. 160 кВА | шт |  | 398.22 | 0 | 1: 362.0212; 3: 0; 5: 605.7267
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 2х100 кВА (п) | шт |  | 663.26 | 0 | 1: 602.9607; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 2х100 кВА (т) | шт |  | 631.13 | 0 | 1: 573.7581; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 2х160 кВА (п) | шт |  | 732.43 | 0 | 1: 665.8478; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 2х160 кВА (т) | шт |  | 689.47 | 0 | 1: 626.7938; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 2х250 кВА | шт |  | 772.53 | 0 | 1: 702.2974; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 2х250 кВА (П) | шт |  | 804.39 | 0 | 1: 731.2611; 3: 0
| СС 2010г. | КТП 2х40 кВА | шт |  | 296.38 | 0 | 1: 269.4365; 3: 0
| СС 2010г. | КТП 2х63 кВА | шт |  | 345.53 | 0 | 1: 314.1148; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 2х630 кВА (П) | шт |  | 1358.49 | 0 | 1: 1234.9915; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 2х630 кВА (т) | шт |  | 1178.72 | 0 | 1: 1071.567; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 40 кВА | шт |  | 173.95 | 0 | 1: 158.1367; 3: 0; 5: 368.1751
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 40 кВА с ТМГ 25 кВА | шт |  | 170.29 | 0 | 1: 154.8096; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 400 кВА (П) | шт |  | 414.53 | 0 | 1: 376.8412; 3: 0; 5: 767640.2267; 6: 400.493
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 400 кВА (Т) | шт |  | 446.53 | 0 | 1: 405.9371; 3: 0; 5: 767640.2267
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 63 кВА | шт |  | 194.23 | 0 | 1: 176.5745; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 630 кВА (П) | шт |  | 1058.08 | 0 | 1: 961.8912; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 630 кВА (Т) | шт |  | 859.08 | 0 | 1: 780.9796; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 2х1000 кВА (т) | шт |  | 1589.84 | 0 | 1: 1445.3124; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 2х400кВА | шт |  | 1140.43 | 0 | 1: 1036.7512; 3: 0; 5: 4634316.2824
| аналог ТР40237594 | КТП 2х400кВА с тр. 250 кВА | шт |  | 801.7764 | 0 | 1: 728.8876; 3: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 400кВА с тр. 250 кВА (проходная) | шт |  | 568.91 | 0 | 1: 517.1873; 3: 0
| ООО "Симтэк" | КТПНУ 2х1000кВА "Сэндвич" | шт |  | 6267.44 | 0 | 1: 5697.6756; 3: 0
| аналог TP40055167 | КТПНУ 2х1250кВА "Сэндвич" | шт |  | 6039.6209 | 0 | 1: 5697.6756; 3: 0
| аналог TP40149077 | КТПНУ 2х250кВА "Сэндвич" | шт |  | 3139.0667 | 0 | 1: 2822.1021; 3: 0
| ООО "Симтэк" | КТПНУ 2х400кВА "Сэндвич" | шт |  | 3697.845 | 0 | 1: 3697.845; 3: 0
| аналог TP40118119 | КТПНУ 2х630кВА "Сэндвич" | шт |  | 5399.5452 | 0 | 1: 3697.845; 3: 0
| ООО "Симтэк" | Монтаж БКТП 2х250кВА | шт |  | 4170.34 | 0 | 1: 3791.2219; 3: 0
| ООО "Симтэк" | Монтаж БКТП 2х400кВА на новое место | шт |  | 5188.78 | 0 | 1: 4717.0694; 3: 0
| СС 2010г. | Монтаж реклоузеров | шт |  | 713.1043 | 0 | 3: 0
| СС 2010г. | Наружное освещение. Установка светильников. | шт |  | 14.025 | 0 | 1: Делала расчет на монтаж светильников 1,5 м - 63 шт, 2,5 м - 132 шт. двухрожковые; 3: #VALUE!
| СС 2010г. | Наружное освещение. Установка светильников. | шт. |  | 47.6461 | 0 | bar: 1 to 6
| СС 2010г. | ОПН 0,4 кВ | шт |  | 1.2711 | 0 | 1: 0.42; 3: 0
| СС 2010г. | ОПН 10 кВ | шт |  | 2.5054 | 0 | 1: 1.76; 3: 0
| СС 2010г. | Ошиновка | шт |  | 120.1789 | 0 | 3: 0
| СС 2010г., к-т 1,25 | Рек. ВЛ-0,4 кВ | L,км |  | 1520.9042 | 0
| СС 2010г., к-т 1,25 | Реконструкция ВЛ 10 | L,км |  | 988.7855 | 0
| УСРСС ЗАО "ЗНОиМ" | Реконструкция ПС ( установка 2х ячеек) | шт |  | 731.5566 | 0 | 1: 771.9041; 3: 0
| СС 2010г. | Совместной подвеской провода ВЛИ-0,4 кВ | L,км |  | 608.3617 | 0
| ООО "Симтэк" | СТП 25 кВА | шт |  | 160.4105 | 0 | 1: 145.125; 3: 0
| аналог KS00003391 | СТП 40 кВА | шт |  | 242.261 | 0 | 1: 176.3566; 3: 0
| аналог KS00003393 | СТП 63 кВА | шт |  | 276.2529 | 0 | 1: 204.7955; 3: 0
| ООО "Симтэк" | ТМГ 400 кВА | шт |  | 331.481 | 0 | 1: 303.365; 3: 0
| ООО "Симтэк" | ТМГ 630 кВА | шт |  | 458.9277 | 0 | 1: 429.2566; 3: 0
| ООО "ЛИК-ТЕХНО" | Устан. ЩО-70 ( секц. с ошиновк) | шт |  | 138.7399 | 0 | 1: 147.2208; 3: 0
| ООО "ГКФ Электрощит" | Устан. ЩО-70 (вводн., с ошиновк) | шт |  | 154.4458 | 0 | 1: 151.1418; 3: 0
| ООО "ГКФ Электрощит" | Установка АВР | шт |  | 33.2318 | 0 | 1: 31.0275; 3: 0
| ИВТ | Установка Гелиос | шт |  | 115.7486 | 0 | 1: 119.316
| ООО "ЭТС" | Установка РДИП | шт |  | 4.2564 | 0 | 1: 3.7904
| ООО "ЭТС" | Установка РЛК | шт |  | 41.3298 | 0 | 1: 39.1623
| СС 2010г. | Установка РЛК с ОПН 10 кВ | шт |  | 38.4093 | 0 | 1: 37.3824; 3: 0
| СС 2010г. | Установка шкафа учета "Нейрон" (однофазный) | шт |  | 7.8054 | 0 | 1: 7.5535
| ООО "СтандартЭнерго" | Выключатель в РУ-0,4 кВ в КТП-10/0,4 № 713 ПС "Варваровка" | шт |  | 28.0907 | 0 | 1: 27.4079; 3: 0
| ООО "ГКФ Электрощит" | Установка ЩО-70 (лин., отх. линий) | шт |  | 52.4704 | 0 | 1: 53.4673; 3: 0
| СС 2010г. | ЩУР-0,4 | шт |  | 45.0177 | 0 | 1: 44.5
| СС 2010г. | Ячейка К - 59 (с ВВ и микропроц. Сириус) | шт |  | 432.118 | 0 | 1: 336.738
| "Энергопортал" | Ячейка КРН-10 | шт |  | 142.3511 | 0 | 1: 152.5424
| ООО Энергия"" | Ячейка КСО (вводн.), замена | шт |  | 69.3501 | 0 | 1: 62.909; 3: 0; 5: 393-09, ВН
| ООО Энергия"" | Ячейка КСО (секц., отх.), замена | шт |  | 51.2175 | 0 | 1: 43.1376; 3: 0; 5: 393-04 , с разрядником, разъед, ввода
| ООО Энергия"" | Ячейка КСО 298 с ВН | шт |  | 71.4197 | 0 | 1: 65.1557; 3: 0
| ООО "Энергия" | Ячейка КСО с BB/TEL | шт |  | 270.0956 | 0 | 1: 280.8438; 3: 0
| аналог ТР40299933 | Ячейка отходящих линий с ВВ | шт |  | 319.6298 | 0 | 1: 288.1668; 3: 0
| СС 2010г. |  Демонтаж ВЛ 0,4 | L,км |  | 304.1808 | 0
| расчет, УСПЭС | Благоустройство | шт | 1 |  | 8.537 | 1: 1 % от ЛЭП
|  | Итого СМР (в т.ч. оборудование) |  |  |  | 873.76 | 1: №; 3: 0; 6: 873.76
Прочие
3 | Письмо ФСК МА 22/118 от 10.04.06 | ПНР |  |  |  | 0 | 1: 7 % от оборудования
4 | расчет, УСПЭС | ПСД |  |  |  | 61.16 | 1: 7 % от СМР (в т.ч. оборудование)
5 | МДС 81-35.2004 | Средства на покрытие затрат строительных организаций по страхованию, в том числе строительных рисков, 1% |  |  |  | 8.738 | 1: 1 % от СМР (в т.ч. оборудование)
|  | Итого Прочие |  |  |  | 69.898
Итого по расчету в текущих ценах, с НДС | [5 empty] | 943.658
6 | МДС 81-35.2004 | Непредвиденные затраты 3% |  |  |  | 28.31
Всего по расчету в текущих ценах, с НДС | [5 empty] | 971.968
|  | Составил |  |  | Бахмутова Н.А.