## 4 кв 2011 год
| "Утвержден" « »________________2011г. |  | "Утверждаю" | [8 empty] | Наименование объекта | Сметная стоимость, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  | Итого тыс. руб. с НДС:
|  |  | Заместитель директора | [9 empty] | ВЛ 6-10 кВ | ВЛ 0,4 кВ | КЛ 6-10 кВ | КЛ 0,4 кВ | ТП 10/0,4
|  |  | по капитальному строительству | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[6 empty] | филиала ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | [6 empty] | 0 | 0 | 1724.5175 | 0 | 375.0414 | 2099.5589
-0.00012815
_____________________Леваков Г.Г.
УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Внешнее электроснабжение токоприемников внеплощадочных сетей водоснабжения мкр. ИЖС "Таврово-14/2"
(наименование стройки)
Составлен в текущих ценах по состоянию на 4-й кв. 2011г.
№ пп | Номера расчетов, документов | Наименование объектов, работ и затрат |  |  | Сметная стоимость за ед., тыс.руб. с НДС | Общая сметная стоимость, тыс.руб. с НДС
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 7 | оборудов
Объекты энергетического хозяйства. Электроснабжение
[7 empty] | КТП | КТП | шт. тмг | ТМГ | ТМГ | 1: 10% СМР; 2: оборудование итого
| СС 2010г. | ВЛ 0,4  демонтаж | L,км |  | 321.005 | 0
1 | СС 2010г. | ВЛЗ 10 | L,км |  | 944.1888 | 0 | 800.16
| СС 2010г., к-т 1,25 | ВЛ 10 реконструкция | L,км |  | 1124.04 | 0
| СС 2010г., к-т 1,25 | ВЛ-0,4 кВ реконструкция | L,км |  | 1605.025 | 0
1 | СС 2010г. | ВЛИ 0,4 кВ | L,км |  | 1284.02 | 0
| СС 2010г. | ВЛИ-0,4 кВ. Совместной подвеской провода | L,км |  | 642.01 | 0
| ООО "СтандартЭнерго" | Выключатель | шт |  | 28.0907 | 0 | 27.4079 |  |  |  |  | 2: 0
| СС 2010г. | ВЛ-10 кВ демонтаж | L,км |  | 208.695 | 0
| ООО "ГКФ Электрощит" | Замена АВР | шт |  | 34.3315 | 0 | 31.0275 |  |  |  |  | 2: 0
| ООО "СтандартЭнерго" | Замена выключатеей нагрузки на вакуумный выключатель | шт |  | 32.5538 | 0 | 27.4079 |  |  |  |  | 2: 0
| СС 2010г. | Замена опоры на СВ-110 | шт |  | 12.703
| ООО "ЭТС" | Замена РЛНД на РЛК | шт |  | 46.0962 | 0 | 39.1623
| ООО "СтандартЭнерго" | Замена рубильника на выключатель | шт |  | 31.0682 | 0 | 27.4079 |  |  |  |  | 2: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 160 кВА на ТМГ 250 кВА | шт |  | 198.6256 | 0 | 165.9262 |  |  |  |  | 2: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 250 кВА на ТМГ 400 кВА | шт |  | 244.8737 | 0 | 211.0762 |  |  |  |  | 2: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 250 кВА на ТМГ 630 кВА | шт |  | 346.0659 | 0 | 311.535 |  |  |  |  | 2: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 40 кВА на ТМГ 63 кВА | шт |  | 120.7418 | 0 | 88.0425 |  |  |  |  | 2: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 400 кВА на ТМГ 630 кВА | шт |  | 346.0659 | 0 | 311.535 |  |  |  |  | 2: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 63 кВА на ТМГ 100 кВА | шт |  | 129.7718 | 0 | 97.0725 |  |  |  |  | 2: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 630 кВА на ТМГ 1000 кВА | шт |  | 573.9695 | 0 | 525.4331 |  |  |  |  | 2: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 4000 кВА на ТМГ 6300 кВА | шт |  | 13463.0588 | 0 | 8077.8353 |  |  |  |  | 1: 5385.2235; 2: 0
| ООО "ЛИК-ТЕХНО" | Замена ЩО-70 ( секц. с ошиновк) | шт |  | 152.1296 | 0 | 147.2208 |  |  |  |  | 2: 0; 4: ЩО 70-1-74
| ООО "ГКФ Электрощит" | Замена ЩО-70 (вводн., с ошиновк) | шт |  | 155.8058 | 0 | 151.1418 |  |  |  |  | 2: 0; 4: ЩО 70-1-74
| ООО "ГКФ Электрощит" | Замена ЩО-70 (лин., отх. линий) | шт |  | 58.3761 | 0 | 53.4673 |  |  |  |  | 2: 0; 4: ЩО 70-1-09
| ООО "К-С" | Индикатор короткого замыкания | шт. |  | 25.3653 | 0 | 22.3634
1 | СС 2010г. | КЛ-0,4 кВ | L,км |  | 1812.84 | 0
| СС 2010г. | КЛ-0,4 кВ Наружное освещение. | L,км |  | 1325.5702 | 0 | bar: 1 to 5
| СС 2010г. | КЛ-0,4 кВ Наружное освещение. (15 шт. на км) | L,км |  | 2567.037 | 0
| СС 2010г. | КЛ-0,4 кВ НО | L,км |  | 1812.84 | 0
| СС 2010г. | КЛ-10 кВ | L,км |  | 2031.19 | 0
1 | СС 2010г. | КЛ-6-10 кВ (СПЭ) | L,км | 0.68 | 2257.231 | 1534.917
| Справка о стоимости мат и обор-ия | КТП 100 кВА с тр. 63 кВА (п) | шт |  | 545.292 | 0 | 376 | 406.08 | 1 | 83 | 89.64 | 1: 49.572; 2: 0
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 100 кВА (т) | шт |  | 568.5768 | 0 | 376 | 406.08 | 1 | 102.6 | 110.808 | 1: 51.6888; 2: 0; 4: 458.6314
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 1000 кВА (п) | шт |  | 1947.132 | 0 | 1189 | 1284.12 | 1 | 450 | 486 | 1: 177.012; 2: 0; 4: 2053.4047
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 1000 кВА (т) | шт |  | 1229.58 | 0 | 585 | 631.8 | 1 | 450 | 486 | 1: 111.78; 2: 0
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 160 кВА п в/к | шт |  | 602.316 | 0 | 388 | 419.04 | 1 | 119 | 128.52 | 1: 54.756; 2: 0; 4: 538.9668
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 160 кВА т в/к | шт |  | 388.476 | 0 | 208 | 224.64 | 1 | 119 | 128.52 | 1: 35.316; 2: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» СХЕМА №7 каталога | КТП 2 х40 кВА т | шт |  | 851.0099 | 0 | 566.3383 | 611.6453 | 2 | 75 | 162 | 1: 77.3645; 2: 0
| Справка о стоимости мат и обор-ия | КТП 25 кВА | шт |  | 301.752 | 0 | 185 | 199.8 | 1 | 69 | 74.52 | 1: 27.432; 2: 0
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 250 кВА (п) | шт |  | 636.768 | 0 | 388 | 419.04 | 1 | 148 | 159.84 | 1: 57.888; 2: 0; 4: 605.7267
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 250 кВА (т) | шт |  | 422.928 | 0 | 208 | 224.64 | 1 | 148 | 159.84 | 1: 38.448; 2: 0
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 250 кВА с тр. 160 кВА | шт |  | 602.316 | 0 | 388 | 419.04 | 1 | 119 | 128.52 | 1: 54.756; 2: 0; 4: 605.7267
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 2х100 кВА (п) | шт |  | 948.2808 | 0 | 608.2162 | 656.8735 | 2 | 95 | 205.2 | 1: 86.2073; 2: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 2х100 кВА (т) | шт |  | 898.128 | 0 | 566 | 611.28 | 2 | 95 | 205.2 | 1: 81.648; 2: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 2х160 кВА (п) | шт |  | 955.152 | 0 | 566 | 611.28 | 2 | 119 | 257.04 | 1: 86.832; 2: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 2х250 кВА т | шт |  | 1027.3403 | 0 | 568.7645 | 614.2657 | 2 | 148 | 319.68 | 1: 93.3946; 2: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 2х250 кВА (П) | шт |  | 1076.6862 | 0 | 610.3015 | 659.1256 | 2 | 148 | 319.68 | 1: 97.8806; 2: 0
| СС 2010г. | КТП 2х40 кВА | шт |  | 895.752 | 0 | 566 | 611.28 | 2 | 94 | 203.04 | 1: 81.432; 2: 0
3 | СС 2010г. | КТП 2х40 кВА п | шт |  | 722.5608 | 0 | 608.2162 | 656.8735 | 0 | 75 | 0 | 1: 65.6873; 2: 0
3 | СС 2010г. | КТП 2х63 кВА | шт |  | 919.7688 | 0 | 608.2162 | 656.8735 | 2 | 83 | 179.28 | 1: 83.6153; 2: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 2х630 кВА (т) | шт |  | 1448.3557 | 0 | 631.1546 | 681.647 | 2 | 294 | 635.04 | 1: 131.6687; 2: 0
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 2х630 кВА п в/к | шт |  | 1489.4384 | 0 | 665.736 | 718.9949 | 2 | 294 | 635.04 | 1: 135.4035; 2: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 40 кВА | шт |  | 309.5928 | 0 | 185 | 199.8 | 1 | 75.6 | 81.648 | 1: 28.1448; 2: 0; 4: 368.1751
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 40 кВА с ТМГ 25 кВА | шт |  | 305.6011 | 0 | 185 | 199.8 | 1 | 72.24 | 78.0192 | 1: 27.7819; 2: 0
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 400 кВА (П) | шт |  | 713.988 | 0 | 405 | 437.4 | 1 | 196 | 211.68 | 1: 64.908; 2: 0; 4: 767640.2267; 5: 570.7926
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 400 кВА (Т) | шт |  | 513.216 | 0 | 236 | 254.88 | 1 | 196 | 211.68 | 1: 46.656; 2: 0; 4: 767640.2267
2 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 63 кВА | шт | 1 | 318.384 | 318.384 | 185 | 199.8 | 1 | 83 | 89.64 | 1: 28.944; 2: 289.44
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 630 кВА (П) | шт |  | 867.24 | 0 | 436 | 470.88 | 1 | 294 | 317.52 | 1: 78.84; 2: 0
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 630 кВА (Т) | шт |  | 996.732 | 0 | 545 | 588.6 | 1 | 294 | 317.52 | 1: 90.612; 2: 0
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 2х100 кВА с тр. 63 кВА | шт |  | 869.616 | 0 | 566 | 611.28 | 2 | 83 | 179.28 | 1: 79.056; 2: 0
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 2х1000 кВА (т) | шт |  | 2364.8548 | 0 | 1090.6185 | 1177.868 | 2 | 450 | 972 | 1: 214.9868; 2: 0
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 2х400кВА п в/к | шт |  | 1305.05 | 0 | 706.5269 | 763.0491 | 2 | 196 | 423.36 | 1: 118.6409; 2: 0; 4: 4634316.2824
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 2х400кВА с тр. 250 кВА | шт |  | 1078.1313 | 0 | 611.5179 | 660.4394 | 2 | 148 | 319.68 | 1: 98.0119; 2: 0
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 400кВА с тр. 250 кВА (проходная) | шт |  | 656.964 | 0 | 405 | 437.4 | 1 | 148 | 159.84 | 1: 59.724; 2: 0
| СС 2010г. | КТП демонтаж (киоск) | шт |  | 8.1819 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1: 0
| аналог TP40153531.01 | КТПБ 2х250 кВА | шт |  | 4533.408 | 0 | 3520 | 3801.6 | 2 | 148 | 319.68 | 1: 412.128; 2: 0
| аналог TP40153531 | КТПБ 2х400 кВА | шт |  | 5658.444 | 0 | 4371 | 4720.68 | 2 | 196 | 423.36 | 1: 514.404; 2: 0
| аналог TP40099214 | КТПБ 2х630 кВА | шт |  | 5985.144 | 0 | 4450 | 4806 | 2 | 294 | 635.04 | 1: 544.104; 2: 0
2 | ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТПБ П 2х1000 кВА | шт |  | 8969.4 | 0 | 6650 | 7182 | 2 | 450 | 972 | 1: 815.4; 2: 0
| ООО "Симтэк" | КТПНУ 2х1000кВА "Сэндвич" | шт |  | 6652.8 | 0 | 4700 | 5076 | 2 | 450 | 972 | 1: 604.8; 2: 0
| аналог TP40055167 | КТПНУ 2х2500кВА "Сэндвич" | шт |  | 13365 | 0 | 10125 | 10935 | 2 | 562.5 | 1215 | 1: 1215; 2: 0
| аналог TP40149077 | КТПНУ 2х250кВА "Сэндвич" | шт |  | 3737.448 | 0 | 2850 | 3078 | 2 | 148 | 319.68 | 1: 339.768; 2: 0
| ООО "Симтэк" | КТПНУ 2х400кВА "Сэндвич" | шт |  | 4231.656 | 0 | 3170 | 3423.6 | 2 | 196 | 423.36 | 1: 384.696; 2: 0
| аналог TP40118119 | КТПНУ 2х630кВА "Сэндвич" | шт |  | 5272.344 | 0 | 3850 | 4158 | 2 | 294 | 635.04 | 1: 479.304; 2: 0
| ООО "Симтэк" | Монтаж БКТП 2х250кВА | шт |  | 4855.6196 | 0 | 3791.2219 | 4094.5196 | 2 | 148 | 319.68 | 1: 441.42; 2: 0
| ООО "Симтэк" | Монтаж БКТП 2х400кВА на новое место | шт |  | 6069.5745 | 0 | 4717.0694 | 5094.435 | 2 | 196 | 423.36 | 1: 551.7795; 2: 0
| СС 2010г. | Монтаж реклоузеров | шт |  | 774.1652 | 0 | [5 empty] | 2: 0
| СС 2010г. | Наружное освещение. Установка светильников. | шт |  | 14.8007 | 0 | Делала расчет на монтаж светильников 1,5 м - 63 шт, 2,5 м - 132 шт. двухрожковые
| СС 2010г. | Наружное освещение. Установка светильников. | шт. |  | 47.6461 | 0 | bar: 1 to 5
| СС 2010г. | ОПН 0,4 кВ | шт |  | 1.3531 | 0 | 0.42 |  |  |  |  | 2: 0
4 | СС 2010г. | ОПН 10 кВ | шт |  | 2.6931 | 0 | 1.76 |  |  |  |  | 2: 0
| СС 2010г. | Ошиновка | шт |  | 126.826 | 0 | [5 empty] | 2: 0
| УСРСС ЗАО "ЗНОиМ" | Реконструкция ПС ( установка 2х ячеек) | шт |  | 794.0452 | 0 | 771.9041 |  |  |  |  | 2: 0
| Справка о стоимости мат и обор-ия | СТП 25 кВА | шт |  | 98.415 | 0 | 65 | 70.2 | 1 | 58 | 62.64 | 1: 13.284; 2: 0
| Справка о стоимости мат и обор-ия | СТП 40 кВА | шт |  | 260.5853 | 0 | 66 | 71.28 | 1 | 66 | 71.28 | 1: 14.256; 2: 0
| Справка о стоимости мат и обор-ия | СТП 63 кВА | шт |  | 269.2929 | 0 | 72 | 77.76 | 1 | 78 | 84.24 | 1: 16.2; 2: 0
| ООО "Симтэк" | ТМГ 400 кВА | шт |  | 333.0361 | 0 | 303.365 |  |  |  |  | 2: 0
| ООО "Симтэк" | ТМГ 630 кВА | шт |  | 495.6836 | 0 | 466.0125 |  |  |  |  | 2: 0
| ООО "ЛИК-ТЕХНО" | Устан. ЩО-70 ( секц. с ошиновк) | шт |  | 150.5248 | 0 | 147.2208 |  |  |  |  | 2: 0
| ООО "ГКФ Электрощит" | Устан. ЩО-70 (вводн., с ошиновк) | шт |  | 154.4458 | 0 | 151.1418 |  |  |  |  | 2: 0
| ООО "ГКФ Электрощит" | Установка АВР | шт |  | 35.9363 | 0 | 31.0275 |  |  |  |  | 2: 0
| ИВТ | Установка Гелиос | шт |  | 125.4827 | 0 | 119.316
| ООО "ЭТС" | Установка РДИП | шт |  | 4.7466 | 0 | 3.7904
5 | ООО "ЭТС" | Установка РЛК | шт |  | 44.7094 | 0 | 39.1623
| СС 2010г. | Установка РЛК с ОПН 10 кВ | шт |  | 41.5777 | 0 | 37.3824 |  |  |  |  | 2: 0
| СС 2010г. | Установка шкафа учета "Нейрон" (однофазный) | шт |  | 8.6131 | 0 | 7.5535
| СС 2010г. | Установка шкафа учета "Нейрон" (трехфазный) | шт |  | 11.5493 | 0 | 10.4896
| ООО "ГКФ Электрощит" | Установка ЩО-70 (лин., отх. линий) | шт |  | 56.8657 | 0 | 53.4673 |  |  |  |  | 2: 0
| СС 2010г. | ЩУР-0,4 | шт |  | 49.5345 | 0 | 44.5
| СС 2010г. | Ячейка К - 59 (с ВВ и микропроц. Сириус) | шт |  | 432.118 | 0 | 336.738
| "Энергопортал" | Ячейка КРН-10 | шт |  | 17.5545 | 0 | 15.2542
| ООО Энергия"" | Ячейка КСО (вводн.), замена | шт |  | 74.9426 | 0 | 62.909 |  |  |  |  | 2: 0; 4: 393-09, ВН
| ООО Энергия"" | Ячейка КСО (секц., отх.), замена | шт |  | 51.2175 | 0 | 43.1376 |  |  |  |  | 2: 0; 4: 393-04 , с разрядником, разъед, ввода
| ООО Энергия"" | Ячейка КСО 298 с ВН | шт |  | 77.1894 | 0 | 65.1557 |  |  |  |  | 2: 0
| ООО "Энергия" | Ячейка КСО с BB/TEL | шт |  | 292.8774 | 0 | 280.8438 |  |  |  |  | 2: 0
| аналог ТР40299933 | Ячейка отходящих линий с ВВ (ЯКНО) | шт |  | 400.1054 | 0 | 396.144 |  |  |  |  | 2: 0
3 | расчет, УСПЭС | Благоустройство | шт | 1 |  | 15.349 | 1 % от ЛЭП
|  | Итого СМР (в т.ч. оборудование) |  |  |  | 1868.65 | № |  |  |  |  | 2: 0
Прочие
4 | Письмо ФСК МА 22/118 от 10.04.06 | ПНР |  |  |  | 20.26 | 7 % от оборудования
5 | расчет, УСПЭС | ПСД |  |  |  | 130.81 | 7 % от СМР (в т.ч. оборудование)
6 | МДС 81-35.2004 | Средства на покрытие затрат строительных организаций по страхованию, в том числе строительных рисков, 1% |  |  |  | 18.687 | 1 % от СМР (в т.ч. оборудование)
|  | Итого Прочие |  |  |  | 169.757
Итого по расчету в текущих ценах, с НДС | [5 empty] | 2038.407
7 | МДС 81-35.2004 | Непредвиденные затраты 3% |  |  |  | 61.152
Всего по расчету в текущих ценах, с НДС | [5 empty] | 2099.559
|  | Составил |  |  | Бахмутова Н.А.

## 4 кв 2010 год
| "Утвержден" « »________________2011г. |  | "Утверждаю" | [15 empty] | Сметная стоимость, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  | Итого тыс. руб. с НДС:
|  |  | Заместитель директора | [15 empty] | ВЛ 6-10 кВ | ВЛ 0,4 кВ | КЛ 6-10 кВ | КЛ 0,4 кВ | ТП 10/0,4
|  |  | по капитальному строительству | [15 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[6 empty] | филиала ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | [12 empty] | 0 | 0 | 1633.9142 | 0 | 345.704 | 1979.6182
-0.00037991
_____________________Леваков Г.Г.
УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №26/278
Внешнее электроснабжение токоприемников внеплощадочных сетей водоснабжения мкр. ИЖС "Таврово-14/2"
(наименование стройки)
Составлен в текущих ценах по состоянию на 4-й кв. 2010г.
№ пп | Номера расчетов, документов | Наименование объектов, работ и затрат |  |  | Сметная стоимость за ед., тыс.руб. с НДС | Общая сметная стоимость, тыс.руб. с НДС
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 7 | оборудов
Объекты энергетического хозяйства. Электроснабжение
[7 empty] | КТП | КТП |  | шт. тмг | ТМГ | ТМГ |  | 10% СМР |  | оборудование итого
0 | СС 2010г. | ВЛ 0,4  демонтаж | L,км | 0 | 304.1808 | 0 | [7 empty] | 321.005 | 304.1808
1 | СС 2010г. | ВЛЗ 10 | L,км | 0 | 852.1024 | 0 | 800.16 | [6 empty] | 899.232 | 852.1024
0 | СС 2010г., к-т 1,25 | ВЛ 10 реконструкция | L,км | 0 | 1065.128 | 0 | 0 | [6 empty] | 1124.04 | 1065.128
0 | СС 2010г., к-т 1,25 | ВЛ-0,4 кВ реконструкция | L,км | 0 | 1520.9042 | 0 | 0 | [6 empty] | 1605.025 | 1520.9042
1 | СС 2010г. | ВЛИ 0,4 кВ | L,км | 0 | 1216.7234 | 0 | 0 | [6 empty] | 1284.02 | 1216.7234
0 | СС 2010г. | ВЛИ-0,4 кВ. Совместной подвеской провода | L,км | 0 | 608.3617 | 0 | 0 | [6 empty] | 642.01 | 608.3617
0 | ООО "СтандартЭнерго" | Выключатель | шт | 0 | 25.2461 | 0 | 27.4079 | 25.2461 | [6 empty] | 0 | 0
0 | СС 2010г. | ВЛ-10 кВ демонтаж | L,км | 0 | 197.7571 | 0 | 0 | [6 empty] | 208.695 | 197.7571
0 | ООО "ГКФ Электрощит" | Замена АВР | шт | 0 | 31.7111 | 0 | 31.0275 | 28.5803 | [5 empty] | 3.304 | 3.1308 | 0
0 | ООО "СтандартЭнерго" | Замена выключатеей нагрузки на вакуумный выключатель | шт | 0 | 30.1224 | 0 | 27.4079 | 25.2461 | [5 empty] | 5.146 | 4.8763 | 0
0 | СС 2010г. | Замена опоры на СВ-110 | шт | 0 | 12.0373 |  | 0 | [6 empty] | 12.703 | 12.0373
0 | ООО "ЭТС" | Замена РЛНД на РЛК | шт | 0 | 42.644 | 0 | 39.1623 | 36.0734 | [5 empty] | 6.934 | 6.5706
0 | ООО "СтандартЭнерго" | Замена рубильника на выключатель | шт | 0 | 28.7146 | 0 | 27.4079 | 25.2461 | [5 empty] | 3.6604 | 3.4685 | 0
0 | ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 160 кВА на ТМГ 250 кВА | шт | 0 | 183.8246 | 0 | 165.9262 | 152.8391 | [5 empty] | 32.6993 | 30.9855 | 0
0 | ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 250 кВА на ТМГ 400 кВА | шт | 0 | 226.4541 | 0 | 211.0762 | 194.428 | [5 empty] | 33.7975 | 32.0261 | 0
0 | ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 250 кВА на ТМГ 630 кВА | шт | 0 | 319.6843 | 0 | 311.535 | 286.9632 | [5 empty] | 34.5309 | 32.7211 | 0
0 | ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 40 кВА на ТМГ 63 кВА | шт | 0 | 112.0838 | 0 | 88.0425 | 81.0983 | [5 empty] | 32.6993 | 30.9855 | 0
0 | ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 400 кВА на ТМГ 630 кВА | шт | 0 | 319.6843 | 0 | 311.535 | 286.9632 | [5 empty] | 34.5309 | 32.7211 | 0
0 | ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 63 кВА на ТМГ 100 кВА | шт | 0 | 120.4016 | 0 | 97.0725 | 89.4161 | [5 empty] | 32.6993 | 30.9855 | 0
0 | ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 630 кВА на ТМГ 1000 кВА | шт | 0 | 529.9831 | 0 | 525.4331 | 483.9905 | [5 empty] | 48.5364 | 45.9925 | 0
0 | ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 4000 кВА на ТМГ 6300 кВА | шт | 0 | 12543.6894 | 0 | 8077.8353 | 7440.7103 | [5 empty] | 5385.2235 | 5102.9791 | 0
0 | ООО "ЛИК-ТЕХНО" | Замена ЩО-70 ( секц. с ошиновк) | шт | 0 | 140.2606 | 0 | 147.2208 | 135.6091 | [5 empty] | 4.9088 | 4.6515 | 0 | ЩО 70-1-74
0 | ООО "ГКФ Электрощит" | Замена ЩО-70 (вводн., с ошиновк) | шт | 0 | 143.6403 | 0 | 151.1418 | 139.2207 | [5 empty] | 4.664 | 4.4196 | 0 | ЩО 70-1-74
0 | ООО "ГКФ Электрощит" | Замена ЩО-70 (лин., отх. линий) | шт | 0 | 53.9017 | 0 | 53.4673 | 49.2501 | [5 empty] | 4.9088 | 4.6515 | 0 | ЩО 70-1-09
0 | ООО "К-С" | Индикатор короткого замыкания | шт. | 0 | 23.4441 | 0 | 22.3634 | 20.5995 | [5 empty] | 3.0019 | 2.8446
1 | СС 2010г. | КЛ-0,4 кВ | L,км | 0 | 1717.8274 | 0 | 0 | [6 empty] | 1812.84 | 1717.8274
0 | СС 2010г. | КЛ-0,4 кВ Наружное освещение. | L,км | 0 | 1256.0959 | 0 | 0 | [6 empty] | 1325.5702 | 1256.0959
0 | СС 2010г. | КЛ-0,4 кВ Наружное освещение. (15 шт. на км) | L,км | 0 | 2432.4963 | 0 | 0 | [6 empty] | 2567.037 | 2432.4963
0 | СС 2010г. | КЛ-0,4 кВ НО | L,км | 0 | 1717.8274 | 0 | 0 | [6 empty] | 1812.84 | 1717.8274
0 | СС 2010г. | КЛ-10 кВ | L,км | 0 | 1924.7335 | 0 | 0 | [6 empty] | 2031.19 | 1924.7335
1 | СС 2010г. | КЛ-6-10 кВ (СПЭ) | L,км | 0.68 | 2138.9275 | 1454.471 | 0 | [6 empty] | 2257.231 | 2138.9275
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 100 кВА с тр. 63 кВА (п) | шт | 0 | 503.5948 | 0 | 376 | 406.08 | 374.0512 | 1 | 83 | 89.64 | 82.5698 | 49.572 | 46.9739 | 0
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 100 кВА (т) | шт | 0 | 525.0991 | 0 | 376 | 406.08 | 374.0512 | 1 | 102.6 | 110.808 | 102.0682 | 51.6888 | 48.9797 | 0 | 458.6314
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 1000 кВА (п) | шт | 0 | 1798.2395 | 0 | 1189 | 1284.12 | 1182.8373 | 1 | 450 | 486 | 447.6676 | 177.012 | 167.7346 | 0 | 2053.4047
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 1000 кВА (т) | шт | 0 | 1135.557 | 0 | 585 | 631.8 | 581.9679 | 1 | 450 | 486 | 447.6676 | 111.78 | 105.9215 | 0
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 160 кВА п в/к | шт | 0 | 556.2584 | 0 | 388 | 419.04 | 385.989 | 1 | 119 | 128.52 | 118.3832 | 54.756 | 51.8862 | 0 | 538.9668
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 160 кВА т в/к | шт | 0 | 358.7702 | 0 | 208 | 224.64 | 206.9219 | 1 | 119 | 128.52 | 118.3832 | 35.316 | 33.4651 | 0
0 | ООО Торговый дом «УЗТТ» СХЕМА №7 каталога | КТП 2 х40 кВА т | шт | 0 | 785.9352 | 0 | 566.3383 | 611.6453 | 563.4029 | 2 | 75 | 162 | 149.2225 | 77.3645 | 73.3098 | 0
0 | ООО Торговый дом «УЗТТ» СХЕМА №7 каталога | КТП 25 кВА | шт | 0 | 278.6778 | 0 | 185 | 199.8 | 184.0411 | 1 | 69 | 74.52 | 68.6424 | 27.432 | 25.9943 | 0
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 250 кВА (п) | шт | 0 | 588.0759 | 0 | 388 | 419.04 | 385.989 | 1 | 148 | 159.84 | 147.2329 | 57.888 | 54.854 | 0 | 605.7267
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 250 кВА (т) | шт | 0 | 390.5877 | 0 | 208 | 224.64 | 206.9219 | 1 | 148 | 159.84 | 147.2329 | 38.448 | 36.4329 | 0
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 250 кВА с тр. 160 кВА | шт | 0 | 556.2584 | 0 | 388 | 419.04 | 385.989 | 1 | 119 | 128.52 | 118.3832 | 54.756 | 51.8862 | 0 | 605.7267
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 2х100 кВА (п) | шт | 0 | 875.7681 | 0 | 608.2162 | 656.8735 | 605.0637 | 2 | 95 | 205.2 | 189.0152 | 86.2073 | 81.6891 | 0
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 2х100 кВА (т) | шт | 0 | 829.4503 | 0 | 566 | 611.28 | 563.0664 | 2 | 95 | 205.2 | 189.0152 | 81.648 | 77.3688 | 0
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 2х160 кВА (п) | шт | 0 | 882.1138 | 0 | 566 | 611.28 | 563.0664 | 2 | 119 | 257.04 | 236.7664 | 86.832 | 82.2811 | 0
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 2х250 кВА т | шт | 0 | 948.7821 | 0 | 568.7645 | 614.2657 | 565.8166 | 2 | 148 | 319.68 | 294.4658 | 93.3946 | 88.4997 | 0
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 2х250 кВА (П) | шт | 0 | 994.3546 | 0 | 610.3015 | 659.1256 | 607.1382 | 2 | 148 | 319.68 | 294.4658 | 97.8806 | 92.7506 | 0
0 | СС 2010г. | КТП 2х40 кВА | шт | 0 | 827.256 | 0 | 566 | 611.28 | 563.0664 | 2 | 94 | 203.04 | 187.0256 | 81.432 | 77.1641 | 0
3 | СС 2010г. | КТП 2х40 кВА п | шт | 0 | 667.3083 | 0 | 608.2162 | 656.8735 | 605.0637 |  | 75 | 0 | 0 | 65.6873 | 62.2446 | 0
3 | СС 2010г. | КТП 2х63 кВА | шт | 0 | 849.4363 | 0 | 608.2162 | 656.8735 | 605.0637 | 2 | 83 | 179.28 | 165.1396 | 83.6153 | 79.233 | 0
0 | ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 2х630 кВА (т) | шт | 0 | 1337.6034 | 0 | 631.1546 | 681.647 | 627.8833 | 2 | 294 | 635.04 | 584.9523 | 131.6687 | 124.7678 | 0
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 2х630 кВА п в/к | шт | 0 | 1375.5447 | 0 | 665.736 | 718.9949 | 662.2855 | 2 | 294 | 635.04 | 584.9523 | 135.4035 | 128.3069 | 0
0 | ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 40 кВА | шт | 0 | 285.919 | 0 | 185 | 199.8 | 184.0411 | 1 | 75.6 | 81.648 | 75.2082 | 28.1448 | 26.6697 | 0 | 368.1751
0 | ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 40 кВА с ТМГ 25 кВА | шт | 0 | 282.2325 | 0 | 185 | 199.8 | 184.0411 | 1 | 72.24 | 78.0192 | 71.8656 | 27.7819 | 26.3258 | 0
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 400 кВА (П) | шт | 0 | 659.3911 | 0 | 405 | 437.4 | 402.9008 | 1 | 196 | 211.68 | 194.9841 | 64.908 | 61.5061 | 0 | 767640.2267 | 527.1454
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 400 кВА (Т) | шт | 0 | 473.9716 | 0 | 236 | 254.88 | 234.7768 | 1 | 196 | 211.68 | 194.9841 | 46.656 | 44.2107 | 0 | 767640.2267
2 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 63 кВА | шт | 1 | 294.0379 | 294.038 | 185 | 199.8 | 184.0411 | 1 | 83 | 89.64 | 82.5698 | 28.944 | 27.427 | 289.44
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 630 кВА (П) | шт | 0 | 800.9243 | 0 | 436 | 470.88 | 433.7402 | 1 | 294 | 317.52 | 292.4762 | 78.84 | 74.7079 | 0
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 630 кВА (Т) | шт | 0 | 920.5143 | 0 | 545 | 588.6 | 542.1752 | 1 | 294 | 317.52 | 292.4762 | 90.612 | 85.8629 | 0
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 2х100 кВА с тр. 63 кВА | шт | 0 | 803.1186 | 0 | 566 | 611.28 | 563.0664 | 2 | 83 | 179.28 | 165.1396 | 79.056 | 74.9126 | 0
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 2х1000 кВА (т) | шт | 0 | 2184.0201 | 0 | 1090.6185 | 1177.868 | 1084.9657 | 2 | 450 | 972 | 895.3352 | 214.9868 | 203.7191 | 0
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 2х400кВА п в/к | шт | 0 | 1205.256 | 0 | 706.5269 | 763.0491 | 702.8649 | 2 | 196 | 423.36 | 389.9682 | 118.6409 | 112.4228 | 0 | 4634316.2824
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 2х400кВА с тр. 250 кВА | шт | 0 | 995.6892 | 0 | 611.5179 | 660.4394 | 608.3484 | 2 | 148 | 319.68 | 294.4658 | 98.0119 | 92.875 | 0
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 400кВА с тр. 250 кВА (проходная) | шт | 0 | 606.7276 | 0 | 405 | 437.4 | 402.9008 | 1 | 148 | 159.84 | 147.2329 | 59.724 | 56.5938 | 0
0 | СС 2010г. | КТП демонтаж (киоск) | шт | 0 | 7.7531 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | аналог TP40153531.01 | КТПБ 2х250 кВА | шт | 0 | 4186.7493 | 0 | 3520 | 3801.6 | 3501.7555 | 2 | 148 | 319.68 | 294.4658 | 412.128 | 390.528 | 0
0 | аналог TP40153531 | КТПБ 2х400 кВА | шт | 0 | 5225.7565 | 0 | 4371 | 4720.68 | 4348.3447 | 2 | 196 | 423.36 | 389.9682 | 514.404 | 487.4436 | 0
0 | аналог TP40099214 | КТПБ 2х630 кВА | шт | 0 | 5527.4746 | 0 | 4450 | 4806 | 4426.9352 | 2 | 294 | 635.04 | 584.9523 | 544.104 | 515.587 | 0
2 | ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТПБ П 2х1000 кВА | шт | 0 | 8283.5318 | 0 | 6650 | 7182 | 6615.5324 | 2 | 450 | 972 | 895.3352 | 815.4 | 772.6642 | 0
0 | ООО "Симтэк" | КТПНУ 2х1000кВА "Сэндвич" | шт | 0 | 6144.0765 | 0 | 4700 | 5076 | 4675.6394 | 2 | 450 | 972 | 895.3352 | 604.8 | 573.1019 | 0
0 | аналог TP40055167 | КТПНУ 2х1250кВА "Сэндвич" | шт | 0 | 12343.0109 | 0 | 10125 | 10935 | 10072.5211 | 2 | 562.5 | 1215 | 1119.169 | 1215 | 1151.3208 | 0
0 | аналог TP40149077 | КТПНУ 2х250кВА "Сэндвич" | шт | 0 | 3451.6544 | 0 | 2850 | 3078 | 2835.2282 | 2 | 148 | 319.68 | 294.4658 | 339.768 | 321.9605 | 0
0 | ООО "Симтэк" | КТПНУ 2х400кВА "Сэндвич" | шт | 0 | 3908.0715 | 0 | 3170 | 3423.6 | 3153.5696 | 2 | 196 | 423.36 | 389.9682 | 384.696 | 364.5337 | 0
0 | аналог TP40118119 | КТПНУ 2х630кВА "Сэндвич" | шт | 0 | 4869.1807 | 0 | 3850 | 4158 | 3830.0451 | 2 | 294 | 635.04 | 584.9523 | 479.304 | 454.1832 | 0
0 | ООО "Симтэк" | Монтаж БКТП 2х250кВА | шт | 0 | 4484.3222 | 0 | 3791.2219 | 4094.5196 | 3771.5716 | 2 | 148 | 319.68 | 294.4658 | 441.42 | 418.2847 | 0
0 | ООО "Симтэк" | Монтаж БКТП 2х400кВА на новое место | шт | 0 | 5605.4488 | 0 | 4717.0694 | 5094.435 | 4692.6204 | 2 | 196 | 423.36 | 389.9682 | 551.7795 | 522.8602 | 0
0 | СС 2010г. | Монтаж реклоузеров | шт | 0 | 733.5905 | 0 | 0 | [6 empty] | 774.1652 | 733.5905 | 0
0 | СС 2010г. | Наружное освещение. Установка светильников. | шт | 0 | 14.025 | 0 | Делала расчет на монтаж светильников 1,5 м - 63 шт, 2,5 м - 132 шт. двухрожковые | [6 empty] | 14.8007 | 14.025
0 | СС 2010г. | Наружное освещение. Установка светильников. | шт. | 0 | 45.149 | 0 | 0 | [6 empty] | 47.6461 | 45.149
0 | СС 2010г. | ОПН 0,4 кВ | шт | 0 | 1.2711 | 0 | 0.42 | 0.38687 | [5 empty] | 0.93313 | 0.88422 | 0
4 | СС 2010г. | ОПН 10 кВ | шт | 0 | 2.5054 | 0 | 1.76 | 1.6212 | [5 empty] | 0.93313 | 0.88422 | 0
0 | СС 2010г. | Ошиновка | шт | 0 | 120.1789 | 0 | 0 | [6 empty] | 126.826 | 120.1789 | 0
0 | УСРСС ЗАО "ЗНОиМ" | Реконструкция ПС ( установка 2х ячеек) | шт | 0 | 732.0022 | 0 | 771.9041 | 711.0215 | [5 empty] | 22.1411 | 20.9807 | 0
0 | ООО "Симтэк" | СТП 25 кВА | шт | 0 | 88.7235 | 0 | 65 | 70.2 | 64.6631 | 2 | 58 | 125.28 | 115.3988 | 19.548 | 18.5235 | 0
0 | аналог KS00003391 | СТП 40 кВА | шт | 0 | 98.2977 | 0 | 66 | 71.28 | 65.6579 | 3 | 66 | 213.84 | 196.9737 | 28.512 | 27.0177 | 0
0 | аналог KS00003393 | СТП 63 кВА | шт | 0 | 117.0584 | 0 | 72 | 77.76 | 71.6268 | 4 | 78 | 336.96 | 310.3829 | 41.472 | 39.2984 | 0
0 | ООО "Симтэк" | ТМГ 400 кВА | шт | 0 | 307.5536 | 0 | 303.365 | 279.4376 | [5 empty] | 29.6711 | 28.116 | 0
0 | ООО "Симтэк" | ТМГ 630 кВА | шт | 0 | 457.3726 | 0 | 466.0125 | 429.2566 | [5 empty] | 29.6711 | 28.116 | 0
0 | ООО "ЛИК-ТЕХНО" | Устан. ЩО-70 ( секц. с ошиновк) | шт | 0 | 138.7399 | 0 | 147.2208 | 135.6091 | [5 empty] | 3.304 | 3.1308 | 0
0 | ООО "ГКФ Электрощит" | Устан. ЩО-70 (вводн., с ошиновк) | шт | 0 | 142.3516 | 0 | 151.1418 | 139.2207 | [5 empty] | 3.304 | 3.1308 | 0
0 | ООО "ГКФ Электрощит" | Установка АВР | шт | 0 | 33.2318 | 0 | 31.0275 | 28.5803 | [5 empty] | 4.9088 | 4.6515 | 0
0 | ИВТ | Установка Гелиос | шт | 0 | 115.7486 | 0 | 119.316 | 109.9052 | [5 empty] | 6.1667 | 5.8435
0 | ООО "ЭТС" | Установка РДИП | шт | 0 | 4.3975 | 0 | 3.7904 | 3.4915 | [5 empty] | 0.95611 | 0.906
5 | ООО "ЭТС" | Установка РЛК | шт | 0 | 41.3298 | 0 | 39.1623 | 36.0734 | [5 empty] | 5.5472 | 5.2564
0 | СС 2010г. | Установка РЛК с ОПН 10 кВ | шт | 0 | 38.4093 | 0 | 37.3824 | 34.434 | [5 empty] | 4.1952 | 3.9754 | 0
0 | СС 2010г. | Установка шкафа учета "Нейрон" (однофазный) | шт | 0 | 7.9618 | 0 | 7.5535 | 6.9577 | [5 empty] | 1.0597 | 1.0041
0 | СС 2010г. | Установка шкафа учета "Нейрон" (трехфазный) | шт | 0 | 10.6664 | 0 | 10.4896 | 9.6623 | [5 empty] | 1.0597 | 1.0041
0 | ООО "ГКФ Электрощит" | Установка ЩО-70 (лин., отх. линий) | шт | 0 | 52.4704 | 0 | 53.4673 | 49.2501 | [5 empty] | 3.3984 | 3.2203 | 0
0 | СС 2010г. | ЩУР-0,4 | шт | 0 | 45.7607 | 0 | 44.5 | 40.9901 | [5 empty] | 5.0345 | 4.7706
0 | СС 2010г. | Ячейка К - 59 (с ВВ и микропроц. Сириус) | шт | 0 | 310.1784 | 0 | 336.738 | 310.1784 | [6 empty] | 0
0 | "Энергопортал" | Ячейка КРН-10 | шт | 0 | 16.2308 | 0 | 15.2542 | 14.0511 | [5 empty] | 2.3002 | 2.1797
0 | ООО Энергия"" | Ячейка КСО (вводн.), замена | шт | 0 | 69.3501 | 0 | 62.909 | 57.9472 | [5 empty] | 12.0336 | 11.4029 | 0 | 393-09, ВН
0 | ООО Энергия"" | Ячейка КСО (секц., отх.), замена | шт | 0 | 51.2175 | 0 | 43.1376 | 39.7352 | [5 empty] | 12.1174 | 11.4823 | 0 | 393-04 , с разрядником, разъед, ввода
0 | ООО Энергия"" | Ячейка КСО 298 с ВН | шт | 0 | 71.4197 | 0 | 65.1557 | 60.0167 | [5 empty] | 12.0336 | 11.4029 | 0
0 | ООО "Энергия" | Ячейка КСО с BB/TEL | шт | 0 | 270.0956 | 0 | 280.8438 | 258.6927 | [5 empty] | 12.0336 | 11.4029 | 0
0 | аналог ТР40299933 | Ячейка отходящих линий с ВВ | шт | 0 | 402.437 | 0 | 396.144 | 364.8988 | [5 empty] | 39.6144 | 37.5382 | 0
3 | расчет, УСПЭС | Благоустройство | шт | 1 |  | 14.545 | 1 % от ЛЭП
|  | Итого СМР (в т.ч. оборудование) |  |  |  | 1763.054 | № | [8 empty] | 0
Прочие
4 | Письмо ФСК МА 22/118 от 10.04.06 | ПНР |  |  |  | 17.5781 | 7 % от оборудования
5 | расчет, УСПЭС | ПСД |  |  |  | 123.6965 | 7 % от СМР (в т.ч. оборудование)
6 | МДС 81-35.2004 | Средства на покрытие затрат строительных организаций по страхованию, в том числе строительных рисков, 1% |  |  |  | 17.631 | 1 % от СМР (в т.ч. оборудование)
|  | Итого Прочие |  |  |  | 158.9056
Итого по расчету в текущих ценах, с НДС | [5 empty] | 1921.9596
7 | МДС 81-35.2004 | Непредвиденные затраты 3% |  |  |  | 57.659
Всего по расчету в текущих ценах, с НДС | [5 empty] | 1979.6186
|  | Составил |  |  | Бахмутова Н.А.