## 4 кв 2011 год
| "Утвержден" « »________________2011г. |  | "Утверждаю" | [8 empty] | Наименование объекта | Сметная стоимость, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  | Итого тыс. руб. с НДС:
|  |  | Заместитель директора | [9 empty] | ВЛ 6-10 кВ | ВЛ 0,4 кВ | КЛ 6-10 кВ | КЛ 0,4 кВ | ТП 10/0,4
|  |  | по капитальному строительству | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[6 empty] | филиала ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | [6 empty] | 50.0185 | 0 | 0 | 0 | 223.4804 | 273.4988
-0.0001542
_____________________Леваков Г.Г.
УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Глава КФХ Герасимов Александр Николаевич. Внешнее электроснабжение токоприемников нежилого помещения и скважины ВнНовооскольский район, в границах колхоза «Дружба»
(наименование стройки)
Составлен в текущих ценах по состоянию на 4-й кв. 2011г.
№ пп | Номера расчетов, документов | Наименование объектов, работ и затрат |  |  | Сметная стоимость за ед., тыс.руб. с НДС | Общая сметная стоимость, тыс.руб. с НДС
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 7 | оборудов
Объекты энергетического хозяйства. Электроснабжение
[7 empty] | КТП | КТП | шт. тмг | ТМГ | ТМГ | 1: 10% СМР; 2: оборудование итого
| СС 2010г. | ВЛ 0,4  демонтаж | L,км |  | 321.005 | 0
1 | СС 2010г. | ВЛ 10 | L,км | 0.05 | 899.232 | 44.962 | 762.061
| СС 2010г., к-т 1,25 | ВЛ 10 реконструкция | L,км |  | 1124.04 | 0
| СС 2010г., к-т 1,25 | ВЛ-0,4 кВ реконструкция | L,км |  | 1605.025 | 0
| СС 2010г. | ВЛИ 0,4 кВ | L,км |  | 1284.02 | 0
| СС 2010г. | ВЛИ-0,4 кВ. Совместной подвеской провода | L,км |  | 642.01 | 0
| ООО "СтандартЭнерго" | Выключатель | шт |  | 28.0907 | 0 | 27.4079 |  |  |  |  | 2: 0
| СС 2010г. | ВЛ-10 кВ демонтаж | L,км |  | 208.695 | 0
| ООО "ГКФ Электрощит" | Замена АВР | шт |  | 34.3315 | 0 | 31.0275 |  |  |  |  | 2: 0
| ООО "СтандартЭнерго" | Замена выключатеей нагрузки на вакуумный выключатель | шт |  | 32.5538 | 0 | 27.4079 |  |  |  |  | 2: 0
| СС 2010г. | Замена опоры на СВ-110 | шт |  | 12.703
| ООО "ЭТС" | Замена РЛНД на РЛК | шт |  | 46.0962 | 0 | 39.1623
| ООО "СтандартЭнерго" | Замена рубильника на выключатель | шт |  | 31.0682 | 0 | 27.4079 |  |  |  |  | 2: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 160 кВА на ТМГ 250 кВА | шт |  | 198.6256 | 0 | 165.9262 |  |  |  |  | 2: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 250 кВА на ТМГ 400 кВА | шт |  | 244.8737 | 0 | 211.0762 |  |  |  |  | 2: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 250 кВА на ТМГ 630 кВА | шт |  | 346.0659 | 0 | 311.535 |  |  |  |  | 2: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 40 кВА на ТМГ 63 кВА | шт |  | 120.7418 | 0 | 88.0425 |  |  |  |  | 2: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 400 кВА на ТМГ 630 кВА | шт |  | 346.0659 | 0 | 311.535 |  |  |  |  | 2: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 63 кВА на ТМГ 100 кВА | шт |  | 129.7718 | 0 | 97.0725 |  |  |  |  | 2: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 630 кВА на ТМГ 1000 кВА | шт |  | 573.9695 | 0 | 525.4331 |  |  |  |  | 2: 0
| ООО "ЛИК-ТЕХНО" | Замена ЩО-70 ( секц. с ошиновк) | шт |  | 152.1296 | 0 | 147.2208 |  |  |  |  | 2: 0; 4: ЩО 70-1-74
| ООО "ГКФ Электрощит" | Замена ЩО-70 (вводн., с ошиновк) | шт |  | 155.8058 | 0 | 151.1418 |  |  |  |  | 2: 0; 4: ЩО 70-1-74
| ООО "ГКФ Электрощит" | Замена ЩО-70 (лин., отх. линий) | шт |  | 58.3761 | 0 | 53.4673 |  |  |  |  | 2: 0; 4: ЩО 70-1-09
| ООО "К-С" | Индикатор короткого замыкания | шт. |  | 25.3653 | 0 | 22.3634
| СС 2010г. | КЛ-0,4 кВ | L,км |  | 1812.84 | 0
| СС 2010г. | КЛ-0,4 кВ Наружное освещение. | L,км |  | 1325.5702 | 0 | bar: 1 to 5
| СС 2010г. | КЛ-0,4 кВ Наружное освещение. (15 шт. на км) | L,км |  | 2567.037 | 0
| СС 2010г. | КЛ-0,4 кВ НО | L,км |  | 1812.84 | 0
| СС 2010г. | КЛ-10 кВ | L,км |  | 2031.19 | 0
| СС 2010г. | КЛ-6-10 кВ (СПЭ) | L,км |  | 2257.231 | 0
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 100 кВА с тр. 63 кВА (п) | шт |  | 267.3 | 0 | 142 | 153.36 | 1 | 83 | 89.64 | 1: 24.3; 2: 0
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 100 кВА (т) | шт |  | 290.5848 | 0 | 142 | 153.36 | 1 | 102.6 | 110.808 | 1: 26.4168; 2: 0; 4: 458.6314
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 1000 кВА (п) | шт |  | 926.64 | 0 | 330 | 356.4 | 1 | 450 | 486 | 1: 84.24; 2: 0; 4: 2053.4047
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 1000 кВА (т) | шт |  | 914.76 | 0 | 320 | 345.6 | 1 | 450 | 486 | 1: 83.16; 2: 0
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 160 кВА п в/к | шт |  | 355.212 | 0 | 180 | 194.4 | 1 | 119 | 128.52 | 1: 32.292; 2: 0; 4: 538.9668
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 160 кВА т в/к | шт |  | 317.196 | 0 | 148 | 159.84 | 1 | 119 | 128.52 | 1: 28.836; 2: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» СХЕМА №7 каталога | КТП 2 х40 кВА т | шт |  | 652.0077 | 0 | 398.828 | 430.7342 | 2 | 75 | 162 | 1: 59.2734; 2: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» СХЕМА №7 каталога | КТП 25 кВА | шт |  | 555.7797 | 0 | 398.828 | 430.7342 | 1 | 69 | 74.52 | 1: 50.5254; 2: 0
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 250 кВА (п) | шт |  | 395.604 | 0 | 185 | 199.8 | 1 | 148 | 159.84 | 1: 35.964; 2: 0; 4: 605.7267
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 250 кВА (т) | шт |  | 354.024 | 0 | 150 | 162 | 1 | 148 | 159.84 | 1: 32.184; 2: 0
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 250 кВА с тр. 160 кВА | шт |  | 319.572 | 0 | 150 | 162 | 1 | 119 | 128.52 | 1: 29.052; 2: 0; 4: 605.7267
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 2х100 кВА (п) | шт |  | 686.664 | 0 | 388 | 419.04 | 2 | 95 | 205.2 | 1: 62.424; 2: 0
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 2х100 кВА (т) | шт |  | 658.152 | 0 | 364 | 393.12 | 2 | 95 | 205.2 | 1: 59.832; 2: 0
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 2х160 кВА (п) | шт |  | 743.688 | 0 | 388 | 419.04 | 2 | 119 | 257.04 | 1: 67.608; 2: 0
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 2х250 кВА т | шт |  | 790.02 | 0 | 369 | 398.52 | 2 | 148 | 319.68 | 1: 71.82; 2: 0
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 2х250 кВА (П) | шт |  | 820.908 | 0 | 395 | 426.6 | 2 | 148 | 319.68 | 1: 74.628; 2: 0
| СС 2010г. | КТП 2х40 кВА | шт |  | 323.2548 | 0 | 84.1 | 90.828 | 2 | 94 | 203.04 | 1: 29.3868; 2: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» СХЕМА №19 каталога | КТП 2х40 кВА п | шт |  | 503.8647 | 0 | 424.1285 | 458.0588 |  |  | 0 | 1: 45.8059; 2: 0
| СС 2010г. | КТП 2х63 кВА | шт |  | 311.755 | 0 | 96.42 | 104.1336 | 2 | 83 | 179.28 | 1: 28.3414; 2: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 2х630 кВА (т) | шт |  | 1179.684 | 0 | 405 | 437.4 | 2 | 294 | 635.04 | 1: 107.244; 2: 0
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 2х630 кВА п в/к | шт |  | 1218.888 | 0 | 438 | 473.04 | 2 | 294 | 635.04 | 1: 110.808; 2: 0
2 | ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 40 кВА | шт | 1 | 189.7236 | 189.724 | 84.1 | 90.828 | 1 | 75.6 | 81.648 | 1: 17.2476; 2: 172.476; 4: 368.1751
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 40 кВА с ТМГ 25 кВА | шт |  | 185.7319 | 0 | 84.1 | 90.828 | 1 | 72.24 | 78.0192 | 1: 16.8847; 2: 0
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 400 кВА (П) | шт |  | 466.884 | 0 | 197 | 212.76 | 1 | 196 | 211.68 | 1: 42.444; 2: 0; 4: 767640.2267; 5: 414.9712
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 400 кВА (Т) | шт |  | 425.304 | 0 | 162 | 174.96 | 1 | 196 | 211.68 | 1: 38.664; 2: 0; 4: 767640.2267
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 63 кВА | шт |  | 213.151 | 0 | 96.42 | 104.1336 | 1 | 83 | 89.64 | 1: 19.3774; 2: 0
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 630 кВА (П) | шт |  | 586.872 | 0 | 200 | 216 | 1 | 294 | 317.52 | 1: 53.352; 2: 0
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 630 кВА (Т) | шт |  | 547.668 | 0 | 167 | 180.36 | 1 | 294 | 317.52 | 1: 49.788; 2: 0
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 2х100 кВА с тр. 63 кВА | шт |  | 658.152 | 0 | 388 | 419.04 | 2 | 83 | 179.28 | 1: 59.832; 2: 0
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 2х1000 кВА (т) | шт |  | 1865.16 | 0 | 670 | 723.6 | 2 | 450 | 972 | 1: 169.56; 2: 0
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 2х400кВА п в/к | шт |  | 974.16 | 0 | 428 | 462.24 | 2 | 196 | 423.36 | 1: 88.56; 2: 0; 4: 4634316.2824
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 2х400кВА с тр. 250 кВА | шт |  | 860.112 | 0 | 428 | 462.24 | 2 | 148 | 319.68 | 1: 78.192; 2: 0
| ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 400кВА с тр. 250 кВА (проходная) | шт |  | 409.86 | 0 | 197 | 212.76 | 1 | 148 | 159.84 | 1: 37.26; 2: 0
| СС 2010г. | КТП демонтаж (киоск) | шт |  | 7.5747 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1: 0
| аналог TP40153531.01 | КТПБ 2х250 кВА | шт |  | 4533.408 | 0 | 3520 | 3801.6 | 2 | 148 | 319.68 | 1: 412.128; 2: 0
| аналог TP40153531 | КТПБ 2х400 кВА | шт |  | 5658.444 | 0 | 4371 | 4720.68 | 2 | 196 | 423.36 | 1: 514.404; 2: 0
| аналог TP40099214 | КТПБ 2х630 кВА | шт |  | 5985.144 | 0 | 4450 | 4806 | 2 | 294 | 635.04 | 1: 544.104; 2: 0
| ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТПБ П 2х1000 кВА | шт |  | 8969.4 | 0 | 6650 | 7182 | 2 | 450 | 972 | 1: 815.4; 2: 0
| ООО "Симтэк" | КТПНУ 2х1000кВА "Сэндвич" | шт |  | 6381.936 | 0 | 4472 | 4829.76 | 2 | 450 | 972 | 1: 580.176; 2: 0
| аналог TP40055167 | КТПНУ 2х1250кВА "Сэндвич" | шт |  | 6649.236 | 0 | 4472 | 4829.76 | 2 | 562.5 | 1215 | 1: 604.476; 2: 0
| аналог TP40149077 | КТПНУ 2х250кВА "Сэндвич" | шт |  | 3737.448 | 0 | 2850 | 3078 | 2 | 148 | 319.68 | 1: 339.768; 2: 0
| ООО "Симтэк" | КТПНУ 2х400кВА "Сэндвич" | шт |  | 4858.7358 | 0 | 3697.845 | 3993.6726 | 2 | 196 | 423.36 | 1: 441.7033; 2: 0
| аналог TP40118119 | КТПНУ 2х630кВА "Сэндвич" | шт |  | 5091.5838 | 0 | 3697.845 | 3993.6726 | 2 | 294 | 635.04 | 1: 462.8713; 2: 0
| ООО "Симтэк" | Монтаж БКТП 2х250кВА | шт |  | 4855.6196 | 0 | 3791.2219 | 4094.5196 | 2 | 148 | 319.68 | 1: 441.42; 2: 0
| ООО "Симтэк" | Монтаж БКТП 2х400кВА на новое место | шт |  | 6069.5745 | 0 | 4717.0694 | 5094.435 | 2 | 196 | 423.36 | 1: 551.7795; 2: 0
| СС 2010г. | Монтаж реклоузеров | шт |  | 774.1652 | 0 | [5 empty] | 2: 0
| СС 2010г. | Наружное освещение. Установка светильников. | шт |  | 14.8007 | 0 | Делала расчет на монтаж светильников 1,5 м - 63 шт, 2,5 м - 132 шт. двухрожковые
| СС 2010г. | Наружное освещение. Установка светильников. | шт. |  | 47.6461 | 0 | bar: 1 to 5
| СС 2010г. | ОПН 0,4 кВ | шт |  | 1.3531 | 0 | 0.42 |  |  |  |  | 2: 0
| СС 2010г. | ОПН 10 кВ | шт |  | 2.6931 | 0 | 1.76 |  |  |  |  | 2: 0
| СС 2010г. | Ошиновка | шт |  | 126.826 | 0 | [5 empty] | 2: 0
| УСРСС ЗАО "ЗНОиМ" | Реконструкция ПС ( установка 2х ячеек) | шт |  | 794.0452 | 0 | 771.9041 |  |  |  |  | 2: 0
| ООО "Симтэк" | СТП 25 кВА | шт |  | 178.54 | 0 | 145.125 |  |  |  |  | 2: 0
| аналог KS00003391 | СТП 40 кВА | шт |  | 260.5853 | 0 | 176.3566 |  |  |  |  | 2: 0
| аналог KS00003393 | СТП 63 кВА | шт |  | 276.2529 | 0 | 204.7955 |  |  |  |  | 2: 0
| ООО "Симтэк" | ТМГ 400 кВА | шт |  | 333.0361 | 0 | 303.365 |  |  |  |  | 2: 0
| ООО "Симтэк" | ТМГ 630 кВА | шт |  | 495.6836 | 0 | 466.0125 |  |  |  |  | 2: 0
| ООО "ЛИК-ТЕХНО" | Устан. ЩО-70 ( секц. с ошиновк) | шт |  | 150.5248 | 0 | 147.2208 |  |  |  |  | 2: 0
| ООО "ГКФ Электрощит" | Устан. ЩО-70 (вводн., с ошиновк) | шт |  | 154.4458 | 0 | 151.1418 |  |  |  |  | 2: 0
| ООО "ГКФ Электрощит" | Установка АВР | шт |  | 35.9363 | 0 | 31.0275 |  |  |  |  | 2: 0
| ИВТ | Установка Гелиос | шт |  | 125.4827 | 0 | 119.316
| ООО "ЭТС" | Установка РДИП | шт |  | 4.7466 | 0 | 3.7904
| ООО "ЭТС" | Установка РЛК | шт |  | 44.7094 | 0 | 39.1623
| СС 2010г. | Установка РЛК с ОПН 10 кВ | шт |  | 41.5777 | 0 | 37.3824 |  |  |  |  | 2: 0
| СС 2010г. | Установка шкафа учета "Нейрон" (однофазный) | шт |  | 8.6131 | 0 | 7.5535
| СС 2010г. | Установка шкафа учета "Нейрон" (трехфазный) | шт |  | 11.5493 | 0 | 10.4896
| ООО "ГКФ Электрощит" | Установка ЩО-70 (лин., отх. линий) | шт |  | 56.8657 | 0 | 53.4673 |  |  |  |  | 2: 0
| СС 2010г. | ЩУР-0,4 | шт |  | 49.5345 | 0 | 44.5
| СС 2010г. | Ячейка К - 59 (с ВВ и микропроц. Сириус) | шт |  | 432.118 | 0 | 336.738
| "Энергопортал" | Ячейка КРН-10 | шт |  | 17.5545 | 0 | 15.2542
| ООО Энергия"" | Ячейка КСО (вводн.), замена | шт |  | 74.9426 | 0 | 62.909 |  |  |  |  | 2: 0; 4: 393-09, ВН
| ООО Энергия"" | Ячейка КСО (секц., отх.), замена | шт |  | 51.2175 | 0 | 43.1376 |  |  |  |  | 2: 0; 4: 393-04 , с разрядником, разъед, ввода
| ООО Энергия"" | Ячейка КСО 298 с ВН | шт |  | 77.1894 | 0 | 65.1557 |  |  |  |  | 2: 0
| ООО "Энергия" | Ячейка КСО с BB/TEL | шт |  | 292.8774 | 0 | 280.8438 |  |  |  |  | 2: 0
| аналог ТР40299933 | Ячейка отходящих линий с ВВ | шт |  | 321.37 | 0 | 312.8416 |  |  |  |  | 2: 0
| расчет, УСПЭС | Благоустройство | шт |  |  | 0.45 | 1 % от ЛЭП
|  | Итого СМР (в т.ч. оборудование) |  |  |  | 234.686 | № |  |  |  |  | 2: 0
Прочие
3 | Письмо ФСК МА 22/118 от 10.04.06 | ПНР |  |  |  | 12.07 | 7 % от оборудования
4 | расчет, УСПЭС | ПСД |  |  |  | 16.43 | 7 % от СМР (в т.ч. оборудование)
5 | МДС 81-35.2004 | Средства на покрытие затрат строительных организаций по страхованию, в том числе строительных рисков, 1% |  |  |  | 2.347 | 1 % от СМР (в т.ч. оборудование)
|  | Итого Прочие |  |  |  | 30.847
Итого по расчету в текущих ценах, с НДС | [5 empty] | 265.533
6 | МДС 81-35.2004 | Непредвиденные затраты 3% |  |  |  | 7.966
Всего по расчету в текущих ценах, с НДС | [5 empty] | 273.499
| / | Составил |  |  | Бахмутова Н.А.*

## 4 кв 2010 год
| "Утвержден" « »________________2011г. |  | "Утверждаю" | [15 empty] | Сметная стоимость, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  | Итого тыс. руб. с НДС:
|  |  | Заместитель директора | [15 empty] | ВЛ 6-10 кВ | ВЛ 0,4 кВ | КЛ 6-10 кВ | КЛ 0,4 кВ | ТП 10/0,4
|  |  | по капитальному строительству | [15 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[6 empty] | филиала ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" | [12 empty] | 47.39 | 0 | 0 | 0 | 205.998 | 253.3881
0.00028461
_____________________Леваков Г.Г.
УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Глава КФХ Герасимов Александр Николаевич. Внешнее электроснабжение токоприемников нежилого помещения и скважины ВнНовооскольский район, в границах колхоза «Дружба»
(наименование стройки)
Составлен в текущих ценах по состоянию на 4-й кв. 2010г.
№ пп | Номера расчетов, документов | Наименование объектов, работ и затрат |  |  | Сметная стоимость за ед., тыс.руб. с НДС | Общая сметная стоимость, тыс.руб. с НДС
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 7 | оборудов
Объекты энергетического хозяйства. Электроснабжение
[7 empty] | КТП | КТП |  | шт. тмг | ТМГ | ТМГ |  | 10% СМР |  | оборудование итого
0 | СС 2010г. | ВЛ 0,4  демонтаж | L,км | 0 | 304.1808 | 0 | [7 empty] | 321.005 | 304.1808
1 | СС 2010г. | ВЛ 10 | L,км | 0.05 | 852.1024 | 42.605 | 722.1207 | [6 empty] | 899.232 | 852.1024
0 | СС 2010г., к-т 1,25 | ВЛ 10 реконструкция | L,км | 0 | 1065.128 | 0 | [7 empty] | 1124.04 | 1065.128
0 | СС 2010г., к-т 1,25 | ВЛ-0,4 кВ реконструкция | L,км | 0 | 1520.9042 | 0 | [7 empty] | 1605.025 | 1520.9042
0 | СС 2010г. | ВЛИ 0,4 кВ | L,км | 0 | 1216.7234 | 0 | [7 empty] | 1284.02 | 1216.7234
0 | СС 2010г. | ВЛИ-0,4 кВ. Совместной подвеской провода | L,км | 0 | 608.3617 | 0 | [7 empty] | 642.01 | 608.3617
0 | ООО "СтандартЭнерго" | Выключатель | шт | 0 | 25.2461 | 0 | 27.4079 | 25.2461 | [6 empty] | 0 | 0
0 | СС 2010г. | ВЛ-10 кВ демонтаж | L,км | 0 | 197.7571 | 0 | [7 empty] | 208.695 | 197.7571
0 | ООО "ГКФ Электрощит" | Замена АВР | шт | 0 | 31.7111 | 0 | 31.0275 | 28.5803 | [5 empty] | 3.304 | 3.1308 | 0
0 | ООО "СтандартЭнерго" | Замена выключатеей нагрузки на вакуумный выключатель | шт | 0 | 30.1224 | 0 | 27.4079 | 25.2461 | [5 empty] | 5.146 | 4.8763 | 0
0 | СС 2010г. | Замена опоры на СВ-110 | шт | 0 | 12.0373 | [8 empty] | 12.703 | 12.0373
0 | ООО "ЭТС" | Замена РЛНД на РЛК | шт | 0 | 42.644 | 0 | 39.1623 | 36.0734 | [5 empty] | 6.934 | 6.5706
0 | ООО "СтандартЭнерго" | Замена рубильника на выключатель | шт | 0 | 28.7146 | 0 | 27.4079 | 25.2461 | [5 empty] | 3.6604 | 3.4685 | 0
0 | ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 160 кВА на ТМГ 250 кВА | шт | 0 | 167.3123 | 0 | 148 | 136.3268 | [5 empty] | 32.6993 | 30.9855 | 0
0 | ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 250 кВА на ТМГ 400 кВА | шт | 0 | 212.567 | 0 | 196 | 180.5408 | [5 empty] | 33.7975 | 32.0261 | 0
0 | ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 250 кВА на ТМГ 630 кВА | шт | 0 | 303.5323 | 0 | 294 | 270.8113 | [5 empty] | 34.5309 | 32.7211 | 0
0 | ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 40 кВА на ТМГ 63 кВА | шт | 0 | 107.439 | 0 | 83 | 76.4535 | [5 empty] | 32.6993 | 30.9855 | 0
0 | ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 400 кВА на ТМГ 630 кВА | шт | 0 | 213.2619 | 0 | 196 | 180.5408 | [5 empty] | 34.5309 | 32.7211 | 0
0 | ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 63 кВА на ТМГ 100 кВА | шт | 0 | 118.4925 | 0 | 95 | 87.507 | [5 empty] | 32.6993 | 30.9855 | 0
0 | ООО Торговый дом «УЗТТ» | Замена ТМГ 630 кВА на ТМГ 1000 кВА | шт | 0 | 460.4996 | 0 | 450 | 414.507 | [5 empty] | 48.5364 | 45.9925 | 0
0 | ООО "ЛИК-ТЕХНО" | Замена ЩО-70 ( секц. с ошиновк) | шт | 0 | 140.2606 | 0 | 147.2208 | 135.6091 | [5 empty] | 4.9088 | 4.6515 | 0 | ЩО 70-1-74
0 | ООО "ГКФ Электрощит" | Замена ЩО-70 (вводн., с ошиновк) | шт | 0 | 143.6403 | 0 | 151.1418 | 139.2207 | [5 empty] | 4.664 | 4.4196 | 0 | ЩО 70-1-74
0 | ООО "ГКФ Электрощит" | Замена ЩО-70 (лин., отх. линий) | шт | 0 | 53.9017 | 0 | 53.4673 | 49.2501 | [5 empty] | 4.9088 | 4.6515 | 0 | ЩО 70-1-09
0 | ООО "К-С" | Индикатор короткого замыкания | шт. | 0 | 23.4441 | 0 | 22.3634 | 20.5995 | [5 empty] | 3.0019 | 2.8446
0 | СС 2010г. | КЛ-0,4 кВ | L,км | 0 | 1717.8274 | 0 | [7 empty] | 1812.84 | 1717.8274
0 | СС 2010г. | КЛ-0,4 кВ Наружное освещение. | L,км | 0 | 1256.0959 | 0 | [7 empty] | 1325.5702 | 1256.0959
0 | СС 2010г. | КЛ-0,4 кВ Наружное освещение. (15 шт. на км) | L,км | 0 | 2432.4963 | 0 | [7 empty] | 2567.037 | 2432.4963
0 | СС 2010г. | КЛ-0,4 кВ НО | L,км | 0 | 1717.8274 | 0 | [7 empty] | 1812.84 | 1717.8274
0 | СС 2010г. | КЛ-10 кВ | L,км | 0 | 1924.7335 | 0 | [7 empty] | 2031.19 | 1924.7335
0 | СС 2010г. | КЛ-6-10 кВ (СПЭ) | L,км | 0 | 2138.9275 | 0 | [7 empty] | 2257.231 | 2138.9275
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 100 кВА с тр. 63 кВА (п) | шт | 0 | 246.8602 | 0 | 142 | 153.36 | 141.264 | 1 | 83 | 89.64 | 82.5698 | 24.3 | 23.0264 | 0
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 100 кВА (т) | шт | 0 | 268.3645 | 0 | 142 | 153.36 | 141.264 | 1 | 102.6 | 110.808 | 102.0682 | 26.4168 | 25.0323 | 0 | 458.6314
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 1000 кВА (п) | шт | 0 | 855.7821 | 0 | 330 | 356.4 | 328.2896 | 1 | 450 | 486 | 447.6676 | 84.24 | 79.8249 | 0 | 2053.4047
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 1000 кВА (т) | шт | 0 | 844.8105 | 0 | 320 | 345.6 | 318.3414 | 1 | 450 | 486 | 447.6676 | 83.16 | 78.8015 | 0
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 160 кВА п в/к | шт | 0 | 328.0498 | 0 | 180 | 194.4 | 179.067 | 1 | 119 | 128.52 | 118.3832 | 32.292 | 30.5995 | 0 | 538.9668
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 160 кВА т в/к | шт | 0 | 292.9408 | 0 | 148 | 159.84 | 147.2329 | 1 | 119 | 128.52 | 118.3832 | 28.836 | 27.3247 | 0
0 | ООО Торговый дом «УЗТТ» СХЕМА №7 каталога | КТП 2 х40 кВА т | шт | 0 | 602.1502 | 0 | 398.828 | 430.7342 | 396.7608 | 2 | 75 | 162 | 149.2225 | 59.2734 | 56.1669 | 0
0 | ООО Торговый дом «УЗТТ» СХЕМА №7 каталога | КТП 25 кВА | шт | 0 | 513.2805 | 0 | 398.828 | 430.7342 | 396.7608 | 1 | 69 | 74.52 | 68.6424 | 50.5254 | 47.8773 | 0
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 250 кВА (п) | шт | 0 | 365.3531 | 0 | 185 | 199.8 | 184.0411 | 1 | 148 | 159.84 | 147.2329 | 35.964 | 34.0791 | 0 | 605.7267
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 250 кВА (т) | шт | 0 | 326.9526 | 0 | 150 | 162 | 149.2225 | 1 | 148 | 159.84 | 147.2329 | 32.184 | 30.4972 | 0
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 250 кВА с тр. 160 кВА | шт | 0 | 295.1351 | 0 | 150 | 162 | 149.2225 | 1 | 119 | 128.52 | 118.3832 | 29.052 | 27.5294 | 0 | 605.7267
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 2х100 кВА (п) | шт | 0 | 634.1565 | 0 | 388 | 419.04 | 385.989 | 2 | 95 | 205.2 | 189.0152 | 62.424 | 59.1523 | 0
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 2х100 кВА (т) | шт | 0 | 607.8247 | 0 | 364 | 393.12 | 362.1134 | 2 | 95 | 205.2 | 189.0152 | 59.832 | 56.6962 | 0
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 2х160 кВА (п) | шт | 0 | 686.82 | 0 | 388 | 419.04 | 385.989 | 2 | 119 | 257.04 | 236.7664 | 67.608 | 64.0646 | 0
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 2х250 кВА т | шт | 0 | 729.6091 | 0 | 369 | 398.52 | 367.0874 | 2 | 148 | 319.68 | 294.4658 | 71.82 | 68.0558 | 0
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 2х250 кВА (П) | шт | 0 | 758.1352 | 0 | 395 | 426.6 | 392.9527 | 2 | 148 | 319.68 | 294.4658 | 74.628 | 70.7167 | 0
0 | СС 2010г. | КТП 2х40 кВА | шт | 0 | 298.5363 | 0 | 84.1 | 90.828 | 83.6641 | 2 | 94 | 203.04 | 187.0256 | 29.3868 | 27.8466 | 0
0 | ООО Торговый дом «УЗТТ» СХЕМА №19 каталога | КТП 2х40 кВА п | шт | 0 | 465.3354 | 0 | 424.1285 | 458.0588 | 421.9302 |  |  | 0 | 0 | 45.8059 | 43.4052 | 0
0 | СС 2010г. | КТП 2х63 кВА | шт | 0 | 287.9158 | 0 | 96.42 | 104.1336 | 95.9202 | 2 | 83 | 179.28 | 165.1396 | 28.3414 | 26.856 | 0
0 | ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 2х630 кВА (т) | шт | 0 | 1089.4764 | 0 | 405 | 437.4 | 402.9008 | 2 | 294 | 635.04 | 584.9523 | 107.244 | 101.6232 | 0
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 2х630 кВА п в/к | шт | 0 | 1125.6826 | 0 | 438 | 473.04 | 435.7298 | 2 | 294 | 635.04 | 584.9523 | 110.808 | 105.0005 | 0
2 | ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 40 кВА | шт | 1 | 175.2159 | 175.216 | 84.1 | 90.828 | 83.6641 | 1 | 75.6 | 81.648 | 75.2082 | 17.2476 | 16.3436 | 172.476 | 368.1751
0 | ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТП 40 кВА с ТМГ 25 кВА | шт | 0 | 171.5295 | 0 | 84.1 | 90.828 | 83.6641 | 1 | 72.24 | 78.0192 | 71.8656 | 16.8847 | 15.9998 | 0
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 400 кВА (П) | шт | 0 | 431.1825 | 0 | 197 | 212.76 | 195.9789 | 1 | 196 | 211.68 | 194.9841 | 42.444 | 40.2195 | 0 | 767640.2267 | 383.2393
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 400 кВА (Т) | шт | 0 | 392.782 | 0 | 162 | 174.96 | 161.1603 | 1 | 196 | 211.68 | 194.9841 | 38.664 | 36.6376 | 0 | 767640.2267
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 63 кВА | шт | 0 | 196.8518 | 0 | 96.42 | 104.1336 | 95.9202 | 1 | 83 | 89.64 | 82.5698 | 19.3774 | 18.3618 | 0
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 630 кВА (П) | шт | 0 | 541.9953 | 0 | 200 | 216 | 198.9634 | 1 | 294 | 317.52 | 292.4762 | 53.352 | 50.5558 | 0
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 630 кВА (Т) | шт | 0 | 505.7892 | 0 | 167 | 180.36 | 166.1344 | 1 | 294 | 317.52 | 292.4762 | 49.788 | 47.1786 | 0
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 2х100 кВА с тр. 63 кВА | шт | 0 | 607.8247 | 0 | 388 | 419.04 | 385.989 | 2 | 83 | 179.28 | 165.1396 | 59.832 | 56.6962 | 0
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 2х1000 кВА (т) | шт | 0 | 1722.5357 | 0 | 670 | 723.6 | 666.5273 | 2 | 450 | 972 | 895.3352 | 169.56 | 160.6732 | 0
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 2х400кВА п в/к | шт | 0 | 899.6683 | 0 | 428 | 462.24 | 425.7816 | 2 | 196 | 423.36 | 389.9682 | 88.56 | 83.9185 | 0 | 4634316.2824
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 2х400кВА с тр. 250 кВА | шт | 0 | 794.3413 | 0 | 428 | 462.24 | 425.7816 | 2 | 148 | 319.68 | 294.4658 | 78.192 | 74.0939 | 0
0 | ООО ПК "Энергоресурс" | КТП 400кВА с тр. 250 кВА (проходная) | шт | 0 | 378.519 | 0 | 197 | 212.76 | 195.9789 | 1 | 148 | 159.84 | 147.2329 | 37.26 | 35.3072 | 0
0 | СС 2010г. | КТП демонтаж (киоск) | шт | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 | аналог TP40153531.01 | КТПБ 2х250 кВА | шт | 0 | 4186.7493 | 0 | 3520 | 3801.6 | 3501.7555 | 2 | 148 | 319.68 | 294.4658 | 412.128 | 390.528 | 0
0 | аналог TP40153531 | КТПБ 2х400 кВА | шт | 0 | 5225.7565 | 0 | 4371 | 4720.68 | 4348.3447 | 2 | 196 | 423.36 | 389.9682 | 514.404 | 487.4436 | 0
0 | аналог TP40099214 | КТПБ 2х630 кВА | шт | 0 | 5527.4746 | 0 | 4450 | 4806 | 4426.9352 | 2 | 294 | 635.04 | 584.9523 | 544.104 | 515.587 | 0
0 | ООО Торговый дом «УЗТТ» | КТПБ П 2х1000 кВА | шт | 0 | 8283.5318 | 0 | 6650 | 7182 | 6615.5324 | 2 | 450 | 972 | 895.3352 | 815.4 | 772.6642 | 0
0 | ООО "Симтэк" | КТПНУ 2х1000кВА "Сэндвич" | шт | 0 | 5893.9248 | 0 | 4472 | 4829.76 | 4448.8212 | 2 | 450 | 972 | 895.3352 | 580.176 | 549.7685 | 0
0 | аналог TP40055167 | КТПНУ 2х1250кВА "Сэндвич" | шт | 0 | 6140.7851 | 0 | 4472 | 4829.76 | 4448.8212 | 2 | 562.5 | 1215 | 1119.169 | 604.476 | 572.7949 | 0
0 | аналог TP40149077 | КТПНУ 2х250кВА "Сэндвич" | шт | 0 | 3451.6544 | 0 | 2850 | 3078 | 2835.2282 | 2 | 148 | 319.68 | 294.4658 | 339.768 | 321.9605 | 0
0 | ООО "Симтэк" | КТПНУ 2х400кВА "Сэндвич" | шт | 0 | 4487.2001 | 0 | 3697.845 | 3993.6726 | 3678.6787 | 2 | 196 | 423.36 | 389.9682 | 441.7033 | 418.5532 | 0
0 | аналог TP40118119 | КТПНУ 2х630кВА "Сэндвич" | шт | 0 | 4702.2428 | 0 | 3697.845 | 3993.6726 | 3678.6787 | 2 | 294 | 635.04 | 584.9523 | 462.8713 | 438.6118 | 0
0 | ООО "Симтэк" | Монтаж БКТП 2х250кВА | шт | 0 | 4484.3222 | 0 | 3791.2219 | 4094.5196 | 3771.5716 | 2 | 148 | 319.68 | 294.4658 | 441.42 | 418.2847 | 0
0 | ООО "Симтэк" | Монтаж БКТП 2х400кВА на новое место | шт | 0 | 5605.4488 | 0 | 4717.0694 | 5094.435 | 4692.6204 | 2 | 196 | 423.36 | 389.9682 | 551.7795 | 522.8602 | 0
0 | СС 2010г. | Монтаж реклоузеров | шт | 0 | 733.5905 | 0 | [7 empty] | 774.1652 | 733.5905 | 0
0 | СС 2010г. | Наружное освещение. Установка светильников. | шт | 0 | 14.025 | 0 | Делала расчет на монтаж светильников 1,5 м - 63 шт, 2,5 м - 132 шт. двухрожковые | [6 empty] | 14.8007 | 14.025
0 | СС 2010г. | Наружное освещение. Установка светильников. | шт. | 0 | 45.149 | 0 | [7 empty] | 47.6461 | 45.149
0 | СС 2010г. | ОПН 0,4 кВ | шт | 0 | 1.2711 | 0 | 0.42 | 0.38687 | [5 empty] | 0.93313 | 0.88422 | 0
0 | СС 2010г. | ОПН 10 кВ | шт | 0 | 2.5054 | 0 | 1.76 | 1.6212 | [5 empty] | 0.93313 | 0.88422 | 0
0 | СС 2010г. | Ошиновка | шт | 0 | 120.1789 | 0 | [7 empty] | 126.826 | 120.1789 | 0
0 | УСРСС ЗАО "ЗНОиМ" | Реконструкция ПС ( установка 2х ячеек) | шт | 0 | 732.0022 | 0 | 771.9041 | 711.0215 | [5 empty] | 22.1411 | 20.9807 | 0
0 | ООО "Симтэк" | СТП 25 кВА | шт | 0 | 147.4304 | 0 | 145.125 | 133.6785 | [5 empty] | 14.5125 | 13.7519 | 0
0 | аналог KS00003391 | СТП 40 кВА | шт | 0 | 179.1582 | 0 | 176.3566 | 162.4468 | [5 empty] | 17.6357 | 16.7114 | 0
0 | аналог KS00003393 | СТП 63 кВА | шт | 0 | 208.0488 | 0 | 204.7955 | 188.6426 | [5 empty] | 20.4795 | 19.4062 | 0
0 | ООО "Симтэк" | ТМГ 400 кВА | шт | 0 | 208.6569 | 0 | 196 | 180.5408 | [5 empty] | 29.6711 | 28.116 | 0
0 | ООО "Симтэк" | ТМГ 630 кВА | шт | 0 | 298.9273 | 0 | 294 | 270.8113 | [5 empty] | 29.6711 | 28.116 | 0
0 | ООО "ЛИК-ТЕХНО" | Устан. ЩО-70 ( секц. с ошиновк) | шт | 0 | 138.7399 | 0 | 147.2208 | 135.6091 | [5 empty] | 3.304 | 3.1308 | 0
0 | ООО "ГКФ Электрощит" | Устан. ЩО-70 (вводн., с ошиновк) | шт | 0 | 142.3516 | 0 | 151.1418 | 139.2207 | [5 empty] | 3.304 | 3.1308 | 0
0 | ООО "ГКФ Электрощит" | Установка АВР | шт | 0 | 33.2318 | 0 | 31.0275 | 28.5803 | [5 empty] | 4.9088 | 4.6515 | 0
0 | ИВТ | Установка Гелиос | шт | 0 | 115.7486 | 0 | 119.316 | 109.9052 | [5 empty] | 6.1667 | 5.8435
0 | ООО "ЭТС" | Установка РДИП | шт | 0 | 4.3975 | 0 | 3.7904 | 3.4915 | [5 empty] | 0.95611 | 0.906
0 | ООО "ЭТС" | Установка РЛК | шт | 0 | 41.3298 | 0 | 39.1623 | 36.0734 | [5 empty] | 5.5472 | 5.2564
0 | СС 2010г. | Установка РЛК с ОПН 10 кВ | шт | 0 | 38.4093 | 0 | 37.3824 | 34.434 | [5 empty] | 4.1952 | 3.9754 | 0
0 | СС 2010г. | Установка шкафа учета "Нейрон" (однофазный) | шт | 0 | 7.9618 | 0 | 7.5535 | 6.9577 | [5 empty] | 1.0597 | 1.0041
0 | СС 2010г. | Установка шкафа учета "Нейрон" (трехфазный) | шт | 0 | 10.6664 | 0 | 10.4896 | 9.6623 | [5 empty] | 1.0597 | 1.0041
0 | ООО "ГКФ Электрощит" | Установка ЩО-70 (лин., отх. линий) | шт | 0 | 52.4704 | 0 | 53.4673 | 49.2501 | [5 empty] | 3.3984 | 3.2203 | 0
0 | СС 2010г. | ЩУР-0,4 | шт | 0 | 45.7607 | 0 | 44.5 | 40.9901 | [5 empty] | 5.0345 | 4.7706
0 | СС 2010г. | Ячейка К - 59 (с ВВ и микропроц. Сириус) | шт | 0 | 310.1784 | 0 | 336.738 | 310.1784 | [6 empty] | 0
0 | "Энергопортал" | Ячейка КРН-10 | шт | 0 | 16.2308 | 0 | 15.2542 | 14.0511 | [5 empty] | 2.3002 | 2.1797
0 | ООО Энергия"" | Ячейка КСО (вводн.), замена | шт | 0 | 69.3501 | 0 | 62.909 | 57.9472 | [5 empty] | 12.0336 | 11.4029 | 0 | 393-09, ВН
0 | ООО Энергия"" | Ячейка КСО (секц., отх.), замена | шт | 0 | 51.2175 | 0 | 43.1376 | 39.7352 | [5 empty] | 12.1174 | 11.4823 | 0 | 393-04 , с разрядником, разъед, ввода
0 | ООО Энергия"" | Ячейка КСО 298 с ВН | шт | 0 | 71.4197 | 0 | 65.1557 | 60.0167 | [5 empty] | 12.0336 | 11.4029 | 0
0 | ООО "Энергия" | Ячейка КСО с BB/TEL | шт | 0 | 270.0956 | 0 | 280.8438 | 258.6927 | [5 empty] | 12.0336 | 11.4029 | 0
0 | аналог ТР40299933 | Ячейка отходящих линий с ВВ | шт | 0 | 317.8113 | 0 | 312.8416 | 288.1668 | [5 empty] | 31.2842 | 29.6445 | 0
0 | расчет, УСПЭС | Благоустройство | шт | 0 |  | 0.426 | 1 % от ЛЭП
|  | Итого СМР (в т.ч. оборудование) |  |  |  | 217.821 | № | [8 empty] | 0
Прочие
3 | Письмо ФСК МА 22/118 от 10.04.06 | ПНР |  |  |  | 10.4722 | 7 % от оборудования
4 | расчет, УСПЭС | ПСД |  |  |  | 15.5365 | 7 % от СМР (в т.ч. оборудование)
5 | МДС 81-35.2004 | Средства на покрытие затрат строительных организаций по страхованию, в том числе строительных рисков, 1% |  |  |  | 2.178 | 1 % от СМР (в т.ч. оборудование)
|  | Итого Прочие |  |  |  | 28.1868
Итого по расчету в текущих ценах, с НДС | [5 empty] | 246.0078
6 | МДС 81-35.2004 | Непредвиденные затраты 3% |  |  |  | 7.38
Всего по расчету в текущих ценах, с НДС | [5 empty] | 253.3878
| / | Составил |  |  | Бахмутова Н.А.*