## Лоты
Приложение 1 к ТЗ на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование реконструкции ПС 110, 35 кВ в рамках реализации программы повышения надежности электрических сетей ОАО «МРСК Центра» на 2013 год
Подстанция | Напряжение
|  | Замена масляных выключателей 110 кВ и блоков ОД-КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ |  |  | Замена масляных выключателей на элегазовые выключатели 35 кВ |  | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели 6, 10 кВ |  | Установка дополнительного оборудования, шт. | Установка устройств организации оперативного тока |  | Установка шкафов РЗА |  | Установка микропроцессорных терминалов РЗА |  | Установка прочих устройств РЗА
|  | Назначение | баковый/ колонковый | Кол-во, шт. | Назначение | Кол-во, шт. | Назначение | Кол-во, шт. |  | Наименование | Кол-во, шт. | Назначение | Кол-во, шт. | Назначение | Кол-во, шт. | Назначение | Кол-во, шт.
Ковыльская | 110 кВ | [5 empty] | линейный | 6 | [5 empty] | Микропроцессорное устройство защиты, автоматики и управления выключателя ЛЭП 6-35кВ | 6
[7 empty] | вводной | 2 | [5 empty] | Микропроцессорное устройство защиты, автоматики и управления вводного выключателя 6-35кВ | 2
[7 empty] | секционный | 1 | [5 empty] | Микропроцессорное устройство защиты, автоматики и управления секционных выключателей 6-35кВ | 1
[14 empty] | Микропроцессорное устройство защиты, автоматики и управления трансформаторов напряжения 10 кВ | 2
[14 empty] | Блок питания микропроцессорных устройств РЗА | 11
Тамбовская №6 | 110 кВ | [5 empty] | линейный | 1 | [5 empty] | Микропроцессорное устройство защиты, автоматики и управления выключателя ЛЭП 6-35кВ | 1
[14 empty] | Блок питания микропроцессорных устройств РЗА | 1
Пигмент | 110 кВ | вводной | колонковый | 2 | [5 empty] | 1*УУОТ*1АБ | 1 | Шкаф УРЗА силового трансформатора (осн. и рез. З-ты тр-ра, автоматика управления выключателя ВН, РЗА вл-ля СН, автоматика управления РПН | 2
Донская | 35 кВ | [5 empty] | линейный | 5 | [5 empty] | Микропроцессорное устройство защиты, автоматики и управления выключателя ЛЭП 6-35кВ | 5
[7 empty] | вводной | 2 | [5 empty] | Микропроцессорное устройство защиты, автоматики и управления вводного выключателя 6-35кВ | 2
[7 empty] | секционный | 1 | [5 empty] | Микропроцессорное устройство защиты, автоматики и управления секционных выключателей 6-35кВ | 1
[14 empty] | Микропроцессорное устройство защиты, автоматики и управления трансформаторов напряжения 10 кВ | 2
[14 empty] | Блок питания микропроцессорных устройств РЗА | 10
ПС Рассказовская | 110 кВ | [7 empty] | Щит постоянного тока, 1
ПС Телешовская | 110 кВ | вводной | колонковый | 1 | [7 empty] | Шкаф УРЗА силового трансформатора (осн. и рез. З-ты тр-ра, автоматика управления выключателя ВН, РЗА вл-ля СН, автоматика управления РПН | 1