## Лоты
Приложение 1 к ТЗ на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование реконструкции ПС 110, 35 кВ в рамках реализации программы повышения надежности электрических сетей ОАО «МРСК Центра» на 2013 год
Подстанция | Напряжение | Объем работ
|  | Установка элегазовых трансформаторов тока 110 кВ | Замена масляных выключателей 110 кВ и блоков ОД-КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ |  |  | Замена масляных выключателей на элегазовые выключатели 35 кВ |  | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели 6, 10 кВ |  | Установка ОПУ, шт | Установка устройств организации оперативного тока |  | Установка шкафов РЗА |  | Установка микропроцессорных терминалов РЗА |  | Установка прочих устройств РЗА |  | Доп-оборудование
|  | Кол-во, шт. | Назначение | баковый/ колонковый | Кол-во, шт. | Назначение | Кол-во, шт. | Назначение | Кол-во, шт. |  | Наименование | Кол-во, шт. | Назначение | Кол-во, шт. | Назначение | Кол-во, шт. | Назначение | Кол-во, шт.
ПС 110 кВ Антропово | 110кВ | [6 empty] | линейный | 16
[8 empty] | вводной | 2
[8 empty] | секционный | 1
ПС 110 кВ Кадый | 110кВ | 6 | вводной | колонковый | 2 |  |  | линейный | 8 |  |  |  | шкаф центральной сигнализации, оперативной блокировки и шинных ТН 110кВ | 1 | линейный | 8 | АЧР, АСН | 1 | ТТ-35 кВ | 2
[8 empty] | вводной | 2 |  |  |  | шкаф защит 2-х линий 110 кВ и и АУВ СМВ-110 кВ | 1 |  |  | определения места замыкания на землю | 1 | ТТ 10 кВ | 4
[8 empty] | секционный | 1 |  |  |  | шкаф защит трехобмоточного трансформатора, АУВ стороны ВН, СН и НН | 2
[13 empty] | шкаф защиты и автоматики секционных выключателей 6, 35 кВ и шинных ТН 35 кВ | 1
[13 empty] | шкаф определения места повреждения линий 35-110 кВ (3 линии 35 кв и 2 линии 110 кВ) | 1
[13 empty] | шкаф защиты и АУВ линий 35 кВ (для 3-х линий) | 1
[13 empty] | шкаф шинный ТН 10кВ | 1
[13 empty] | шкаф регулирования напряжения двух трансформаторов | 1
ПС 110 кВ Нея | 110кВ | [13 empty] | линейный | 21
ПС 110 кВ Александрово | 110кВ | [6 empty] | линейный | 12 |  | АУОТ | 1 |  |  | линейный | 12 | АЧР, АСН | 1
[8 empty] | вводной | 2 | [5 empty] | вводной | 2 | определения места замыкания на землю | 1
[8 empty] | секционный | 1 | [5 empty] | секционный | 1