## Лоты
Приложение 1 к ТЗ на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование реконструкции ПС 110, 35 кВ в рамках реализации программы повышения надежности электрических сетей ОАО «МРСК Центра» на 2013 год
Подстанция | Напряжение
|  | Замена масляных выключателей на элегазовые выключатели 35 кВ |  | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели 6, 10 кВ |  | Установка микропроцессорных терминалов РЗА |  | Установка устройств дуговой защиты
|  | Назначение | Кол-во, шт. | Назначение | Кол-во, шт. | Назначение | Кол-во, шт. | Назначение | Кол-во ячеек, шт.
Хмелита | 35кВ |  |  | линейный | 7 | Микропроцессорное устройство защиты, автоматики и управления выключателя ЛЭП 6-35кВ | 7
|  |  |  | вводной | 2 | Микропроцессорное устройство защиты, автоматики и управления вводного выключателя 6-35кВ | 2
|  |  |  | секционный | 1 | Микропроцессорное устройство защиты, автоматики и управления секционных выключателей 6-35кВ | 1
[6 empty] | Блок питания микропроцессорных устройств РЗА | 10
Ушаково | 35кВ |  |  | линейный | 10 | Микропроцессорное устройство защиты, автоматики и управления выключателя ЛЭП 6-35кВ | 10
|  |  |  | вводной | 2 | Микропроцессорное устройство защиты, автоматики и управления вводного выключателя 6-35кВ | 2
|  |  |  | секционный | 1 | Микропроцессорное устройство защиты, автоматики и управления секционных выключателей 6-35кВ | 1
[6 empty] | Блок питания микропроцессорных устройств РЗА | 13
Микуличи | 35кВ |  |  | линейный | 8 | Микропроцессорное устройство защиты, автоматики и управления выключателя ЛЭП 6-35кВ | 8
|  |  |  | вводной | 1 | Микропроцессорное устройство защиты, автоматики и управления вводного выключателя 6-35кВ | 1
[6 empty] | Блок питания микропроцессорных устройств РЗА | 9
Семлево | 35кВ |  |  | линейный | 9 | Микропроцессорное устройство защиты, автоматики и управления выключателя ЛЭП 6-35кВ | 9
|  |  |  | вводной | 2 | Микропроцессорное устройство защиты, автоматики и управления вводного выключателя 6-35кВ | 2
|  |  |  | секционный | 1 | Микропроцессорное устройство защиты, автоматики и управления секционных выключателей 6-35кВ | 1
[6 empty] | Блок питания микропроцессорных устройств РЗА | 12
Лосьмино | 35кВ |  |  | линейный | 6 | Микропроцессорное устройство защиты, автоматики и управления выключателя ЛЭП 6-35кВ | 6
|  | вводной | 2 | вводной | 2 | Микропроцессорное устройство защиты, автоматики и управления вводного выключателя 6-35кВ | 4
|  |  |  | секционный | 1 | Микропроцессорное устройство защиты, автоматики и управления секционных выключателей 6-35кВ | 1
[6 empty] | Микропроцессорное устройствоо основных защит трансформатора 35кВ | 2
[6 empty] | Микропроцессорное устройство регулирования напряжения трансформатора 35кВ | 2
[6 empty] | Блок питания микропроцессорных устройств РЗА | 13
Беляево | 35кВ |  |  |  |  | Микропроцессорное устройствоо основных защит трансформатора 35кВ | 1
|  | вводной | 1 |  |  | Микропроцессорное устройство защиты, автоматики и управления вводного выключателя 6-35кВ | 1
[6 empty] | Микропроцессорное устройство регулирования напряжения трансформатора 35кВ | 1
[6 empty] | Блок питания микропроцессорных устройств РЗА | 2
Капыревщина | 35кВ |  |  | линейный | 4 | Микропроцессорное устройство защиты, автоматики и управления выключателя ЛЭП 6-35кВ | 4
|  |  |  | вводной | 1 | Микропроцессорное устройство защиты, автоматики и управления вводного выключателя 6-35кВ | 1
[6 empty] | Блок питания микропроцессорных устройств РЗА | 5
Ярцево-1 | 110кВ |  |  | линейный | 3 | Микропроцессорное устройство защиты, автоматики и управления выключателя ЛЭП 6-35кВ | 3
|  |  |  | вводной | 2 | Микропроцессорное устройство защиты, автоматики и управления вводного выключателя 6-35кВ | 2
|  |  |  | секционный | 1 | Микропроцессорное устройство защиты, автоматики и управления секционных выключателей 6-35кВ | 1
Трубная | 110кВ |  |  | линейный | 12 | Микропроцессорное устройство защиты, автоматики и управления выключателя ЛЭП 6-35кВ | 12
|  |  |  | вводной | 4 | Микропроцессорное устройство защиты, автоматики и управления вводного выключателя 6-35кВ | 4
|  |  |  | секционный | 2 | Микропроцессорное устройство защиты, автоматики и управления секционных выключателей 6-35кВ | 2
ПС 110 кВ Макшеево | 110кВ | [7 empty] | 8
ПС 110 кВ Мазальцево | 110кВ | [7 empty] | 15
ПС 110 кВ Канютино | 110кВ | [7 empty] | 13
ПС 110 кВ Лапино | 110кВ | [7 empty] | 12
ПС 110 кВ Сапрыкино | 110кВ | [7 empty] | 15
ПС 110 кВ Ивано-Гудино | 110кВ | [7 empty] | 12
ПС-110 кВ Касня | 110кВ | [7 empty] | 7
ПС-110 кВ Екимцево | 110кВ | [7 empty] | 7
ПС-110 кВ Субботники | 110кВ | [7 empty] | 12
ПС 110 кВ Южная | 110кВ | [7 empty] | 33
ПС 110 кВ Карьерная | 110кВ | [7 empty] | 12
ПС 110 кВ Восточная | 110кВ | [7 empty] | 30
ПС 110 кВ Козино | 110кВ | [7 empty] | 18
ПС 110 кВ Понизовье | 110кВ | [7 empty] | 19
ПС 110 кВ Демидов | 110кВ | [7 empty] | 31
ПС 110 кВ Михайловское | 110кВ | [7 empty] | 12
ПС 110 кВ Диво | 110кВ | [7 empty] | 6
ПС 110 кВ Мерлино | 110кВ | [7 empty] | 9
ПС 110 кВ Логово | 110кВ | [7 empty] | 8
ПС 110 кВ Кардымово | 110кВ | [7 empty] | 19
ПС 110 кВ Велиж | 110кВ | [7 empty] | 25
ПС 35 кВ Гнездово | 35кВ | [7 empty] | 22
ПС 35 кВ Лубня | 35кВ | [7 empty] | 16
ПС 35 кВ Тычинино | 35кВ | [7 empty] | 24
ПС 35 кВ Микуличи | 35кВ | [7 empty] | 11
ПС 35 кВ Мясокомбинат | 35кВ | [7 empty] | 17
ПС 35 кВ Первомайская | 35кВ | [7 empty] | 18
ПС 35 кВ Шаталово | 35кВ | [7 empty] | 13
ПС 35 кВ Дорогобуж-2 | 35кВ | [7 empty] | 26
ПС 35 кВ Егорьево | 35кВ | [7 empty] | 34
ПС 35 кВ Озерный | 35кВ | [7 empty] | 18
ПС 35 кВ Шарапово | 35кВ | [7 empty] | 16
ПС-35 кВ Вязьма-Брянская | 35кВ | [7 empty] | 16
ПС-35 кВ Лесная | 35кВ | [7 empty] | 12
ПС-110 кВ Россия | 110кВ | [7 empty] | 15
ПС-110 кВ Торбеево | 110кВ | [7 empty] | 8
ПС-35 кВ Березка | 35кВ | [7 empty] | 20
ПС-35 кВ Мелькомбинат | 35кВ | [7 empty] | 26
ПС 35 кВ Миганово | 35кВ | [7 empty] | 19
ПС-35 кВ Успенская | 35кВ | [7 empty] | 10