## Sheet1
Обоснование ПИР Строительство ВОЛС ПС 110 Камвольная Моршанская
Обоснование ПИР подвеса ВОК
№ п/п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | объектов | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость работ, руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Сбор данных по ВЛ для проектирования ВОЛС-ВЛ и согласования трассы длиной менее 30 км | км. | 2.2 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ Стадия РП-60%, а=88, в=4.2 Приложение №2 к письму Минрегиона России ИП/08-10837 от 04.05.2012г, К=3,42). | (88,0+4,2*2,2)*60%*0,5*0,4*3,42 * 1000 | 7304.6688
2 | ВОЛС-ВЛ II категории сложности длиной менее 30 км | км. | 2.2 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия РП-86%, а=380,8, в=6,44 Приложение №2 к письму Минрегиона России ИП/08-10837 от 04.05.2012г, К=3,42). | (380,8+6,44*2,2) *86%*0,29*3,42*1000 | 63908.7156
3 | ВОЛС на заходы в узлы связи по элементам конструкций ПС протяженностью до 200 м | объект | 3 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия 141-77%, а= 19.5, в--Приложенпе №2 к письму Минрегиона России ИП/08-10837 от 04.05.2012 г, К=3,42). | (19,5*2)*77%*0,33 *3,42*1000 | 14099.085
4 | Проверка несушей способности - железобетонных опор | 1 расчет | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ Стадия РП-60%, а=88, в=4.2 Приложение №2 к письму Минрегиона России ИП/08-10837 от 04.05.2012г, К=3,42). | (22,0*1)*60%*0,5 *3,42*1000 | 4131.6
5 | Проверка несущей способности - металлических опор до 25 м | 1 расчет | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ Стадия РП-60%, а=88, в=4.2 Приложение №2 к письму Минрегиона России ИП/08-10837 от 04.05.2012г, К=3,42). | (77,0*1)*60%*0,5*3,42*1000 | 14460.6
6 | Разработка узла присоединения кабеля или муфты к опоре | 1 узел | 6 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ Стадия РП-60%, а=88, в=4.2 Приложение №2 к письму Минрегиона России ИП/08-10837 от 04.05.2012г, К=3,42). | (24,0*6)*60%*0,1* *3,42*1000 | 9763.2
| Итого по АКТУ |  |  |  |  | 113667.8694
| НДС 18% |  |  |  |  | 20460.2165
| ВСЕГО |  |  |  |  | 134128.0859
Обоснование ПИР АСО
ПС 110 Камвольная
| № п/п | Наименование зданий, сооружений, видов проектных работ | Справочники базовых цен на проектные работы №№ таблиц и пунктов | Расчет стоимости проектных работ | Стоимость работ, руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1. | Сбор исходных данных для разработки намеченных решений | Ценник на предпроектные работы для электросетевого строительства 1990 г. Табл.1 п.1 К=26.35- индекс изменения стоимости проектных работ для строительства к ценам 1991 г.(письмо Минрегиона РФ от 04.05.2012 г. №10837-ИП/08) | 1584*26.35 | 4430.72
| 2. | Натурное обследование | Ценник на предпроектные работы для электросетевого строительства 1990 г. Табл.1 п.1 К=26.35- индекс изменения стоимости проектных работ для строительства к ценам 1991 г.(письмо Минрегиона РФ от 04.05.2012 г. №10837-ИП/08) | 781*26.35 | 1950.48
| 3. | Установка активного оборудования ВОЛС, голосовых шлюзов, маршрутизаторов, ИБП, кросса, систем заземления ПС | 61715руб.-стоимость строительства объекта на 01.01.2001г. Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики. Табл.8 5965,78 руб.-базовая цена проектных работ. К=6,65- индекс изменения стоимости проектных работ для строительства к ценам 1991 г.(письмо Минрегиона РФ от 04.05.2012 г. №10837-ИП/08) | 9965,78*6,65 | 6422.437
|  | Итого по смете |  |  | 12803.637
|  | НДС 18% |  |  | 2304.6547
|  | Всего |  |  | 15108.2917
ПС 110 Моршанская
| № п/п | Наименование зданий, сооружений, видов проектных работ | Справочники базовых цен на проектные работы №№ таблиц и пунктов | Расчет стоимости проектных работ | Стоимость работ, руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1. | Сбор исходных данных для разработки намеченных решений | Ценник на предпроектные работы для электросетевого строительства 1990 г. Табл.1 п.1 К=26.35- индекс изменения стоимости проектных работ для строительства к ценам 1991 г.(письмо Минрегиона РФ от 04.05.2012 г. №10837-ИП/08) | 1584*26.35 | 4430.72
| 2. | Натурное обследование | Ценник на предпроектные работы для электросетевого строительства 1990 г. Табл.1 п.1 К=26.35- индекс изменения стоимости проектных работ для строительства к ценам 1991 г.(письмо Минрегиона РФ от 04.05.2012 г. №10837-ИП/08) | 781*26.35 | 1950.48
| 3. | Установка активного оборудования ВОЛС, голосовых шлюзов, маршрутизаторов, ИБП, кросса, систем заземления ПС | 61715руб.-стоимость строительства объекта на 01.01.2001г. Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики. Табл.8 5965,78 руб.-базовая цена проектных работ. К=6,65- индекс изменения стоимости проектных работ для строительства к ценам 1991 г.(письмо Минрегиона РФ от 04.05.2012 г. №10837-ИП/08) | 9965,78*6,65 | 6422.437
|  | Итого по смете |  |  | 12803.637
|  | НДС 18% |  |  | 2304.6547
|  | Всего |  |  | 15108.2917
|  | Итого по 2 узлам |  |  | 25607.274
|  | итого сумма ПИР |  |  | 139275.1434
|  | Итого в ценах 4 кв 2010 года |  |  | 127465.2628
|  | Запланированная рентабельность |  |  | 7%
Итого
|  | Начальник управления по ИТ |  |  | Морозов О.А.

## Лист1
«Выполнение ПИР ВОЛС по программе ССПИ на 2012 год для нужд
ОАО «МРСК Центра»(Подвеска ВОК на участке ПС Кострома-2 - ПС Апраксино)
№ п/п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | объектов | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость работ, руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Сбор данных по ВЛ для проектирования ВОЛС-ВЛ и согласования трассы длиной до 30 км | км. | 10.9 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ Стадия РП-60%, а=88, в=4.2 Приложение №2 к письму Минрегиона России №1511-КК/08 от 02.03.2011г, К=3,13). | (66,0+5,4*10,9)*60%*0,5*0,4*3,13 * 1000 | 46897.416
2 | ВОЛС-ВЛ I категории сложности длиной до 30 км | км. | 10.9 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия РП-86%, а=275,8, в=3.92 Приложение №2 к письму Минрегиона России №1511-КК/08 от 02.03.2011г, К=3,13). | (221,2+5,04*10,9) *86%*0,29*3,13*1000 | 215557.8366
3 | ВОЛС на заходы в узлы связи по элементам конструкций ПС протяженностью до 200 м | объект | 2 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия 141-77%, а= 19.5, в--Приложенпе №2 к письму Минрегиона России №4511-КК/08 от 02.03.2011 г, К=3,13). | (19,5*2)*77%*0,33 *3,13*1000 | 31017.987
4 | Проверка несушей способности - железобетонных опор | 1 расчет | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия РП-60%. а= 22.0. в=- Приложение №2 к письму Минрегиона России №1511-КК/08 от 02.03.2011г, К=3,13). | (22,0*1)*60%*0,5 *3,13*1000 | 20658
5 | Проверка несущей способности - металлических опор до 25 м | 1 расчет | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия 141-60%, а=77.0, в=- Приложенис №2 к письму Минрегиона России №4511 -КК/08 от 02.03.2011 г, К=3,13). | (77,0*1)*60%*0,5*3,13*1000 | 72303
6 | Разработка узла присоединения кабеля или муфты к опоре | 1 узел | 3 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ Стадия РП-60%. А= 24.0. в=-Приложенис №2 к письму Минрегиона России №4511 -КК/08 от 02.03.2011 г, К=3,13). | (24,0*3)*60%*0,5* *3,13*1000 | 67608
| Итого по АКТУ |  |  |  |  | 454042.2396
| НДС 18% |  |  |  |  | 81727.6031
| ВСЕГО |  |  |  |  | 535769.8427
«Выполнение ПИР ВОЛС по программе ССПИ на 2012 год для нужд
ОАО «МРСК Центра»(Подвеска ВОК на участке ПС Апраксино- ПС Сущево)
№ п/п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | объектов | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость работ, руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Сбор данных по ВЛ для проектирования ВОЛС-ВЛ и согласования трассы длиной до 30 км | км. | 9.6 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ Стадия РП-60%, а=88, в=4.2 Приложение №2 к письму Минрегиона России №1511-КК/08 от 02.03.2011г, К=3,13). | (66,0+5,4*9,6)*60%*0,5*0,4*3,13 * 1000 | 44260.704
2 | ВОЛС-ВЛ I категории сложности длиной до 30 км | км. | 9.6 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия РП-86%, а=275,8, в=3.92 Приложение №2 к письму Минрегиона России №1511-КК/08 от 02.03.2011г, К=3,13). | (221,2+5,04*9,6) *86%*0,29*3,13*1000 | 210443.2012
3 | ВОЛС на заходы в узлы связи по элементам конструкций ПС протяженностью до 200 м | объект | 2 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия 141-77%, а= 19.5, в--Приложенпе №2 к письму Минрегиона России №4511-КК/08 от 02.03.2011 г, К=3,13). | (19,5*2)*77%*0,33 *3,13*1000 | 31017.987
4 | Проверка несушей способности - железобетонных опор | 1 расчет | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия РП-60%. а= 22.0. в=- Приложение №2 к письму Минрегиона России №1511-КК/08 от 02.03.2011г, К=3,13). | (22,0*1)*60%*0,5 *3,13*1000 | 20658
5 | Проверка несущей способности - металлических опор до 25 м | 1 расчет | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия 141-60%, а=77.0, в=- Приложенис №2 к письму Минрегиона России №4511 -КК/08 от 02.03.2011 г, К=3,13). | (77,0*1)*60%*0,5*3,13*1000 | 72303
6 | Разработка узла присоединения кабеля или муфты к опоре | 1 узел | 3 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ Стадия РП-60%. А= 24.0. в=-Приложенис №2 к письму Минрегиона России №4511 -КК/08 от 02.03.2011 г, К=3,13). | (24,0*3)*60%*0,5* *3,13*1000 | 67608
| Итого по АКТУ |  |  |  |  | 446290.8922
| НДС 18% |  |  |  |  | 80332.3606
| ВСЕГО |  |  |  |  | 526623.2529
«Выполнение ПИР ВОЛС по программе ССПИ на 2012 год для нужд
ОАО «МРСК Центра»(Подвеска ВОК на участке ПС Сущево-Мисково)
№ п/п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | объектов | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость работ, руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Сбор данных по ВЛ для проектирования ВОЛС-ВЛ и согласования трассы длиной до 30 км | км. | 20.6 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ Стадия РП-60%, а=88, в=4.2 Приложение №2 к письму Минрегиона России №1511-КК/08 от 02.03.2011г, К=3,13). | (66,0+5,4*20,6)*60%*0,5*0,4*3,13 * 1000 | 66571.344
2 | ВОЛС-ВЛ I категории сложности длиной до 30 км | км. | 20.6 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия РП-86%, а=275,8, в=3.92 Приложение №2 к письму Минрегиона России №1511-КК/08 от 02.03.2011г, К=3,13). | (221,2+5,04*20,6) *86%*0,29*3,13*1000 | 253720.8849
3 | ВОЛС на заходы в узлы связи по элементам конструкций ПС протяженностью до 200 м | объект | 2 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия 141-77%, а= 19.5, в--Приложенпе №2 к письму Минрегиона России №4511-КК/08 от 02.03.2011 г, К=3,13). | (19,5*2)*77%*0,33 *3,13*1000 | 31017.987
4 | Проверка несушей способности - железобетонных опор | 1 расчет | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия РП-60%. а= 22.0. в=- Приложение №2 к письму Минрегиона России №1511-КК/08 от 02.03.2011г, К=3,13). | (22,0*1)*60%*0,5 *3,13*1000 | 20658
5 | Проверка несущей способности - металлических опор до 25 м | 1 расчет | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия 141-60%, а=77.0, в=- Приложенис №2 к письму Минрегиона России №4511 -КК/08 от 02.03.2011 г, К=3,13). | (77,0*1)*60%*0,5*3,13*1000 | 72303
6 | Разработка узла присоединения кабеля или муфты к опоре | 1 узел | 3 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ Стадия РП-60%. А= 24.0. в=-Приложенис №2 к письму Минрегиона России №4511 -КК/08 от 02.03.2011 г, К=3,13). | (24,0*3)*60%*0,5* *3,13*1000 | 67608
| Итого по АКТУ |  |  |  |  | 511879.2159
| НДС 18% |  |  |  |  | 92138.2589
| ВСЕГО |  |  |  |  | 604017.4748
«Выполнение ПИР ВОЛС по программе ССПИ на 2012 год для нужд
ОАО «МРСК Центра»(Подвеска ВОК на участке ПС Мисково- ПС Котково)
№ п/п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | объектов | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость работ, руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Сбор данных по ВЛ для проектирования ВОЛС-ВЛ и согласования трассы длиной до 30 км | км. | 12.4 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ Стадия РП-60%, а=88, в=4.2 Приложение №2 к письму Минрегиона России №1511-КК/08 от 02.03.2011г, К=3,13). | (66,0+5,4*12,4)*60%*0,5*0,4*3,13 * 1000 | 49939.776
2 | ВОЛС-ВЛ I категории сложности длиной до 30 км | км. | 12.4 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия РП-86%, а=275,8, в=3.92 Приложение №2 к письму Минрегиона России №1511-КК/08 от 02.03.2011г, К=3,13). | (221,2+5,04*12,4) *86%*0,29*3,13*1000 | 221459.3389
3 | ВОЛС на заходы в узлы связи по элементам конструкций ПС протяженностью до 200 м | объект | 2 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия 141-77%, а= 19.5, в--Приложенпе №2 к письму Минрегиона России №4511-КК/08 от 02.03.2011 г, К=3,13). | (19,5*2)*77%*0,33 *3,13*1000 | 31017.987
4 | Проверка несушей способности - железобетонных опор | 1 расчет | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия РП-60%. а= 22.0. в=- Приложение №2 к письму Минрегиона России №1511-КК/08 от 02.03.2011г, К=3,13). | (22,0*1)*60%*0,5 *3,13*1000 | 20658
5 | Проверка несущей способности - металлических опор до 25 м | 1 расчет | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия 141-60%, а=77.0, в=- Приложенис №2 к письму Минрегиона России №4511 -КК/08 от 02.03.2011 г, К=3,13). | (77,0*1)*60%*0,5*3,13*1000 | 72303
6 | Разработка узла присоединения кабеля или муфты к опоре | 1 узел | 3 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ Стадия РП-60%. А= 24.0. в=-Приложенис №2 к письму Минрегиона России №4511 -КК/08 от 02.03.2011 г, К=3,13). | (24,0*3)*60%*0,5* *3,13*1000 | 67608
| Итого по АКТУ |  |  |  |  | 462986.1019
| НДС 18% |  |  |  |  | 83337.4983
| ВСЕГО |  |  |  |  | 546323.6003
«Выполнение ПИР ВОЛС по программе ССПИ на 2012 год для нужд
ОАО «МРСК Центра»(Подвеска ВОК на участке ПС Котково-ПС ЭМЗ)
№ п/п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | объектов | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость работ, руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Сбор данных по ВЛ для проектирования ВОЛС-ВЛ и согласования трассы длиной до 30 км | км. | 9.8 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ Стадия РП-60%, а=88, в=4.2 Приложение №2 к письму Минрегиона России №1511-КК/08 от 02.03.2011г, К=3,13). | (66,0+5,4*9,8)*60%*0,5*0,4*3,13 * 1000 | 44666.352
2 | ВОЛС-ВЛ I категории сложности длиной до 30 км | км. | 9.8 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия РП-86%, а=275,8, в=3.92 Приложение №2 к письму Минрегиона России №1511-КК/08 от 02.03.2011г, К=3,13). | (221,2+5,04*9,8) *86%*0,29*3,13*1000 | 211230.0682
3 | ВОЛС на заходы в узлы связи по элементам конструкций ПС протяженностью до 200 м | объект | 2 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия 141-77%, а= 19.5, в--Приложенпе №2 к письму Минрегиона России №4511-КК/08 от 02.03.2011 г, К=3,13). | (19,5*2)*77%*0,33 *3,13*1000 | 31017.987
4 | Проверка несушей способности - железобетонных опор | 1 расчет | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия РП-60%. а= 22.0. в=- Приложение №2 к письму Минрегиона России №1511-КК/08 от 02.03.2011г, К=3,13). | (22,0*1)*60%*0,5 *3,13*1000 | 20658
5 | Проверка несущей способности - металлических опор до 25 м | 1 расчет | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия 141-60%, а=77.0, в=- Приложенис №2 к письму Минрегиона России №4511 -КК/08 от 02.03.2011 г, К=3,13). | (77,0*1)*60%*0,5*3,13*1000 | 72303
6 | Разработка узла присоединения кабеля или муфты к опоре | 1 узел | 3 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ Стадия РП-60%. А= 24.0. в=-Приложенис №2 к письму Минрегиона России №4511 -КК/08 от 02.03.2011 г, К=3,13). | (24,0*3)*60%*0,5* *3,13*1000 | 67608
| Итого по АКТУ |  |  |  |  | 447483.4072
| НДС 18% |  |  |  |  | 80547.0133
| ВСЕГО |  |  |  |  | 528030.4205
«Выполнение ПИР ВОЛС по программе ССПИ на 2012 год для нужд
ОАО «МРСК Центра»(Подвеска ВОК на участке ПС ЭМЗ- ПС Кузнецово)
№ п/п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | объектов | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость работ, руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Сбор данных по ВЛ для проектирования ВОЛС-ВЛ и согласования трассы длиной до 30 км | км. | 14.5 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ Стадия РП-60%, а=88, в=4.2 Приложение №2 к письму Минрегиона России №1511-КК/08 от 02.03.2011г, К=3,13). | (66,0+5,4*14,5)*60%*0,5*0,4*3,13 * 1000 | 54199.08
2 | ВОЛС-ВЛ I категории сложности длиной до 30 км | км. | 14.5 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия РП-86%, а=275,8, в=3.92 Приложение №2 к письму Минрегиона России №1511-КК/08 от 02.03.2011г, К=3,13). | (221,2+5,04*14,5) *86%*0,29*3,13*1000 | 229721.4422
3 | ВОЛС на заходы в узлы связи по элементам конструкций ПС протяженностью до 200 м | объект | 2 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия 141-77%, а= 19.5, в--Приложенпе №2 к письму Минрегиона России №4511-КК/08 от 02.03.2011 г, К=3,13). | (19,5*2)*77%*0,33 *3,13*1000 | 31017.987
4 | Проверка несушей способности - железобетонных опор | 1 расчет | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия РП-60%. а= 22.0. в=- Приложение №2 к письму Минрегиона России №1511-КК/08 от 02.03.2011г, К=3,13). | (22,0*1)*60%*0,5 *3,13*1000 | 20658
5 | Проверка несущей способности - металлических опор до 25 м | 1 расчет | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия 141-60%, а=77.0, в=- Приложенис №2 к письму Минрегиона России №4511 -КК/08 от 02.03.2011 г, К=3,13). | (77,0*1)*60%*0,5*3,13*1000 | 72303
6 | Разработка узла присоединения кабеля или муфты к опоре | 1 узел | 3 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ Стадия РП-60%. А= 24.0. в=-Приложенис №2 к письму Минрегиона России №4511 -КК/08 от 02.03.2011 г, К=3,13). | (24,0*3)*60%*0,5* *3,13*1000 | 67608
| Итого по АКТУ |  |  |  |  | 475507.5092
| НДС 18% |  |  |  |  | 85591.3516
| ВСЕГО |  |  |  |  | 561098.8608
2798189.3661
«Выполнение ПИР ВОЛС по программе ССПИ на 2012 год для нужд
ОАО «МРСК Центра»(Подвеска ВОК на участке ПСТЭЦ-2- ПС Аэропорт)
№ п/п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | объектов | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость работ, руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Сбор данных по ВЛ для проектирования ВОЛС-ВЛ и согласования трассы длиной до 30 км | км. | 5.1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ Стадия РП-60%, а=88, в=4.2 Приложение №2 к письму Минрегиона России №1511-КК/08 от 02.03.2011г, К=3,13). | (66,0+5,4*5,1)*60%*0,5*0,4*3,13 * 1000 | 35133.624
2 | ВОЛС-ВЛ I категории сложности длиной до 30 км | км. | 5.1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия РП-86%, а=275,8, в=3.92 Приложение №2 к письму Минрегиона России №1511-КК/08 от 02.03.2011г, К=3,13). | (221,2+5,04*5,1) *86%*0,29*3,13*1000 | 192738.6943
3 | ВОЛС на заходы в узлы связи по элементам конструкций ПС протяженностью до 200 м | объект | 2 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия 141-77%, а= 19.5, в--Приложенпе №2 к письму Минрегиона России №4511-КК/08 от 02.03.2011 г, К=3,13). | (19,5*2)*77%*0,33 *3,13*1000 | 31017.987
4 | Проверка несушей способности - железобетонных опор | 1 расчет | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия РП-60%. а= 22.0. в=- Приложение №2 к письму Минрегиона России №1511-КК/08 от 02.03.2011г, К=3,13). | (22,0*1)*60%*0,5 *3,13*1000 | 20658
5 | Проверка несущей способности - металлических опор до 25 м | 1 расчет | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия 141-60%, а=77.0, в=- Приложенис №2 к письму Минрегиона России №4511 -КК/08 от 02.03.2011 г, К=3,13). | (77,0*1)*60%*0,5*3,13*1000 | 72303
6 | Разработка узла присоединения кабеля или муфты к опоре | 1 узел | 3 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ Стадия РП-60%. А= 24.0. в=-Приложенис №2 к письму Минрегиона России №4511 -КК/08 от 02.03.2011 г, К=3,13). | (24,0*3)*60%*0,5* *3,13*1000 | 67608
| Итого по АКТУ |  |  |  |  | 419459.3053
| НДС 18% |  |  |  |  | 75502.675
| ВСЕГО |  |  |  |  | 494961.9802
«Выполнение ПИР ВОЛС по программе ССПИ на 2012 год для нужд
ОАО «МРСК Центра»(Подвеска ВОК на участке ПСМотордеталь - ПС Василево)
№ п/п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | объектов | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость работ, руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Сбор данных по ВЛ для проектирования ВОЛС-ВЛ и согласования трассы длиной до 30 км | км. | 10.1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ Стадия РП-60%, а=88, в=4.2 Приложение №2 к письму Минрегиона России №1511-КК/08 от 02.03.2011г, К=3,13). | (66,0+5,4*10,1)*60%*0,5*0,4*3,13 * 1000 | 45274.824
2 | ВОЛС-ВЛ I категории сложности длиной до 30 км | км. | 10.1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия РП-86%, а=275,8, в=3.92 Приложение №2 к письму Минрегиона России №1511-КК/08 от 02.03.2011г, К=3,13). | (221,2+5,04*10,1) *86%*0,29*3,13*1000 | 212410.3687
3 | ВОЛС на заходы в узлы связи по элементам конструкций ПС протяженностью до 200 м | объект | 2 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия 141-77%, а= 19.5, в--Приложенпе №2 к письму Минрегиона России №4511-КК/08 от 02.03.2011 г, К=3,13). | (19,5*2)*77%*0,33 *3,13*1000 | 31017.987
4 | Проверка несушей способности - железобетонных опор | 1 расчет | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия РП-60%. а= 22.0. в=- Приложение №2 к письму Минрегиона России №1511-КК/08 от 02.03.2011г, К=3,13). | (22,0*1)*60%*0,5 *3,13*1000 | 20658
5 | Проверка несущей способности - металлических опор до 25 м | 1 расчет | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия 141-60%, а=77.0, в=- Приложенис №2 к письму Минрегиона России №4511 -КК/08 от 02.03.2011 г, К=3,13). | (77,0*1)*60%*0,5*3,13*1000 | 72303
6 | Разработка узла присоединения кабеля или муфты к опоре | 1 узел | 3 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ Стадия РП-60%. А= 24.0. в=-Приложенис №2 к письму Минрегиона России №4511 -КК/08 от 02.03.2011 г, К=3,13). | (24,0*3)*60%*0,5* *3,13*1000 | 67608
| Итого по АКТУ |  |  |  |  | 449272.1797
| НДС 18% |  |  |  |  | 80868.9923
| ВСЕГО |  |  |  |  | 530141.172
«Выполнение ПИР ВОЛС по программе ССПИ на 2012 год для нужд
ОАО «МРСК Центра»(Подвеска ВОК на участке ПСШарья(Р) - ПС Рождественское)
№ п/п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | объектов | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость работ, руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Сбор данных по ВЛ для проектирования ВОЛС-ВЛ и согласования трассы длиной свыше 30 км | км. | 44 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ Стадия РП-60%, а=88, в=4.2 Приложение №2 к письму Минрегиона России №1511-КК/08 от 02.03.2011г, К=3,13). | (88,0+4,2*44)*60%*0,5*0,4*3,13 * 1000 | 102463.68
2 | ВОЛС-ВЛ I категории сложности длиной свыше 30 км | км. | 44 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия РП-86%, а=275,8, в=3.92 Приложение №2 к письму Минрегиона России №1511-КК/08 от 02.03.2011г, К=3,13). | (275,8+3,92*44) *86%*0,29*3,13*1000 | 349937.2302
3 | ВОЛС на заходы в узлы связи по элементам конструкций ПС протяженностью до 200 м | объект | 2 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия 141-77%, а= 19.5, в--Приложенпе №2 к письму Минрегиона России №4511-КК/08 от 02.03.2011 г, К=3,13). | (19,5*2)*77%*0,33 *3,13*1000 | 31017.987
4 | Проверка несушей способности - железобетонных опор | 1 расчет | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия РП-60%. а= 22.0. в=- Приложение №2 к письму Минрегиона России №1511-КК/08 от 02.03.2011г, К=3,13). | (22,0*1)*60%*0,5 *3,13*1000 | 20658
5 | Проверка несущей способности - металлических опор до 25 м | 1 расчет | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия 141-60%, а=77.0, в=- Приложенис №2 к письму Минрегиона России №4511 -КК/08 от 02.03.2011 г, К=3,13). | (77,0*1)*60%*0,5*3,13*1000 | 72303
6 | Разработка узла присоединения кабеля или муфты к опоре | 1 узел | 9 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ Стадия РП-60%. А= 24.0. в=-Приложенис №2 к письму Минрегиона России №4511 -КК/08 от 02.03.2011 г, К=3,13). | (24,0*3)*60%*0,5* *3,13*1000 | 202824
| Итого по АКТУ |  |  |  |  | 779203.8972
| НДС 18% |  |  |  |  | 140256.7015
| ВСЕГО |  |  |  |  | 919460.5986
1647935.3821
«Выполнение ПИР ВОЛС по программе ССПИ на 2012 год для нужд
ОАО «МРСК Центра»(Подвеска ВОК на участке ПС Судиславль - ПС Красная Поляна)
№ п/п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | объектов | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость работ, руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Сбор данных по ВЛ для проектирования ВОЛС-ВЛ и согласования трассы длиной свыше 30 км | км. | 37.7 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ Стадия РП-60%, а=88, в=4.2 Приложение №2 к письму Минрегиона России №1511-КК/08 от 02.03.2011г, К=3,13). | (88,0+4,2*37,7)*60%*0,5*0,4*3,13 * 1000 | 92525.304
2 | ВОЛС-ВЛ I категории сложности длиной свыше 30 км | км. | 37.7 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия РП-86%, а=275,8, в=3.92 Приложение №2 к письму Минрегиона России №1511-КК/08 от 02.03.2011г, К=3,13). | (275,8+3,92*37,7) *86%*0,29*3,13*1000 | 330658.9892
3 | ВОЛС на заходы в узлы связи по элементам конструкций ПС протяженностью до 200 м | объект | 2 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия 141-77%, а= 19.5, в--Приложенпе №2 к письму Минрегиона России №4511-КК/08 от 02.03.2011 г, К=3,13). | (19,5*2)*77%*0,33 *3,13*1000 | 31017.987
4 | Проверка несушей способности - железобетонных опор | 1 расчет | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия РП-60%. а= 22.0. в=- Приложение №2 к письму Минрегиона России №1511-КК/08 от 02.03.2011г, К=3,13). | (22,0*1)*60%*0,5 *3,13*1000 | 20658
5 | Проверка несущей способности - металлических опор до 25 м | 1 расчет | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия 141-60%, а=77.0, в=- Приложенис №2 к письму Минрегиона России №4511 -КК/08 от 02.03.2011 г, К=3,13). | (77,0*1)*60%*0,5*3,13*1000 | 72303
6 | Разработка узла присоединения кабеля или муфты к опоре | 1 узел | 9 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ Стадия РП-60%. А= 24.0. в=-Приложенис №2 к письму Минрегиона России №4511 -КК/08 от 02.03.2011 г, К=3,13). | (24,0*3)*60%*0,5* *3,13*1000 | 202824
| Итого по АКТУ |  |  |  |  | 749987.2802
| НДС 18% |  |  |  |  | 134997.7104
| ВСЕГО |  |  |  |  | 884984.9907
«Выполнение ПИР ВОЛС по программе ССПИ на 2012 год для нужд | [6 empty] | 5977000 | -5977000
ОАО «МРСК Центра»(Подвеска ВОК на участке ПС Сусанино - ПС Борок)
№ п/п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | объектов | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость работ, руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Сбор данных по ВЛ для проектирования ВОЛС-ВЛ и согласования трассы длиной свыше 30 км | км. | 44.3 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ Стадия РП-60%, а=88, в=4.2 Приложение №2 к письму Минрегиона России №1511-КК/08 от 02.03.2011г, К=3,13). | (88,0+4,2*44,3)*60%*0,5*0,4*3,13 * 1000 | 102936.936
2 | ВОЛС-ВЛ I категории сложности длиной свыше 30 км | км. | 44.3 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия РП-86%, а=275,8, в=3.92 Приложение №2 к письму Минрегиона России №1511-КК/08 от 02.03.2011г, К=3,13). | (275,8+3,92*44,3) *86%*0,29*3,13*1000 | 350855.2416
3 | ВОЛС на заходы в узлы связи по элементам конструкций ПС протяженностью до 200 м | объект | 2 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия 141-77%, а= 19.5, в--Приложенпе №2 к письму Минрегиона России №4511-КК/08 от 02.03.2011 г, К=3,13). | (19,5*2)*77%*0,33 *3,13*1000 | 31017.987
4 | Проверка несушей способности - железобетонных опор | 1 расчет | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия РП-60%. а= 22.0. в=- Приложение №2 к письму Минрегиона России №1511-КК/08 от 02.03.2011г, К=3,13). | (22,0*1)*60%*0,5 *3,13*1000 | 20658
5 | Проверка несущей способности - металлических опор до 25 м | 1 расчет | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ. Стадия 141-60%, а=77.0, в=- Приложенис №2 к письму Минрегиона России №4511 -КК/08 от 02.03.2011 г, К=3,13). | (77,0*1)*60%*0,5*3,13*1000 | 72303
6 | Разработка узла присоединения кабеля или муфты к опоре | 1 узел | 9 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. 04-01-24-006 Волоконно-оптические линии связи но опорам ВЛ 110 кВ Стадия РП-60%. А= 24.0. в=-Приложенис №2 к письму Минрегиона России №4511 -КК/08 от 02.03.2011 г, К=3,13). | (24,0*3)*60%*0,5* *3,13*1000 | 202824
| Итого по АКТУ |  |  |  |  | 780595.1646
| НДС 18% |  |  |  |  | 140507.1296
| ВСЕГО |  |  |  |  | 921102.2943
[6 empty] | 5976707.1931 | 5977000 | -292.8069

## Лист2
№ п/п | Объект проектирования | Основной показатель объекта | Постоянные величины базовой цены проектных работ (проект + РД), тыс. руб. |  | Отношение к базовой цене проектных работ, %
|  |  | а | в | Проекта/ РД | Рабочего проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Диспетчерское управление энергетическими объектами (электростанциями, подстанциями):
1 | в основной электросети | 1 КП | 1.05 | - | 60/40 | 56
2 | в распределительной электросети | то же | 0.55 | - | 54/46 | 65
Устройства телемеханики контролируемого пункта (КП)
3 | объекты ТС | 4 объекта | 0.7 | - | 23/77 | 85
4 | объекты ТУ | то же | 1.16 | - | 23/77 | 86
5 | объекты ТИ или ТР | то же | 2.47 | - | 23/77 | 85
6 | Измерительный преобразователь, устройство суммирования, усилитель | 4 прибора | 3.29 | - | 23/77 | 85
Центральная приемопередающая станция (ЦППС) диспетчерского пункта (ПУ)
7 | объекты ТС | 8 объектов | 0.95 | - | 29/71 | 81
8 | объекты ТУ | то же | 0.7 | - | 23/77 | 85
9 | объекты ТИ или ТР | то же | 1.64 | - | 23/77 | 85
Устройства отображения:
10 | цифровой индикатор | 8 приборов | 0.82 | - | 23/77 | 85
11 | алфавитно-цифровое табло | 1 блок | 2.58 | - | 17/83 | 93
12 | прибор (преобразователь) цифровой, модуль ввода-вывода информации. | 8 приборов | 1.12 |  | 29/71 | 79
13 | Диспетчерский щит
13а | Ячейка 4040 мм | 1м2 | 35 | 2.13 | 29/71 | 84
13б | Ячейка 2424 мм | 1м2 | 35 | 3.53 | 29/71 | 84
14 | Диспетчерский щит упрощенного исполнения | 1м2 | 25.2 | 0.95 | 29/71 | 81
15 | Диспетчерский пульт | 1 рабочее место | 6.11 | - | 17/83 | 97
16 | Диспетчерский пульт упрощенного исполнения | То же | 1.43 | - | 29/71 | 81
17 | Устройство управления (сопряжения), адаптеры, управление элементами щита | 1 устройство | 3.89 |  | 17/83 | 96
18 | Панель электропитания | 1 панель | 3.28 | - | 1990-10-01 | 93
19 | Устройство электропитания с преобразователем напряжения | 1 устройство | 4.54 | - | 17/83 | 97
ПС Промузел
№ п/п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | объектов | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость работ, руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Диспетчерское управление энергетическими объектами (электростанциями, подстанциями): | 1 КП | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=1,05, в=0 | (1,05*1)*3,13*1000 | 3286.5
2 | Устройства телемеханики контролируемого пункта (КП):
2.1. | объекты ТС | 4 объекта | 147 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=0,7, в=0 | (0,7*39)*3,13*1000 | 85449
2.2. | объекты ТУ | 4 объекта | 50 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=1,16, в=0 | (1,16*14)*3,13*1000 | 50831.2
2.3. | объекты ТИ | 4 объекта | 12 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=2,47, в=0 | (2,47*4)*3,13*1000 | 30924.4
2.4. | Измерительный преобразователь, устройство суммирования, усилитель | 4 прибора | 50 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=3,29, в=0 | (3,29*14)*3,13*1000 | 144167.8
3 | Устройство электропитания с преобразователем напряжения | 1 устройство | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=4,54, в=0 | (4,54*1)*3,13*1000 | 14210.2
328869.1
ПС Гусево
№ п/п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | объектов | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость работ, руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Диспетчерское управление энергетическими объектами (электростанциями, подстанциями): | 1 КП | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=1,05, в=0 | (1,05*1)*3,13*1000 | 3286.5
2 | Устройства телемеханики контролируемого пункта (КП):
2.1. | объекты ТС | 4 объекта | 40 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=0,7, в=0 | (0,7*11)*3,13*1000 | 24101
2.2. | объекты ТУ | 4 объекта | 9 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=1,16, в=0 | (1,16*3)*3,13*1000 | 10892.4
2.3. | объекты ТИ | 4 объекта | 9 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=2,47, в=0 | (2,47*3)*3,13*1000 | 23193.3
2.4. | Измерительный преобразователь, устройство суммирования, усилитель | 4 прибора | 9 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=3,29, в=0 | (3,29*3)*3,13*1000 | 30893.1
3 | Устройство электропитания с преобразователем напряжения | 1 устройство | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=4,54, в=0 | (4,54*1)*3,13*1000 | 14210.2
106576.5
ПС Ильинское
№ п/п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | объектов | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость работ, руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Диспетчерское управление энергетическими объектами (электростанциями, подстанциями): | 1 КП | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=1,05, в=0 | (1,05*1)*3,13*1000 | 3286.5
2 | Устройства телемеханики контролируемого пункта (КП):
2.1. | объекты ТС | 4 объекта | 93 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=0,7, в=0 | (0,7*25)*3,13*1000 | 54775
2.2. | объекты ТУ | 4 объекта | 21 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=1,16, в=0 | (1,16*6)*3,13*1000 | 21784.8
2.3. | объекты ТИ | 4 объекта | 21 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=2,47, в=0 | (2,47*6)*3,13*1000 | 46386.6
2.4. | Измерительный преобразователь, устройство суммирования, усилитель | 4 прибора | 14 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=3,29, в=0 | (3,29*4)*3,13*1000 | 41190.8
3 | Устройство электропитания с преобразователем напряжения | 1 устройство | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=4,54, в=0 | (4,54*1)*3,13*1000 | 14210.2
181633.9
ПС Никола
№ п/п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | объектов | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость работ, руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Диспетчерское управление энергетическими объектами (электростанциями, подстанциями): | 1 КП | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=1,05, в=0 | (1,05*1)*3,13*1000 | 3286.5
2 | Устройства телемеханики контролируемого пункта (КП):
2.1. | объекты ТС | 4 объекта | 55 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=0,7, в=0 | (0,7*15)*3,13*1000 | 32865
2.2. | объекты ТУ | 4 объекта | 10 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=1,16, в=0 | (1,16*3)*3,13*1000 | 10892.4
2.3. | объекты ТИ | 4 объекта | 9 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=2,47, в=0 | (2,47*3)*3,13*1000 | 23193.3
2.4. | Измерительный преобразователь, устройство суммирования, усилитель | 4 прибора | 17 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=3,29, в=0 | (3,29*5)*3,13*1000 | 51488.5
3 | Устройство электропитания с преобразователем напряжения | 1 устройство | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=4,54, в=0 | (4,54*1)*3,13*1000 | 14210.2
135935.9
753015.4
888558.172

## Лист3
№ п/п | Объект проектирования | Основной показатель объекта | Постоянные величины базовой цены проектных работ (проект + РД), тыс. руб. |  | Отношение к базовой цене проектных работ, %
|  |  | а | в | Проекта/ РД | Рабочего проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Диспетчерское управление энергетическими объектами (электростанциями, подстанциями):
1 | в основной электросети | 1 КП | 1.05 | - | 60/40 | 56
2 | в распределительной электросети | то же | 0.55 | - | 54/46 | 65
Устройства телемеханики контролируемого пункта (КП)
3 | объекты ТС | 4 объекта | 0.7 | - | 23/77 | 85
4 | объекты ТУ | то же | 1.16 | - | 23/77 | 86
5 | объекты ТИ или ТР | то же | 2.47 | - | 23/77 | 85
6 | Измерительный преобразователь, устройство суммирования, усилитель | 4 прибора | 3.29 | - | 23/77 | 85
Центральная приемопередающая станция (ЦППС) диспетчерского пункта (ПУ)
7 | объекты ТС | 8 объектов | 0.95 | - | 29/71 | 81
8 | объекты ТУ | то же | 0.7 | - | 23/77 | 85
9 | объекты ТИ или ТР | то же | 1.64 | - | 23/77 | 85
Устройства отображения:
10 | цифровой индикатор | 8 приборов | 0.82 | - | 23/77 | 85
11 | алфавитно-цифровое табло | 1 блок | 2.58 | - | 17/83 | 93
12 | прибор (преобразователь) цифровой, модуль ввода-вывода информации. | 8 приборов | 1.12 |  | 29/71 | 79
13 | Диспетчерский щит
13а | Ячейка 4040 мм | 1м2 | 35 | 2.13 | 29/71 | 84
13б | Ячейка 2424 мм | 1м2 | 35 | 3.53 | 29/71 | 84
14 | Диспетчерский щит упрощенного исполнения | 1м2 | 25.2 | 0.95 | 29/71 | 81
15 | Диспетчерский пульт | 1 рабочее место | 6.11 | - | 17/83 | 97
16 | Диспетчерский пульт упрощенного исполнения | То же | 1.43 | - | 29/71 | 81
17 | Устройство управления (сопряжения), адаптеры, управление элементами щита | 1 устройство | 3.89 |  | 17/83 | 96
18 | Панель электропитания | 1 панель | 3.28 | - | 1990-10-01 | 93
19 | Устройство электропитания с преобразователем напряжения | 1 устройство | 4.54 | - | 17/83 | 97
РДП РЭС Буй
№ п/п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | объектов | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость работ, руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Центральная приемопередающая станция (ЦППС) диспетчерского пункта (ПУ)
1.1. | объекты ТС | 8 объектов | 344 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=0,95, в=0, к=6,65- пересчет в текущие цены | (0,95*43)*6,65*1000 | 271652.5
1.2. | объекты ТУ | 8 объектов | 144 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=0,7, в=0 | (0,7*18)*6,65*1000 | 83790
1.3. | объекты ТИ или ТР | 8 объектов | 200 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=1,64, в=0 | (1,64*25)*6,65*1000 | 272650
Устройства отображения:
| алфавитно-цифровое табло | 1 блок | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=2,58, в=0 | (2,58*1)*6,65*1000 | 17157
2 | Диспетчерский щит
2.1. | Ячейка 2424 мм | 1м2 | 4.44 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=35, в=3,53 | (35+3,53*4,44)*6,65*1000 | 336976.78
3. | Диспетчерский пульт | 1 рабочее место | 2 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=6,11, в=0 | (6,11*2)*6,65*1000 | 81263
4. | Устройство управления (сопряжения), адаптеры, управление элементами щита | 1 устройство | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=3,89, в=0 | (3,89*1)*6,65*1000 | 25868.5
| Панель электропитания | 1 панель | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=3,28, в=0 | (3,28*1)*6,65*1000 | 21812
| Устройство электропитания с преобразователем напряжения | 1 устройство | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=4,54, в=0 | (4,54*1)*6,65*1000 | 30191
1141360.78
РДП РЭС Галич
№ п/п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | объектов | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость работ, руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Центральная приемопередающая станция (ЦППС) диспетчерского пункта (ПУ)
1.1. | объекты ТС | 8 объектов | 328 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=0,95, в=0, к=6,65- пересчет в текущие цены | (0,95*41)*6,65*1000 | 259017.5
1.2. | объекты ТУ | 8 объектов | 120 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=0,7, в=0 | (0,7*15)*6,65*1000 | 69825
1.3. | объекты ТИ или ТР | 8 объектов | 184 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=1,64, в=0 | (1,64*23)*6,65*1000 | 250838
Устройства отображения:
| алфавитно-цифровое табло | 1 блок | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=2,58, в=0 | (2,58*1)*6,65*1000 | 17157
2 | Диспетчерский щит
2.1. | Ячейка 2424 мм | 1м2 | 4.44 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=35, в=3,53 | (35+3,53*4,44)*6,65*1000 | 336976.78
3. | Диспетчерский пульт | 1 рабочее место | 2 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=6,11, в=0 | (6,11*2)*6,65*1000 | 81263
4. | Устройство управления (сопряжения), адаптеры, управление элементами щита | 1 устройство | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=3,89, в=0 | (3,89*1)*6,65*1000 | 25868.5
| Панель электропитания | 1 панель | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=3,28, в=0 | (3,28*1)*6,65*1000 | 21812
| Устройство электропитания с преобразователем напряжения | 1 устройство | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=4,54, в=0 | (4,54*1)*6,65*1000 | 30191
1092948.78
РДП РЭС Нея
№ п/п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | объектов | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость работ, руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Центральная приемопередающая станция (ЦППС) диспетчерского пункта (ПУ)
1.1. | объекты ТС | 8 объектов | 184 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=0,95, в=0, к=6,65- пересчет в текущие цены | (0,95*23)*6,65*1000 | 145302.5
1.2. | объекты ТУ | 8 объектов | 80 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=0,7, в=0 | (0,7*10)*6,65*1000 | 46550
1.3. | объекты ТИ или ТР | 8 объектов | 88 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=1,64, в=0 | (1,64*11)*6,65*1000 | 119966
Устройства отображения:
| алфавитно-цифровое табло | 1 блок | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=2,58, в=0 | (2,58*1)*6,65*1000 | 17157
2 | Диспетчерский щит
2.1. | Ячейка 2424 мм | 1м2 | 4.44 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=35, в=3,53 | (35+3,53*4,44)*6,65*1000 | 336976.78
3. | Диспетчерский пульт | 1 рабочее место | 2 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=6,11, в=0 | (6,11*2)*6,65*1000 | 81263
4. | Устройство управления (сопряжения), адаптеры, управление элементами щита | 1 устройство | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=3,89, в=0 | (3,89*1)*6,65*1000 | 25868.5
| Панель электропитания | 1 панель | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=3,28, в=0 | (3,28*1)*6,65*1000 | 21812
| Устройство электропитания с преобразователем напряжения | 1 устройство | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=4,54, в=0 | (4,54*1)*6,65*1000 | 30191
825086.78
РДП РЭС Антропово
№ п/п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | объектов | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость работ, руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Центральная приемопередающая станция (ЦППС) диспетчерского пункта (ПУ)
1.1. | объекты ТС | 8 объектов | 224 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=0,95, в=0, к=6,65- пересчет в текущие цены | (0,95*28)*6,65*1000 | 176890
1.2. | объекты ТУ | 8 объектов | 88 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=0,7, в=0 | (0,7*11)*6,65*1000 | 51205
1.3. | объекты ТИ или ТР | 8 объектов | 96 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=1,64, в=0 | (1,64*12)*6,65*1000 | 130872
Устройства отображения:
| алфавитно-цифровое табло | 1 блок | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=2,58, в=0 | (2,58*1)*6,65*1000 | 17157
2 | Диспетчерский щит
2.1. | Ячейка 2424 мм | 1м2 | 4.44 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=35, в=3,53 | (35+3,53*4,44)*6,65*1000 | 336976.78
3. | Диспетчерский пульт | 1 рабочее место | 2 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=6,11, в=0 | (6,11*2)*6,65*1000 | 81263
4. | Устройство управления (сопряжения), адаптеры, управление элементами щита | 1 устройство | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=3,89, в=0 | (3,89*1)*6,65*1000 | 25868.5
| Панель электропитания | 1 панель | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=3,28, в=0 | (3,28*1)*6,65*1000 | 21812
| Устройство электропитания с преобразователем напряжения | 1 устройство | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=4,54, в=0 | (4,54*1)*6,65*1000 | 30191
872235.28
РДП РЭС Шарья
№ п/п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | объектов | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость работ, руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Центральная приемопередающая станция (ЦППС) диспетчерского пункта (ПУ)
1.1. | объекты ТС | 8 объектов | 336 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=0,95, в=0, к=6,65- пересчет в текущие цены | (0,95*42)*6,65*1000 | 265335
1.2. | объекты ТУ | 8 объектов | 152 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=0,7, в=0 | (0,7*19)*6,65*1000 | 88445
1.3. | объекты ТИ или ТР | 8 объектов | 192 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=1,64, в=0 | (1,64*24)*6,65*1000 | 261744
Устройства отображения:
| алфавитно-цифровое табло | 1 блок | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=2,58, в=0 | (2,58*1)*6,65*1000 | 17157
2 | Диспетчерский щит
2.1. | Ячейка 2424 мм | 1м2 | 4.44 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=35, в=3,53 | (35+3,53*4,44)*6,65*1000 | 336037.8
3. | Диспетчерский пульт | 1 рабочее место | 2 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=6,11, в=0 | (6,11*2)*6,65*1000 | 81263
4. | Устройство управления (сопряжения), адаптеры, управление элементами щита | 1 устройство | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=3,89, в=0 | (3,89*1)*6,65*1000 | 25868.5
| Панель электропитания | 1 панель | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=3,28, в=0 | (3,28*1)*6,65*1000 | 21812
| Устройство электропитания с преобразователем напряжения | 1 устройство | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=4,54, в=0 | (4,54*1)*6,65*1000 | 30191
1127853.3
РДП РЭС Паназырево
№ п/п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | объектов | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость работ, руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Центральная приемопередающая станция (ЦППС) диспетчерского пункта (ПУ)
1.1. | объекты ТС | 8 объектов | 80 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=0,95, в=0, к=6,65- пересчет в текущие цены | (0,95*10)*6,65*1000 | 63175
1.2. | объекты ТУ | 8 объектов | 52 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=0,7, в=0 | (0,7*6,5)*6,65*1000 | 30257.5
1.3. | объекты ТИ или ТР | 8 объектов | 64 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=1,64, в=0 | (1,64*8)*6,65*1000 | 87248
Устройства отображения:
| алфавитно-цифровое табло | 1 блок | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=2,58, в=0 | (2,58*1)*6,65*1000 | 17157
2 | Диспетчерский щит
2.1. | Ячейка 2424 мм | 1м2 | 2.2 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=35, в=3,53 | (35+3,53*2,2)*6,65*1000 | 284393.9
3. | Диспетчерский пульт | 1 рабочее место | 2 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=6,11, в=0 | (6,11*2)*6,65*1000 | 81263
4. | Устройство управления (сопряжения), адаптеры, управление элементами щита | 1 устройство | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=3,89, в=0 | (3,89*1)*6,65*1000 | 25868.5
| Панель электропитания | 1 панель | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=3,28, в=0 | (3,28*1)*6,65*1000 | 21812
| Устройство электропитания с преобразователем напряжения | 1 устройство | 1 | СБЦ на проектные работы для строительств "Объекты энергетики" РАО ЕЭС 200'1 г. Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем, промпредприятий и объектов, приравненных к ним табл 24 а=4,54, в=0 | (4,54*1)*6,65*1000 | 30191
641365.9
| Итого 6 РДП РЭС без НДС |  |  |  |  | 5700850.82