| Таблица 1. Программно-технический комплекс ССПИ ПС "Моршанская" филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование материалов, оборудования, программных средств | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, рублей. | Стоимость, без НДС, рублей | Примечания |
| Исходные данные для ССПИ ПС "КВАРК" |  |  |  |  |  |
| ИВК КП "БАЗИС".B2/С1, в том числе: |  |  |  |  |  |
| для нормальных условий эксплуатации (B2) - установить "1"; для условий эксплуатации в расширенном диапазоне температур (С1) - установить "0" | компл. | 0 |  |  |  |
| Программно-технические средства (ПТС) для АСДУ (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | компл. | 0 |  |  |  |
| ПТС для контроля работы и управление уставками МП РЗА (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | компл. | 0 |  |  |  |
| ПТС для сбора данных с подсистем НТИ: РАС, ОМП, АИИС КУЭ, контроля качества электроэнергии, мониторинга и диагностики силового оборудования, инженерных систем, обнаружения и плавки гололеда, видеонаблюдения и др. (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | компл. | 0 |  |  |  |
| приемник GPS Acutime Gold (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | компл. | 0 |  |  |  |
| модем GSM/GPRS для основного канала связи (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | шт. | 0 |  |  |  |
| модем GSM/GPRS для резервного канала связи (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | шт. | 0 |  |  |  |
| модемы телемеханические для основных каналов связи (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | шт. | 0 |  |  |  |
| модемы телемеханические для резервных каналов связи(если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | шт. | 0 |  |  |  |
| ИВКЭ "БАЗИС".B2/С1, в том числе: |  |  |  |  |  |
| для нормальных условий эксплуатации (B2) - установить "1"; для условий эксплуатации в расширенном диапазоне температур (С1) - установить "0" | компл. | 1 |  |  |  |
| ПТС для АИИС КУЭ (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | компл. | 0 |  |  |  |
| приемник GPS Acutime Gold с КИ RS-232/RS-422 с ГИ (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | компл. | 0 |  |  |  |
| модем GSM/GPRS для основного канала связи (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | шт. | 0 |  |  |  |
| модем GSM/GPRS для резервного канала связи (если требуется - установить "1", не требуется - установить "0") | шт. | 0 |  |  |  |
| КТКП "МЕЗОН"-09-ЦП1.ТСХХ.ТИХХ.ТУ00 , в том числе: | компл. |  |  |  |  |
| количество сигналов ТС, всего: | шт. | 150 |  |  |  |
| количество сигналов ТС по уровню напряжения 110кВ, всего, в т.ч.: | шт. | 23 |  |  |  |
| ТС выключателей 110кВ | шт. | 2 |  |  |  |
| ТС разъединителей 110кВ | шт. | 6 |  |  |  |
| ТС замыкателей на "землю" 110кВ | шт. | 11 |  |  |  |
| АПТС 110кВ | шт. | 4 |  |  |  |
| количество сигналов ТС по уровню напряжения 35кВ, всего, в т.ч.: | шт. | 39 |  |  |  |
| ТС выключателей 35кВ | шт. | 5 |  |  |  |
| ТС разъединителей 35кВ | шт. | 12 |  |  |  |
| ТС замыкателей на "землю" 35кВ | шт. | 16 |  |  |  |
| АПТС 35кВ | шт. | 6 |  |  |  |
| количество сигналов ТС по уровню напряж. 10(6,3)кВ, всего, в т.ч.: | шт. | 84 |  |  |  |
| ТС выключателей 10(6,3)кВ | шт. | 37 |  |  |  |
| ТС разъединителей 10(6,3)кВ | шт. | 0 |  |  |  |
| ТС замыкателей на "землю" 10(6,3)кВ | шт. | 39 |  |  |  |
| АПТС 10(6,3)кВ | шт. | 8 |  |  |  |
| количество сигналов ТС общестанционных | шт. | 4 |  |  |  |
| количество сигналов ТИ режимов технологического оборудования (давление, температура и т.п.) | шт. | 6 |  |  |  |
| КТКП "МЕЗОН"-09-ЦП0.ТС00.ТИ00.ТУХХ, в том числе: |  |  |  |  |  |
| количество сигналов ТУ всего | шт. | 89 |  |  |  |
| количество сигналов ТУ по уровню напряжения 110кВ | шт. | 19 |  |  |  |
| количество сигналов ТУ по уровню напряжения 35кВ | шт. | 33 |  |  |  |
| количество сигналов ТУ по уровню напряжения 10(6,3)кВ | шт. | 37 |  |  |  |
| Количество присоединений на ПС для ТИ режимов сети (МИП) всего, в том числе: | шт. | 64 |  |  |  |
| по уровню напряжения 110кВ | шт. | 6 |  |  |  |
| по уровню напряжения 35кВ | шт. | 7 |  |  |  |
| по уровню напряжения 10(6,3)кВ | шт. | 51 |  |  |  |
| МП РЗА, подключаемые к ССПИ ПС, в том числе: |  |  |  |  |  |
| количество типов МП РЗА | шт. | 0 |  |  |  |
| количество оборудования МП РЗА | шт. | 0 |  |  |  |
| Подсистемы НТИ, подключаемые к ССПИ ПС, в том числе: |  |  |  |  |  |
| количество типов подсистем НТИ | шт. | 0 |  |  |  |
| количество оборудования подсистем НТИ | шт. | 0 |  |  |  |
| Дополнительные изделия, в том числе: |  |  |  |  |  |
| шкаф управления обогревом ЯУ-1 оборудования на ПС (ячеек и др.) | шт. | 0 |  |  |  |
| шкаф управления уличным освещением КМИ-10960 | шт. | 0 |  |  |  |
| контейнер (внешний домик) телемеханики и связи ЯТС-80 | компл. | 0 |  |  |  |
| Система видеонаблюдения (две видеокамеры), количество | компл. | 0 |  |  |  |
| Кабели и установочные изделия вторичных измерительных цепей для ТИ режимов (МИП) (трехфазные комплекты кабелей от ТТ и ТН до панелей и кроссовых секций ОПУ) , в том числе : |  |  |  |  |  |
| от ТН 110кВ (указывается количество ТН, к которым необходимо проложить и подключить трехфазные комплекты кабелей) | шт. | 0 |  |  |  |
| от ТТ 110кВ (указывается количество ТН, к которым необходимо проложить и подключить трехфазные комплекты кабелей) | шт. | 0 |  |  |  |
| от ТН 35кВ (количество ТН по количеству секций шин, к которым осуществляются присоединения) | шт. | 0 |  |  |  |
| от ТТ 35кВ (указывается количество ТН, к которым необходимо проложить и подключить трехфазные комплекты кабелей) | шт. | 0 |  |  |  |
| Проектно-изыскательские работы (ПИР) ССПИ ПС |  |  |  |  |  |
| 1 Разработка и согласование ТЗ на ССПИ ПС АСДУ (СБЦ на разработку технич. документации на автоматизированные системы управления технологическими процессами - 1997г.) |  |  |  |  |  |
| количество баллов (Табл.2 СБЦ Ф1-1степень, Ф2-непрер.-дискр.-I, Ф3-перем., Ф4-перем.) |  |  | 11.00 |  |  |
| базовая цена (Табл.3 СБЦ, Sтз*∑Б, Sтз=2760 руб.) |  |  | 30360.00 |  |  |
| общий поправочный коэффициент (Табл.1 СБЦ, К1,К12, К13; СБЦ п.1.15-Коб) |  |  | 0.079 |  |  |
| Разработка и согласование ТЗ на ССПИ ПС АСДУ (к=22,87 инфляционный индекс на II квартал 2009г.) | компл. | 1 | 62139.89 | 62139.89 |  |
| 2 Разработка и согласование РП ССПИ ПС АСДУ (СБЦ на разработку тех.документации на автоматизированные системы управления технологическими процессами - 1997г.) |  |  |  |  |  |
| Количество баллов (∑Б) Табл.4 СБЦ; базовая цена (Sч*∑Б) Табл.5 СБЦ |  |  | Количество баллов | Базовая цена |  |
| ∑Б Sор (Табл.4 СБЦ Ф2 НД-I-3, Ф5-3, Ф6-II-3, Ф7-I-1, Ф8-2, Ф9-перем., Ф10-перем.); Sч*∑Б Sор (Табл.5 СБЦ, Sч*∑Б, Sч=2039 руб.) | компл. | 1 | 16.00 | 26099.20 |  |
| ∑Б Sоо (Табл.4 СБЦ Ф2 НД-I-3, Ф5-2, Ф6-II-2, Ф7-I-1, Ф8-2, Ф9-перем., Ф10-перем.); Sч*∑Б Sоо (Табл.5 СБЦ, Sч*∑Б, Sч=1240 руб.) | компл. | 1 | 14.00 | 13888.00 |  |
| ∑Б Sио (Табл.4 СБЦ Ф2 НД-I-3, Ф5-3, Ф6-II-3, Ф7-I-1, Ф8-2, Ф9-перем., Ф10-перем.); Sч*∑Б Sио (Табл.5 СБЦ, Sч*∑Б, Sч=1830 руб.) | компл. | 1 | 20.00 | 29280.00 |  |
| ∑Б Sто (Табл.4 СБЦ Ф2 НД-I-3, Ф5-2, Ф6-II-3, Ф7-I-1, Ф8-2, Ф9-перем., Ф10-перем.); Sч*∑Б Sто (Табл.5 СБЦ, Sч*∑Б, Sч=4380 руб.) | компл. | 1 | 20.00 | 70080.00 |  |
| ∑Б Sмо (Табл.4 СБЦ Ф2 НД-I-3, Ф5-3, Ф6-II-3, Ф7-I-1, Ф8-3, Ф9-перем., Ф10-перем.); Sч*∑Б Sмо (Табл.5 СБЦ, Sч*∑Б, Sч=4920 руб.) | компл. | 0 | 21.00 | 0.00 |  |
| ∑Б Sпо (Табл.4 СБЦ Ф2 НД-I-3, Ф5-3, Ф6-II-3, Ф7-I-1, Ф8-3, Ф9-перем., Ф10-перем.); Sч*∑Б Sпо (Табл.5 СБЦ, Sч*∑Б, Sч=6000 руб.) | компл. | 0 | 21.00 | 0.00 |  |
| общий поправочный коэффициент (Табл.1 СБЦ, К1,К4,К7,К12,К13,К15; СБЦ п.2.3.5-Кст, п.1.15-Коб) |  |  | 0.074 |  |  |
| Разработка и согласование РП ССПИ ПС АСДУ (к=11.98 инфляционный индекс на II квартал 2012г.) | компл. | 1 | 139073.46 | 139073.46 |  |
| Стоимость ПИР ССПИ ПС, без НДС | компл. | 1 | 201213.34 | 201213.34 |  |
| Формула пересчета в цены 4 кв 2010 года |  |  |  | 201213,34/3,42*3,13 |  |
| Итого в ценах 4 кв 2010 года |  |  |  | 184151,390 |  |
| Кроме того: НДС |  |  |  | 36218.40 |  |
| Cтоимость ПИР ССПИ ПС, с НДС |  |  | Х | 237431.74 |  |
| стоимость ПИР без НДС |  |  |  |  |  |