## Лист1
Таблица 1.1 к ТЗ №27
№ п/п | № ТУ | РЭС/подразделение | Полное наименование Заявителя | Контактное лицо, телефон | Наименование объекта для присоединений | Адрес присоед (город,улица, дом, кв-ра, район) | Номер договора в SAP R3 | Объем работ | Номер строки из Приложения №26
1 | 1242885 | Краснинский | Лутошкинский элеватор ООО | 89601455818 | ТП для электроснабжения элеватора | 399670, Краснинский р-н, с Красное, ул Привокзальная, 1 | 40282977 | 1. Замена трансформатор тока в яч. №15 РУ-10 кВ - ПС-110/35/10 кВ "Россия" 2.Монтаж 2-х опор ВЛ-10 кВ 3. Разъединитель 10 кВ - 1 шт 4.Пункт высоковольтного коммерческого учета с возможностью передачи сигнала в формате GSM- 1 шт и передачи сигнала превышения максимальной мощности в диспетчерский пункт Краснинского р-на | 704 | 1
2 | 2000061 | Лебедянский | Бадиков Константин Анатольевич | 9030318502 | торгово-гостиничный комплекс | 399610, Лебедянский р-н, г Лебедянь, ул Почтовая, 31 | 40528855 | 1.ЛЭП-10 кВ - 1,0 км 2.ТП-10/0,4 кВ -2х100 кВА 3.ЛЭП-0,4 кВ - 0,14 км 4.Реконструкция ЗТП№-13 с расширением РУ-10 кВ 5.Реконструкция ЗТП№-4 с монтажом шкафа выключателя нагрузки в РУ-10 кВ 6.Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,26 км - усиление анкерных опор | не внесено | 1
3 | 1200412 | служба ПС (г.Липецк) | ОАО "ЛГЭК" | 398001 г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 4а главный электрикВоронов К.В. 8 (4742) 23 64 79 , 23 65 37 | распределительная сеть, присоединен ПС "Тепличная" об. СНТ "Березка" | 398502, , д Малашевка, СНТ "Березка", | 40270424 | 1.Микропроцессорная защита с возможностью контроля максимальной мощности по присоединяемому объекту в яч.№6 РУ-6 кВ ПС-110/6 кВ "Тепличная" - 1 к-т | 673 | 1
4 | 1665957 | Липецкий | Управление дорог Липецкой области | 77-24-23,23-54-78,г.Липецк ул.Неделина д.2а | устройство линии наружного освещения вдоль автомобильной дороги | автодорога " Подъезд к аэропорту" | 40429768 | 1.ЛЭП-6 кВ - 0,01 км 2.ТП-6/0,4 кВ - 25 кВА 3. ШУНО с прибором учета электроэнергии - 1 кт | не внесено | 1
5 | 1923803 | Елецкий | ООО "Модельный мир" | 47467-4-41-44, г. Елец, ул. Новая, д. 1-а | 2 КЛ-0,4 кВдля административного помещения и ВУ жилого дома | г. Елец, 7 микрорайон | 40528934 | 1.Замена 2-ух сущ. трансформаторов на трансформаторы 630 кВА 2.Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ в связи с заменой тр-ров | не внесено | 1
6 | 1990634 | Елецкий | ИП Андрианов Иван Иванович | 8-910-253-93-00, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 109, кв. 68 | торговый павильон | г. Елец, ул. Королева, д. 2 | 40526456 | 1.ЛЭП-0,4 кВ - 0,22 км 2. Коммутационный аппарат в РУ-0,4 кВ - 1 шт | не внесено | 1
7 | 1103744 | Задонский | ООО "Кеми-Аква" | 8-910-251-46-39, Задонский район, д. Тешевка, ул. Задонская, д. 2-а | ТП завода по разливу минеральной и питьевой воды | Задонский район, д. Тешевка, ул. Задонская, д. 2-а | 40241870 | 1.ЛЭП-10 кВ - 0,2 км с установкой разъединителля на первой опоре 2.ВПУс приборами учета электроэнергии - 1 к-т | 677 | 1
8 | 2001503 | Липецкий | ООО " Липецкое УТЭП" | 89202404343,г.Липецк ул.Ново-Весовая, владение 24 | КТП для электроснабжения офисных и складских помещений | г.Липецк, Промышленный проезд, владение 7 | 40530400 | 1.ЛЭП-6 кВ - 0,58 км 2.ВПУ - 1 к-т | не внесено | 1
9 | 2043519 | Липецкий | ИП Саввина Наталья Анатольевна | 8-903-864-16-54, 8-919-254-54-66, г.Липецк, ул. Заповедная, 28 | ТП для эл.снабжения лыжной базы и водоема | с. Пады | 40542262 | 1.ЛЭП-10 кВ - 0,47 км 2.Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ совместного подвсеса - 0,28 км | не внесено | 1
10 | 1969982 | Липецкий | ООО " Риэлторский центр " Строй-Град" | 89042873423,г.Липецк ул.Папина д.2В | ТП для электроснабжения завода по розливу питьевой битилированной воды в коттеджной застройки | д.Ясная Поляна | 40520594 | 1.ЛЭП-10 кВ - 0,4 км 2.ВПУ - 1 к-т 3.Расчет уставок для яч. №1 РУ-10 кВ ПС-35 кВ "Частая Дубрава" и наладка релейной защиты | не внесено | 1
11 | 1503438 | служба ПС | ОАО "ЛГЭК" | 398001 г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 4а главный электрикВоронов К.В. 8 (4742) 23 64 79 , 23 65 45 | распред. сеть, прис. к яч.22,43 ПС 110 кВ "ГПП-2" | 398006, Липецкая обл, г Липецк, ул Краснозаводская, ПС 11/6 кВ "ГПП-2" | 40390878 | 1.Вакуумный выключатель с комплектом микропроцессорных защит и выкатной тележкой в яч.№43 - 1 к-т. 2.Вакуумный выключатель с комплектом микропроцессорных защит в яч.№22 - 1 к-т. 3.Расчет уставок и наладка релейной защиты для яч. №№22, 43 4. Обеспечить возможность прокладки ЛЭП-6 кВ Заявителя в кабельных сооружениях на территории ПС; при необходимости построить новую кабельную коммуникацию | не внесено | 1
12 | 1745701 | служба ПС | ОАО "ЛГЭК" | 398001 г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 4а главный электрикВоронов К.В. 8 (4742) 23 64 79 , 23 65 45 | распред. с., прис. к яч. 19,29 ПС Южная | г Липецк, ул Фрунзе | 40478395 | 1.Микропроцессорная защита в яч.№29 - 1 к-т. 2.РЗАиА в яч.№19 РУ-10 кВ ввести режим контроля макс.мощности 3.Расчет уставок и наладка релейной защиты для яч №№19, 29 | не внесено | 1
13 | 1796715 | служба ПС | ОАО "ЛГЭК" | 398001 г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 4а главный электрик Воронов К.В. 8 (4742) 23 64 79 , 23 65 45 | распред. с., прис. к яч.8,18 ПС Ю-З | 398036, , г Липецк, ул Меркулова, 24а | 40498851 | 1.Замена трансформаторов тока в яч №8, №18 РУ-10 кВ 2. Учет эл.энергии в яч №8, №18 РУ-10 кВ 3.Ячейку №18 РУ-10 кВ завести под АЧР с возможностью ЧАПВ | не внесено | 1
14 | 1693460 | служба ПС | ОАО "ЛГЭК" | 398001 г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 4а главный электрик Воронов К.В. 8 (4742) 23 64 79 , 23 65 45 | распределительная сеть, присоединенная к яч. №7, 29 ПС Юго-Западная | г. Липецк, ул. Меркулова, 8 | 40459297 | 1.Замена трансформаторов тока в яч №29 РУ-10 кВ 2. Учет эл.энергии в яч №29 РУ-10 кВ 3.При необходимости - реконструкция кабельной коммуникации на территории ПС | не внесено | 1