## Лист2
Таблица к ТЗ№22
№ п/п | № ТУ | РЭС/подразделение | Полное наименование Заявителя | Контактное лицо, телефон | Наименование объекта для присоединений | Адрес присоед (город,улица, дом, кв-ра, район) | Номер договора в SAP R3 | Объем работ | Номер строки из Приложения №26
1 | 1693962 | Липецкий | Гладышев Александр Валерьевич | 89042195721,г.Липецк ул.Городовикова д.83 | магазин | с.Подгорное ул.Титова д.2В | 40439389 | 1.ЛЭП-10 кВ - 0,015 км 2.ТП-10/0,4 кВ - 63 кВА 3.ЛЭП-0,4 кВ - 0,12 км 4.ВЛ-0,4 кВ - 0,03 км - демонтаж провода с заменой опор 5.Ответвление к ВУ объекта - 1 шт | не внесено | 2
2 | 1655840 | Липецкий | Грачева Татьяна Николаевна | 78-34-13,Липецкий район с.Боринское ул.Менделеева д.8 | жилой дом | с.Боринское ул.Менделеева д.8 | 40425700 | 1. Мачтовый рубильник на опору ВЛ-0,4 кВ - 1 шт 2. ВЛ-10/0,4 кВ - совместный подвес - 0,32 км - замена сущ.провода на СИП полнофазного режима 3.Замена ответвления к ВУ объекта - 1 шт | не внесено | 2
3 | 1507834 | Грязинский | Носикова Галина Ивановна | 8-960-157-92-85, 398024, г. Липецк, ул. Доваторов, 4- 8 | строящийся жилой дом | с. Двуречки, ул. Лесная, 7- б | 40371806 | 1.ВЛ-10/0,4 кВ совместным подвесом - 0,5 км 2. Разъединитель на 1-ой опоре ВЛ-10 кВ - 1 шт 3.Монтаж силового трансформатора - 100 кВА 4.ВЛ-0,4 кВ - 0,41 км 5.ВЛ-0,4 кВ - 0,42 км - демонтаж провода с заменой опор 6.Замена ответвлений -13 шт (0,26 км) | не внесено | 2
4 | 1607581 | Грязинский | Дорофеева Валентина Тимофеевна | 8-905-683-73-61, с. Двуречки, ул. Крупской, 1-а | жилой дом | с. Двуречки, ул. Крупской, 1-а | 40410200 | 1.ВЛ-0,4 кВ - 0,025 км 2.ВЛ-0,4 кВ - 0,04 км - демонтаж сущ.провода | не внесено | 2
5 | 1782668 | Грязинский | ООО " СК " Каско-Л" | 89046929989,г.Липецк ул.Октябрьская д.1 | тонар | г.Грязи ул.2 ая Чапаева | 40467879 | 1.ВЛ-0,4 кВ - 0,08 км 2.Ответвление к ВУ объекта - 1 шт | не внесено | 2
6 | 1982311 | Грязинский | Кривенкова Анна Валентиновна | 89038651133,г.Липецк ул.М.Горького д.3 кв.54 | строящийся жилой дом | с.Двуречки ул.Тракторостроителей уч.3 | 40524177 | 1.ВЛ-10 кВ - 0,05 км 2.ТП-10/0,4 кВ - 250 кВА 3.ВЛ-0,4 кВ - 0,2 км 4.Ответвление к ВУ объекта - 1 шт | не внесено | 2
7 | 1993696 | Грязинский | Клименищев Анатолий Николаевич | 89205092731,Грязинский район с.Плеханово ул.Гагарина д.11 | жилой дом | с.Плеханово ул.Молодежная д.29 | 40526626 | 1.ВЛ-0,4 кВ - 0,09 км 2.Ответвление к ВУ объекта - 1 шт | не внесено | 2
8 | 1982033 | Липецкий | Милованов Иван Иванович | 89103512194, г.Липецк б-р Шубина д.5 кв.7 | строящийся жилой дом | с.Алексеевка ул.Приовражная уч.26а | 40524110 | 1.ВЛ-0,4 кВ - 0,07 км 2.Ответвление к опоре потребителя - 1 шт | не внесено | 2
9 | 1985570 | Липецкий | Емельянова Нина Васильевна | 89202534885, г.Липецк ул.Ушинского д.19 кв.89 | садовый домик | СО " Сокол-3" массив II уч.58 | 40524682 | 1.ВЛ-6 кВ - 0,3 км 2.ТП-6/0,4 кВ - 16 кВА 3.ВЛ-0,4 кВ - 0,03 км 4.Ответвление к ВУ объекта - 1 шт | не внесено | 2
10 | 2019473 | Липецкий | Сапронова Татьяна Николаевна | 89158514015,г.Липецк пр.Победы д.110/1 кв.13 | строящийся жилой дом | с.Хрущевка ул.Центральная д.42а | 40534105 | 1.ЛЭП-0,4 кВ - 0,02 км 2.Замена сущ. силового трансформатора на трансформатор 160 кВА 3. Ответвление к ВУ объекта - 1 шт | не внесено | 2
11 | 1982315 | Липецкий | Куликов Дмитрий Владимирович | 23-49-33, г.Липецк, ул. Гагарина, 87 - 22 | строящийся жилой дом | с. Первое Мая, ул. Первое Мая, участок 35 | 40524101 | 1.ЛЭП-10 кВ - 0,15 км 2. ТП-10/0,4 кВ - 63 кВА 3.ЛЭП-0,4 кВ - 0,35 км 4. Ответвление к ВУ объектов - 2 шт | не внесено | 2
| 1991888 |  | Меркулов Анатолий Павлович | 8-903-865-93-71, г.Липецк, ул. Удариников, д.8/3, кв. 12 | строящийся жилой дом | с. Первое Мая, ул. Первое Мая, участок 25 | 40526412 |  | не внесено | 2
12 | 2026520 | Липецкий | ИП Белицкая Оксана Викторовна | 8-951-302-73-92 | торговый павильон | д.Новая Деревня, ул. Советская | 40536156 | 1.ЛЭП-0,4 кВ - 0,06 км 2.Ответвление к ВУ объекта - 2 шт | не внесено | 2
13 | 2006801 | Липецкий | Симаков Андрей Викторович | 89046874249,Задонский район с.Тростяное | строящийся жилой дом | с.Маховище ул.Школьная д.16а | 40530567 | 1.ЛЭП-0,4 кВ - 0,2 км 2.Ответвление к вУ объекта - 1 шт | не внесено | 2
14 | 2027552 | Липецкий | Буслаев Роман Викторович | 89036433617 г.Липецк, ул. Неделина, д.45, кв.81 | строящийся жилой дом | п.Первое Мая, ул. Парковая, уч.38 | 40536182 | 1.ЛЭП-10 кВ - 0,01 км 2.ТП-10/0,4 кВ - 160 кВА 3.ЛЭП-0,4 кВ - 0,13 км 4.Ответвление к ВУ объекта - 2 шт | не внесено | 2
| 2027483 | Липецкий |  |  | строящийся жилой дом | п.Первое Мая, ул. Парковая, уч.37 | 40536176 |  | не внесено | 2
15 | 2006545 | Липецкий | Лаврухина Елена Николаевна | 89508022121,г.Липецк ул.Маяковского д.64б | строящийся жилой дом | с.Большая Кузьминка | 40530584 | 1.ЛЭП-10 кВ - 0,08 км 2.ТП-10/0,4 кВ - 100 кВА 3.ЛЭП-0,4 кВ - 0,43 км 4.Ответвление к ВУ объекта - 3 шт | не внесено | 2
| 2006696 | Липецкий | Ростягаев Сергей Васильевич | 89508004550,г.Липецк ул.пр.60 лет СССР д.7 кв.49 | строящийся жилой дом | с.Большая Кузьминка | 40530587 |  | не внесено | 2
| 2019368 | Липецкий | Худов Сергей Иванович | 89202410229,Липецкий район с.Ильино ул.Советская д.90 | строящийся жилой дом | с.Большая Кузьминка ул.Добрая уч.18 | 40534025 |  | не внесено | 2
16 | 2045664 | Грязинский | Волков Михаил Александрович | 89601478687, с. Аннино. Ул. Чапаева, д.11 | магазин | с. Аннино, ул. Советская, 2-з | 40539858 | 1.ВЛ-0,4 кВ 0,12 км 2.Ответвление к ВУ объекта - 1 шт 3.Коммутационный аппарат в РУ-0,4 кВ - 1 шт | не внесено | 2
17 | 2022874 | Грязинский | Жихорев Михаил Александрович | 89092185510, Липецкий район с.Бориское ул.Дзержинского д.22 | помещение мазутного хозяйства | с.Карамышево ул.Молодежная | 40534696 | 1.ВЛ-10 кВ - 0,17 км 2. ТП-10/0,4 кВ - 25 кВА 3.Ответвление к ВУ объекта - 1 шт | не внесено | 2
18 | 901748 | Грязинский | Симонова Ольга Валерьевна | 89042973760,г.Липецк ул.Стаханова д.10 кв.22 | жилой дом | с.Двуречки ул.Мира д.47а | 40167497 | 1.ВЛ-0,4 кВ - 0,25 км 2.Коммутационный аппарат в РУ-0,4 кВ - 1 шт | не внесено | 2
Исп.Бухалова Л.Н.

## ГСП
№ п/п | № ТУ | РЭС/подразделение | Полное наименование Заявителя | Контактное лицо, телефон | Наименование объекта для присоединений | Адрес присоед (город,улица, дом, кв-ра, район) | Номер договора в SAP R3 | Объем работ | Номер строки из Приложения №26 | № списка | № лота |  | Прим.
1 | 1688240 | Липецкий | МДОУ ДС " Теремок с.Боринское |  | вводное устройство котельной | с.Боринское ул.Строителей д.2 | 40439902 | 1.ВЛ-0,4 кВ - 0,35км - по сущ.опорам 2.ВЛ-0,4 кВ - 0,1 км 3.Ответвление к ВУ объекта - 1 шт 4.Коммутационный аппарат | не внесено | 3 | 3 | 1
2 | 1766233 | Грязинский | ОГУ "УКС Липецкой области" | 89508020828, г. Липецк, ул. Скороходова, д. 2 | центра временного размещения переселенцев | г. Грязи, ул. Дубовая Роща,12 в,12 г | 40462160 | 1.ВЛ-0,4 кВ - 0,2км 2.Коммутационный аппарат - 1 шт 3.Ответвление - к ВУ объекта - 1 шт | не внесено | 5 | 5 | 1
| 1766408 | [5 empty] | 40462190 |  | не внесено | 5 | 5 | 1
3 | 1785882 | Становлянский | УКС Липецкой обл. |  | очистных сооружений | с. Становое, ул. Советская |  | 1.ЛЭП-10 кВ - 0,01 км 2.ТП-63 квА 3.ЛЭП-0,4 кВ - 0,06 км 4.Ответвление к ВУ объекта - 1 шт |  | 11
4 | 1708590 | Чаплыгинский |  |  | артезианской скважины | г. Чаплыгин, ул. Полевая, 2 а |  | 1.ВЛ-0,4 кВ - 0,3 км 2. ВРУ со счетчиком - 1 к-т |  | 12
5 | 1831160 | Краснинский | администрация с/п Ищеинский с/с) |  | артскважины | с. В-Брусланово |  | 1.ВЛ-0,4 кВ - 0,1 км 2.Коммутационный аппарат - 1 шт 3. Ответвление к ВУ объета - 1 шт |  | 13 | 8
6 | 1387185 | Усманский | Управление строительства и архитектуры Лип.области | г.Липецк Пл.Ленина-Соборная 1 | ледовый дворц, холодильаяй установка | г.Усмань ул.К.Маркса д.120а | 40326077 | 1.ВЛ-10 кВ - 0,42 км 2. Разъединитель 10 кВ - 1 шт 3.ТП-10/0,4 кВ - 2х630 кВА 4.Расчет уставок для яч.№14 РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Бочиновка" и для яч. №13 РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Усмань" и наладка релейной защиты 5.В РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ - установка приборов учета и обеспечение передачи данных в существующую систему АИИС КУЭ. |  | 15
7 | 1888722 | Задонский | Г(О)БУ "Управление государственной противопожарной спасательной службы " Липецкой обл. | 8-920-501-81-88, г. Липецк, ул. Московская, д. 29-а | здание ОПСП №19 | Задонский район, с. Хмелинец | 40499717 | 1.ЛЭП-0,4 кВ - 0,1 км 2. Ответвление к ВУ объекта - 1 шт | не внесено | 16 | 13
8 | 1811102 | Хлевенский | Управление судебного департамента в Липецкой области | 89525915586,г.Липецк ул.Первомайская д.63А | здание Задонского суда | с.Хлевное ул.Свободы д.83 | 40476491 | 1.ЛЭП-0,4 кВ - 0,21 км 2.ВЛ-0,4 кВ - 0,07 км - монтаж двух фазных проводов А-35 3.Ответвление к ВУ объекта - 1 шт | не внесено | 16 | 15
9 | 1900460 | Липецкий | Главное управление МЧС России по Липецкой области | 89610357335,г.Липецк ул.Папина д.2а | пожарное депо на 2 машино-выезда | с.Боринское ул.Дзержинского д.1а | 40502532 | 1.ЛЭП-10 кВ - 0,03 км 2.ТП-10/0,4 кВ - 100 кВА 3.ЛЭП-0,4 кВ - 0,03 км 4. Ответвление к ВУ объекта - 1 шт | не внесено | 21 | 18
10 | 1044075 | Липецкий | МОУ СОШ с.Троицкое | 89046959038,Липецкий район с.Троицкое ул.Гагарина д.78 | школа | с.Ленино ул.Молодежная д.123 | 40505496 | 1.ЛЭП-10 кВ - 0,9 км 2.Замена сущ.трансформатора на трансформатор 250 кВА 3.Установка второго трансформатора 250 кВА 4.ЛЭП-0,4 кВ -2х 0,2 км 5. Расчет уставок для яч.10 кВ ПС-35 кВ "Мясокомбинат" и яч.10 кВ ПС-35 кВ "Троицкая" и наладка релейной защиты | 698 | 23 | 17
Исп.Бухалова Л.Н.