## Южная зона 2
Приложение к служебной записке на ЦКК от ___.08.2012
Строительство, реконструкция ВЛЭП 0,4-20 кВ для целей льготного ТП Заявителей Тверской области (Южная зона 2)
№ п/п | Заявитель | №, дата договора |  | Дата исполнения мероприятий ТП | Заявленная мощность, кВт | Уровень напряжения, кВ | Категория электроснабжения | Сумма договора, в тыс. руб. с НДС | Сумма авансовых платежей, тыс. руб. с НДС | Перечень предстоящих работ в соответствии с техническим заданием | Базовая стоимость закупки в фактических ценах 2010 г., тыс.руб.без НДС | Коэффициент пересчета 1,046835 | Стоимость закупки с учетом коэфициента пересчета, тыс.руб. без НДС | Стоимость закупки в текущих ценах 2012 г. тыс.руб. без НДС | Планируемая (предельная) цена закупки тыс.руб. без НДС | Номер ТЗ
1 | Андрей Владиславович Загрядский | 40190325 | 2010-10-15 | 2012-12-31 | 15 | 0.4 | 3 | 0.55 | 0.55 | Строительство - 0,015 км проводом марки СИП-3 сечение не менее 70 мм2 .на ж/б опорах Реконструкция КТП-10/0.4 кВ-160 кВА,, с учетом присоединения А. А. Щербакова - 15 кВт, Б. А. Сошникова - 15 кВт, Л.А. Ратниковой - 15 кВт, Б. И. Костина -15 кВт. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,42 км проводом марки СИП-2 сечение не менее 70 мм2 пятипроводный с учетом наружного освещения на ж/б опорах. | 1227.761 | 1.0468 | 1285.2632 | 1286 | 1285.2632 | 9
2 | Александр Андреевич Щербаков | 40186730 | 2010-10-15 | 2012-12-31 | 15 | 0.4 | 3 | 0.55 | 0.55
3 | Борис Александрович Сошников | 40186736 | 2010-10-15 | 2012-12-31 | 15 | 0.4 | 3 | 0.55 | 0.55
4 | Лариса Алексеевна Ратникова | 40186739 | 2010-10-15 | 2012-12-31 | 15 | 0.4 | 3 | 0.55 | 0.55
5 | Борис Иванович Костин | 40189972 | 2010-10-15 | 2012-12-31 | 15 | 0.4 | 3 | 0.55 | 0.55
6 | Анатолий Владимирович Лиманцев | 40051090 | 2010-01-20 | 2012-12-31 | 5 | 0.4 | 3 | 0.55 | 0.55 | Строительство отпайки ВЛЗ 10 кВ на железобетонных опорах проводом СИП3 длиной - 0,3 км (ориентировочно)проводом марки СИП-3 сечение не менее 70 мм2 .на ж/б опорах . от существующей опоры №34 отп. на КТП 10/0,4 кВ Польки ВЛ 10 кВ Замошский (инв. №013704) от ПС 110/35/10 кВ Осташков. Строительство выполнить по трассе существующей ВЛ 0,23 кВ (участок опор №1-7-13). Расстояние между опорами принять с учётом расстановки опор для ВЛИ 0,4 кВ. Строительство ТП 10/0,23 кВ столбового типа с воздушными в/в вводами и н/в выводами. 16 кВА. При строительстве ВЛЗ 10 кВ произвести замену существующих опор ВЛ 0,4 кВ и замену существующего провода А-16 на СИП. Выполнить совместную подвеску ВЛЗ 10 и ВЛИ 0,23 кВ. Строительство ВЛ-0,23 кВ(протяженностью 0,08км ) проводом марки СИП-2 сечение не менее 70 мм2 на ж/б опорах. | 1012.382 | 1.0468 | 1059.7969 | 1065 | 1059.7969 | 9
7 | Александр Алексеевич Жуков | 40373885 | 2011-08-31 | 2012-12-31 | 15 | 0.4 | 3 | 0.55 | 0.55 | Строительство ВЛ-6кВ - 1,0 км проводом марки СИП-3 сечение не менее 70 мм2 . Строительство ТП-10/0.4 кВ-16 кВА, | 1549.397 | 1.0468 | 1621.963 | 1650 | 1621.963 | 9
ИТОГО: | [10 empty] | 3789.54 |  | 3967.0231 | 4001 | 3967.0231
Согласовано:
| Заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" | [8 empty] | М.А. Овечкин
| Заместитель начальника экономического управления филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" | [8 empty] | А.А. Уханова
| Начальник управления инвестиций филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" | [8 empty] | М.А. Нагайцев