## Сср ЦЭС
Заказчик _______________________________________________________
"Утвержден" | "_____" ______________ 2010г. | 2012г. |  | Зам. директора по капитальному строительству
Сводный сметный расчет в сумме ______________________________________ |  |  | 7355.02 | тыс.руб. | филиала ОАО "МРСК Центра"- "Курскэнерго"
"______"________________________2010года |  | 2012г. |  |  | -------------------------- И.Н.Смахтин
Сводный сметный расчет
на проектирование, поставку оборудования и строительно-монтажные работы по объектам технологического присоединения «Зона Центральные электрические сети-3».(лот №8)
Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 кв 2012 г. | [6 empty] | тыс.руб.
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Гл.2. Основные объекты строительства
1 | аналог | Строительство КЛ-10 кВ протяж. 0,5 км (проколы 0,45 км) | 2083.39 | 350.6 | 0 | 2.6 | 2436.59
2 | аналог | Монтаж РТП 1х100 кВА (сэндвич с ваккумн выключ.) | 59.3 | 1.3 | 2400 | 68 | 2528.6
3 | аналог | Строительство ВЛИ0,4 кВ-протяжен. 0,81 км | 592.53 | 2.4 | 0 | 3.6 | 598.53
|  | Итого по гл.2 | 2735.22 | 354.3 | 2400 | 74.2 | 5563.72
|  | Итого по гл 1-2 | 2735.22 | 354.3 | 2400 | 74.2 | 5563.72
Гл.9 Прочие работы и затраты
4 | ГСН 81-05-02-2001 п.2.4 | Возмещение дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время 1,9% | 51.9692 | 6.7317 |  |  | 58.7009
5 | МДС 81-35.2004г. | Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию объекта 1% | 0 | 0 | 0 | 55.6372 | 55.6372
|  | Итого по гл.9 | 51.9692 | 6.7317 | 0 | 55.6372 | 114.3381
|  | Итого по гл. 1-9 | 2787.1892 | 361.0317 | 2400 | 129.8372 | 5678.0581
Гл.12. Проектные и изыскательские работы
6 | расчет | Проектные работы и экспертиза проекта | 0 | 0 | 0 | 373.4641 | 373.4641
|  | Итого по гл.12 | 0 | 0 | 0 | 373.4641 | 373.4641
|  | Итого по гл. 1-12 | 2787.1892 | 361.0317 | 2400 | 503.3013 | 6051.5221
7 | МДС 81-35.2004г. | Непредвиденные работы и затраты -3% | 83.6157 | 10.831 | 72 | 15.099 | 181.5457
|  | Итого | 2870.8049 | 371.8627 | 2472 | 518.4003 | 6233.0678 | -0.00219
8 |  | НДС 18% | 516.7449 | 66.9353 | 444.96 | 93.3121 | 1121.9522
|  | Всего по сводному сметному расчету | 3387.5497 | 438.7979 | 2916.96 | 611.7124 | 7355.02
|  | Итого по сводному сметному расчету (4 кв. 2010г.) | 2452.5039 | 317.6791 | 2161.3476 | 456.2682 | 5387.7988
|  | НДС 18% | 441.4507 | 57.1822 | 389.0426 | 82.1283 | 969.8038
|  | Всего по сводному сметному расчету в текущих ценах 4 кв. 2010г. | 2893.9547 | 374.8613 | 2550.3902 | 538.3964 | 6357.6026
|  | Справочно-индексы пересчета сметной стоимости | 3 кв.2012г. | 4кв.2010г.
Регион-Курскэнерго
|  | СМР | 5.01 | 4.28
|  | Оборудование | 3.74 | 3.27
|  | ПИР | 3.46 | 3.13
|  | Прочие | 7.38 | 6.03
|  | Изыскательские работы | 3.53 | 3.19
Составил ______________________________ Милютина И.В..
Проверил______________________________ Попова Г.Т.

## Сср СЭС
Заказчик _______________________________________________________
"Утвержден" | "_____" ______________ 2010г. | 2012г. |  | Зам. директора по капитальному строительству
Сводный сметный расчет в сумме ______________________________________ |  |  | 2512.6344 | тыс.руб. | филиала ОАО "МРСК Центра"- "Курскэнерго"
"______"________________________2010года |  | 2012г. |  |  | -------------------------- И.Н.Смахтин
Сводный сметный расчет
на проектирование, поставку оборудования и строительно-монтажные работы по объектам технологического присоединения «Зона Северные электрические сети».(лот №8)
Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 кв 2012 г. | [6 empty] | тыс.руб.
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Гл.2. Основные объекты строительства
1 | аналог | Строительство ВЛЗ-10 с с установкой разъединителей 2 шт - протяжен. 0,02 км | 31.62 | 4.3 | 65.38 | 0.8 | 102.1
2 | аналог | Монтаж СТП 10 (6)/0,4 кВ 1х16 кВА -1 шт, 1х63 кВА-1 шт, | 85.88 | 2.3 | 250 | 4.2 | 342.38
3 | аналог | Монтаж КТП на 160кВА (с установлкой трансформатором 63кВА) | 47.3 | 1.3 | 210 | 2.1 | 260.7
4 | аналог | Строительство ВЛИ0,4 кВ-протяжен. 1,41 км | 1146.58 | 4.8 | 0 | 7.8 | 1159.18
5 | аналог | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов протяж.-0,20км | 28 | 0 | 0 | 0 | 28
|  | Итого по гл.2 | 1339.38 | 12.7 | 525.38 | 14.9 | 1892.36
|  | Итого по гл 1-2 | 1339.38 | 12.7 | 525.38 | 14.9 | 1892.36
Гл.9 Прочие работы и затраты
6 | ГСН 81-05-02-2001 п.2.4 | Возмещение дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время 1,9% | 25.4482 | 0.2413 |  |  | 25.6895
7 | МДС 81-35.2004г. | Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию объекта 1% | 0 | 0 | 0 | 18.9236 | 18.9236
|  | Итого по гл.9 | 25.4482 | 0.2413 | 0 | 18.9236 | 44.6131
|  | Итого по гл. 1-9 | 1364.8282 | 12.9413 | 525.38 | 33.8236 | 1936.9731
Гл.12. Проектные и изыскательские работы
8 | расчет | Проектные работы и экспертиза проекта | 0 | 0 | 0 | 130.3581 | 130.3581
|  | Итого по гл.12 | 0 | 0 | 0 | 130.3581 | 130.3581
|  | Итого по гл. 1-12 | 1364.8282 | 12.9413 | 525.38 | 164.1817 | 2067.3312
9 | МДС 81-35.2004г. | Непредвиденные работы и затраты -3% | 40.9448 | 0.38824 | 15.7614 | 4.9255 | 62.0199
|  | Итого | 1405.7731 | 13.3295 | 541.1414 | 169.1072 | 2129.3512 | 0.0011756
10 |  | НДС 18% | 253.0392 | 2.3993 | 97.4055 | 30.4393 | 383.2832
|  | Всего по сводному сметному расчету | 1658.8122 | 15.7289 | 638.5469 | 199.5465 | 2512.6344
|  | Итого по сводному сметному расчету (4 кв. 2010г.) | 1200.9399 | 11.3873 | 473.137 | 149.5859 | 1835.0501
|  | НДС 18% | 216.1692 | 2.0497 | 85.1647 | 26.9255 | 330.309
|  | Всего по сводному сметному расчету в текущих ценах 4 кв. 2010г. | 1417.109 | 13.437 | 558.3017 | 176.5114 | 2165.3591
|  | Справочно-индексы пересчета сметной стоимости | 3 кв.2012г. | 4кв.2010г.
Регион-Курскэнерго
|  | СМР | 5.01 | 4.28
|  | Оборудование | 3.74 | 3.27
|  | ПИР | 3.46 | 3.13
|  | Прочие | 7.38 | 6.03
|  | Изыскательские работы | 3.53 | 3.19
Составил ______________________________ Милютина И.В..
Проверил______________________________ Попова Г.Т.

## БЛОК №1
Приложение Б
СЭС-1
Приложение №1 к техническому заданию
Номер (а) договор(ов) ТП | Адрес объекта | Заявитель | Район | Общие обязательства "КЭ" по ТП | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Монтаж вольтодобавочного тр-на 0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов | Монтаж прибора учета | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Наличие объектного ТЗ (да/нет) | Примечание
2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  |  | 23 |  | 24 | 25 | 26 |  |  |  |  | 27 | 28 | 29 | 30
С-1188/929-ОРЗТП/2012 | 307119, Курская обл, Фатежский р-н, Русановский сельский совет, 474 км.+74 м. а/дороги "Крым" | ИП Наумова Галина Трофимовна | ФРЭС | монтаж СТП-10/0,4 кВ на опоре проектируемой опоре ВЛ-10 кВ № 3.1.29. Тип ТП, мощность силового трансформатора (но не более 40 кВА), схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом. Для монтажа СТП-10/0,4 кВ произвести установку дополнительной опоры в пролете опор №№ 37 – 38 ВЛ-10 кВ № 3.1.29 (тип опоры определить при проектировании). |  |  |  |  | 1 | 54.12 |  |  |  |  | СТП-16 кВА | 164.872 | [13 empty] | 218.992 | 2013-05-06 | да
С-1214/939-ОРЗТП/2012 от 05.07.12г. | Курская обл., Железногорский р-н, с/с Веретенинский, с. Веретенино, ул. Садовая, д. 41 | Чекин Сергей Николаевич | ЖРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ № 1 протяженностью 0,03 км от опоры № 3 до границы земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.03 | 26.3138 | [7 empty] | 26.31 | 2012-12-05 | да
С-1224/773-ОРЗТП/2012 от 18.06.12г. | 307100, Курская обл, г. Фатеж, ул. Карла Маркса, 70 | Басов Валерий Владимирович | ФРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,04 км от опоры №36 ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [16 empty] | 0.04 | 35.0851 | [7 empty] | 35.08 | 2012-11-18 | да
С-1237/828-ОРЗТП/2012 от 22.06.12г. | Курская обл., г. Железногорск, СНТ "Родничок", участок № 273 | Кернажитская Фаина Александровна | ЖРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км от опоры №39 ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [16 empty] | 0.08 | [9 empty] | 2012-11-22 | да
С-1238/1136-ОРЗТП/2012 | Курская обл., г. Железногорск, СНТ "Родничок", участок №274 | Ефимова Наталья Петровна | ЖРЭС | Строительство новых линий электропередачи: строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км от опоры №39 ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /аналогично техническим условиям С-1237/ | [17 empty] | 70.1702 | [7 empty] | 70.17 | 2012-11-22 | да
С-1239/821-ОРЗТП/2012 от 18.06.12г. | Курская обл., Железногорский р-н, д. Погарище | Морозов Виктор Васильевич | ЖРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ № 1 протяженностью 0,03 км от опоры № 4 до границы земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.03 | 26.3138 | [7 empty] | 26.314 | 2012-11-18 | да
С-1243/879-ОРЗТП/2012 от 16.06.12г. | Курская обл., Железногорский р-н, с/с Разветьевский, с. Разветье, квартал "Заозерье" | Синицына Галина Ивановна | ЖРЭС | - строительство ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ТП-10/0,4 кВ с (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-693. Прямой договор подряда. | [15 empty] | 0.1 | 87.7128 | [7 empty] | 87.71 | 2012-11-16 | да
С-1245/835-ОРЗТП/2012 от 22.06.12г. | Курская обл., Железногорский р-н, с. Трояново, п. Ольховка, ул. Новая, д. 14 | Фонов Виктор Иванович | ЖРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ № 2 протяженностью 0,03 км до границы земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.03 | 26.3138 | [7 empty] | 26.31 | 2012-11-22 | да
С-1246/866-ОРЗТП/2012 от 27.06.12г. | Курская обл., Железногорский р-н, п. Георгиевский | Таран Раиса Николаевна | ЖРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ № 1 протяженностью 0,18 км до границы земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.18 | 137.2896 | [7 empty] | 137.29 | 2012-11-27 | да
С-1248/880-ОРЗТП/2012 от 16.06.12г. | Курская обл., Железногорский р-н, Андросовский с/с, с. Старо Андросово | Смоляк Михаил Анатольевич | ЖРЭС | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от ТП-10/0,4 кВ № 6/160 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.4 | 305.088 | [7 empty] | 305.09 | 2012-11-16 | да
С-1251/937-ОРЗТП/2012 от 11.07.12г. | Курская обл., г.Дмитриев, ул.Фосфоритная 1 | ООО «Металл Плюс» | ДРЭС | - строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,18 км от опоры № 1 до границы земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена ТП-10/0,4 кВ № 303 на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором большей мощности. Тип ТП, тип и мощность силового трансформатора (но не более 63 кВА) уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [12 empty] | Монтаж КТП на 160кВА (с установленным трансформатором 63кВА) |  | 281.96 | 0.18 | 137.2896 | [7 empty] | 419.2496 | 2012-12-11 | да
С-1255/970-ОРЗТП/2012 | Курская обл., Железногорский р-н, с/с Разветьевский, с. Разветье, квартал "Заозерье" | Носков Вячеслав Анальевич | ЖРЭС | - строительство ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-1256 | строительство ТП-10/0,4 кВ (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-1256 | 0.02 | 30.1443 |  | 1 | 54.12 |  |  |  |  | СТП-63 кВА | 207.76 |  |  |  |  | 0.2 | 152.544 | [7 empty] | 444.5683 | 2012-12-10 | да
С-1256/973-ОРЗТП/2012 | Курская обл., Железногорский р-н, с/с Разветьевский, с. Разветье, квартал "Заозерье" | Герасимук Борис Яковлевич | ЖРЭС | - строительство ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | строительство ТП-10/0,4 кВ (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | [25 empty] | 2012-12-10 | да
С-1260/886-ОРЗТП/2012 от 23.06.12г. | Курская обл., г. Железногорск, с/о "Горняк", зона "Ивановские", участок № 724 | Голубева Валентина Николаевна | ЖРЭС | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км (точку врезки определить при проектировании) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [16 empty] | 0.25 | [9 empty] | 2012-11-23 | да
С-1261/940-ОРЗТП/2012 от 05.07.12г. | Курская обл., Железногорский р-н, с/с Волковский, СНТ "Горняк", зона "Ивановские", часток №319 | Кушников Василий Павлович | ЖРЭС | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км (точку врезки определить при проектировании) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,25 км по техническим условиям № С-1260. | [17 empty] | 190.68 | [7 empty] | 190.68 | 2012-11-23 | да
С-1263/914-ОРЗТП/2012 от 02.07.12г. | Курская обл., Железногорский р-н, с/о "Горняк", зона "Ивановские" участок №718 | Умрихина Валентина Леонидовна | ЖРЭС | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км (точку врезки определить при проектировании) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,3 км по техническим условиям № С-1261. | [26 empty] | 2012-11-23 | да
С-1267/972-ОРЗТП/2012 | Куроская обл., Железногорский р-н, с/с Веретенинский, п. Гнань, участок № 20/1 | Забелина Лариса Станиславовна | ЖРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ № 1 протяженностью 0,03 км от опоры № 38 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ № 1 протяженностью 0,2 км по трассе с монтажом дополнительных проводов (2 шт.) в пролетах опор с № 25 по № 37 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на электроэнергию. | [15 empty] | 0.03 | 26.3138 |  |  | 0.2 | 31.36 |  |  |  | 57.6738 | 2012-12-11 | да
С-1270/971-ОРЗТП/2012 | Курская обл., г. Железногорск, с/о "Горняк", зона "Ивановские", участок № 581 | Баранников Владимир Петрович | ЖРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,11 км от ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) | [16 empty] | 0.11 | 83.8992 | [7 empty] | 83.9 | 2012-12-10 | да
[6 empty] | 0.02 | 30.1443 |  | 2 | 108.24 | [5 empty] | 372.63 | [13 empty] | 2129.34
[20 empty] | 281.96 | 1.41 | 1305.0139 |  |  | 0.2 | 31.36 | [9 empty] | 2129.3378
| ЦЭС-3 | [28 empty] | 2129.3482
Приложение №1 к техническому заданию
Номер (а) договор(ов) ТП | Адрес объекта | Заявитель | Район | Общие обязательства "КЭ" по ТП | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Монтаж вольтодобавочного тр-на 0,4 кВ | Строительство ЛЭП-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов | Монтаж прибора учета | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Наличие объектного ТЗ (да/нет) | Примечание
2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 | 22 | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  |  |  |  | 27 | 28 | 29 | 30
Ц-4277/1563-ОРЗТП/2012 от 14.09.12г. | Курская обл., Курский р-н, Полевской с/с, д.Полевая, ул.Урочище Лиманы, д.214а | Гуров Владимир Иванович | Бесединский | строительство участка ВЛ-0,4 кВ № 1 протяженностью 0,08 км от опоры № 4 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [18 empty] | 0.08 | 72.128 | [9 empty] | 72.128
Ц-4292/1363-ОРЗТП/2012 от 23.08.12г. | Курская обл., Курский р-н, Пашковский с/с, с/т "Соловушка", уч. №728 | Калугина Валентина Ивановна | Курский | строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №1 до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) | [18 empty] | 0.1 | 78.4 | [9 empty] | 78.4
Ц-4319/1526-ОРЗТП/2012 от 10.09.12г. | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, д.Майская Заря, кад. №46:11:091207:82 | Сердюкова Галина Михайловна | Курский | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,07 км от ТП 10/0,4 кВ №580 до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) | [18 empty] | 0.07 | 63.112 | [9 empty] | 63.112
Ц-4450/1349-ОРЗТП/2012 от 23.08.12г. | Курская обл., Октябрьский р-н, Лобазовский с/с, д. Гремячка. | Пономарев Александр Алексеевич | Октябрьский | строительство участка ВЛ-0,4 кВ №1 протяженностью 0,1 км от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №1 до границ земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [18 empty] | 0.1 | 78.75 | [9 empty] | 78.75
Ц-4399/1359-ОРЗТП/2012 от 17.08.12г. | Курская обл., Курский р-н, Шумаковский с/с, с/т "Заречное", уч. №445 | Сокольницкая Людмила Александровна | Курский | строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [18 empty] | 0.08 | 72.128 | [9 empty] | 72.128
Ц-4447/1439-ОРЗТП/2012 от 29.08.12г. | курский р-н, Шумаковский с/с, СНТ "Заречное", уч.423 | Дородных Иван Павлович | Курский | строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [18 empty] | 0.08 | 72.128 | [9 empty] | 72.128
Ц-4498/1496-ОРЗТП/2012 от 04.09.12г. | г.Курск, 2-й Литовский пер-к, д.5/В2 | Закрытое акционерное общество «Ресторатор» | Курский | строительство КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ Соловьиная до проектируемой ТП-10/0,4 к протяженностью 0,5 км (марку и сечение кабеля/провода, протяженность уточнить при проектировании) – /в т.ч. 0,4 км по техническим условиям Ц-3622/ строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип РТП, мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). расширение РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Соловьиная с монтажем дополнительной ячейки 10 кВ (тип ячейки, объем реконструкции определить при проектировании) – /аналогично техническим условиям Ц-3622/. | [12 empty] | 0,5 по трассе (одноцепная), из них 0,45 - проколами, 0,05 - в траншее | 2782.02 | РТП-1х100 кВА | 2779.2 | [13 empty] | 5561.22
Ц-4682/1413-ОРЗТП/2012 | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, СНТ "Строитель", уч. №407 | Абакумов Сергей Николаевич | Курский | строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №1 до границ земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-3968, Ц-4681/. | [18 empty] | 0.3 | 235.2 | [9 empty] | 235.2
ВИЗЫ: |  |  |  | Начальник ОПР |  |  |  | Волошин В.В. | [9 empty] | 2782.02 |  | 2779.2 |  |  | 0.81 | 671.846 | [9 empty] | 6233.066 |  |  |  | 6233.066
[35 empty] | Общая стоимость - 9867,636 тыс. руб. с НДС |  |  | 8362.4038
|  |  |  | Начальник УИ |  |  |  | Тупицкий В.В.
|  |  |  | Начальник УТП |  |  |  | Филипкин М.В.

## БЛОК №2
Приложение Б
ЗЭС-1
Приложение №1 к техническому заданию
Номер (а) договор(ов) ТП | Адрес объекта | Заявитель | Район | Общие обязательства "КЭ" по ТП | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Строительство ЛЭП 35-110 кВ | Реконструкция ПС 35-110 кВ | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6 ) кВ |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Монтаж вольтодобавочного тр-на 0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов | Монтаж прибора учета | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Наличие объектного ТЗ (да/нет) | Примечание
2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  |  |  |  | 27 | 28 | 29 | 30
З-1182/732-ОРЗТП/2012 от 06.06.12г. | Курская обл., Курчатовский р-н, С/Т "Дичня", уч. 731 "А" | Васильева Людмила Павловна | КуРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,06 км от опоры №12а ВЛ-0,4 кВ №3 до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [24 empty] | 0.06 | 52.6277 | [9 empty] | 52.6277 | 2012-11-06 | да
З-1188/822-ОРЗТП/2012 от 15.06.12г. | Курская обл., Курчатовский р-н, Костельцевский с/с, с. Николаевка | Борисенко Артем Вячеславович | КуРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ №3 до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [24 empty] | 0.08 | 70.1702 | [9 empty] | 70.1702 | 2012-11-15 | да
З-1208/838-ОРЗТП/2012 от 21.06.12г. | Курская обл., г. Льгов, ул. Примакова, д.97 а. | ООО "Трансмет" | ЛРЭС | монтаж разъединителя 10 кВ на опоре № 7 ВЛ-10 кВ № 120 (тип и технические характеристики разъединителя определить проектом). | [14 empty] | 1 | 48.29 | [19 empty] | 48.29 | 2012-11-21 | да
З-1218/915-ОРЗТП/2012 от 03.07.12г. | Курская обл., Льговский р-н, с. Кром-Быки | Абакумова Светлана Владимировна | ЛРЭС | - | реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ №1 в пролетах опор №№20-22 с монтажем одного дополнительного провода протяженностью 0,08 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) - / за счет средств тарифа на передачу э/э. | [27 empty] | 0.08 | 5.376 | [5 empty] | 5.376 | 2012-12-03 | да
З-1220/995-ОРЗТП/2012 |  | Ланкович Николай Николаевич | РРЭС | - | реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ №1 в пролетах опор №№1-14 протяженностью 0,45 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) - / за счет средств тарифа на передачу э/э | [25 empty] | 0.45 | 354.816 | [7 empty] | 354.816 | 2012-12-16 | да
З-1221/996-ОРЗТП/2012 |  | Цекоева Маргарита Михайловна | РРЭС | - | реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ №1 в пролетах опор №№1-14 протяженностью 0,42 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) - / за счет средств тарифа на передачу э/э. – в т.ч. 0,42 км по техническим условиям З-1220/. | [35 empty] | 2012-12-16 | да
З-1226/945-ОРЗТП/2012 от 05.07.12г. | г. Льгов, ул. Шатохина | Акулова Ольга Александровна | ЛРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ №3 протяженностью 0,17 км от ВЛ 0,4 кВ №3 до границ земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [24 empty] | 0.17 | 129.6624 | [9 empty] | 129.6624 | 2012-12-05 | да
З-1229/1041-ОРЗТП/2012 | Курская обл., Курчатовский р-н, с. Колпаково, д. 363 | Марков Василий Евгеньевич | КуРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ №1 протяженностью 0,2 км от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №1 до границ земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [24 empty] | 0.2 | 152.544 | [9 empty] | 152.544 | 2012-12-18 | да
З-1232/1034-ОРЗТП/2012 | Курская обл., Рыльский р-н, п. им. Куйбышева, ул. 1 Мая, д. 8 | Недбаева Нина Ивановна | РРЭС | реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ №1 с монтажем двух дополнительных проводов в пролетах опор №№4-1 – 4-2 протяженностью 0,04 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) - / за счет средств тарифа на передачу э/э. | [30 empty] | 0.04 | 5.376 |  |  |  | 5.376 | 2012-12-17 | да
[9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 48.29 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 405.0043 |  | 354.816 |  | 5.376 |  | 5.376 |  |  |  | 818.8623
818.8623
Приложение Б
ЦЭС-2
Приложение №1 к техническому заданию
Номер (а) договор(ов) ТП | Адрес объекта | Заявитель | Район | Общие обязательства "КЭ" по ТП | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Строительство ЛЭП 35-110 кВ | Реконструкция ПС 35-110 кВ | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6 ) кВ | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Монтаж вольтодобавочного тр-на 0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов | Монтаж прибора учета | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Наличие объектного ТЗ (да/нет) | Примечание
2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  |  |  |  | 27 | 28 | 29 | 30
Ц-4070/883-ОРЗТП/2012 от 28.06.12г. | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, д.Щетинка, уч. № 2 | Бочарова Анастасия Николаевна | КРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ № 2 протяженностью 0,05 км от опоры № 16 до границы земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [24 empty] | 0.05 | 43.7304 | [9 empty] | 43.7304 | 2012-11-28 | да
Ц-4080/967-ОРЗТП/2012 | Курская обл., Курский р-н,Клюквинский с/с, с. Клюква, д.114, | Пожидаев Роман Валерьевич | БРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ № 3 протяженностью 0,35 км от опоры № 8 до границы земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | [24 empty] | 0.35 | 266.952 |  |  |  |  | 0.12 | 16.128 |  |  |  | 283.08 | 2012-12-13 | да
Ц-4087/891-ОРЗТП/2012 от 02.07.12г. | Курская обл., Курский р-н, Полянский с/с, с. Полянское | Лесовой Андрей Владимирович | КРЭС | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство участка ВЛ-10 кВ № 421.09 протяженностью 0,01 км от опоры № 3 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 16 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [7 empty] | 0.01 | 67.2 |  |  | 1 | 48.29 | [6 empty] | СТП-16 кВА | 175.172 |  |  | 0.1 | 87.4608 | [9 empty] | 378.1228 | 2012-12-02 | да
Ц-4089/923-ОРЗТП/2012 от 03.07.12г. | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, д.Духовец | Рылов Дмитрий Сергеевич | КРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ № 1 протяженностью 0,2 км от опоры № 17 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [24 empty] | 0.2 | 152.544 | [9 empty] | 152.544 | 2012-12-03 | да
Ц-4111/770-ОРЗТП/2012 от 20.06.12г. | Курская обл., Курский р-н, Ворошневский с/с, д. Ворошнево | Администрация Ворошневского с/с | КРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,35 км от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №1 до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [24 empty] | 0.35 | 266.952 | [9 empty] | 266.952 | 2012-11-20 | да
Ц-4113/974-ОРЗТП/2012 | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, с/т "Сосенки", уч.225 | Мальцева Ольга Александровна | КРЭС | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от ТП-10/0,4 кВ № 1/100 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [24 empty] | 0.25 | 190.68 | [9 empty] | 190.68 | 2012-12-09 | да
Ц-4130/925-ОРЗТП/2012 от 10.07.12г. | Курская обл., Октябрьский р-н, с. Дьяконово, ул.Молодёжная, д.21 | Кочегаров Сергей Викторович | ОРЭС | - | реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ №1 в пролетах опор №№14-20 протяженностью 0,24 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) - / за счет средств тарифа на передачу э/э. | [25 empty] | 0,24 (взамен существующей ВЛ-0,4 кВ) | 193.2672 | [7 empty] | 193.2672 | 2012-12-10 | да
Ц-4136/1018-ОРЗТП/2012 | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, д. 1-я Моква, кад. номер 46:11:090502:195 | Сундуков Владимир Валерьевич | КРЭС | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от ТП-10/0,4 кВ №563 до границ земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [24 empty] | 0.4 | 305.088 | [9 empty] | 305.088 | 2012-12-16 | да
Ц-4137/919-ОРЗТП/2012 от 05.07.12г. | Курская обл., Курский р-н, Камышинский с/с, п. Камыши | Рекунов Анатолий Владимирович | КРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ №3 протяженностью 0,1 км от опоры №24 ВЛ 0,4 кВ №3 до границ земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [24 empty] | 0.1 | 76.272 | [9 empty] | 76.272 | 2012-12-05 | да
Ц-4147/930-ОРЗТП/2012 от 09.07.12г. | Курская обл., Курский р-н, Шумаковский с/с, с/т "Заречное" уч. 236 | Понкратов Анатолий Петрович | КРЭС | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км (в том числе 0,06 км - совместной подвеской с ВЛ-10 кВ – аналогично техническим условиям Ц-4049) от ТП-10 кВ № 362 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [24 empty] | 0.24 | 183.0528 | [9 empty] | 183.0528 | 2012-12-09 | да
Ц-4151/897-ОРЗТП/2012 от 22.06.12г. | Курская обл., а/дороге "Дьяконово-Суджа- гр.с Украиной" | Областное казенное учреждение "Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области" | ОРЭС | монтаж разъединителя 10 кВ на опоре № 139 ВЛ-10 кВ № 554.06 (тип и технические характеристики разъединителя определить проектом). | [12 empty] | 1 | 48.29 | [21 empty] | 48.29 | 31.11.2012 | да
Ц-4152/1016-ОРЗТП/2012 | Курская обл., Поныровский р-он, п.Возы, ул. Комсомольская, д.45 | ОАО "Возовский завод сельскохозяйственного машиностроения" | ПРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,07 км от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ №3 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) | [24 empty] | 0.07 | 61.2226 | [9 empty] | 61.2226 | 2012-12-12 | да
Ц-4179/963-ОРЗТП/2012 | Курская обл., Курский р-н, Пашковский с/с, С/Т "Верховье", уч.893 | Гокадзе Вера Михайловна | КРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ №3 протяженностью 0,15 км от ВЛ 0,4 кВ №3 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [24 empty] | 0.15 | 114.408 | [9 empty] | 114.408 | 2012-12-09 | да
Ц-4186/1012-ОРЗТП/2012 | Курская обл., Золотухинский р-н, д. 2-ая Воробьевка, д. 29 | Собина Александра Алексеевна | ЗРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ №2 протяженностью 0,03 км от опоры №25 ВЛ 0,4 кВ №2 до границ земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) | [24 empty] | 0.03 | 26.2382 | [9 empty] | 26.2382 | 2012-12-16 | да
Ц-3491/2097-ОРЗТП/2011 | Курская обл., Курский р-н, Пашковский с/с, СНТ "Верховье", уч.182 | Потехин Алексей Юрьевич | КРЭС | строительство участка ВЛ-10 кВ № 427.1 протяженностью 0,02 км от опоры № 40 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. /по техническим условиям № Ц-3252/ строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,05 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 25 кВА, с возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, мощность силового трансформатора, уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры определить проектом) /по техническим условиям № Ц-3252/. | [24 empty] | 0.05 | 43.7304 | [9 empty] | 43.7304 | 2012-11-26
2366.6784
[12 empty] | 0 |  | 67.2 |  | 0 |  | 96.58 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 175.172 |  |  |  | 1818.3312 |  | 193.2672 |  | 0 |  | 16.128
Приложение Б
ЮЭС-1
Приложение №1 к техническому заданию
Номер (а) договор(ов) ТП | Адрес объекта | Заявитель | Район | Общие обязательства "КЭ" по ТП | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Строительство ЛЭП 35-110 кВ | Реконструкция ПС 35-110 кВ | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6 ) кВ | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Монтаж вольтодобавочного тр-на 0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов |  | Монтаж прибора учета | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Наличие объектного ТЗ (да/нет) | Примечание
2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 |  | 26 | [5 empty] | 27 | 28 | 29 | 30
Ю-1484/949-ОРЗТП/2012 от 11.07.12г. | Курская область, Солнцевский р-н,с.Орлянка, ул. Поздняковская 75 | Шестериков Виктор Иванович | Со.РЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ №1 до границы земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [21 empty] | 0.2 | 152.544 | [9 empty] | 152.544 | 2012-12-11 | да
Ю-1503/755-ОРЗТП/2012 от 05.06.12г. | Курская обл., г. Обоянь, ул. Циолковского, д. № 6 | Головенко Валентина Николаевна | О.РЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ № 1 протяженностью 0,035 км от опоры № 14 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [21 empty] | 0.035 | 30.6113 | [9 empty] | 30.6113 | 2012-11-05 | да
Ю-1506/842-ОРЗТП/2012 | Суджанское лесничество,квартал 184 (кадастровый номер 46:23:000000:0004) | Рощин Юрий Валерьевич | Су.РЭС | строительство участка ВЛ-10 кВ №7408 протяженностью 0,6 км от опоры № до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). 10.2. Строительство новых подстанций: строительство ТП-10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя. Тип ТП, место установки, тип и мощность силового трансформатора (но не более 16 кВА) уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом. | [7 empty] | 0.6 | 525.504 |  |  | 2 | 96.58 |  |  |  |  | СТП-16 кВА | 175.172 | [13 empty] | 797.256 | 2012-12-25 | да
Ю-1517/841-ОРЗТП/2012 от 18.06.12г. | Курская обл., г. Обоянь, ул. Урицкого, д.58 А | Череповский Вячеслав Иванович | О.РЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ «Урицкого» протяженностью 0,03 км от опоры № 8 до границы земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [21 empty] | 0.03 | 26.2382 | [9 empty] | 26.2382 | 2012-11-18 | да
Ю-1527/1008-ОРЗТП/2012 | Курская область, Солнцевский район, д. 2-е Максимово, ул. Сеймская. | Еремин Александр Иванович | Со.РЭС | - | реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ № 1 протяженностью 0,12 км по трассе с монтажом дополнительного провода в пролетах опор №№ 10 – 11, 11 – 12, 12 – 13 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [23 empty] | 0.04 | 2.688 | 0.04 | 5.376 | 0.04 | 10.752 |  |  | 18.816 | 2012-12-16 | да
Ю-1528/878-ОРЗТП/2012 от 28.06.12г. | Курская область, Обоянский р-он, п. Пригородный, ул. Железнодорожная, д. 2 | Максин Николай Павлович | О.РЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ № 1 протяженностью 0,03 км от опоры № 11 до границы земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [21 empty] | 0.03 | 26.2382 | [9 empty] | 26.2382 | 2012-11-28 | да
[13 empty] | 525.504 |  | 0 |  | 96.58 | [5 empty] | 175.172 |  |  |  | 235.6318 |  |  | 2.688 |  | 5.376 |  | 10.752 |  |  | 1051.7038
ВИЗЫ: |  |  |  | Начальник ОПР |  |  |  | Волошин В.В.
1051.7038
|  |  |  | Начальник УИ |  |  |  | Тупицкий В.В. | [25 empty] | Общая стоимость - 4999,9458 тыс. руб. с НДС |  |  | 4999.9485
|  |  |  | Начальник УТП |  |  |  | Филипкин М.В.

## БЛОК №3
Приложение Б
ВЭС-1
Приложение №1 к техническому заданию
Номер (а) договор(ов) ТП | Адрес объекта | Заявитель | Район | Общие обязательства "КЭ" по ТП | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Строительство ЛЭП 35-110 кВ | Реконструкция ПС 35-110 кВ | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6 ) кВ | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Монтаж вольтодобавочного тр-на 0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов | Стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов | Монтаж прибора учета | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ | Создание АИИСКУЭ, кол-во точек | Создание АИИСКУЭ, т.р. без НДС | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Наличие объектного ТЗ (да/нет) | Примечание
2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 | [6 empty] | 27 | 28 | 29 | 30
В-1505/57-ОРЗТП/2012, ДС №1 от 07.03.2012, ДС №2 от 18.07.2012 | Курская обл., Черемисиновский р-он, д.Мещеринка | Адмнистрация Ниженского сельсовета Черемисиновского района Курской области | ЧРЭС | Выполнить монтаж дополнительного провода ВЛ-0,4 кВ уличного освещения (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)-за чсет средств на передачу электроэнергии | [26 empty] | 4.1 | 275.52 | [7 empty] | 275.52 | 2012-11-30 | нет
В-1620/1032-ОРЗТП/2012 | Курская обл, Советский р-он,Верхнерогозецкий с/с, с.В. Апочки | Местная религиозная организация православный Приход храма Рождества Христова с. Верхние Апочки Советского района Курской области Курской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | ЩРЭС | - | Реконструкция объектов электросетевого хозяйства: реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ №1 с монтажом двух дополнительных проводов в пролетах опор №№3-7 протяженностью 0,16 км по трассе (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счёт средств тарифа на передачу э/э | [27 empty] | 0.16 | 25.088 | [5 empty] | 25.09 | 2012-12-18 | да
В-1635/955-ОРЗТП/2012 от 05.07.12г. | Курская обл., Советский р-он, п.Кшенский, ул.Пролетарская. 45 | Администрация Советского района Курской области | СоРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ № 1 протяженностью 0,14 км от опоры № 4 до границы земельного участка заявителя. реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ № 1 в пролетах опор №№ 1-2, 2-4 протяженностью 0,08 км по трассе с заменой провода провод большего сечения (объем реконструкции уточнить при проектировании). | [22 empty] | 0.14 | 106.7808 | 0.08 | 73.6736 | [9 empty] | 180.45 | 2013-05-05 | да
В-1636/1046-ОРЗТП/2012 | Курская обл., Горшеченский р-н, с. Сосновка | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | ГоРЭС | строительство участка ВЛ-10 кВ № 1.12.6 протяженностью 0,35 км от опоры № 14 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | [8 empty] | 0.35 | 306.544 |  | 2 | 108.24 | [22 empty] | 414.78 | 2012-12-20 | да
В-1637/1047-ОРЗТП/2012 | Курская обл., Горшеченский р-н, с. Ясенки | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | ГоРЭС | - строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,26 км от опоры № 8 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ № 1 протяженностью 0,24 км по трассе с монтажом дополнительного провода в пролетах опор №№ 2 – 8 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | [21 empty] | 0.26 | 198.3072 |  |  | 0.24 | 16.128 | [7 empty] | 214.44 | 2012-12-20 | да
В-1642/867-ОРЗТП/2012 от 26.06.12г. | 306840 Курская обл. Горшеченский р-н с. Бараново ул. Мира | Горбатенко Виктор Викторович | ГоРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ № 2 протяженностью 0,03 км от опоры № 13 до границы земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [22 empty] | 0.03 | 26.3138 | [11 empty] | 26.31 | 2012-11-26 | да
В-1644/1161-ОРЗТП/2012 | Курская обл. Горшеченский р-н, с.Старое Роговое, ул. Свободная Мира | Зиновьева Елена Анатольевна | ГоРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ № 1 протяженностью 0,04 км от опоры № 36 до границы участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | [22 empty] | 0.04 | 35.0851 | [11 empty] | 35.08 | 2012-12-27 | да
В-1648/911-ОРЗТП/2012 от 16.06.12г. | Курская обл. Горшеченский р-н,д.Степановка | Аплинов Вячеслав Эдуардович | ГоРЭС | - | реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 12/100 до опоры № 17 протяженностью 0,48 км по трассе с заменой провода на провод большего сечения (СИП-2 4х70мм2) (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям В-1651. | [21 empty] | 0.08 |  | 0.48 | [11 empty] | 2012-11-16 | да
В-1649/912-ОРЗТП/2012 от 16.06.12г. | Курская обл. Горшеченский р-н,д.Степановка | Аплинова Яна Александровна | ГоРЭС | - строительство участка ВЛ-0,4 кВ № 1 протяженностью 0,08 км от опоры № 17 до границы участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,04 км по техническим условиям В-1651. | реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 12/100 до опоры № 17 протяженностью 0,48 км по трассе с заменой провода на провод большего сечения (СИП-2 4х70мм2) (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям В-1651. | [22 empty] | 70.1702 |  | 384.384 | [9 empty] | 454.55 | 2012-11-16 | да
В-1651/913-ОРЗТП/2012 от 29.06.12г. | Курская обл. Горшеченский р-н,д.Степановка | Генова Лариса Ивановна | ГоРЭС | - строительство участка ВЛ-0,4 кВ № 1 протяженностью 0,04 км от опоры № 17 до границы участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 12/100 до опоры № 17 протяженностью 0,48 км по трассе с заменой провода на провод большего сечения (СИП-2 4х70мм2) (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [35 empty] | 2012-11-16 | да
В-1652/991-ОРЗТП/2012 | Курская обл., Тимский р-н., х.Лесновка, ул.Лесная, 6 | Гобронидзе Бачуки Борисович | ТРЭС | - | реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ № 1 протяженностью 1,08 км с монтажом двух дополнительных проводов в пролетах опор с № 3-1 по № 3-27 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электрической энергии | [27 empty] | 1.08 | 169.344 | [5 empty] | 169.34 | 2012-12-13 | да
В-1654/928-ОРЗТП/2012 от 05.07.12г. | Курская обл., Черемисиновский район, с.Т.Колодезь | Савенкова Серафима Никитична | ЧРЭС | - | реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ № 2 протяженностью 0,1 км по трассе с монтажом дополнительных проводов (2 шт.) в пролетах опор №№ 1 – 3 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [27 empty] | 0.1 | 15.68 | [5 empty] | 15.68 | 2012-12-05 | да
В-1658/959-ОРЗТП/2012 от 13.07.12г. | Курская обл., г.Щигры, ул.Мичурина, 2а | ОАО «Щигровский комбинат хлебопродуктов» | ЩРЭС | 3.1.1. Существующая ПС 110/35/10 кВ Фосфоритная:  реконструкция РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Фосфоритная с монтажем дополнительной ячейки на II с.ш. 10 кВ (объем реконструкции определить при проектировании). 3.1.2. Выполнить учет электроэнергии по присоединяемой ЛЭП-10 кВ в соответствии с требованиями Типовой инструкции по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении (РД 34.09.101-94). Место установки приборов учета: в проектируемой ячейке РУ-10 кВ (номер ячейки определить при проектировании). 3.1.3. Создать автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), обеспечивающую информационную совместимость с АИИС КУЭ филиала ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго». |  |  |  | 1 | 630.7 | [28 empty] | 1 | 170 | 800.7 | 2013-05-13 | да | ИНДИВИД. ТАРИФ!
В-1666/1149-ОРЗТП/2012 | Курская обл., Тимский р-н., п.Тим, ул.Кирова,51 | Администрация Тимского района Курской области | ТРЭС | - строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №2 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,04_км (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ №2 протяженностью 0,15 км (объем реконструкции, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счёт средств тарифа на передачу э/э. | [21 empty] | 0.04 | 35.0851 | 0.15 | 138.138 | [9 empty] | 173.23 | 2013-05-20 | да
В-1676/1134-ОРЗТП/2012 | Курская обл. Горшеченский р-н,с. Бараново, ул.Мира | Кладов Алексей Владимирович | ГоРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ №2 протяженностью 0,04 км от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №2 до границ земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) | [22 empty] | 0.04 | 35.0851 | [11 empty] | 35.08 | 2012-12-18 | да
В-1677/1138-ОРЗТП/2012 | Курская обл. Горшеченский р-н,с. Бараново, ул.Мира | Русина Раиса Митрофановна | ГоРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ №2 протяженностью 0,04 км от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №2 до границ земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) | [22 empty] | 0.04 | 35.0851 | [11 empty] | 35.08 | 2012-12-27 | да
2855.33
ЦЭС-1
Приложение №1 к техническому заданию
Номер (а) договор(ов) ТП | Адрес объекта | Заявитель | Район | Общие обязательства "КЭ" по ТП | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Строительство ЛЭП 35-110 кВ | Реконструкция ПС 35-110 кВ | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6 ) кВ | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Монтаж вольтодобавочного тр-на 0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов | Монтаж прибора учета | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Наличие объектного ТЗ (да/нет) | Примечание
2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  |  |  |  | 27 | 28 | 29 | 30
Ц-3909/890-ОРЗТП/2012 от 02.07.12г. | Курская обл., Курский р-он, Ворошневский с/с, п.Ворошнево, ул.Широкая, д.1 | ИП Жмыхов Евгений Павлович | КРЭС | строительство ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,9 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-6/0,4 кВ № 12/160 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода/кабеля, протяженность уточнить при проектировании). | [24 empty] | 0,9 (совместный подвес с ВЛ-0,4 кВ) | 686.448 | [9 empty] | 686.448 | 2012-12-02 | да
Ц-3984/918-ОРЗТП/2012 | Курская обл., Курский р-н, Камышинский с/с, СНТ "Железнодорожник" уч. №321 | Пекарский Сигизмунд Вячеславович | КРЭС | строительство участка ВЛ-10 кВ № 424.08 протяженностью 0,05 км (точку врезки определить при проектировании) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип и место расположения ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | [8 empty] | 0.05 | 67.2 |  |  | 1 | 48.29 | [6 empty] | СТП-25 кВА | 185.772 |  |  | 0.2 | 152.544 | [9 empty] | 453.806 | 2013-05-05 | да
Ц-4102/944-ОРЗТП/2012 от 06.07.12г. | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, д.Духовец | Могилев Евгений Иванович | КРЭС | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-4090/. | строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №42 ВЛ-10 кВ №415.03 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 0,03 км (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу э/э. - /аналогично техническим условиям Ц-4090/. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 25 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу э/э. /аналогично техническим условиям Ц-4090/. | [23 empty] | 0.45 | 343.224 | [9 empty] | 343.224 | 2012-12-02 | да
Ц-4090/893-ОРЗТП/2012 от 02.07.12г. | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, д.Духовец | Бирюков Дмитрий Алексеевич | КРЭС | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,15 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №42 ВЛ-10 кВ №415.03 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 0,03 км (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу э/э. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 25 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу э/э. | [35 empty] | 2012-12-02 | да
Ц-3990/904-ОРЗТП/2012 от 03.07.12г. | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, д.Шуклинка, ул.Малиновая, уч. №24 | Топоркова Светлана Викторовна | КРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ № 2 протяженностью 0,1 км от опоры № 5 до границы земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [24 empty] | 0.1 | 76.272 | [9 empty] | 76.272 | 2012-12-03 | да
Ц-3991/799-ОРЗТП/2012 от 26.06.12г. | Курская обл., Курский р-н, Пашковский с/с, с/т "Русское поле", уч. №553-а | Акульшин Вячеслав Александрович | КРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ № 2 протяженностью 0,3 км (в том числе 0,25 км совместной подвеской с ВЛ-10 кВ № 427.01) от опоры № 1 до границы земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [24 empty] | 0,3 (из них 0,25км совместным подвесом с ВЛ-10кВ) | 168.896 | [9 empty] | 168.896 | 2012-11-26 | да
Ц-3999/1037-ОРЗТП/2012 | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, д.Духовец, ул.Березовая, д.17 | Данилин Валерий Николаевич | КРЭС | строительство участка ВЛ-10 кВ № 412.06 протяженностью 0,021 км до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода уточнить при проектировании) – в рамках ранее заключенных договоров об осуществленни технологического присоединения №№ Ц-2557, Ц-2848 и др.;строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,35 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании),строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – в рамках ранее заключенных договоров об осуществлении технологического приосединения №№ Ц-2557, Ц-2848 и др.. | [24 empty] | 0.18 | 137.2896 | [9 empty] | 137.2896 | 2012-12-18 | да
Ц-4020/1106-ОРЗТП/2012 | Курская обл., Золотухинский р-н, м. Свобода, ул. Молодежная, 58 | Буга Татьяна Александровна | ЗРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ № 1 протяженностью 0,135 км от опоры № 31 до границы земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | [24 empty] | 0.135 | 102.9672 | [9 empty] | 102.9672 | 2012-12-25 | да
Ц-4024/871-ОРЗТП/2012 от 28.06.12г. | Курская обл., Золотухинский р-н, Тазовский с/с, с.Тазово, ул.Мирная, д.52А | Булгаков Евгений Александрович | ЗРЭС | - | реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ № 2 протяженностью 0,08 км по трассе с монтажом дополнительного провода в пролетах опор №№ 21-22, 22-23 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [27 empty] | 0.08 | 5.376 | [5 empty] | 5.376 | 2012-11-28 | да
Ц-4034/946-ОРЗТП/2012 от 06.07.12г. | Курская обл., Курский р-н, Клюквинский с/с, СТ "Березка", уч.322 | Моносилов Владимир Анатольевич | БРЭС | строительство ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от ТП-10/0,4 кВ № 3/100 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [24 empty] | 0.12 | 91.5264 | [9 empty] | 91.5264 | 2012-12-06 | да
Ц-4040/800-ОРЗТП/2012 от 22.06.12г. | Курская обл., г.Курск, с/т "Лавсан", уч. №452 | Бунина Марина Анатольевна | КРЭС | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от ТП-10/0,4 кВ № 555 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [24 empty] | 0.3 | 228.816 | [9 empty] | 228.816 | 2012-11-22 | да
Ц-4045/845-ОРЗТП/2012 от 28.06.12г. | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, д.1-я Моква, ул.Лучистая,д.13 | Рындин Анатолий Николаевич | КРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ № 1 протяженностью 0,05 км от опоры № 7 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [24 empty] | 0.05 | 43.7304 | [9 empty] | 43.7304 | 2012-11-28 | да
Ц-4049/1036-ОРЗТП/2012 | Курская обл., Курский р-н, Шумаковский с/с, СНТ "Заречное", уч.271 | Болдырева Нина Васильевна | КРЭС | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км (в том числе 0,18 км - совместной подвеской с ВЛ-10 кВ) от ТП-10 кВ № 362 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [24 empty] | 0,3 (из них 0,18 совместный подвес с ВЛ-10 кВ) | 185.9424 | [9 empty] | 185.9424 | 2012-12-18 | да
Ц-4051/892-ОРЗТП/2012 от 02.07.12г. | Курская обл., Курский р-н, Верхнекасиновский с/с, с.Нижнекасиново, уч.57 | Никишин Михаил Евгеньевич | КРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ № 2 протяженностью 0,32 км от опоры № 16 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [24 empty] | 0.32 | 244.0704 | [9 empty] | 244.0704 | 2012-12-02 | да
Ц-4054/815-ОРЗТП/2012 от 19.06.12г. | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, д.1-я Моква, уч.258 | Суховей Александр Викторович | КРЭС | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от ТП-10/0,4 кВ № 11/160 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [24 empty] | 0.25 | 190.68 | [9 empty] | 190.68 | 2012-11-19 | да
Ц-4055/817-ОРЗТП/2012 от 19.06.12г. | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, д.1-я Моква, уч.319 | Суховей Александр Викторович | КРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ № 1 протяженностью 0,25 км от опоры № 4 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [24 empty] | 0.325 | 247.884 | [9 empty] | 247.884 | 2012-11-19 | да
Ц-4058/819-ОРЗТП/2012 от 19.06.12г. | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, д.1-я Моква, уч.210 | Суховей Александр Викторович | КРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ № 1 протяженностью 0,25 км от опоры № 4 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,175 км по техническим условиям Ц-4055. | [36 empty] | 2012-11-19 | да
Ц-4056/816-ОРЗТП/2012 от 19.06.12г. | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, д.1-я Моква, уч.307 | Суховей Александр Викторович | КРЭС | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от ТП-10/0,4 кВ № 11/160 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,4 км по техническим условиям Ц-4061. | [24 empty] | 1,25 (из них 0,3 км совместным подвесом с ВЛ-10 кВ) | [10 empty] | 0 | 2012-11-19 | да
Ц-4057/820-ОРЗТП/2012 от 19.06.12г. | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, д.1-я Моква, уч.298 | Суховей Александр Викторович | КРЭС | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от ТП-10/0,4 кВ № 11/160 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,2 км по техническим условиям Ц-4061. | [35 empty] | 0 | 2012-11-19 | да
Ц-4061/813-ОРЗТП/2012 от 19.06.12г. | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, д.1-я Моква, уч.309 | Суховей Александр Викторович | КРЭС | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,5 км (в том числе 0,3 км совместной подвеской с ВЛ-10 кВ № 415.08) от ТП-10/0,4 кВ № 11/160 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [25 empty] | 873.544 | [9 empty] | 873.544 | 2012-11-19 | да
Ц-4063/812-ОРЗТП/2012 от 19.06.12г. | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, д.1-я Моква, уч.281 | Суховей Александр Викторович | КРЭС | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от ТП-10/0,4 кВ № 11/160 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,1 км по техническим условиям Ц-4061. | [35 empty] | 0 | 2012-11-19 | да
Ц-4060/814-ОРЗТП/2012 от 19.06.12г. | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, д.1-я Моква, уч.248 | Суховей Александр Викторович, | КРЭС | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,35 км от ТП-10/0,4 кВ № 11/160 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в том числе 0,1 км по техническим условиям Ц-4061. | [35 empty] | 0 | 2012-11-19 | да
Ц-4059/818-ОРЗТП/2012 от 19.06.12г. | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, д.1-я Моква, уч.231 | Суховей Александр Викторович | КРЭС | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от ТП-10/0,4 кВ № 11/160 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [24 empty] | 0.25 | 190.68 | [9 empty] | 190.68 | 2012-11-19 | да
Ц-4066/869-ОРЗТП/2012 от 26.06.12г. | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, СНТ "Приморское", уч.15/141 | Степаненко Инна Викторовна | КРЭС | строительство участка ВЛ-0,4 кВ № 3 протяженностью 0,24 км от опоры № 15 до границы земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,2 км по техническим условиям Ц-3746. Лот 4 | [24 empty] | 0.04 | 34.9843 | [9 empty] | 34.9843 | 2012-11-26 | да
4306.1367
ВИЗЫ: |  |  |  | Начальник ОПР |  |  |  | Волошин В.В. | [15 empty] | Общая стоимость - 8450,5307 тыс.руб. с НДС | [15 empty] | 8450.5307
|  |  |  | Начальник УИ |  |  |  | Тупицкий В.В.
|  |  |  | Начальник УТП |  |  |  | Филипкин М.В.

## Свод
Итоговые данные по корректировке лота 8 (по состоянию на 07.09.2012г.) | [32 empty] | обекты 2013 г. к удалению | титул.объекты к удалению | добавить
Укрупнено | т.руб. без НДС | т.руб. с НДС | Под Лот | шт. | т.руб. без НДС | Примечание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6621.042 | 0
БЛОК 1 | #REF! | #REF! | СЭС (разное) | 18 | 2129.3378 | Полностью удалены дети-сироты, С-1232 хоккейная площадка (большАя стоимость, срок - июль 2013г.), С-1258 Михайловская слобода (большАя стоимость) | [26 empty] | 1762.96
|  |  | ЦЭС-3 (только Гортиков) | 1 | #REF! | Гортиков есть в Приложение 26. Полностью удалены дети-сироты, а также Ц-5000 Арен (договор ТП не подписан)
БЛОК 2 | 4237.2445 | 4999.9485 | ЗЭС (разное) | 9 | 818.8623 | Полностью удалены дети-сироты, 4 договора ТП с Агропромкомплектацией (Наумовский и Ваблинский с/с), З-1167 Кореневский солод (большАя стоимость, срок - июнь 2013г.) | [26 empty] | 1323.06 |  | сироты льгов "Визор"
|  |  | ЦЭС-2 (разное) | 15 | 2366.6784 | Из ЦЭС-2 для снижения стоимости исключены: Ц-4067 ШефИнвест, Ц-4078 Третьякова, Ц-4306 Гончарова. Полностью удалены дети-сироты, удалены Ц-4078 и Ц-4306 ("задвоение" по информации Таратина). По Ц-3491 - проставлена стоимость (не было). Не вошел договор с "Антониной". | [26 empty] | 4971.48 |  | 3 последних без суммы
|  |  | ЮЭС (разное) | 6 | 1051.7038 | Полностью удалены дети-сироты, Ю-1523 Псельское, Ю-1525 Надежда, а также Ю-1684 Заолешенский с/с (договор ТП не подписан) | [26 empty] | 326.502
БЛОК 3 | 7161.4667 | 8450.5307 | ВЭС (разное) | 16 | 2855.33 | в т.ч. КХП - 800,700т.р. - инд.проект (добавлено АИИСКУЭ). Полностью удалены дети-сироты и В-1623 Мансурово | [26 empty] | 353.68 |  | сироты мантурово "Мантуровский строитель"
|  |  | ЦЭС-1 (разное) | 24 | 4306.1367 | ЦЭС-1 и ЦЭС-2 можно объединить. Из ЦЭС-1 для снижения стоимости исключены: Ц-3977 Горбулин, Ц-3992 РусьСтройбетон, Ц-4042 Касимовский, Ц-4043 Крюков, Ц-4044 Роговская. | [26 empty] | 4764.298
Всего: | #REF! | #REF! | 89 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0