| Утверждаю: Заместитель директора по техническим вопросам – Главный инженер филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» ______________А.Е. Галкин «___»___________201__г. |  | Приложение № к Заявке филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» № __ от ___2011г. |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту инженерных систем

зданий филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Работы выполняются в административных зданиях филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (далее – Объекты):

Объект № 1 - административное здание (корпус 1, ЦУС, СДТУ), столовая, ул. Бебеля, д. 1;

Объект № 2 - административное здание (корпус 2), ул. Наб.р.Тьмаки, д. 26;

Объект № 3 - ремонтно-производственная база, ул. Димитрова, д. 66;

Объект № 4 - токарная мастерская, СПб шоссе, д. 2;

Объект № 5 - учебно-производственный центр, ул. Дачная, д. 73;

Объект № 6 - управление учета э/э, ул. Достоевского, д. 2Б.

1.2. Сроки оказания услуг устанавливаются с 01.06.2012г. по 31.12.2012г.

1.3. Услуги осуществляются на основании заявок и графиков, предоставляемых Заказчиком, которые являются неотъемлемой частью договора;

1.4. Все работы выполняются с соблюдением ПТЭ и ТБ, действующих на объектах Заказчика.

1.5. Договор на оказание услуг заключается по форме Заказчика.

- ОБЪЕКТ КОНКУРСА И ОБЩИЕ ДАННЫЕ О НЕМ

Предмет конкурса: Работы по ремонту инженерных систем  на Объектах филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»

  - В объем работ, выставляемых на конкурс, входит:

| Техническое обслуживание системы центрального отопления |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Промывка трубопроводов и приборов системы центрального отопления. | № 1 (за исключением ЦУСа и СДТУ), № 2, № 3 |
|  | Колодцы |  |
| 1 | Очистка колодцев. | № 1, № 2, № 3, №4, № 5, № 6 |
| 2 | Устранение отдельных свищей в стенах колодцев. | № 1, № 2, № 3, №4, № 5, № 6 |
| 3 | Ремонт поврежденных люков. | № 1, № 2, № 3, №4, № 5, № 6 |
|  | Непредвиденные (аварийные) работы |  |
| 1 | Непредвиденные (аварийные) работы, необходимость в которых определена в ходе эксплуатации, и, заключающиеся в оперативной ликвидации повреждений и дефектов. | № 1, № 2, № 3, №4, № 5, № 6 |

1.2. СОСТАВ И ОБЪЕМ ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ, СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ.

Необходимые  материалы и оборудование Подрядчик закупает и доставляет за счет собственных средств, а их стоимость входит в стоимость ремонтных работ.

Подрядчик согласовывает с Заказчиком номенклатуру и цену закупаемого оборудования и материалов.

Транспортировка грузов от складов поставщиков к месту проведения ремонтных работ осуществляется Подрядчиком за счет собственных средств.

Обязательным условием реализации проекта является предоставление услуг, приведенных в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| ##### № | ##### Наименование услуг |
| --- | --- |
| 1 | Производство строительно-монтажных и демонтажных работ |
| 2 | Поставка строительных материалов и оборудования, год выпуска материалов и оборудования должен быть не ранее 2011 г. |
| 3 | Проведение приемо-сдаточных испытаний и сдача в эксплуатацию объектов |
| 4 | Гарантийное обслуживание |

- ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ строительными материалами и дополнительным оборудованием.

  - Номенклатура закупаемого дополнительного оборудования и материалов должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проектам. Изменение номенклатуры должно быть согласовано с Заказчиком.

  - Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты, поставщики и заказные спецификации оборудования должны быть согласованы с Заказчиком.

  - Подрядчик выполняет исполнительную документацию в соответствии с нормами и передает ее заказчику.

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

- СНиП;

- ПУЭ;

- руководящими документами;

- отраслевыми стандартами и др. документами.

  - Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

  - Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельства о допуске к строительно-монтажным и пуско-наладочным работам, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

  - Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе монтажа Подрядчик выполняет самостоятельно.

.

- ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ РАБОТ

  - Подрядная  организация должна гарантировать качество выполненных  строительно-монтажных работ в течение не менее 24 месяцев, а на поставляемое вспомогательное оборудование и материалы согласно заводом изготовителем с момента монтажа оборудования.

  - Поставляемые изделия должны сохранять эксплуатационные характеристики в течение всего установленного срока службы.

  - Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.

- ОПЛАТА И ФИНАНСИРОВАНИЕ

Расчет за выполненные работы производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

Начальник административно-

хозяйственного отдела                                                       Т.Б. Ярощук

тел. (4822)336-363