**«Утверждаю»**

Заместитель директора

По техническим вопросам-

Главный инженер филиала

ОАО «МРСК Центра»- «Тверьэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Е.Галкин

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012г

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на проведение конкурса по выбору подрядчика на поставку оборудования, материалов и монтажу теплообменника (бойлера) в Административном здании**

**филиала ОАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго»**

1. **Общая часть**

ОАО «МРСК Центра» производит закупку услуг на комплекс работ по согласованию документации с Поставщиком тепловой энергии, комплектации, сантехническому и электротехническому мон­тажу, наладке теплообменника (бойлера):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работы | Ед.изм. | Количество |
| Поставка оборудования | Шт. | 1 |
| Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ | Шт. | 1 |

1. **Предмет конкурса**

Победитель конкурса обеспечивает поставку бойлера филиалу ОАО «МРСК Центра» -«Тверьэнерго» в объемах и сроках, установленных данным ТЗ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал | Вид транспорта | Место поставки | Срок поставки | Количество шт. |
| Тверьэнерго | - | г.Тверь, ул.Бебеля,д.1 | июнь - октябрь 2012 г | 1 |

1. **Стадийность проведения работ:**
   1. Закупка оборудования и материалов производится Подрядчиком согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ. Объем и тип закупаемого оборудования согласовывается с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».
   2. Монтаж выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 3 этапа:

* подготовительные работы;
* строительно-монтажные работы;
* пуско-наладочные работы.
  1. Исполнительская документация согласовывается с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» и при необходимости с компетентными государственными органами, органами местного самоуправления и иными заинтересованными лицами.

1. **Основные требования к выполнению работ:**
   1. Подрядчик осуществляет комплектацию работ строительными материалами и дополнительным оборудованием.
   2. Номенклатура закупаемого дополнительного оборудования и материалов должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проектам. Изменение номенклатуры должно быть согласовано с Заказчиком.
   3. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты, поставщики и заказные спецификации оборудования должны быть согласованы с Заказчиком.
   4. Подрядчик выполняет исполнительную документацию в соответствии с нормами и передает ее заказчику.
   5. При монтаже теплообменника производится врезка в действующий водопровод тепловых сетей и холодного водоснабжения. Теплообменник монтируется в комплекте с автоматикой, обеспечивающей регулирование горячего водоснабжения, с подключением к действующим источникам электроснабжения.
   6. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

- СНиП;

- ПУЭ;

- руководящими документами;

- отраслевыми стандартами и др. документами.

* 1. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
  2. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельства о допуске к строительно-монтажным и пуско-наладочным работам, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
  3. Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе монтажа Подрядчик выполняет самостоятельно.
  4. Все изменения ППР должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

1. **Гарантии исполнителя строительно-монтажных и пуско-наладочных работ:**

- Подрядная организация должна гарантировать качество выполненных строительно-монтажных работ в течение не менее 24 месяцев, а на поставляемое вспомогательное оборудование и материалы согласно заводом изготовителем с момента монтажа оборудования.

- поставляемые изделия должны сохранять эксплуатационные характеристики в течение всего установленного срока службы.

- Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.

1. **Оплата и финансирование:**

Расчет за выполненные работы производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

**Начальник**

**Административно-хозяйственного отдела Ярощук Т.Б.**

**тел. (4822)336-363**