Приложение 2

Перечень оборудования ОПС на ПС

филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

| № п/п | Наимено вание подразделения | Наименование объекта подразделения с установленной АУПС, адрес | Тип датчиков | Количество установленных датчиков в системе АУПС | Тип прибора | Кол-во при- боров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Воронежского участка | ПС №2 Центральный р-он ул.Софьи Перовской 5а | ДИП-5М3 ИПР ИОПЛ | 39 10 8 | Нота-М | 1 |
|  |  | ПС №3 Железнодорожный р-н п. Рационализаторов 18а | ДТЛ | 12 | Сигнал 3М-1 | 1 |
|  |  | ПС №6 Левобережный р-н ул.Арзамасская 2а | ДИП-У (ИП-212 5М) ИП-103-5/1 | 98 20 | Сигнал-20 | 1 |
|  |  | ПС №8 Советский р-н п.г.т Придонской, Придонская 48а | ДТЛ | 12 | Сигнал-37 | 1 |
|  |  | ПС №9 Центральный р-н ул. Дарвина 1а | ИП-103-5/1 | 20 | УОТС-1-1 ПОН-2 | 2 2 |
|  |  | ПС №13 Коминтерновский р-н Московский п-т 179/1 | ИП-105 ½ | 20 | УОТС-1-1 | 1 |
|  |  | ПС №15 Семилукский р-н г. Семилуки ул. Курская 106 | ИП-212-46 ИР-1 | 34 3 | Гранит-8 | 1 |
|  |  | ПС №16 Ленинский р-н ул.Летчика Колесниченко 61 | ИП-105 ½ | 20 | ОУ-11 | 1 |
|  |  | ПС №18 с. Малышево Советский р-н ул. Октябрьская 581а | ИП-105 ½ | 10 | УОТС-1-1 | 1 |
|  |  | ПС №20 Центральный р-н ул. Транспортная 56а | ИП-105 ½ | 26 | Сигнал 3М-1 | 1 |
|  |  | ПС №21 Железнодорожный р-н ул.Обручева 9а | ИП-105 ½ | 38 | Сигнал-3М-1 | 1 |
|  |  | ПС №25 Советский р-н ул. Олеко Дундича 2а | ИП-212-45 | 14 | Гранит-5 | 1 |
|  |  | ПС №27 Железнодорожный р-н Ленинский пр-т 156а | ИП-105 ½ | 70 | УОТС-1М | 1 |
|  |  | ПС №29 Советский р-н п.г.т Придонской ул.Латненская 23 | ИП-105 ½ | 60 | Сигнал-31 | 1 |
|  |  | ПС №30 Коминтерновский р-н ул. Вл.Невского 21а | ИП-105 ½ | 30 | УОТС-1М | 1 |
|  |  | ПС №32 с.Никольское Левобережный р-н ул.Майская 2а | ИП-105 ½ | 10 | Сигнал-3М-1 | 1 |
|  |  | ПС №36 Новоусманский р-н с-з «Воронежский ул.Чапаева 50а | ИП-105 ½ | 14 | Сигнал-3М-1 | 1 |
|  |  | ПС №37 Железнодорожный р-н ул. Южная 60а | ИП-105 ½ | 23 | Сигнал-3М-1 | 1 |
|  |  | ПС №39 Коминтерновский р-н Республиканская 76а | ИП-104, ДТЛ | 20 6 | Сигнал-31 | 1 |
|  |  | ПС №41 Коминтерновский р-н Московский пр-т 146а | ИП-105 ½ | 18 | Сигнал-3М-1 | 1 |
|  |  | ПС №42 Коминтерновский р-н ул.Краснодонская 26а | ИП-104, ИП-105 ½ | 26 22 | УОТС-1-1 | 1 |
|  |  | ПС №44 Левобережный р-н ул.Просторная 51а | ИП-105 ½ | 20 | ОУ-11 | 1 |
|  |  | ПС №47 Железнодорожный р-н ул.Куйбышева 91а | ИП-105 ½ | 10 | Сигнал-3М-1 | 1 |
| 2 | ПС Калачеевского участка | ПС Бутурлиновка 2 г.Бутурлиновка, юго-западная часть кадастрового квартала 36:05:420815 | ИП 212 | 6 | Сигнал 20 | 1 |
| 3 | ПС Воронежского участка | ПС Усмань-1 Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Промышленная, 19б | ИП 212 | 12 | Гранит-3 | 1 |

Начальник ОТиПК	                         		Н.А.Столповских