Приложение №2

к Техническому заданию

Спецификация объектов

Охранное видеонаблюдение

- Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения на территории Главного управления ПО "Тверские электрические сети"

филиала ОАО "МРСК Центра" - "ТВЕРЬЭНЕРГО" (г. Тверь, ул. Бебеля, д.1)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Платы Охранного Наблюдения (за один канал) | 2 |
| 2. | Платы Охранного Наблюдения (за каждый последующий канал) | 22 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 24 |
| 4. | Видеокамера за каждый комплект | 24 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 200 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции электрических цепей | 24 |

- Техническое обслуживание системы охранного наблюдения на территории Производственной базы ПО "Тверские электрические сети"

филиала ОАО "МРСК Центра" - "ТВЕРЬЭНЕРГО" (г. Тверь, ул. Димитрова, д.66)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Платы Охранного Наблюдения (за один канал) | 1 |
| 2. | Платы Охранного Наблюдения (за каждый последующий канал) | 14 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 15 |
| 4. | Видеокамера за каждый комплект | 15 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 100 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 15 |

- Техническое обслуживание системы охранного наблюдения на территории Центра подготовки персонала филиала ОАО "МРСК Центра" - "ТВЕРЬЭНЕРГО"

(г. Тверь, ул. Дачная, д.73)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Платы Охранного Наблюдения (за один канал) | 1 |
| 2. | Платы Охранного Наблюдения (за каждый последующий канал) | 7 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 8 |
| 4. | Видеокамера за каждый комплект | 8 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 200 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 8 |

4.  Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения на территории                                ПО "Торжокские электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго»       (г. Торжок ул. Энергетиков, 5)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Платы Охранного Наблюдения (за один канал) | 1 |
| 2. | Платы Охранного Наблюдения (за каждый последующий канал) | 7 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 8 |
| 4. | Видеокамера за каждый комплект | 8 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 150 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 8 |

5. Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения на территории здания Пеновского РЭС  ПО "Торжокские электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» (г. Пено, ул. Энергетиков, д. 1)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Платы Охранного Наблюдения (за один канал) | 1 |
| 2. | Платы Охранного Наблюдения (за каждый последующий канал) | 3 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 4 |
| 4. | Видеокамера за каждый комплект | 4 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 50 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 4 |

6. Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения на территории Сетевого диспетчерского пункта ПО "Кимрские электрические сети" филиала               ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (г. Кимры ул. Дзержинского, 26)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Платы Охранного Наблюдения (за один канал) | 1 |
| 2. | Платы Охранного Наблюдения (за каждый последующий канал) | 3 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 4 |
| 4. | Видеокамера за каждый комплект | 4 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 30 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 4 |

7. Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения на территории производственной базы при п/ст 110/35/10 кВ Никола Рожок ПО "Торжокские электрические сети" ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (Осташковский р-н, п/о Заречье, п. Никола-Рожок, Подстанция).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Блоки выпрямительные | 2 |
| 2. | Проверка выдачи сигналов управления | 2 |
| 3. | Видеокамера за каждый комплект | 2 |
| 4. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 20 |
| 5. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 2 |

8. Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения на территории Административного здания ПО "Кимрские электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (г. Кимры ул. Пушкина, 15 и 18)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Платы Охранного Наблюдения (за один канал) | 1 |
| 2. | Платы Охранного Наблюдения (за каждый последующий канал) | 9 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 10 |
| 4. | Видеокамера за каждый комплект | 10 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 100 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 10 |

9. Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения на территории производственной базы ПО "Ржевские электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»  (г. Ржев, ул. Рижская, д. 16А)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Платы Охранного Наблюдения (за один канал) | 1 |
| 2. | Платы Охранного Наблюдения (за каждый последующий канал) | 5 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 6 |
| 4. | Видеокамера за каждый комплект | 6 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 100 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 6 |

10. Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения на территории ПС Зубцов ПО "Ржевские электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (г. Зубцов)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Платы Охранного Наблюдения (за один канал) | 1 |
| 2. | Платы Охранного Наблюдения (за каждый последующий канал) | 7 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 8 |
| 4. | Видеокамера за каждый комплект | 8 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 50 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 8 |

11. Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения на территории ПС Ржев ПО "Ржевские электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (г. Ржев)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Платы Охранного Наблюдения (за один канал) | 1 |
| 2. | Платы Охранного Наблюдения (за каждый последующий канал) | 10 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 11 |
| 4. | Видеокамера за каждый комплект | 11 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 130 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 11 |

12. Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения на территории ПС Лихославль ПО "Тверские электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (г. Лихославль)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Платы Охранного Наблюдения (за один канал) | 1 |
| 2. | Платы Охранного Наблюдения (за каждый последующий канал) | 7 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 8 |
| 4. | Видеокамера за каждый комплект | 8 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 100 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 8 |

13.Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения на территории Главного управления ПО "Тверские электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (г. Тверь, ул. Бебеля, д.1)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Платы Охранного Наблюдения (за первый канал) | 2 |
| 2. | Платы Охранного Наблюдения (за каждый последующий канал) | 2 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 4 |
| 4. | Видеокамера за каждый комплект | 4 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 44 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 4 |

14.Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения на территории ПС «Лазурная» ПО "Тверские электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (г. Тверь)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Платы Охранного Наблюдения (за первый канал) | 1 |
| 2. | Платы Охранного Наблюдения (за каждый последующий канал) | 2 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 3 |
| 4. | Видеокамера за каждый комплект | 3 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 70 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 3 |

15.Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения на территории ПС «Медновский водозабор» ПО "Тверские электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (п. Медное)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Платы Охранного Наблюдения (за первый канал) | 1 |
| 2. | Платы Охранного Наблюдения (за каждый последующий канал) | 1 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 2 |
| 4. | Видеокамера за каждый комплект | 2 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 44 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 2 |

16.Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения на территории ПС «Молоково» ПО "Бежецкие электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (п. Молоково)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Платы Охранного Наблюдения (за первый канал) | 1 |
| 2. | Платы Охранного Наблюдения (за каждый последующий канал) | 3 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 4 |
| 4. | Видеокамера за каждый комплект | 4 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 60 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 4 |

17.Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения на территории ПС «Лесное» ПО "Бежецкие электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (п. Лесное)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Платы Охранного Наблюдения (за первый канал) | 1 |
| 2. | Платы Охранного Наблюдения (за каждый последующий канал) | 3 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 4 |
| 4. | Видеокамера за каждый комплект | 4 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 60 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 4 |

18.Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения на территории ПС «Сандово» ПО "Бежецкие электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (п. Сандово)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Платы Охранного Наблюдения (за первый канал) | 1 |
| 2. | Платы Охранного Наблюдения (за каждый последующий канал) | 3 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 4 |
| 4. | Видеокамера за каждый комплект | 4 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 60 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 4 |

19.Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения на территории ПС «Старица» ПО "Ржевские электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (п. Старица)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Платы Охранного Наблюдения (за первый канал) | 1 |
| 2. | Платы Охранного Наблюдения (за каждый последующий канал) | 1 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 2 |
| 4. | Видеокамера за каждый комплект | 2 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 59 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 2 |

20.Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения на территории ПС «Южная» ПО "Тверские электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (г. Тверь)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Платы Охранного Наблюдения (за первый канал) | 1 |
| 2. | Платы Охранного Наблюдения (за каждый последующий канал) | 3 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 4 |
| 4. | Видеокамера за каждый комплект | 4 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 80 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 4 |

21.Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения на территории ПС «Торжок» ПО "Торжокские электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (г. Торжок)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Платы Охранного Наблюдения (за первый канал) | 1 |
| 2. | Платы Охранного Наблюдения (за каждый последующий канал) | 3 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 4 |
| 4. | Видеокамера за каждый комплект | 4 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 66 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 4 |

22.Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения на территории ПС «Пено» ПО "Торжокские электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (г. Пено)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Платы Охранного Наблюдения (за первый канал) | 1 |
| 2. | Платы Охранного Наблюдения (за каждый последующий канал) | 3 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 4 |
| 4. | Видеокамера за каждый комплект | 4 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 50 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 4 |

23.Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения на территории ПС «Красный Холм» ПО "Бежецкие электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (г. Красный Холм)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Платы Охранного Наблюдения (за первый канал) | 1 |
| 2. | Платы Охранного Наблюдения (за каждый последующий канал) | 3 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 4 |
| 4. | Видеокамера за каждый комплект | 4 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 60 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 4 |

24.Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения на территории ПС «Страшевичи» ПО "Торжокские электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (п. Страшевичи)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Платы Охранного Наблюдения (за первый канал) | 1 |
| 2. | Платы Охранного Наблюдения (за каждый последующий канал) | 3 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 4 |
| 4. | Видеокамера за каждый комплект | 4 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 40 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 4 |

25.Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения на территории ПС «Высокое» ПО "Торжокские электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (п. Высокое)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Платы Охранного Наблюдения (за первый канал) | 1 |
| 2. | Платы Охранного Наблюдения (за каждый последующий канал) | 3 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 4 |
| 4. | Видеокамера за каждый комплект | 4 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 44 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 4 |

26.Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения на территории ПС «Большое Вишенье» ПО "Торжокские электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (п. Большое Вишенье)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Платы Охранного Наблюдения (за первый канал) | 1 |
| 2. | Платы Охранного Наблюдения (за каждый последующий канал) | 3 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 4 |
| 4. | Видеокамера за каждый комплект | 4 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 30 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 4 |

27.Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения на территории ПС «Тургиново» ПО "Тверские электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (п. Тургиново)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Платы Охранного Наблюдения (за первый канал) | 1 |
| 2. | Платы Охранного Наблюдения (за каждый последующий канал) | 9 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 10 |
| 4. | Видеокамера за каждый комплект | 10 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 570 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 10 |

28.Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения на территории ПС № 11  ПО "Тверские электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (п. Козлово)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Платы Охранного Наблюдения (за первый канал) | 1 |
| 2. | Платы Охранного Наблюдения (за каждый последующий канал) | 4 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 5 |
| 4. | Видеокамера за каждый комплект | 5 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 26 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 5 |

Охранная сигнализация

29-31. Техническое обслуживание  системы охранной сигнализации в помещениях здания управления ПО «Тверские электрические сети» (г. Тверь, ул. Бебеля д. 1)  (Инв. № 914); в помещениях здания фидерного пункта ОДС ПО «Тверские электрические сети» (г. Тверь, ул. Бебеля д. 1)  (Инв. № 702); в помещениях производственного здания (г. Тверь, ул. наб. р. Тьмаки д. 26)  (инв. № 915) филиала ОАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго»

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор за первый шлейф ППК | 6 |
| 2. | Прибор за каждый последующий шлейф ППК | 138 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 144 |
| 4. | Шлейф с автоматич. и ручными пож., охр. извещ. многоразового действия (контактные, пьезоэлектрические) типа КНФ-1, ДИМК, СМК, за кажд. 10 извещ. | 3,6 |
| 5. | Извещатель пожарный, охранный, охранно-пож., оптикоэлектронный, радиоволновой, ультразвуковой типа Bravo-201, Reflex, Force-2, DG-50 и т.п. | 162 |
| 6. | Извещатель пож. (охр., охр.-пож., оптико-электронный, радиоволновой, ультразвуковой однопозиционный, емкостной (индуктивный, комбинир.) с антенной частью с двумя выносными блоками типа Фикус-МП3.0, ЭХО-2 (исп. ИО308-3/1) и т.п. | 13 |
| 7. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 437,5 |
| 8. | Соединительная линия (10м): провод десятипарный | 75 |
| 9. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 144 |

32 . Техническое обслуживание  системы охранной сигнализации в помещениях зданий Конаковского РЭС ПО "Тверские электрические сети" филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" (г. Конаково, ул. Василевского, д. 4)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор за первый шлейф ППК | 1 |
| 2. | Прибор за каждый последующий шлейф ППК | 28 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 29 |
| 5. | Извещатель пожарный, охранный, охранно-пож., оптикоэлектронный, радиоволновой, ультразвуковой типа Bravo-201, Reflex, Force-2, DG-50 и т.п. | 20 |
| 6. | Шлейф с дымовыми извещателями типа ИПД-3.2, ДИП-41М, ДИП-4СБ и т. д. | 68 |
| 7. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 40 |
| 8. | Соединительная линия (10м): провод десятипарный | 3 |
| 9. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 29 |

33. Техническое обслуживание системы охранной сигнализации в помещениях производственной базы Лихославльского РЭС ПО "Тверские электрические сети" филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" (г. Лихославль, ул. Лихославльская, д. 14)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор за первый шлейф ППК | 1 |
| 2. | Прибор за каждый последующий шлейф ППК | 10 |
| 3. | Модуль расширения РС-5108, РС-5208 | 9 |
| 4. | Проверка выдачи сигналов управления | 11 |
| 5. | Извещатель пожарный, охранный, охранно-пож., оптикоэлектронный, радиоволновой, ультразвуковой типа Bravo-201, Reflex, Force-2, DG-50 и т.п. | 6 |
| 6. | Шлейф с автоматич. и ручными пож., охр. извещ. многоразового действия (контактные, пьезоэлектрические) типа КНФ-1, ДИМК, СМК | 46 |
| 7. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 30 |
| 8. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 11 |

34. Техническое обслуживание системы охранной сигнализации в помещениях ПС "Экскаваторный завод" ПО "Тверские электрические сети"                                              филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" (г. Тверь, ул. Индустриальная)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор за первый шлейф ППК | 2 |
| 2. | Прибор за каждый последующий шлейф ППК | 15 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 17 |
| 4. | Шлейф с автоматич. и ручными пож., охр. извещ. многоразового действия (контактные, пьезоэлектрические) типа КНФ-1, ДИМК, СМК, за кажд. 10 извещ. | 0,9 |
| 5. | Извещатель пожарный, охранный, охранно-пож., оптикоэлектронный, радиоволновой, ультразвуковой типа Bravo-201, Reflex, Force-2, DG-50 и т.п. | 33 |
| 6. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 60 |
| 7. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 17 |

35-53. Техническое обслуживание системы охранной сигнализации в помещениях:

ПС № 13 35/6 кВ (г. Тверь, пос. Элеватор); ПС № 27 35/6 кВ (г. Тверь, ул. Ротмистрова, около дома №26); ПС "Вагжановская" 35/6 кВ (г. Тверь, ул. Спартака, около дома № 50); ПС "Глазково 110/10 кВ (г. Тверь, ул. Шишкова, напротив здания №108); ПС "Заволжская" 35/6 кВ (г. Тверь, ул. 1-Поселковая, около дома №7) ; ПС "Затверецкая" 35/6 кВ (г. Тверь, Сахаровское шоссе, около дома № 1); ПС "Золотовал" 110/10 кВ в КРУН-10 кВ (г. Тверь, п. Крупской); ПС "Капошвара" (здание ЗРУ) 35/10 кВ (г. Тверь, пр-т Чайковского); ПС "Мамулино" 110/10 кВ (модуль ОПУ в КРУН-10 кВ) ; ПС "Медновский водозабор" 110/35/10 кВ (модуль ОПУ в КРУН-10 кВ) (Калининский р-н, с. Медное, ул. Комсомольская, д. 1); ПС "Механический завод" 110/10 кВ в КРУН-6/10 кВ (г. Тверь, пр-т 50 лет Октябрь, завод); ПС "Пролетарская" 110/10 кВ (в здании ОПУ в ЗРУ-10 кВ) (г. Тверь, ул. Маршала Конева, во дворе дома №5); ПС "Соминка" 110/10 кВ в КРУН-10 кВ (г. Тверь, ул. Хрустальная, во дворе дома №4); ПС "Стекловолокно" 35/6 кВ (в здании ОПУ) (г. Тверь, ул. Паши Савельевой, рядом с домом №3); ПС "Южная" 110/35/10 кВ в здании ОПУ (г. Тверь, Октябрьский пр-т, рядом со зданием №5); ПС "Даниловское" (Калининский р-н, дер. Даниловское); ПС "Юрьево-Девичье" (Конаковский р-н, с. Юрьево-Девичье); ПС "Гришкино ; ПС "Пушкино"(Калининский р-н, с. Пушкино) ПО "Тверские электрические сети" филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго"

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор за первый шлейф ППК | 19 |
| 2. | Проверка выдачи сигналов управления | 19 |
| 3. | Шлейф с автоматич. и ручными пож., охр. извещ. многоразового действия (контактные, пьезоэлектрические) типа КНФ-1, ДИМК, СМК, за кажд. 10 извещ. | 2,1 |
| 4. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 133 |
| 5. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 19 |

54. Техническое обслуживание системы автоматической охранной сигнализации в помещениях здания Управления учёта электроэнергии филиала ОАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго»  (г. Тверь, ул. Достоевского, д. 2 "б")

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор за первый шлейф ППК | 1 |
| 2. | Прибор за каждый последующий шлейф ППК | 28 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 29 |
| 4. | Шлейф с автоматич. и ручными пож., охр. извещ. многоразового действия (контактные, пьезоэлектрические) типа КНФ-1, ДИМК, СМК, за кажд. 10 извещ. | 1 |
| 5. | Извещатель пожарный, охранный, охранно-пож., оптикоэлектронный, радиоволновой, ультразвуковой типа Bravo-201, Reflex, Force-2, DG-50 и т.п. | 25 |
| 6. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 80 |
| 7. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 29 |

55. Техническое обслуживание системы охранной сигнализации в помещениях подстанции п. Безбородово ПО "Тверские электрические сети" филиала  ОАО «МРСК Центра» -«ТВЕРЬЭНЕРГО» (Конаковский р-н, д. Безбородово)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор за первый шлейф ППК | 2 |
| 2. | Прибор за каждый последующий шлейф ППК | 12 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 14 |
| 4. | Извещатель пожарный, охранный, охранно-пож., оптикоэлектронный, радиоволновой, ультразвуковой типа Bravo-201, Reflex, Force-2, DG-50 и т.п. | 7 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 20 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 14 |

56. Техническое обслуживание системы охранной сигнализации в помещениях здания автогаража инв. № 707) ПО «Тверские электрические сети» филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" (г. Тверь, ул. Бебеля, д. 1)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор за первый шлейф ППК | 2 |
| 2. | Прибор за каждый последующий шлейф ППК | 38 |
| 3. | Прим.: Пульт приёма и контроля | 2 |
| 4. | Блоки выпрямительные | 8 |
| 5. | Проверка выдачи сигналов управления | 40 |
| 6. | Шлейф с автоматич. и ручными пож., охр. извещ. многоразового действия (контактные, пьезоэлектрические) типа КНФ-1, ДИМК, СМК, за кажд. 10 извещ. | 30 |
| 7. | Извещатель пожарный, охранный, охранно-пож., оптикоэлектронный, радиоволновой, ультразвуковой типа Bravo-201, Reflex, Force-2, DG-50 и т.п. | 14 |
| 8. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 450 |
| 9. | Соединительная линия (10м): провод десятипарный | 75 |
| 10. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 40 |

57. Техническое обслуживание системы охранной сигнализации в помещениях ПС "Лазурная" ПО "Тверские электрические сети" филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" (г. Тверь, ул. Малые Перемерки, около дома № 18А).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор за первый шлейф ППК | 2 |
| 2. | Прибор за каждый последующий шлейф ППК | 25 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 27 |
| 4. | Шлейф с автоматич. и ручными пож., охр. извещ. многоразового действия (контактные, пьезоэлектрические) типа КНФ-1, ДИМК, СМК, за кажд. 10 извещ. | 1,1 |
| 5. | Извещатель пожарный, охранный, охранно-пож., оптикоэлектронный, радиоволновой, ультразвуковой типа Bravo-201, Reflex, Force-2, DG-50 и т.п. | 16 |
| 6. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 20 |
| 7. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 27 |

58. Техническое обслуживание системы охранной сигнализации в помещениях производственной базы ПО "Торжокские электрические сети" филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" (г. Торжок, ул. Энергетиков, д. 5)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор за первый шлейф ППК | 2 |
| 2. | Прибор за каждый последующий шлейф ППК | 38 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 40 |
| 4. | Шлейф с автоматич. и ручными пож., охр. извещ. многоразового действия (контактные, пьезоэлектрические) типа КНФ-1, ДИМК, СМК, за кажд. 10 извещ. | 1,9 |
| 5. | Извещатель пожарный, охранный, охранно-пож., оптикоэлектронный, радиоволновой, ультразвуковой типа Bravo-201, Reflex, Force-2, DG-50 и т.п. | 21 |
| 6. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 30 |
| 7. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 40 |

59. Техническое обслуживание  системы охранной сигнализации в помещениях ПС "Северная" ПО "Тверские электрические сети" филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" (г. Тверь, ул. Цветочная, рядом с домом № 1)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор за первый шлейф ППК | 2 |
| 2. | Прибор за каждый последующий шлейф ППК | 19 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 21 |
| 4. | Шлейф с автоматич. и ручными пож., охр. извещ. многоразового действия (контактные, пьезоэлектрические) типа КНФ-1, ДИМК, СМК, за кажд. 10 извещ. | 0,9 |
| 5. | Извещатель пожарный, охранный, охранно-пож., оптикоэлектронный, радиоволновой, ультразвуковой типа Bravo-201, Reflex, Force-2, DG-50 и т.п. | 12 |
| 6. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 30 |
| 7. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 21 |

60. Техническое обслуживание системы охранной сигнализации в помещениях подстанции ЗМИ г. Конаково ПО "Тверские электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра»-«ТВЕРЬЭНЕРГО» (Конаковский р-н, г. Конаково)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор за первый шлейф ППК | 2 |
| 2. | Прибор за каждый последующий шлейф ППК | 12 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 14 |
| 4. | Извещатель охранный, оптико-электронный, радиоволновой, ультразвуковой многопозиционный типа Рубеж-3М, ЛУЧ | 14 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 20 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 14 |

61. Техническое обслуживание  системы охранной сигнализации в помещениях подстанции № 9 п. Новозавидовский ПО "Тверские электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра» - «ТВЕРЬЭНЕРГО» (Конаковский р-н, п. Новозавидовский)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор за первый шлейф ППК | 2 |
| 2. | Прибор за каждый последующий шлейф ППК | 12 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 14 |
| 4. | Извещатель охранный, оптико-электронный, радиоволновой, ультразвуковой многопозиционный типа Рубеж-3М, ЛУЧ | 14 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 20 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 14 |

62. Техническое обслуживание  системы охранной сигнализации в помещениях и на территории подстанции № 11 п. Козлово ПО "Тверские электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра» - «ТВЕРЬЭНЕРГО» (Конаковский р-н, п. Козлово)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор за первый шлейф ППК | 4 |
| 2. | Прибор за каждый последующий шлейф ППК | 29 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 30 |
| 4. | Извещатель охранный, оптико-электронный, радиоволновой, ультразвуковой многопозиционный типа Рубеж-3М, ЛУЧ | 16 |
| 5. | Извещатель магнитоконтактный | 14 |
| 6. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 32 |
| 7. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 30 |

63. Техническое обслуживание  системы охранной сигнализации в помещениях и на территории подстанции  «Брусово» ПО "Вышневолоцкие электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра» - «ТВЕРЬЭНЕРГО» (п. Брусово)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор за первый шлейф ППК | 4 |
| 2. | Прибор за каждый последующий шлейф ППК | 19 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 23 |
| 4. | Извещатель охранный, оптико-электронный, радиоволновой, ультразвуковой многопозиционный типа Рубеж-3М, ЛУЧ | 20 |
| 5. | Извещатель магнитоконтактный | - |
| 6. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 185 |
| 7. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 23 |

64. Техническое обслуживание  системы охранной сигнализации в помещениях и на территории подстанции  «Стройиндустрия» ПО "Вышневолоцкие электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра» - «ТВЕРЬЭНЕРГО» (п. Стройиндустрия)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор за первый шлейф ППК | 4 |
| 2. | Прибор за каждый последующий шлейф ППК | 16 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 20 |
| 4. | Извещатель охранный, оптико-электронный, радиоволновой, ультразвуковой многопозиционный типа Рубеж-3М, ЛУЧ | 17 |
| 5. | Извещатель магнитоконтактный | - |
| 6. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 135 |
| 7. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 20 |

65. Техническое обслуживание  системы охранной сигнализации в помещениях и на территории подстанции  «Холохоленка» ПО "Вышневолоцкие электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра» - «ТВЕРЬЭНЕРГО» (п. Холохоленка)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор за первый шлейф ППК | 4 |
| 2. | Прибор за каждый последующий шлейф ППК | 26 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 26 |
| 4. | Извещатель охранный, оптико-электронный, радиоволновой, ультразвуковой многопозиционный типа Рубеж-3М, ЛУЧ | 23 |
| 5. | Извещатель магнитоконтактный | - |
| 6. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 265 |
| 7. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 26 |

66. Техническое обслуживание  системы охранной сигнализации в помещениях и на территории Селижаровского РЭС ПО "Торжокские электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра» - «ТВЕРЬЭНЕРГО» (г. Селижарово)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор за первый шлейф ППК | 4 |
| 2. | Прибор за каждый последующий шлейф ППК | 27 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 27 |
| 4. | Извещатель охранный, оптико-электронный, радиоволновой, ультразвуковой многопозиционный типа Рубеж-3М, ЛУЧ | 2 |
| 5. | Извещатель охранный ИК + ультразвуковой | 20 |
| 6. | Извещатель магнитоконтактный | 2 |
| 7. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 61 |
| 8. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 27 |

67. Техническое обслуживание  системы охранной сигнализации в помещениях и на территории АЗ  ПО "Бежецкие электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра» - «ТВЕРЬЭНЕРГО» (г. Бежецк)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор за первый шлейф ППК | 3 |
| 2. | Прибор за каждый последующий шлейф ППК | 29 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 29 |
| 4. | Извещатель охранный, оптико-электронный, радиоволновой, ультразвуковой многопозиционный типа Рубеж-3М, ЛУЧ | 78 |
| 5. | Извещатель охранный ИК + ультразвуковой | - |
| 6. | Извещатель магнитоконтактный | 204 |
| 7. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 70 |
| 8. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 32 |

68. Техническое обслуживание  системы охранной сигнализации в помещениях и на территории ПС 110/35/10 кВ г. Красный Холм  ПО "Бежецкие электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра» - «ТВЕРЬЭНЕРГО» (г. Красный Холм)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор за первый шлейф ППК | 4 |
| 2. | Прибор за каждый последующий шлейф ППК | 29 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 29 |
| 4. | Извещатель охранный, оптико-электронный, радиоволновой, ультразвуковой многопозиционный типа Рубеж-3М, ЛУЧ | 15 |
| 5. | Извещатель охранный ИК + ультразвуковой | - |
| 6. | Извещатель магнитоконтактный | 32 |
| 7. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 40 |
| 8. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 33 |

69. Техническое обслуживание  системы охранной сигнализации в помещениях и на территории ПС 110/35/10 кВ г. Вышний Волочек  ПО "Вышневолоцкие электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра» - «ТВЕРЬЭНЕРГО» (г. Вышний Волочек)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор за первый шлейф ППК | 4 |
| 2. | Прибор за каждый последующий шлейф ППК | 29 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 29 |
| 4. | Извещатель охранный, оптико-электронный, радиоволновой, ультразвуковой многопозиционный типа Рубеж-3М, ЛУЧ | 15 |
| 5. | Извещатель охранный ИК + ультразвуковой | - |
| 6. | Извещатель магнитоконтактный | 32 |
| 7. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 40 |
| 8. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 33 |

70. Техническое обслуживание  системы охранной сигнализации в помещениях и на территории ПС 110/35/10 кВ «Лазурная»  ПО "Тверские электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра» - «ТВЕРЬЭНЕРГО» (г. Тверь)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор за первый шлейф ППК | 4 |
| 2. | Прибор за каждый последующий шлейф ППК | 17 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 21 |
| 4. | Извещатель охранный, оптико-электронный, радиоволновой, ультразвуковой многопозиционный типа Рубеж-3М, ЛУЧ | 20 |
| 5. | Извещатель охранный ИК + ультразвуковой | - |
| 6. | Извещатель магнитоконтактный | - |
| 7. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 106 |
| 8. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 21 |

71. Техническое обслуживание  системы охранной сигнализации в помещениях и на территории ПС 35/10 кВ «Лесное»  ПО "Бежецкие электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра» - «ТВЕРЬЭНЕРГО» (п. Лесное)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор за первый шлейф ППК | 4 |
| 2. | Прибор за каждый последующий шлейф ППК | 29 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 29 |
| 4. | Извещатель охранный, оптико-электронный, радиоволновой, ультразвуковой многопозиционный типа Рубеж-3М, ЛУЧ | 15 |
| 5. | Извещатель охранный ИК + ультразвуковой | - |
| 6. | Извещатель магнитоконтактный | 32 |
| 7. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 40 |
| 8. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 33 |

72. Техническое обслуживание  системы охранной сигнализации в помещениях и на территории ПС 110/35/10 кВ «Медновский водозабор»  ПО "Тверские электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра» - «ТВЕРЬЭНЕРГО» (п. Медное)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор за первый шлейф ППК | 4 |
| 2. | Прибор за каждый последующий шлейф ППК | 29 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 29 |
| 4. | Извещатель охранный, оптико-электронный, радиоволновой, ультразвуковой многопозиционный типа Рубеж-3М, ЛУЧ | 21 |
| 5. | Извещатель охранный ИК + ультразвуковой | - |
| 6. | Извещатель магнитоконтактный | 54 |
| 7. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 50 |
| 8. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 33 |

73. Техническое обслуживание  системы охранной сигнализации в помещениях и на территории ПС 35/10 кВ «Молоково»  ПО "Бежецкие электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра» - «ТВЕРЬЭНЕРГО» (п. Молоково)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор за первый шлейф ППК | 4 |
| 2. | Прибор за каждый последующий шлейф ППК | 29 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 29 |
| 4. | Извещатель охранный, оптико-электронный, радиоволновой, ультразвуковой многопозиционный типа Рубеж-3М, ЛУЧ | 15 |
| 5. | Извещатель охранный ИК + ультразвуковой | - |
| 6. | Извещатель магнитоконтактный | 32 |
| 7. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 40 |
| 8. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 33 |

74. Техническое обслуживание  системы охранной сигнализации в помещениях и на территории ПС 110/35/10 кВ «Сандово»  ПО "Бежецкие электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра» - «ТВЕРЬЭНЕРГО» (п. Сандово)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор за первый шлейф ППК | 4 |
| 2. | Прибор за каждый последующий шлейф ППК | 29 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 29 |
| 4. | Извещатель охранный, оптико-электронный, радиоволновой, ультразвуковой многопозиционный типа Рубеж-3М, ЛУЧ | 15 |
| 5. | Извещатель охранный ИК + ультразвуковой | - |
| 6. | Извещатель магнитоконтактный | 32 |
| 7. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 40 |
| 8. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 33 |

75. Техническое обслуживание  системы охранной сигнализации в помещениях и на территории ПС 110/35/10 кВ «Старица»  ПО "Ржевские электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра» - «ТВЕРЬЭНЕРГО» (п. Старица)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор за первый шлейф ППК | 4 |
| 2. | Прибор за каждый последующий шлейф ППК | 29 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 29 |
| 4. | Извещатель охранный, оптико-электронный, радиоволновой, ультразвуковой многопозиционный типа Рубеж-3М, ЛУЧ | 21 |
| 5. | Извещатель охранный ИК + ультразвуковой | - |
| 6. | Извещатель магнитоконтактный | 54 |
| 7. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 50 |
| 8. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 33 |

76. Техническое обслуживание  системы охранной сигнализации в помещениях и на территории ПС 110/35/10 кВ «Шолмино»  ПО "Бежецкие электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра» - «ТВЕРЬЭНЕРГО» (п. Шолмино)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор за первый шлейф ППК | 4 |
| 2. | Прибор за каждый последующий шлейф ППК | 29 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 29 |
| 4. | Извещатель охранный, оптико-электронный, радиоволновой, ультразвуковой многопозиционный типа Рубеж-3М, ЛУЧ | 15 |
| 5. | Извещатель охранный ИК + ультразвуковой | - |
| 6. | Извещатель магнитоконтактный | 32 |
| 7. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 40 |
| 8. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 33 |

77. Техническое обслуживание  системы охранной сигнализации в помещениях и на территории ПС 110/35/10 кВ «Южная»  ПО "Тверские электрические сети" филиала ОАО «МРСК Центра» - «ТВЕРЬЭНЕРГО» (г. Тверь)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор за первый шлейф ППК | 4 |
| 2. | Прибор за каждый последующий шлейф ППК | 29 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 29 |
| 4. | Извещатель охранный, оптико-электронный, радиоволновой, ультразвуковой многопозиционный типа Рубеж-3М, ЛУЧ | 15 |
| 5. | Извещатель охранный ИК + ультразвуковой | - |
| 6. | Извещатель магнитоконтактный | 14 |
| 7. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 60 |
| 8. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 33 |

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

78. Техническое обслуживание системы контроля доступа в помещениях здания автогаража по ул. Бебеля д. 1 (инв. № 707) ПО «Тверские электрические сети» филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго"

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Контроллер системы контроля доступа | 5 |
| 2. | Проверка выдачи сигналов управления | 12 |
| 3. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 30 |
| 4. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 12 |

79. Техническое обслуживание системы контроля доступа в помещениях здания Завидовского РЭС ПО «Тверские электрические сети» филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго"

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Контроллер системы контроля доступа | 1 |
| 2. | Блоки выпрямительные | 2 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 2 |
| 4. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 7 |
| 5. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 2 |

80. Техническое обслуживание системы контроля доступа в помещениях здания Управления учета электроэнергии ПО «Тверские электрические сети» филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго"

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Контроллер системы контроля доступа | 1 |
| 2. | Блоки выпрямительные | 1 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 2 |
| 4. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 7 |
| 5. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 2 |

81. Техническое обслуживание системы контроля доступа на территории Производственной базы ПО "Тверские электрические сети" филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго"

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Турникет | 1 |
| 2. | Блоки выпрямительные | 1 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 1 |
| 4. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 1 |
| 5. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 1 |

82. Техническое обслуживание системы контроля в помещениях здания Никола Рожок ПО «Торжокские электрические сети» филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго"

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Контроллер системы контроля доступа | 1 |
| 2. | Блоки выпрямительные | 2 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 1 |
| 4. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 20 |
| 5. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 1 |

83. Техническое обслуживание системы контроля в помещениях здания Конаковского РЭС ПО «Тверские электрические сети» филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго"

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Контроллер системы контроля доступа | 1 |
| 2. | Турникет | 1 |
| 3. | Блоки выпрямительные | 2 |
| 4. | Проверка выдачи сигналов управления | 2 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 7 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 2 |

84. Техническое обслуживание системы контроля доступа на территории Главного управления ПО "Тверские электрические сети" филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго"

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Турникет | 3 |
| 2. | Блоки выпрямительные | 5 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 8 |
| 4. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 40 |
| 5. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 8 |

85. Техническое обслуживание системы контроля доступа в помещении ПО «Ржевские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго»

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Турникет | 1 |
| 2. | Блоки выпрямительные | 1 |
| 3. | Проверка выдачи сигналов управления | 1 |
| 4. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 1,5 |
| 5. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 1 |

86. Техническое обслуживание системы контроля доступа в помещении и территории Центра подготовки персонала филиала ОАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго»

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Турникет, автоматика ворот | 2 |
| 2. | Контроллер системы контроля доступа | 4 |
| 3. | Блоки выпрямительные | 1 |
| 4. | Проверка выдачи сигналов управления | 6 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 3 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 6 |

87. Техническое обслуживание системы контроля доступа в помещении и территории АЗ ПО «Кимрские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго»

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Турникет, автоматика ворот | 2 |
| 2. | Контроллер системы контроля доступа | 4 |
| 3. | Блоки выпрямительные | 1 |
| 4. | Проверка выдачи сигналов управления | 6 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 3 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 6 |

88. Техническое обслуживание системы контроля доступа в помещении ПС Ржев ПО «Ржевкие электрические сети» филиала ОАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго»

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Турникет, автоматика ворот | - |
| 2. | Контроллер системы контроля доступа | 1 |
| 3. | Блоки выпрямительные | 1 |
| 4. | Проверка выдачи сигналов управления | 1 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 3 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 1 |

89. Техническое обслуживание системы контроля доступа в помещении Вышневолоцкого участка ОТС ПО «Вышневолоцкие электрические сети» филиала ОАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго»

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Турникет, автоматика ворот | - |
| 2. | Контроллер системы контроля доступа | 1 |
| 3. | Блоки выпрямительные | 1 |
| 4. | Проверка выдачи сигналов управления | 1 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 3 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 1 |

90. Техническое обслуживание системы контроля доступа в помещении Кимрского участка ОТС ПО «Кимрские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго»

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Турникет, автоматика ворот | - |
| 2. | Контроллер системы контроля доступа | 1 |
| 3. | Блоки выпрямительные | 1 |
| 4. | Проверка выдачи сигналов управления | 1 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 3 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 1 |

91. Техническое обслуживание системы контроля доступа в помещении Ржевского участка ОТС ПО «Ржевские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго»

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Турникет, автоматика ворот | - |
| 2. | Контроллер системы контроля доступа | 1 |
| 3. | Блоки выпрямительные | 1 |
| 4. | Проверка выдачи сигналов управления | 1 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 3 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 1 |

92. Техническое обслуживание системы контроля доступа в помещении Зубцовского РЭС ПО «Ржевские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго»

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Турникет, автоматика ворот | - |
| 2. | Контроллер системы контроля доступа | 1 |
| 3. | Блоки выпрямительные | 1 |
| 4. | Проверка выдачи сигналов управления | 1 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 3 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 1 |

93. Техническое обслуживание системы контроля доступа в помещении Калязинского РЭС ПО «Кимрские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго»

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Турникет, автоматика ворот | - |
| 2. | Контроллер системы контроля доступа | 1 |
| 3. | Блоки выпрямительные | 1 |
| 4. | Проверка выдачи сигналов управления | 1 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 3 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 1 |

94. Техническое обслуживание системы контроля доступа в помещении Кашинского РЭС ПО «Кимрские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго»

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Турникет, автоматика ворот | - |
| 2. | Контроллер системы контроля доступа | 1 |
| 3. | Блоки выпрямительные | 1 |
| 4. | Проверка выдачи сигналов управления | 1 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 3 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 1 |

95. Техническое обслуживание системы контроля доступа в помещении Кесовогорского РЭС ПО «Бежецкие электрические сети» филиала ОАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго»

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Турникет, автоматика ворот | - |
| 2. | Контроллер системы контроля доступа | 1 |
| 3. | Блоки выпрямительные | 1 |
| 4. | Проверка выдачи сигналов управления | 1 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 3 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 1 |

96. Техническое обслуживание системы контроля доступа в помещении Старицкого РЭС ПО «Ржевские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго»

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Турникет, автоматика ворот | - |
| 2. | Контроллер системы контроля доступа | 1 |
| 3. | Блоки выпрямительные | 1 |
| 4. | Проверка выдачи сигналов управления | 1 |
| 5. | Соединительная линия (10м): провод однопарный | 3 |
| 6. | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 1 |