Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»

УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер филиала ОАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» ______________ А.Е.Галкин ________________ 2012 г.

Поставка  запасных частей и ЗИП

для оборудования АСДУ

для филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»

(ГКПЗ 2012г. закупка № 468 «Вычислительная оргтехника, материалы»)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на 7 листах

СОГЛАСОВАНО Начальник управления ИТ Филиала ОАО «МРСК Центра»- «Тверьэнерго» ______________О.Г.Клинков ________________ 2012 г.

2012г.

1.	Общие данные.	3

2.	Сроки выполнения работ.	3

3.	Финансирование работ.	3

4.	Требования к Исполнителю.	3

5.	Технические требования к комплектующим изделиям, запасным частям и расходным материалам.	3

6.	Общие требования	4

7.	Гарантийные обязательства:	4

8.	Правила приёмки оборудования:	4

9.   Стоимость и оплата

Приложение № 1.	5

- Общие данные.

  - Заказчик:

ОАО «МРСК Центра».

Адрес: 129090, Москва, Глухарев переулок, д.4/2

Филиал ОАО «МРСК Центра»- «Тверьэнерго» (адрес:170006,  г. Тверь, ул.   Бебеля, 1).

  - Исполнитель: определяется по итогам конкурса.

  - Основная цель: поставка комплектующих изделий, запасных частей и расходных материалов для филиала ОАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» (Приложении № 1).

  - Поставка оборудования и материалов осуществляется по заявкам Заказчика на склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго», расположенного по адресу: г. Тверь, проспект Калинина, д. 66.

- Сроки выполнения работ.

  - С момента заключения договора до 31.12.2012 года. Поставка осуществляется согласно ежемесячной потребности Заказчика в течении 14 дней с момента  заявки.

- Финансирование работ.

  - Выполняется на основании     ГКПЗ 2012 г. (закупка № 468) филиала ОАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго». Стоимость общего объема заказа не может превышать стоимость лота в ГКПЗ 2012 года.

- Требования к Исполнителю.

  - Исполнитель и привлекаемые им субподрядчики должны иметь опыт работы в области поставок закупаемого оборудования и расходных материалов – не менее 2 лет.

  - Должен иметь письменное подтверждение от производителя продукции, предоставляющее право поставлять эту продукцию.

  - Привлечение субподрядчика, а также выбор завода изготовителя производится по согласованию с Заказчиком.

Исполнитель обязан, при условиях, не рассмотренных в данном документе, согласовать действия с Заказчиком.

- Технические требования к комплектующим изделиям, запасным частям и расходным материалам.

Параметры электропитания устройств подключаемых к сети (220 V +/- 20 V, 50 Hz +/- 1 Hz).

Температура окружающей среды от +5 °С до +40 °C.

Относительная влажность от 40% до 80% при температуре +25 °C.

Для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям.

Для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

Сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р».

Правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999г.

Оборудование должно соответствовать требованиям Госстандарта России, и стандартов МЭК и ГОСТ: номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения оборудования, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК.

Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования и материалов.

Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемых оборудования, комплектующих изделий, запасных частей, расходных  материалов.

- Общие требования

Поставляемые комплектующие изделия, запасные части, расходные материалы должны быть новыми, неиспользованными, произведены не ранее второй половины 2010 года, изготовленными на производстве сертифицированном по стандарту ИСО 9001:2008. Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация может быть как на русском, так и на английском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.

- Гарантийные обязательства:

При выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в недельный срок.

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев;

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию;

Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока;

Предоставляемая техническая и эксплуатационная документация на оборудование должна включать паспорт, руководство по эксплуатации и комплект электрических схем.

- Правила приёмки оборудования:

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» при получении оборудования на склад.

При выявлении дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в недельный срок.

9. Стоимость и оплата:

Стоимость запчастей для оборудования АСДУ устанавливается в соответствии с        Прейскурантом цен Исполнителя и не может быть изменена в течение всего срока действия договора поставки. Цена общего объема заказа по договору не может превышать стоимость лота в ГКПЗ 2012 года. Оплата за поставку запчастей для оборудования АСДУ производится Заказчиком  путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя  в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами товарных накладных.

Приложение № 1.

Состав и комплектация расходных материалов

|  | Микросхема К561ТМ2 | 10 |
| --- | --- | --- |
|  | Микросхема К561ЛП2 | 5 |
|  | Микросхема К561ИЕ10 | 10 |
|  | Микросхема К561ИЕ8 | 5 |
|  | Микросхема К561ЛА7 | 10 |
|  | Микросхема К561КП2 | 10 |
|  | Микросхема К561ЛН2 | 10 |
|  | Микросхема К561ЛЕ5 | 10 |
|  | Микросхема К561КП1 | 5 |
|  | Микросхема К561ЛЕ6 | 5 |
|  | Микросхема КР531ЛН1 | 3 |
|  | Микросхема КР531ЛА3 | 3 |
|  | Микросхема КР531ЛА2 | 3 |
|  | Микросхема КР531ЛА1 | 3 |
|  | Микросхема КР530ТМ2 | 3 |
|  | Панель под микросхемы 14 ножек | 50 |
|  | Панель под микросхемы 16 ножек | 50 |
|  | Субблок "Гранит" МП4681 | 1 |
|  | Субблок "Гранит" КВ9125 | 3 |
|  | Субблок "Гранит" УПК Ех-300 | 4 |
|  | Субблок "Гранит" КС5910-1 | 1 |
|  | Субблок "Гранит" КС5910-2 | 1 |
|  | Субблок "Гранит" КС3150-01 | 1 |
|  | Субблок "Гранит" КС3151 | 1 |
|  | Субблок "Гранит" КС3517 | 1 |
|  | Субблок ТРС ИСУ | 15 |
|  | Модем ТФМ-12М | 1 |
|  | Модем ТФМ-3М | 10 |
|  | Модем телемеханический ТМ -600 - 2Л 4К | 2 |
|  | Модем ЕХ -300 | 5 |
|  | Блок DR -01 A | 1 |
|  | Модуль DA -04 A | 3 |
|  | Соединительный модуль MDS ( 10пар) | 30 |
|  | Соединительный модуль MDS ( 25пар) | 20 |
|  | Модем телемеханический ТФМ-3М/3-3-3 | 3 |
|  | Модем телемеханический ТФМ-3М/1-3 | 9 |
|  | Сервисный блок комплекса ТФМ-12М | 2 |
|  | ИМС К561 ТМ2 | 10 |
|  | ИМС К561 ЛП2 | 10 |
|  | ИМС К561 ИЕ9 | 2 |
|  | ИМС К561 ЛА9 | 10 |
|  | ИМС К561 ЛА7 | 10 |
|  | ИМС К561 ЛА8 | 10 |
|  | ИМС К561 ЛН2 | 20 |
|  | ИМС К561 ЛЕ5 | 10 |
|  | ИМС К561 ЛЕ6 | 10 |
|  | ИМС DS1233-10 | 5 |
|  | ИМС 533 ЛП8 | 20 |
|  | ИМС КР 580 ВВ55А | 20 |
|  | ИМС 591 КН3 | 10 |
|  | ИМС 590 КН4 | 10 |
|  | ИМС 590 КН3 | 10 |
|  | ИМС МАХ 809М | 5 |
|  | ИМС ADM 691 AR | 5 |
|  | ИМС ADG 409 BN | 5 |
|  | ИМС LA 4425 | 10 |
|  | Модем Телеконтроль SG01 | 2 |
|  | GSM-шлюз Телеофис | 2 |
|  | Промконтроллер СИКОН С-70 (32) ВЛСТ 220.00.000-04 | 4 |
|  | Устройство синхронизации времени УСВ -1 ВЛСТ 221.00.000-01 | 3 |
|  | Модуль для УСПД RS - 232 | 10 |
|  | Модуль для УСПД RS - 485 | 4 |
|  | Коробка разветвительная RS-485 ВЛСТ 215.00.000-04 | 10 |
|  | GSM Модем Siemens MC 35i | 12 |
|  | Блок питания для GSM Модема Siemens | 12 |
|  | Лампа S-PH50LA "MITSUBISHI ELECTRIC" | 10 |

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» | Ведущий специалист СЗ по ИТТ | Добуш Михаил Игоревич |  |  |