Техническое Задание

на оказание услуг по ремонту оборудования АСДУ и АСКУЭ

для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

- Общие данные

Введение: Данное техническое задание (далее – ТЗ) разработано в соответствии с «Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра» для проведения конкурса (открытый запрос предложений) на право заключения договора об оказании услуг по ремонту оборудования АСДУ и АСКУЭ для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

Настоящее ТЗ определяет требования к исполнителю, составу и объему работ, условиям выполнения и приемки работ, срокам выполнения и оплаты работ, подлежащих обязательной реализации и соответствующему отражению в материалах конкурсной документации.

Заказчик:

- Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

Адрес: 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33

Исполнитель: Исполнитель определяется по результатам конкурса.

Основная цель: Оптимальный выбор Исполнителя для заключения договора об оказании услуг по ремонту оборудования АСДУ и АСКУЭ для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

Финансирование работ: Выполняется на основании ремонтной программы филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго». Строка ГКПЗ 2013г. «Ремонт АСДУ»

- Состав и виды работ

Перечень эксплуатируемого оборудования и спецификация услуг указаны в Приложении №1

- Требования к Исполнителю.

Участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

Участник конкурса не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника конкурса в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена.

Предметом конкурентного отбора является соответствие участника конкурса специальным требованиям, предъявляемым к исполнителю, содержание услуг, в том числе сроки оказания и порядок оплаты, а так же стоимость услуг.

Исходя из цели и задач, определены специальные требования к исполнителю и содержанию услуг.

- Специальные требования к Исполнителю

Помимо выше указанных требований, Исполнитель должен отвечать следующим критериям:

  - Опыт деятельности по оказанию комплекса сервисных услуг по направлениям, указанным в разделе 1 настоящего ТЗ, не менее 2-х лет.

  - Способность обеспечить соответствие оказываемых услуг нормативно-методологическим требованиям, предъявляемым распорядительными документами ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра».

  - Наличие квалифицированного персонала для надлежащего оказания услуг по указанным в разделе 1 настоящего ТЗ направлениям.

  - Наличие сертификата соответствия на ремонт и техническое обслуживание оборудования.

- Основные требования к выполнению работ

Доставку оборудования для проведения ремонта по заявке Заказчика осуществляет Исполнитель.

Доставку отремонтированного оборудования Заказчику осуществляет Исполнитель.

В течение 5 рабочих дней после получения Исполнителем неисправного оборудования, Исполнитель определяет объем и стоимость работ и представляет информацию Заказчику.

Исполнитель производит обязательное согласование объемов и стоимости услуг с Заказчиком для определения экономической и технической целесообразности выполнение работ по ремонту оборудования.

Оказание услуг по ремонту оборудования Заказчика осуществляется Исполнителем с использованием собственных новых запасных частей изготовленных производителем оборудования и рекомендованных производителем оборудования расходных материалов.

Накопление и хранение оборудования при предоставлении услуг по ремонту оборудования Заказчика производится в Сервисном центре или на складских площадях Исполнителя.

- Сроки выполнения работ при оказании услуг

Срок выполнения работ в рамках оказания услуг по ремонту АСДУ определяется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления заявки на ремонт Исполнителю и не может превышать 45 календарных дней.

- Оказание услуг по ремонту оборудования АСДУ и АСКУЭ осуществляется с момента заключения договора по 31.12.2013 года.

- Правила контроля и приемки работ.

Руководители работ участвующие в ремонте, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполненных ремонтных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД.

Приемка выполненных работ производится приемной комиссией Заказчика, в соответствии с действующей НТД. Исполнитель обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Исполнитель устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

Работы считаются выполненными надлежащим образом и принятыми с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Дополнительные условия приемки работ устанавливаются Договором.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на выполненные работы в рамках оказания услуг по Договору на ремонт оборудования АСДУ и АСКУЭ должна распространяться не менее чем на 6 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Исполнитель должен за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранять любые дефекты по выполненным работам, в том числе и скрытые, выявленные в период гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования в течение гарантийного срока Исполнитель обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Оплата оказанных услуг

Расчет за выполненную работу производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней по Акту сдачи-приемки выполненных работ после выставления счета и счета-фактуры.

В настоящее задание могут вноситься изменения и дополнения по взаимному согласованию сторон.

# Приложение № 1

к техническому заданию на оказание услуг по ремонту оборудования АСДУ и АСКУЭ для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

# Перечень эксплуатируемого оборудования и спецификация услуг

| №№ п.п. | Наименование услуги | Ед. измерения | Кол-во оборудования в эксплуатации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Перечень работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Ремонт оборудования КП и ПУ телемеханики АСДУ: ТМ-120, ПАКТ, КОМПАС, СОДИ (Курс-316, Курс-315, Курс-371, Курс-373 КП-4), СИСТЕЛ (МТК-30.КП, МТК-40.КП) и др. | шт. | 384 | - Диагностика и ремонт аппаратной части устройства; - Обновление/замена внутреннего программного обеспечения. - Составление актов о техническом состоянии устройства. |
| 2 | Ремонт оборудования систем коллективного отображения (диспетчерские щиты: ЩД5, ЩДН-10М, ЩДМ-25, ЩДСМ1; видеостена: Mitsubishi) | шт. | 33 | - Диагностика и замена функциональных блоков устройства; - Замена/обновление внутреннего программного обеспечения устройства; - Диагностика и замена комплектующих аппаратной части устройства - Диагностика и замена интерфейсных портов устройства. - Диагностика, ремонт/замена интерфейсных кабелей устройств; - Составление актов о техническом состоянии устройства |
| 3 | Ремонт оборудования ЦППС АСДУ | шт. | 42 | - Диагностика и ремонт аппаратной части устройства; - Обновление/замена внутреннего программного обеспечения. - Составление актов о техническом состоянии устройства. |
| 4 | Ремонт оборудования многофункциональных измерительных преобразователей МИП «Протон-К» | шт. | 361 | - Диагностика и ремонт аппаратной части устройства; - Обновление/замена внутреннего программного обеспечения. - Составление актов о техническом состоянии устройства. |
| 5 | Серверное оборудование (Kraftwey) | шт. | 42 | - Замена/обновление базовой системы ввода-вывода (BIOS); - Диагностика и ремонт/замена комплектующих аппаратной части устройства (модули памяти, CPU и т.п.); - Диагностика и замена интерфейсных портов устройства; - Составление актов о техническом состоянии устройства. |
| 6 | Ремонт агрегатов аварийного питания: (дизельные и бензиновые FG Wilson от 10 до 80 кВт, P60P1, DX-6000, J00040SWD, АБ-2, АБ-4, АБ-8 и др.) | шт. | 40 | - Диагностика и замена деталей/частей механизма устройства (Корпус, крепежные элементы и т.п.); - Диагностика и замена функциональных блоков устройства; - Диагностика и ремонт аппаратной части устройства; - Составление актов о техническом состоянии устройства. |
| 7 | Ремонт оборудования ИБП мощностью свыше 2 кВт (Smart-UPS VT от 3 до 40 КВА, APS SURT 8000XL, Silcom, Simmetra, АБП-6,3, BSH, ААП-70, АС-2 и др.) | шт. | 52 | - Диагностика и замена деталей/частей механизма устройства (Корпус, крепежные элементы и т.п.); - Диагностика и замена интерфейсных портов устройства; - Диагностика/ремонт и замена элементов питания. - Составление актов о техническом состоянии устройства. |
| 8 | Ремонт коммутационных панелей АВР – ATI-250, ATI-125 | шт. | 70 | - Диагностика и ремонт аппаратной части устройства; - Составление актов о техническом состоянии устройства. |
| 9 | Ремонт устройств сбора и передачи данных систем АИИС КУЭ (УСПД "СИСТЕЛ"; УСПД "СИКОН С-70"; УСПД "СИКОН ТС-65"; УСПД "Курс-212"; УПД-600) | шт. | 280 | - Диагностика и ремонт аппаратной части устройства; - Обновление/замена внутреннего программного обеспечения. - Составление актов о техническом состоянии устройства. |
| 10 | Ремонт модемов Siemens TC35i систем АИИС КУЭ | шт. | 261 | - Диагностика и ремонт аппаратной части устройства; - Обновление/замена внутреннего программного обеспечения. - Составление актов о техническом состоянии устройства. |