Техническое Задание

на оказание услуг по ремонту кабельных линий связи для нужд

филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

- Общие данные

Введение: Данное техническое задание (далее – ТЗ) разработано в соответствии с «Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра» для проведения конкурса (открытый запрос предложений) на право заключения договора об оказании услуг по ремонту кабельных линий связи для нужд филиала ОАО «МРСК Центра»- «Смоленскэнерго».

Настоящее ТЗ определяет требования к исполнителю, составу и объему работ, условиям выполнения и приемки работ, срокам выполнения и оплаты работ, подлежащих обязательной реализации и соответствующему отражению в материалах конкурсной документации.

Заказчик:

- Филиал ОАО «МРСК Центра»- «Смоленскэнерго»

Адрес: 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33

Исполнитель: Исполнитель определяется по результатам конкурса.

Основная цель: выбор Исполнителя для заключения договора об оказании услуг по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи и оборудования КЛС для нужд филиала ОАО «МРСК Центра»- «Смоленскэнерго».

Для принятия решения о выборе Исполнителя участники конкурса представляют спецификацию услуг и прейскурант цен по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи (согласно перечня Федеральных Единичных Расценок на Монтаж Оборудования Связи (ФЕРм-2001-10), Отдел 06. Линии связи:

- Раздел 1. Линии связи кабельные междугородные;

- Раздел 2. Линии связи кабельные городские;

- Раздел 3. Линии связи кабельные волоконно-оптические.

Финансирование работ: Выполняется на основании ремонтной программы филиала ОАО «МРСК Центра»- «Смоленскэнерго». Строка ГКПЗ 2013г. «Ремонт кабельных линий связи»

- Состав и виды работ

Перечень эксплуатируемых кабельных линий связи и оборудования КЛС указан в Приложении №1

- Требования к Исполнителю.

Участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

Участник конкурса не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника конкурса в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена.

Предметом конкурентного отбора является соответствие участника конкурса специальным требованиям, предъявляемым к исполнителю, содержание услуг, в том числе сроки оказания и порядок оплаты, а так же стоимость услуг.

Исходя из цели и задач, определены специальные требования к исполнителю и содержанию услуг.

- Специальные требования к Исполнителю

Помимо выше указанных требований, Исполнитель должен отвечать следующим критериям:

- Опыт деятельности по оказанию комплекса сервисных услуг по направлениям, указанным в разделе 1 настоящего ТЗ, не менее 2-х лет.

- Способность обеспечить соответствие оказываемых услуг нормативно-методологическим требованиям, предъявляемым распорядительными документами ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра».

- Наличие квалифицированного персонала для надлежащего оказания услуг по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи и технической базы для оперативного ремонта и восстановления неисправного оборудования. Наличие собственного склада элементов кабельных линий связи.

- Наличие выделенного контактного номера для связи с дежурным специалистом Исполнителя в рамках предоставления услуг согласно разделу 6 настоящего ТЗ.

- Возможность выполнения запросов на ремонтные работы в минимальные сроки, включая выходные и праздничные дни, в т.я. в ночное время

- Все работы должны выполняться в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД): руководящими документами, отраслевыми стандартами и правилами.

- Основные требования к выполнению работ

5.1.	Исполнитель оказывает услуги по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи по заявкам Заказчика.

  - Исполнитель производит обязательное согласование с Заказчиком объемов и стоимости услуг, а также сроки выполнения работ и объёмы необходимых материалов для восстановления работоспособности ВОЛС и кабельных линий связи после повреждения.

5.3.	Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для оказания Услуг по Договору на основании предварительного письменного согласия Заказчика, при этом ответственность за качество и сроки оказания Услуг третьими лицами по Договору возлагается на Исполнителя. Исполнитель должен своими силами и с использованием своего оборудования, работников и транспорта производить все виды ремонтных работ кабельных линий связи согласно перечня Федеральных Единичных Расценок на Монтаж Оборудования Связи (ФЕРм-2001-10) Отдел 06. Линии связи:

- Раздел 1. Линии связи кабельные междугородные;

- Раздел 2. Линии связи кабельные городские;

- Раздел 3. Линии связи кабельные волоконно-оптические.

- Сроки выполнения работ при оказании услуг

Срок выполнения работ в рамках оказания услуг по ремонту кабельных линий связи определяется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента поступления заявки на ремонт Исполнителю и не может превышать 45 календарных дней.

- Оказание услуг по ремонту кабельных линий связи осуществляется с момента заключения договора по 31.12.2013 года.

- Правила контроля и приемки работ.

Приемочный контроль качества осуществляется при завершении оказания услуг по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи.

Результаты приемочного контроля фиксируются в актах освидетельствования проведенных работ, в актах испытания объекта под нагрузкой.

Руководители, участвующие в строительно-монтажных и пусконаладочных работах, совместно с представителями ОАО «МРСК Центра» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе работ.

Исполнитель обязан предоставить акты выполненных работ, протокол испытаний.

Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании предоставленной приемо-сдаточной документации.

Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика, при проведении строительно-монтажных и пусконаладочных работ возлагается на подрядную организацию.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на выполненные работы в рамках оказания услуг по Договору на ремонт кабельных линий связи должна распространяться не менее чем на 6 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода кабельных линий связи в эксплуатацию.

Исполнитель должен за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранять любые дефекты по выполненным работам, в том числе и скрытые, выявленные в период гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования в течение гарантийного срока Исполнитель обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Оплата оказанных услуг

Расчет за выполненную работу производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней по Акту сдачи-приемки выполненных работ после выставления счета и счета-фактуры.

В настоящее задание могут вноситься изменения и дополнения по взаимному согласованию сторон.

# Приложение № 1

к техническому заданию на оказание услуг по ремонту оборудования СВТ для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

# Перечень эксплуатируемых кабельных линий связи и оборудования КЛС.

| №№ п.п. | Наименование услуги | Ед. измерения | Кол-во оборудования в эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт ВОЛП (ОПН-ДПТ-0.6-048А08-5.0; ОКНС-М6П-10-0.22-16; ОПН-ДПТ-0.5-008А08-5.0; ОСД-4*4Е-6; ОСД-4*4Е-10) | км. | 15 |
| 2 | Ремонт оконечных устройств ВОЛП (ODF; ШКО-C-19-1-SM; Lanmaster LAN-FOB-WM; ММ-FC-48; BO-19"/IU-16FC и другие. | шт. | 31 |
| 3 | Ремонт симметричных магистральных кабельных линий связи (КСПП 1х4; ЗКПБ 1х4; МКПУАШп 4х4; МКСАШп 4х4; ТЗАП 4х4; ТЗАШп 7х4; ТЗАПБ 7х4; ТЗАП 12х4 и др.) | км. | 233 |
| 4 | Ремонт компрессорных установок (АКСУ, АКСУ-02, АКСУ НО 240 и др.) | шт. | 49 |
| 5 | Ремонт контейнеров НУП | шт. | 24 |
| 6 | Ремонт кабельной телефонной канализации | км. | 5 |