Техническое Задание

на оказание услуг по ремонту телекоммуникационного оборудования

для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

- Общие данные

Введение: Данное техническое задание (далее – ТЗ) разработано в соответствии с «Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра» для проведения конкурса (открытый запрос предложений) на право заключения договора об оказании услуг по ремонту телекоммуникационного оборудования для нужд филиала ОАО «МРСК Центра»- «Смоленскэнерго».

Настоящее ТЗ определяет требования к исполнителю, составу и объему работ, условиям выполнения и приемки работ, срокам выполнения и оплаты работ, подлежащих обязательной реализации и соответствующему отражению в материалах конкурсной документации.

Заказчик:

- Филиал ОАО «МРСК Центра»- «Смоленскэнерго»

Адрес: 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33

Исполнитель: Исполнитель определяется по результатам конкурса.

Основная цель: Оптимальный выбор Исполнителя для заключения договора об оказании услуг по ремонту телекоммуникационного оборудования для нужд филиала ОАО «МРСК Центра»- «Смоленскэнерго».

Финансирование работ: Выполняется на основании ремонтной программы филиала ОАО «МРСК Центра»- «Смоленскэнерго». Строка ГКПЗ 2013г. «Ремонт средств связи»

- Состав и виды работ

Перечень эксплуатируемого оборудования указан в Приложении №1

Спецификация услуг указана в Приложении №2

- Требования к Исполнителю.

Участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

Участник конкурса не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника конкурса в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена.

Предметом конкурентного отбора является соответствие участника конкурса специальным требованиям, предъявляемым к исполнителю, содержание услуг, в том числе сроки оказания и порядок оплаты, а так же стоимость услуг.

Исходя из цели и задач, определены специальные требования к исполнителю и содержанию услуг.

- Специальные требования к Исполнителю

Помимо выше указанных требований, Исполнитель должен отвечать следующим критериям:

  - Опыт деятельности по оказанию комплекса сервисных услуг по направлениям, указанным в разделе 1 настоящего ТЗ, не менее 2-х лет.

  - Способность обеспечить соответствие оказываемых услуг нормативно-методологическим требованиям, предъявляемым распорядительными документами ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра».

  - Наличие квалифицированного персонала для надлежащего оказания услуг по указанным в разделе 1 настоящего ТЗ направлениям.

  - Наличие сертификата соответствия на ремонт и техническое обслуживание оборудования.

- Основные требования к выполнению работ

Доставку оборудования для проведения ремонта по заявке Заказчика осуществляет Исполнитель.

Доставку отремонтированного оборудования Заказчику осуществляет Исполнитель.

В течение 5 рабочих дней после получения Исполнителем неисправного оборудования, Исполнитель определяет объем и стоимость работ и представляет информацию Заказчику.

Исполнитель производит обязательное согласование объемов и стоимости услуг с Заказчиком для определения экономической и технической целесообразности выполнение работ по ремонту оборудования.

Оказание услуг по ремонту оборудования Заказчика осуществляется Исполнителем с использованием собственных новых запасных частей изготовленных производителем оборудования и рекомендованных производителем оборудования расходных материалов.

Накопление и хранение оборудования при предоставлении услуг по ремонту оборудования Заказчика производится в Сервисном центре или на складских площадях Исполнителя.

- Сроки выполнения работ при оказании услуг

Срок выполнения работ в рамках оказания услуг по ремонту телекоммуникационного оборудования определяется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления заявки на ремонт Исполнителю и не может превышать 45 календарных дней.

- Оказание услуг по ремонту телекоммуникационного оборудования осуществляется с момента заключения договора по 31.12.2013 года.

- Правила контроля и приемки работ.

Руководители работ участвующие в ремонте, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполненных ремонтных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД.

Приемка выполненных работ производится приемной комиссией Заказчика, в соответствии с действующей НТД. Исполнитель обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Исполнитель устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

Работы считаются выполненными надлежащим образом и принятыми с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Дополнительные условия приемки работ устанавливаются Договором.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на выполненные работы в рамках оказания услуг по Договору на ремонт оборудования и телекоммуникационных систем должна распространяться не менее чем на 6 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Исполнитель должен за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранять любые дефекты по выполненным работам, в том числе и скрытые, выявленные в период гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования в течение гарантийного срока Исполнитель обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Оплата оказанных услуг

Расчет за выполненную работу производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней по Акту сдачи-приемки выполненных работ после выставления счета и счета-фактуры.

В настоящее задание могут вноситься изменения и дополнения по взаимному согласованию сторон.

# Приложение № 1

к техническому заданию на оказание услуг по ремонту телекоммуникационного оборудования для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

# Перечень эксплуатируемого оборудования

| №№ п.п. | Наименование оборудования | Ед. измерения | Кол-во оборудования в эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЦАТС «Hicom-3000H» | шт. | 1 |
| 2 | ЦАТС «Протон-ССС» (сер. Алмаз) | шт. | 6 |
| 3 | ЦАТС «Эриксон МД-110» | шт. | 6 |
| 4 | ЦАТС «Эриксон MX-ONE» | шт. | 16 |
| 5 | ЦАТС «Протон-ССС» (сер. Вектор) | шт. | 2 |
| 6 | АТС «АТСК 50/200» | шт. | 2 |
| 7 | Системный телефон Siemens Optipoint 500 | шт. | 50 |
| 8 | Консоль Siemens Optipoint 500 Key module | шт. | 50 |
| 9 | Системный телефон Ericsson Dialog 4223 | шт. | 96 |
| 10 | Панель дополнительная клавишная Key panel unit | шт. | 73 |
| 11 | Телефонный аппарат LG LKD–30DS | шт. | 87 |
| 12 | Консоль LG LKD-48DSS | шт. | 87 |
| 13 | Телефонные аппараты для конференц-связи Konftel 300 | шт. | 19 |
| 14 | Аппаратура абонентского уплотнения PCM-XX (FlexGain) | шт. | 112 |
| 15 | Аналоговое каналообразующее оборудование (ТН12ТКЕ2, ТN12ТКЕ2, ОК-12, АДАСЕ-П и др.) | полукомплект | 284 |
| 16 | Цифровое каналообразующее оборудования (Siemens SMA1K-CP; Nateks FOM16L2; Nateks FOM155L2; Nateks FOM4; Nateks ММХ-4; OlenCom FM-16; УВГ «Протон-ССС»; УВГ-08; БСС ТС-30; ОГМ-30Е «Морион»; Rotec Т-130; ЛИСКО МС-04; Rotec КСИ.02; КСЛУ-01; xDSL-модем Nateks FG-PAM-SRL-2E1B/4Eth-RP и др.) | шт. | 96 |
| 17 | Каналообразующее оборудования ВЧ связи по ЛЭП (СПИ-122 , СПИ-244, СПИ-244Н, ВЧА-1ТФ, АВС-1, АСК-1С, АСК-1У, АСК –1Р2, АСК-3С, АСК-3Р1, АСК-3Р2, АСК-3Р3,ЕТ-66, Z-12A, З-12Ф-ЭО, ТН-12-НЕ и др.) | шт. | 827 |
| 18 | Оборудование регистраторов диспетчерских переговоров «Эхо +» | шт. | 39 |
| 19 | Ремонт маршрутизаторов корпоративной ЛВС (Cisco 2821, Cisco 3845, Cisco 3662 и др.) | шт. | 40 |
| 20 | Ремонт коммутаторов корпоративной ЛВС (Allied Telesyn АТ-9724TS; Allied Telesyn AT-8550GB-50; Switch- Allied Telesyn Rapier 24i 24; SWITCH-3com-4226T; 3CR17561-91 и др.) | шт. | 188 |
| 21 | Ремонт модемов корпоративной ЛВС (Zyxel-U336S, Nateks Discavery, USR Robotics Courier, Planet и др.) | шт. | 155 |
| 22 | Оборудование голосовой селекторной связи (Блоки: АГСС -1; АСС-ЦС-1202 на 12 абонентов; БК-1202 на 12 каналов; ПВК-2050; КР-2401; КА-1401; БР-6102; УКР на 12 каналов; АБЦ; АБ; АГС-3; ПМ-1202; комплект абонента РЭКО-Век и др.) | шт. | 134 |
| 23 | Оборудование системы видеонаблюдения (Видео-сервер MB Intel STL 2 Serwer Works PIII - 1 шт. Видео-регистратор DVARS 442 - 1 шт.; Видеокамеры KPC-303 BH- AC Всего – 5 шт.) | шт. | 1 |
| 24 | Оборудование громкоговорящей связи и проводного вещания (Усилители: ТУУ 600, 5УП2-100-001 и др.) | шт. | 6 |
| 25 | Оборудование электропитания сети связи (Устройства электропитания: ИБП APC VT20; УЭПC-2 24/60; УЭП 60/6; УЭПС 48/18; Выпрямители: ВУК, ВУТ, ВСА, ВБ-60, ВСС-36, УЭП-60, ТКТ-48 и др. – 38 шт.; ИБП мощностью свыше 2 кВт APC Smart-UPS 5000XL; Щиты распределительные и стойки эл. питания: ШАУР, ЩР, АВР, РЩ и др. - 197 шт.) | шт. | 235 |

# Приложение № 2

# к техническому заданию на оказание услуг по ремонту телекоммуникационного оборудования для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

Спецификация услуг

| Наименование услуги | Детализация |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| - Ремонт xDSL-модема | Ремонт 1 категории сложности с заменой комплектующих (Замена встроенного ПО, пропайка или замена интерфейсных шлейфов и разъемов) |
|  | Ремонт 2 категории сложности с заменой комплектующих (Замена блока, платы, либо несложный компонентный ремонт, требующий замены встроенного ПО, настройки, длительного прогона) |
|  | Ремонт 3 категории сложности с заменой комплектующих (Ремонт на компонентном уровне, связанный с техническими сложностями диагностики неисправности, либо сложностью замены деталей на специальном оборудовании. Также устранение более одной неисправности. Ремонт после попыток неквалифицированного вмешательства, после механического воздействия, воздействия жидкостей, перенапряжения, ударов молнии и т.д.) |
| - Ремонт телефонного аппарата | Ремонт 1 категории сложности с заменой комплектующих (Замена встроенного ПО, пропайка или замена интерфейсных шлейфов и разъемов) |
|  | Ремонт 2 категории сложности с заменой комплектующих (Замена блока, платы, либо несложный компонентный ремонт, требующий замены встроенного ПО, настройки, длительного прогона) |
|  | Ремонт 3 категории сложности с заменой комплектующих (Ремонт на компонентном уровне, связанный с техническими сложностями диагностики неисправности, либо сложностью замены деталей на специальном оборудовании. Также устранение более одной неисправности. Ремонт после попыток неквалифицированного вмешательства, после механического воздействия, воздействия жидкостей, перенапряжения, ударов молнии и т.д.) |
| - Ремонт мобильного телефонного аппарата (смартфона, коммуникатора) | Ремонт 1 категории сложности с заменой комплектующих (Замена встроенного ПО, пропайка или замена интерфейсных шлейфов и разъемов) |
|  | Ремонт 2 категории сложности с заменой комплектующих (Замена блока, платы, либо несложный компонентный ремонт, требующий замены встроенного ПО, настройки, длительного прогона) |
|  | Ремонт 3 категории сложности с заменой комплектующих (Ремонт на компонентном уровне, связанный с техническими сложностями диагностики неисправности, либо сложностью замены деталей на специальном оборудовании. Также устранение более одной неисправности. Ремонт после попыток неквалифицированного вмешательства, после механического воздействия, воздействия жидкостей, перенапряжения, ударов молнии и т.д.) |
| - Ремонт медиаконвертора | Ремонт 1 категории сложности с заменой комплектующих (Замена встроенного ПО, пропайка или замена интерфейсных шлейфов и разъемов) |
|  | Ремонт 2 категории сложности с заменой комплектующих (Замена блока, платы, либо несложный компонентный ремонт, требующий замены встроенного ПО, настройки, длительного прогона) |
|  | Ремонт 3 категории сложности с заменой комплектующих (Ремонт на компонентном уровне, связанный с техническими сложностями диагностики неисправности, либо сложностью замены деталей на специальном оборудовании. Также устранение более одной неисправности. Ремонт после попыток неквалифицированного вмешательства, после механического воздействия, воздействия жидкостей, перенапряжения, ударов молнии и т.д.) |
| - Ремонт мультиплексора | Ремонт 1 категории сложности с заменой комплектующих (Замена встроенного ПО, пропайка или замена интерфейсных шлейфов и разъемов) |
|  | Ремонт 2 категории сложности с заменой комплектующих (Замена блока, платы, либо несложный компонентный ремонт, требующий замены встроенного ПО, настройки, длительного прогона) |
|  | Ремонт 3 категории сложности с заменой комплектующих (Ремонт на компонентном уровне, связанный с техническими сложностями диагностики неисправности, либо сложностью замены деталей на специальном оборудовании. Также устранение более одной неисправности. Ремонт после попыток неквалифицированного вмешательства, после механического воздействия, воздействия жидкостей, перенапряжения, ударов молнии и т.д.) |
| - Ремонт маршрутизатора (коммутатора) | Ремонт 1 категории сложности с заменой комплектующих (Замена встроенного ПО, пропайка или замена интерфейсных шлейфов и разъемов) |
|  | Ремонт 2 категории сложности с заменой комплектующих (Замена блока, платы, либо несложный компонентный ремонт, требующий замены встроенного ПО, настройки, длительного прогона) |
|  | Ремонт 3 категории сложности с заменой комплектующих (Ремонт на компонентном уровне, связанный с техническими сложностями диагностики неисправности, либо сложностью замены деталей на специальном оборудовании. Также устранение более одной неисправности. Ремонт после попыток неквалифицированного вмешательства, после механического воздействия, воздействия жидкостей, перенапряжения, ударов молнии и т.д.) |
| - Ремонт регистратора (аудио-, видео-) | Ремонт 1 категории сложности с заменой комплектующих (Замена встроенного ПО, пропайка или замена интерфейсных шлейфов и разъемов) |
|  | Ремонт 2 категории сложности с заменой комплектующих (Замена блока, платы, либо несложный компонентный ремонт, требующий замены встроенного ПО, настройки, длительного прогона) |
|  | Ремонт 3 категории сложности с заменой комплектующих (Ремонт на компонентном уровне, связанный с техническими сложностями диагностики неисправности, либо сложностью замены деталей на специальном оборудовании. Также устранение более одной неисправности. Ремонт после попыток неквалифицированного вмешательства, после механического воздействия, воздействия жидкостей, перенапряжения, ударов молнии и т.д.) |
| - Ремонт АТС | Ремонт 1 категории сложности с заменой комплектующих (Замена встроенного ПО, пропайка или замена интерфейсных шлейфов и разъемов) |
|  | Ремонт 2 категории сложности с заменой комплектующих (Замена блока, платы, либо несложный компонентный ремонт, требующий замены встроенного ПО, настройки, длительного прогона) |
|  | Ремонт 3 категории сложности с заменой комплектующих (Ремонт на компонентном уровне, связанный с техническими сложностями диагностики неисправности, либо сложностью замены деталей на специальном оборудовании. Также устранение более одной неисправности. Ремонт после попыток неквалифицированного вмешательства, после механического воздействия, воздействия жидкостей, перенапряжения, ударов молнии и т.д.) |
| - Ремонт точки доступа (WiFi, WiMAX) | Ремонт 1 категории сложности с заменой комплектующих (Замена встроенного ПО, пропайка или замена интерфейсных шлейфов и разъемов) |
|  | Ремонт 2 категории сложности с заменой комплектующих (Замена блока, платы, либо несложный компонентный ремонт, требующий замены встроенного ПО, настройки, длительного прогона) |
|  | Ремонт 3 категории сложности с заменой комплектующих (Ремонт на компонентном уровне, связанный с техническими сложностями диагностики неисправности, либо сложностью замены деталей на специальном оборудовании. Также устранение более одной неисправности. Ремонт после попыток неквалифицированного вмешательства, после механического воздействия, воздействия жидкостей, перенапряжения, ударов молнии и т.д.) |
| - Ремонт источника бесперебойного питания | Ремонт 1 категории сложности с заменой комплектующих (Замена встроенного ПО, пропайка или замена интерфейсных шлейфов и разъемов) |
|  | Ремонт 2 категории сложности с заменой комплектующих (Замена блока, платы, либо несложный компонентный ремонт, требующий замены встроенного ПО, настройки, длительного прогона) |
|  | Ремонт 3 категории сложности с заменой комплектующих (Ремонт на компонентном уровне, связанный с техническими сложностями диагностики неисправности, либо сложностью замены деталей на специальном оборудовании. Также устранение более одной неисправности. Ремонт после попыток неквалифицированного вмешательства, после механического воздействия, воздействия жидкостей, перенапряжения, ударов молнии и т.д.) |
| - Ремонт блока питания | Ремонт 1 категории сложности с заменой комплектующих (Замена встроенного ПО, пропайка или замена интерфейсных шлейфов и разъемов) |
|  | Ремонт 2 категории сложности с заменой комплектующих (Замена блока, платы, либо несложный компонентный ремонт, требующий замены встроенного ПО, настройки, длительного прогона) |
|  | Ремонт 3 категории сложности с заменой комплектующих (Ремонт на компонентном уровне, связанный с техническими сложностями диагностики неисправности, либо сложностью замены деталей на специальном оборудовании. Также устранение более одной неисправности. Ремонт после попыток неквалифицированного вмешательства, после механического воздействия, воздействия жидкостей, перенапряжения, ударов молнии и т.д.) |
| - Ремонт сервера систем телекоммуникаций | Ремонт 1 категории сложности с заменой комплектующих (Замена встроенного ПО, пропайка или замена интерфейсных шлейфов и разъемов) |
|  | Ремонт 2 категории сложности с заменой комплектующих (Замена блока, платы, либо несложный компонентный ремонт, требующий замены встроенного ПО, настройки, длительного прогона) |
|  | Ремонт 3 категории сложности с заменой комплектующих (Ремонт на компонентном уровне, связанный с техническими сложностями диагностики неисправности, либо сложностью замены деталей на специальном оборудовании. Также устранение более одной неисправности. Ремонт после попыток неквалифицированного вмешательства, после механического воздействия, воздействия жидкостей, перенапряжения, ударов молнии и т.д.) |
| - Ремонт клиента (рабочая станция) систем телекоммуникаций | Ремонт 1 категории сложности с заменой комплектующих (Замена встроенного ПО, пропайка или замена интерфейсных шлейфов и разъемов) |
|  | Ремонт 2 категории сложности с заменой комплектующих (Замена блока, платы, либо несложный компонентный ремонт, требующий замены встроенного ПО, настройки, длительного прогона) |
|  | Ремонт 3 категории сложности с заменой комплектующих (Ремонт на компонентном уровне, связанный с техническими сложностями диагностики неисправности, либо сложностью замены деталей на специальном оборудовании. Также устранение более одной неисправности. Ремонт после попыток неквалифицированного вмешательства, после механического воздействия, воздействия жидкостей, перенапряжения, ударов молнии и т.д.) |
| - Ремонт структурированной (интегрированной) кабельной системы | Ремонт 1 категории сложности с заменой комплектующих (Замена небольших участков СКС на основе 4 рех парного кабеля UTP, Замена отдельных розеток и патчкордов) |
|  | Ремонт 2 категории сложности с заменой комплектующих (Замена небольших участков СКС на основе многопарного кабеля UTP, проведение тестирования СКС на предмет соответствия заявленным параметрам) |
|  | Ремонт 3 категории сложности с заменой комплектующих (ремонт значительных участков кабеля на основе 4рех и боле парного кабеля UTP, Замена участков оптического мультимодового кабеля внутри здания) |
| - Ремонт кроссового оборудования | Ремонт 1 категории сложности с заменой комплектующих (Замена отдельных комплектующих медного кроссового оборудования) |
|  | Ремонт 2 категории сложности с заменой комплектующих (Замена отдельных кроссов типа Кроне 110, патчпанелей RJ-45) |
|  | Ремонт 3 категории сложности с заменой комплектующих (Ремонт комплектов медных кроссов, переварка неисправных оптических кроссов обеспечивающих работу СКС зданий.) |
| - Ремонт систем навигации (GPS, ГЛОНАС) | Ремонт 1 категории сложности с заменой комплектующих (Замена встроенного ПО, пропайка или замена интерфейсных шлейфов и разъемов) |
|  | Ремонт 2 категории сложности с заменой комплектующих (Замена блока, платы, либо несложный компонентный ремонт, требующий замены встроенного ПО, настройки, длительного прогона) |
|  | Ремонт 3 категории сложности с заменой комплектующих (Ремонт на компонентном уровне, связанный с техническими сложностями диагностики неисправности, либо сложностью замены деталей на специальном оборудовании. Также устранение более одной неисправности. Ремонт после попыток неквалифицированного вмешательства, после механического воздействия, воздействия жидкостей, перенапряжения, ударов молнии и т.д.) |
| - Ремонт терминалов сбора данных (КПК) | Ремонт 1 категории сложности с заменой комплектующих (Замена встроенного ПО, пропайка или замена интерфейсных шлейфов и разъемов) |
|  | Ремонт 2 категории сложности с заменой комплектующих (Замена блока, платы, либо несложный компонентный ремонт, требующий замены встроенного ПО, настройки, длительного прогона) |
|  | Ремонт 3 категории сложности с заменой комплектующих (Ремонт на компонентном уровне, связанный с техническими сложностями диагностики неисправности, либо сложностью замены деталей на специальном оборудовании. Также устранение более одной неисправности. Ремонт после попыток неквалифицированного вмешательства, после механического воздействия, воздействия жидкостей, перенапряжения, ударов молнии и т.д.) |
| - Ремонт иных систем и оборудования телекоммуникаций | Ремонт 1 категории сложности с заменой комплектующих (Замена встроенного ПО, пропайка или замена интерфейсных шлейфов и разъемов) |
|  | Ремонт 2 категории сложности с заменой комплектующих (Замена блока, платы, либо несложный компонентный ремонт, требующий замены встроенного ПО, настройки, длительного прогона) |
|  | Ремонт 3 категории сложности с заменой комплектующих (Ремонт на компонентном уровне, связанный с техническими сложностями диагностики неисправности, либо сложностью замены деталей на специальном оборудовании. Также устранение более одной неисправности. Ремонт после попыток неквалифицированного вмешательства, после механического воздействия, воздействия жидкостей, перенапряжения, ударов молнии и т.д.) |