## ТО РП, ТП
Приложение 1 к ТЗ
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
филиала ОАО "МРСК Центра"-"Смоленскэнерго" подрядным способом на 2013 год
РП, ТП 6-10/0,4 кВ
№ п/п | № РП, ТП | Местоположение (адрес) | Год ввода в эксплуатацию | Строительный объем, м3 | Высота сооружений, м | Этажность | Параметры электрооборудования оборудования | Месяц проведения технического обследования
1 | 3 | Ул. 2-линия Красноармейской Слободы | 1962 | 173 | 3.44 | 1 | РВ 10/400- 2шт, ВН 10/400 -2шт, ВНА 10/630 -1шт, ТМ-400/6-2шт. ЩО-59 -7шт, ячейка КСО нетиповая-8шт. | апрель
2 | 218 | Ул. Соболева (скважина) | 1970 | 145 | 3.5 | 1 | РВ 10/400-1 шт, ТМ-160/6., ячейка КСО нетиповая-1шт. | апрель
3 | 229 | Ул. Николаева | 1962 | 92 | 3.6 | 1 | РВ 10/400-1шт, ВН 10/400-3шт, ТМГ-160/6. ЩО-70 -1 шт, ячейка КСО нетиповая-3шт. | май
4 | 236 | Ул. Кирпичная | 1969 | 82 | 4.1 | 1 | РВ 10/400-2 шт, ВН 10/400 - 3шт, ТМГ-400/6,ТМ-400/6, ЩО-59-7шт, ячейка КСО нетиповая - 8шт. | май
5 | 246 | Ул. Кирова | 1975 | 200 | 3.95 | 1 | РВ 10/400 -4 шт, ВН 10/400-4шт, ТМГ-400/6-2шт. ЩО-59-7шт, ячейка КСО нетиповая-8шт. | май
6 | 247 | Ул. Николаева-Багратиона | 1974 | 215 | 3.61 | 1 | РВ 10/400-4шт, ВН 10/400 - 3шт, ТТV-AI-400/6-2шт, ЩО-59-7шт, ячейка КСО нетиповая - 6шт. | май
7 | 259 | Ул. Тенишевой (больница) | 1965 | 165 | 4.1 | 1 | РВ 10/400 -2шт, ВН 10/400 -2шт, ТTV-AI-400/6-2шт, ЩО-70 -5шт, ячейка КСО нетиповая-4шт. | июнь
8 | 264 | Ул. Шевченко (Ёлочка) | 1966 | 166 | 3.75 | 1 | РВ 10/400 -3шт, ВН 10/400 -3шт, ТМГ-630/6-2шт, ЩО-70 -6шт, ячейка КСО нетиповая-5шт. | июнь
9 | 265 | Кр.Бор (напротив эдема) | 1966 | 142 | 4.1 | 1 | РВ 6/400- 1шт, ВН 6/400 -3шт, ТМ-160/6, ячейка КСО нетиповая-3шт. | июнь
10 | 266 | Ул. Окт. Революции (телецентр) | 1967 | 281 | 4.5 | 1 | РВ 10/630 -1шт, ВН 10/400 -6шт, ТАМ-750/6, ячейка КСО нетиповая-6шт. | июнь
11 | 267 | Ул. Чапаева | 1967 | 133 | 3.8 | 1 | РВ 10/400 -1шт, ВН 10/400 – 2шт, ТМ-250/6. ЩО-70 – 3шт, ячейка КСО нетиповая-3шт. | июль
12 | 273 | Ул. Нормандия-Неман,12 | 1966 | 160 | 3.8 | 1 | РВ 10/400 -2шт, ВН 10/400 -3шт, ТМ-400/6, ТМГ-400/6, ЩО-70 – 5шт, ячейка КСО нетиповая-5шт. | июль
13 | 275 | Пр. Гагарина (обл. Больница) | 1967 | 117 | 3.53 | 1 | РВ 10/400 -1шт, ВН 10/400 -3шт, ТМ-400/6, ячейка КСО нетиповая-4шт. | июль
14 | 278 | Ул.М.Краснофлотская (очистные) | 1965 | Строительная часть на балансе потребителя |  |  | РВ 10/400 -2шт, ВН 10/400 -4шт, ТМ-180/6, ячейка КСО нетиповая-6шт. | июль
15 | 288 | Ул. Губенко | 1968 | 101 | 3.5 | 1 | РВ 10/400 -2шт, ВН 10/400 -2шт, ТМГ-400/6, ЩО-70 -3шт, ячейка КСО нетиповая-4шт. | июль
16 | 292 | Ул. Николаева, д.44 | 1966 | 211 | 4 | 1 | РВ 10/400 -1шт, ВН 10/400 -6шт, ТМ-400/6-2шт, ЩО-70 -7шт, ячейка КСО нетиповая-9шт. | август
17 | 298 | Ул. Черняховского | 1968 | 182 | 4.1 | 1 | РВ 10/400 -2шт, ВН 10/400 -3шт, ТТU-315/6, ТМГ-400/6, ЩО-70 -5шт, ячейка КСО нетиповая-8шт. | август
18 | 301 | Ул. Багратиона | 1969 | 139 | 4 | 1 | РВ 10/400 -1шт, ВН 10/400 -3шт, ТМ-400/6, ЩО-59 -3шт, ячейка КСО нетиповая-4шт. | август
19 | 310 | Ул. Радищева | 1969 | 146 | 4.3 | 1 | РВ 10/400 -1шт, ВН 10/400 -2шт, ТМ-250/6, ЩО-70 -2шт, ячейка КСО нетиповая-3шт. | август
20 | 315 | Ул. Тенишевой | 1964 | 136 | 7 | 2 | РВ 10/400 -2шт, ВН 10/400 -3шт, ТМ-180/6,ячейка КСО нетиповая-4шт. | сентябрь
21 | 329 | Пер. Станционный | 1971 | 99 | 7 | 2 | РВ 10/400 -1шт, ВН 10/400 -6шт, ТН-320/6, ячейка КСО нетиповая-6шт. | сентябрь
22 | 333 | Ул.Крылова | 1973 | 183 | 4 | 1 | РВ 10/400 -2шт, ВН 10/400 -3шт, ТМ-400/6, ЩО-70 -8шт, ячейка КСО нетиповая-5шт. | сентябрь
23 | 341 | Ул. Фрунзе (клиническая больница) | 1972 | Строительная часть на балансе потребителя |  |  | РВ 10/400 -1шт, ВН 10/400 -3шт, ТМ-400/6, , ячейка КСО нетиповая-4шт. | сентябрь
24 | 342 | Н. Дубровенка | 1972 | 158 | 7.5 | 2 | РВ 10/400 -2шт, ВН 10/400 -3шт, ТМ-320/6, ЩО-59 -3шт, ячейка КСО нетиповая-5шт. | октябрь
25 | 434 | Ул. Юрьева, 12 | 1979 | 221 | 4 | 1 | РВ 10/400 -4шт, ВН 10/400 -6шт, ТМ-400/6. ЩО-70 -8шт, ячейка КСО нетиповая-6шт. | октябрь