## КЭ
Приложение к техническому заданию лот № 306I
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»
№ п/п | Наименование материала, оборудования | Ед. изм. | лот по ГКПЗ | Плановая цена на 2012 год в ГКПЗ (+10%), за ед., руб. (без НДС) | всего | на рем. | на экспл. | цена т.р. без НДС | цена на рем. т.р. без НДС | цена на экспл. т.р. без НДС
1 | Прокладка к выключателю ВК-10, черт. ВИЕЮ.754.152.003 | шт. |  |  | 47
2 | Прокладка к выключателю ВК-10, черт. ВИЕЮ.754.152.004 | шт. |  |  | 47 | 57 | 12 | 0 | 0 | 0
3 | Прокладка к выключателю ВК-10, черт. 8КА.371.094 | шт. |  |  | 47 | 51 | 18 | 0 | 0 | 0
4 | Прокладка к выключателю ВК-10, черт. 8КА.371.089 | шт. |  |  | 38 | 51 | 18 | 0 | 0 | 0
5 | Прокладка к выключателю ВК-10, черт. 8КА 371.091 | шт. |  |  | 47 | 51 | 18 | 0 | 0 | 0
6 | Прокладка к выключателю ВК-10, черт. 8КА.371.092 | шт. |  |  | 47 | 51 | 12 | 0 | 0 | 0
7 | Прокладка к выключателю ВК-10, черт. 8КА.371.053 | шт. |  |  | 47 | 51 | 12 | 0 | 0 | 0
8 | Маслоуказатель к выключателю ВК-10, черт. 8КА.441.032 | шт. |  |  | 47 | 51 | 15 | 0 | 0 | 0
9 | Ламель к выключателю ВК-10, черт. 5КА.572.010 | шт. |  |  | 32 | 30 | 0 | 0 | 0
10 | Катушка к выключателю ВК-10, черт. 5КА.520.069 | шт. |  |  | 8 | 29 | 0 | 0 | 0
11 | Прокладка к выключателю ВМП-10, черт. 8БП.372.281 | шт. |  |  | 70 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0
12 | Прокладка маслоуказателя к выключателю ВМП-10, черт. 8КА.371.054 | шт. |  |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Прокладка к выключателю ВМП-10, черт. 8БП.371.018 | шт. |  |  | 29 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0
14 | Прокладка к выключателю ВМП-10, черт. 8КА.371.056 | шт. |  |  | 30 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0
15 | Прокладка к выключателю ВМП-10, черт. 8КА.371.053 | шт. |  |  | 12 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
16 | Уплотнение маслоспускной пробки к выключателю ВМП-10, черт. 8КА.710.00Н.16.5/25*2 (ФЭ) | шт. |  |  | 86 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0
17 | Трубка стеклянная к выключателю ВМП-10, черт. 8БП.724.124 | шт. |  |  | 21 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0
18 | Прокладка к выключателю ВПМ-10, черт. 8СЯ.370.145 | шт. |  |  | 52 | 6 | 68 | 0 | 0 | 0
19 | Рычаг изоляционный к выключателю ВПМ-10, черт. ВЕЮИ.743125.006 | шт. |  |  | 19 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0
20 | Рычаг изоляционный к выключателю ВПМ-10, черт. ВЕЮИ.303671.008 | шт. |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Манжета кожаная к выключателю ВПМ-10, черт. 8СЯ.373.011 (ВЕЮИ.754179.001) | шт. |  |  | 47 | 138 | 3 | 0 | 0 | 0
22 | Уплотняющая шайба к выключателю ВПМ-10, черт. 8ВУ.370.021 | шт. |  |  | 56 | 33 | 0 | 0 | 0
23 | Прокладка полюса к выключателю ВМГ-10-620-20 У2, черт. 8СЯ.370.145 | шт. |  |  | 133 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0
24 | Уплотняющая шайба к выключателю ВМГ-10-620-20 У2, черт. 8ВУ.370.021 | шт. |  |  | 112 | 51 | 0 | 0 | 0
25 | Связь гибкая (630 А) к выключателю ВМГ-10, черт, 8ВУ.505.024 | шт. |  |  | 14 | 98 | 0 | 0 | 0
26 | Рычаг изоляционный к выключателю ВМГ-10, черт. ВЕЮИ.743.125.006 | шт. |  |  | 17 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
27 | Камера дугогасительная к выключателю ВМГ-10, черт. 5ВУ.740.008 | шт. |  |  | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
28 | Стержень подвижный к выключателю ВМГ-10, черт. 5ВУ.540.007 | шт. |  |  | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | КУ-10(Новинки, Клевонцово, Саметь, Татарское), НУ-5 (Окулово, Легитово), РЭС-2
29 | Контакт к выключателю ВМГ-10, черт. 5ВУ.551.044 | шт. |  |  | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
30 | Наконечник к выключателю ВМГ-10, черт. 5ВУ.551.021 | шт. |  |  | 25 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | КУ-8(Новинки, Клевонцово, Татарское), НУ-5 (Окулово, Легитово), ШУ-6 (Н.Шанга),РЭС-6
31 | Камера дугогасительная к выключателю ВМГ-133, черт. 5ВУ.740.000 | шт. |  |  | 25 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0
32 | Контакт розеточный к выключателю ВМГ-133, черт. 5ВУ.551.032 | шт. |  |  | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0
33 | Связь гибкая к выключателю ВМГ-133 черт. 8ВУ.505.001 | шт. |  |  | 7 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0
34 | Стекло маслоуказателя к выключателю ВМГ-133, черт. 8ВУ.175.008 | шт. |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Полюс маслянного выключателя ВМГ-133 10-630 в сборе | шт |  |  | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
36 | Прокладка бака к выключателю С-35, черт. 5СЯ.760.000 | шт. |  |  | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
37 | Камера дугогасительная к выключателю С-35, черт. 5БП.740.169 | шт. |  |  | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0
38 | Прокладка 5БП.155.022 | шт. |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Уплотнение бака С-35М-630-10А У1 | шт. |  |  | 18 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0
40 | Трубка маслоуказателя 8БП.771.213 | шт. |  |  | 7 | 11 | 0 | 0 | 0
41 | Лебёдка 6БП.773.006 | шт. |  |  | 3 | 21 | 0 | 0 | 0
42 | Винт предохранительного клапана 8БП.906.127 | шт. |  |  | 3 | 27 | 0 | 0 | 0
43 | Маслоуказатель к выключателю С-35, черт. 6ЛЖ.349.001 | шт. |  |  | 5 | 27 | 0 | 0 | 0
44 | Контакт к выключателю С-35, черт. 5БП.551.726 | шт. |  |  | 13 | 2 | 0 | 0 | 0
45 | Канат стальной диаметром 6 мм к выключателю С-35 ( ≈ по 12 м.) | м. |  |  | 30 | 10 | 0 | 0 | 0
46 | Прокладка к выключателю ВТ-35, черт. ВИЕЦ 686.451.001 | шт. |  |  | 24 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0
47 | Уплотнение бака к выключателю ВТ-35, черт. ВИЕЦ.754.127.001 | шт. |  |  | 45 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0
48 | Трубка маслоуказателя к выключателю ВТ-35, черт. 8БП.771.213 | шт. |  |  | 43 | 94 | 17 | 0 | 0 | 0
49 | Контакт подвижный к выключателю ВТ-35, черт. ВИЕЦ 685.174.002 | шт. |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Контакт неподвижный к выключателю ВТ-35, черт. ВИЕЦ 685.174.001 | шт. |  |  | 7 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0
51 | Катушка 5СЯ.520.277 | шт. |  |  | 4 | 48 | 0 | 0 | 0
52 | Кольцо уплотнительное 8СЯ.370.441 | шт. |  |  | 3 | 43 | 11 | 0 | 0 | 0
53 | Кольцо уплотнительное 8СЯ.370.443 | шт. |  |  | 3 | 25 | 0 | 0 | 0
54 | Трубка маслоуказателя 8СЯ.770.130 | шт. |  |  | 3 | 24 | 0 | 0 | 0
55 | Кольцо уплотнительное 010-014-25-2-2 | шт. |  |  | 3 | 9 | 0 | 0 | 0
56 | Кольцо уплотнительное 010-016-25-2-2 | шт. |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Кольцо уплотнительное 055-065-58-2-2 | шт. |  |  | 3 | 9 | 0 | 0 | 0
58 | Трос 5СЯ.470.004 | шт. |  |  | 2 | 9 | 0 | 0 | 0
59 | Трос 5СЯ.470.004-01 | шт. |  |  | 2 | 12 | 0 | 0 | 0
60 | Прокладка 8СЯ.766.068 | шт. |  |  | 3 | 9 | 0 | 0 | 0
61 | Тяга 5СЯ.743.051 | шт. |  |  | 2 | 9 | 0 | 0 | 0
62 | Кольцо уплотнительное 8БП.370.047 | шт. |  |  | 3 | 9 | 0 | 0 | 0
63 | Кольцо уплотнительное 8БП.370.048 | шт. |  |  | 3 | 15 | 0 | 0 | 0
64 | Кольцо уплотнительное 8БП.370.438 | шт. |  |  | 3 | 13 | 0 | 0 | 0
65 | Уплотнение 8БП.370.444 | шт. |  |  | 3 | 8 | 0 | 0 | 0
66 | Кольцо уплотнительное 8БП.370.470 | шт. |  |  | 3 | 9 | 0 | 0 | 0
67 | Уплотнение 8СЯ.372.051 | шт. |  |  | 3 | 9 | 0 | 0 | 0
68 | Манжета 8СЯ.373.017 | шт. |  |  | 3 | 9 | 0 | 0 | 0
69 | Маслоуказатель к выключателю МКП-110, черт. 6БП.349.008 | шт. |  |  | 6 | 9 | 0 | 0 | 0
70 | Привод пружинный ПП-67-к в сборе | шт. |  |  | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | КУ-4(ГРЭС, Клевонцово), НУ-1 (Окулово), ШУ-2 (Н.Шанга),РЭС-1
71 | Катушка включающая ПЭВ-11, 220 В (5БП.522.301-02) | шт. |  |  | 29 | 9 | 0 | 0 | 0
72 | Катушка отключающая ПЭВ-12, 220 В, черт. 5СЯ.520.302.10 | шт. |  |  | 34 | 9 | 0 | 0 | 0
73 | Катушка включающая ПЭВ-12А 220В, черт. 5БП.522.301-04 | шт. |  |  | 4 | 9 | 0 | 0 | 0
74 | Катушка включающая привод ППрК к ВМТ-110, черт. 5СЯ.520.307 | шт. |  |  | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0
75 | Катушка отключающая привод ППрК к ВМТ-110, черт. 5СЯ.520.307-06 | шт. |  |  | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
76 | Катушка включающая привод ШПЭ-12 220В к С-35, черт. 5БП.522.301-11 | шт. |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Манжета 8752-79 1-30х52-1 | шт. |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Ролик 8СЯ.221.073 | шт. |  |  | 1 | 9 | 0 | 0 | 0
79 | Ролик 8СЯ.221.009 | шт. |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Катушка вкл ШПЭ-12 5БП.522.301-06 | шт. |  |  | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
81 | Катушка откл ШПЭ-12 5БП.520.302-10 | шт. |  |  | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0
82 | Электромагнит дистанционного включения к приводу ПП-67 на перем. 220 В (ПЭЛ Ø 0,33 мм.; 2500 витков; 47,0 Ом | шт. |  |  | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
83 | Электромагнит дистанционного отключения к приводу ПП-67 на перем. 220 В (ПЭЛ Ø 0,38 мм.; 2600 витков; 39,0 Ом | шт. |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Сигнальные блокконтакты КСА (по 12 контактов) к приводу ПП-67 | шт. |  |  | 18 | 15 | 0 | 0 | 0
85 | Аварийные блокконтакты БКА к приводу ПП-67 | шт. |  |  | 18 | 7 | 0 | 0 | 0
86 | Сигнальные блокконтакты состояния включающих пружин к приводу ПП-67 | шт. |  |  | 23 | 5 | 0 | 0 | 0
87 | Катушка отключения ВИЕЮ.685.452.002-03 | шт |  |  | 2 | 5 | 0 | 0 | 0
88 | Катушка включения ВИЕЮ.685.421.003 | шт |  |  | 2 | 7 | 0 | 0 | 0
89 | Стержень направляющии 8КА.540.044 | шт |  |  | 1 | 8 | 0 | 0 | 0
90 | Стержень 8ВУ.540.024 | шт |  |  | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
91 | Ремкомплект РК-2 "П" | шт |  |  | 4 | 3 | 0 | 0 | 0
92 | Контакт подвижный 5СЯ.551.226 | шт |  |  | 5 | 23 | 0 | 0 | 0
93 | Контакт неподвижный 5СЯ.551.245 | шт |  |  | 1 | 23 | 0 | 0 | 0
94 | Стержень 8ВУ.174.004.1 | шт |  |  | 2 | 23 | 0 | 0 | 0
95 | тяга изоляционая 5ВУ.234.020 | шт |  |  | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 |  | КУ-9(Клевонцово, Татарское)
96 | Прокладка 8БП.372.018 Маслоуказатель | шт |  |  | 3 | 20 | 0 | 0 | 0
97 | Катушка 5КА.685.452 Откл. | шт |  |  | 1 | 43 | 0 | 0 | 0
98 | Кнопка 5КА.270.015 Отключения | шт |  |  | 4 | 25 | 0 | 0 | 0
99 | Наконечник 8ВУ.637.000 | шт |  |  | 6 | 14 | 0 | 0 | 0
100 | Блок-замок механической блокировки Гинодмана МБГ-31 | шт. |  |  | 736 | 2 | 0 | 0 | 0
101 | Блок-замок механической блокировки Гинодмана МБГ-32 | шт. |  |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Ключи КУ-1 к блок замкам МБГ | шт. |  |  | 379 | 5 | 0 | 0 | 0
103 | Ключ электромагнитной блокировки КЭЗ-1 | шт. |  |  | 14 | 2 | 0 | 0 | 0
104 | Блок-замок 3Б-1У3 220В | шт |  |  | 10 | 6 | 0 | 0 | 0
105 | Полюс к ВПМ-10 в сборе. | шт. |  |  | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | КУ-3(Саметь)
106 | Поплавок маслоуказателя ВИЕЮ.306.766.001 | шт. |  |  | 45 | 1 | 0 | 0 | 0
107 | Соединительная муфта сцепления для привода ПП-67 | шт. |  |  | 19 | 2 | 0 | 0 | 0
108 | Механизм свободного расцепления привода ШПЭ-44У-1 | шт. |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Заместитель главного инженера - начальник УВС |  |  |  | Е.В. Козлов
Note on E56: Трос грозозащитный