## Лист1
Приложение к ТЗ на ремонт силовых трансформаторов 1-2 габарита Лот № 3000403
Детализация объемов работ по ремонту силовых трансформаторов 1-2 габарита филиала ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" на 2013 год
Филиал | Наименование РЭС | Тип (марка) силового трансформатора | Мощность, кВА | Класс U, кВ | № вышестоящего ТМ в SAP* | № единицы оборудования в SAP | Наименование и перечень работ** | Месяц выполнения работ |  | Примечание
[8 empty] | начало | окончание
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Мантуровский РЭС | Трансформатор ТМ-400/10 | 400 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0051199 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Нейский РЭС | Трансформатор ТМ-400/10 | 400 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0122082 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Городской РЭС | Трансформатор ТМ-400/6 | 400 | 6-10/0,4 кВ | TP006-0007508 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Городской РЭС | Трансформатор ТМ-320/6 | 320 | 6-10/0,4 кВ | TP006-0007610 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Нейский РЭС | Трансформатор ТМ-320/10 | 320 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0026393 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Рождественский РЭС | Трансформатор ТМ-250/10 | 250 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0114220 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Октябрьский РЭС | Трансформатор ТМ-250/10 | 250 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0122460 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Буйский РЭС | Трансформатор ТМ-250/10 | 250 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0126410 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Городской РЭС | Трансформатор ТМ-250/6 | 250 | 6-10/0,4 кВ | TP006-0008818 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Шарьинский РЭС | Трансформатор ТМ-250/6 | 250 | 6-10/0,4 кВ | TP006-0009197 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Судиславский РЭС | Трансформатор ТМ-250/10 | 250 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0046230 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Мантуровский РЭС | Трансформатор ТМ-250/10 | 250 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0046448 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Поназыревский РЭС | Трансформатор 6TBN-250-12 | 250 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0119687 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Макарьевский РЭС | Трансформатор ТМ-160/10 | 160 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0066475 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Солигалический РЭС | Трансформатор ТМ-160/10 | 160 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0028439 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Рождественский РЭС | Трансформатор ТМ-160/10 | 160 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0039539 | 300002000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Поназыревский РЭС | Трансформатор TONZST-160/10 | 160 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0119700 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Мантуровский РЭС | Трансформатор ТМ-160/10 | 160 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0046404 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Городской РЭС | Трансформатор ТМ-160/6 | 160 | 6-10/0,4 кВ | TP010-5555555 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Судиславский РЭС | Трансформатор ТМ-160/10 | 160 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0043536 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Буйский РЭС | Трансформатор ТМ-160/10 | 160 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0088231 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Шарьинский РЭС | Трансформатор ТМ-160/10 | 160 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0097128 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Межевской РЭС | Трансформатор ТМ-160/10 | 160 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0057820 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Вохомский РЭС | Трансформатор ТМ-160/10 | 160 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0061357 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Антроповский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0034704 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Вохомский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0121315 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Городской РЭС | Трансформатор ТМ-100/6 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP006-0007482 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Кадыйский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0035776 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Макарьевский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0078118 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Мантуровский РЭС | Трансформатор ТМГ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0046566 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Мантуровский РЭС | Трансформатор ТМГ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0050626 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Нейский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0079050 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Нейский РЭС | Трансформатор ТСМА-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0079348 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Парфеньевский РЭС | Трансформатор ТМ-100/6 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0038594 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Парфеньевский РЭС | Трансформатор ТМ-100/6 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0038718 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Поназыревский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0119659 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июнь | июнь
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Поназыревский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0119667 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Парфеньевский РЭС | Трансформатор ТМ-100/6 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0038713 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Рождественский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0080214 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Рождественский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0080242 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Солигалический РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0099704 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Судиславский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0042767 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Судиславский РЭС | Трансформатор ТСМА-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0043114 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Шарьинский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0097443 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | июль | июль
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Шарьинский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0110482 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Макарьевский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0121536 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Кадыйский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0124606 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Мантуровский РЭС | Трансформатор ТМГ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0052096 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Городской РЭС | Трансформатор ТСМА-100/6 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-5555555 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Городской РЭС | Трансформатор ТМ-100/6 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-5555555 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Городской РЭС | Трансформатор ТМ-100/6 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-5555555 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Нейский РЭС | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0042689 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Мантуровский РЭС | Трансформатор ТМГ-100/10 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0052096 | 300001000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Городской РЭС | Трансформатор ТМ-100/6 | 100 | 6-10/0,4 кВ | TP010-5555555 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | август | август
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Рождественский РЭС | Трансформатор ТМ-63/10 | 63 | 6-10/0,4 кВ | TP010-0082189 | 300003000000 | Замена обмоток, изоляции, масла; покраска бака | май | май
Итого по филиалу ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" - 55 шт.
* - В случае ремонта трансформатора из обменного фонда должен быть указан префикс кода ТМ - DEMON
** - Приводится ориентировочный перечень работ , объем ремонта по каждому конкретному трансформатору определяется Подрядчиком после вскрытия трансформатора и согласования с Заказчиком
| И.о. заместителя главного инженера - начальника ЦУПА | [8 empty] | А.В.Дюков
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер _______________________ / ______________________________
[7 empty] | подпись | Ф.И.О.