|  | “Утверждаю” Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» |
| --- | --- |

___________А.Е.Галкин

“___” ____________ 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку светильников. Лот №207В.

- Общая часть.

ОАО «МРСК Центра» производит закупку светильников для ремонта и технического обслуживания сети 0,4-110кВ.

Закупка производится на основании комплексной программы закупок электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» на 2012 год.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку продукции на склад получателя –филиала  ОАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» в объемах и сроках, установленных данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Количество изделий, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тверьэнерго | Авто/жд | г.Тверь, пр-т Калинина, 66 | 468 |

Технические требования к оборудованию.

Технические данные светильников  должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

| Тип | Механическая защита* | Лампа | Кол-во, шт | Клим. исполнение | ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РКУ 02-250-003 | Защитное стекло, IP53 | ДРЛ, Е-40 | 280 | УХЛ1 | ГОСТ 8045-82, ГОСТ 17677-82 |
| РКУ 02-400-003 | Защитное стекло, IP53 | ДРЛ, Е-40 | 60 | УХЛ1 | ГОСТ 8045-82, ГОСТ 17677-82 |
| ЖКУ 02-250-003 | Защитное стекло, IP53 | ДНаТ, Е-40 | 53 | УХЛ1 | ГОСТ 8045-82, ГОСТ 17677-82 |
| РКУ 06-250 | Защитное стекло, IP-44 | ДРЛ, Е-40 | 21 | УХЛ1 | ГОСТ 8045-82, ГОСТ 17677-82 |
| РКУ 16-250-001 | Защитное стекло, IP53 | ДРЛ, Е-40 | 15 | УХЛ1 | ГОСТ 8045-82, ГОСТ 17677-82 |
| РКУ 16-400-001 | Защитное стекло, IP53 | ДРЛ, Е-40 | 10 | УХЛ1 | ГОСТ 8045-82, ГОСТ 17677-82 |
| РКУ 97-250-004 | Защитное стекло, IP53 | ДРЛ, Е-40 | 85 | УХЛ1 | ГОСТ 8045-82, ГОСТ 17677-82 |
| НСП 02-100-002 | Защитная решетка, IP-52 | ЛОН, Е-27 | 13 | УХЛ2 | ГОСТ 15597-82, ГОСТ 17677-82 |
| НСП 02-200-003 | Защитная решетка, IP-52 | ЛОН, Е-27 | 2 | УХЛ2 | ГОСТ 15597-82, ГОСТ 17677-82 |
| НСП 02-200-021 | Стекло рифленое, резиновый уплотнитель, IP-52 | ЛОН, Е-27 | 27 | УХЛ2 | ГОСТ 15597-82, ГОСТ 17677-82 |
| НБП 02-60-030 | Стекло рифленое, резиновый уплотнитель, IP-54 | ЛОН, Е-27 | 95 | У3 | ГОСТ 15597-82, ГОСТ 17677-82 |

* - класс защиты IP должен быть не ниже указанного.

- Общие требования.

3.1.К поставке допускаются изделия, отвечающие следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортных изделий, а так же для отечественных изделий, выпускаемых для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей изделий условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- изделие должно быть новым, ранее не используемым, изготовлено не ранее 2012 года.

Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам»;

ГОСТ 14254-96 «Степень защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).

ГОСТ 17677-82 «Светильники. Общие технические условия»

Оборудование, впервые поставляемое для нужд ОАО «МРСК Центра», должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее 1 года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет.

Оборудование, не использовавшееся ранее на объектах ОАО МРСК Центра» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускаются к рассмотрению как альтернативный вариант.

Поставляемое оборудование должно пройти аттестацию в аккредитованном Центре ОАО «Холдинг МРСК».

3.2.Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Маркировка, временная антикоррозионная защита, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК.  Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые изделия должна распространяться не менее чем на 12 месяцев.

- Требования к надежности и живучести.

Поставляемые изделия должны сохранять  эксплуатационные характеристики в течение всего установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, сдаче в эксплуатацию и  техническому обслуживанию поставляемых изделий.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация на каждый тип изделия должна включать: сертификат, паспорт, руководство по эксплуатации.

- Сроки и очередность поставки.

Поставка изделий, входящих в предмет Договора, должна быть выполнена  в  августе 2012 года. Изменение сроков поставки изделий возможно по решению ЦКК ОАО «МРСК Центра».

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанных изделий (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемые изделия проходят входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении изделий на склад.

В  случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Согласовано:       Начальник ОАиУП_____________________________ Уткин О.В.

Исп.Лычагин М.С.

2108