## РСК
Приложение к ТЗ на поставку предохранителей ВН и НН Лот № 401I
№ п/п | Наименование | Технические требования и характеристики | Кол-во, шт. | Срок поставки | Условия поставки | Вид транспорта | Точка поставки, адрес
1. | ПКТ 101-6-10-20У3 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 124 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Область применения и назначение Для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 6-10 кВ
Номинальное напряжения - 6 кВ.
Номинальный ток - 10 А.
Номинальный ток отключения - 20 кА.
обозначение предохранителя; ПКТ 101-6-10-20У3
обозначение контакта; К01-10 (2 шт)
обозначение изолятора; ИО6-3,75-1 У3(2 шт) болтМ8-болтМ10(2 шт)
обозначение патрона; ПТ 1.1-6 У3
Диаметр колпака - 55 мм.
Длина патрона - 312 мм.
Климатическое исполнение - У3.
2 | ПКТ 101-6-16-20У3: | ГОСТ 2213-79 (2003) | 56 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Область применения и назначение Для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 6-10 кВ
Номинальное напряжения - 6 кВ.
Номинальный ток - 16 А.
Номинальный ток отключения - 20 кА.
обозначение предохранителя; ПКТ 101-6-16-20У3
обозначение контакта; К01-10 (2 шт)
обозначение изолятора; ИО6-3,75-1 У3(2 шт) болтМ8-болтМ10(2 шт)
обозначение патрона; ПТ 1.1-6 У3
Диаметр колпака - 55 мм.
Длина патрона - 312 мм.
Климатическое исполнение - У3.
3 | ПКТ 101-6-31,5-20У3 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 136 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Область применения и назначение Для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 6-10 кВ
Номинальное напряжения - 6 кВ.
Номинальный ток - 31,5 А.
Номинальный ток отключения - 20 кА.
обозначение предохранителя; ПКТ 101-6-31,5-20У3
обозначение контакта; К01-10 (2 шт)
обозначение изолятора; ИО6-3,75-1 У3(2 шт) болтМ8-болтМ10(2 шт)
обозначение патрона; ПТ 1.1-6 У3
Диаметр колпака - 55 мм.
Длина патрона - 312 мм.
Климатическое исполнение - У3.
4 | ПКТ 101-10-10-12,5 У3 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 529 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Область применения и назначение Для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 6-10 кВ
Номинальное напряжения -10 кВ.
Номинальный ток - 10 А.
Номинальный ток отключения - 12,5 кА.
обозначение предохранителя;ПКТ101-10-10-12,5У3
обозначение контакта; К01-10 (2 шт)
обозначение изолятора; ИО6-3,75-1 У3(2 шт) болтМ8-болтМ10(2 шт)
обозначение патрона; ПТ 1.1-10У3
Диаметр колпака - 55 мм.
Длина патрона - 412 мм.
Климатическое исполнение - У3.
5 | ПКТ 101-10-16-12,5 У3 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 417 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Область применения и назначение Для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 6-10 кВ
Номинальное напряжения -10 кВ.
Номинальный ток - 16 А.
Номинальный ток отключения - 12,5 кА.
обозначение предохранителя;ПКТ101-10-16-12,5У3
обозначение контакта; К01-10 (2 шт)
обозначение изолятора; ИО6-3,75-1 У3(2 шт) болтМ8-болтМ10(2 шт)
обозначение патрона; ПТ 1.1-10 У3
Диаметр колпака - 55 мм.
Длина патрона - 412 мм.
Климатическое исполнение - У3.
6 | ПКТ 101-10-20-12,5 У3 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 382 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Область применения и назначение Для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 6-10 кВ
Номинальное напряжения -10 кВ.
Номинальный ток - 20 А.
Номинальный ток отключения - 12,5 кА.
обозначение предохранителя;ПКТ101-10-20-12,5У3
обозначение контакта; К01-10 (2 шт)
обозначение изолятора; ИО6-3,75-1 У3(2 шт) болтМ8-болтМ10(2 шт)
обозначение патрона; ПТ 1.1-10 У3
Диаметр колпака - 55 мм.
Длина патрона - 412 мм.
Климатическое исполнение - У3.
7 | ПКТ 101-10-31.5-12,5 У3 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 157 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Область применения и назначение Для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 6-10 кВ
Номинальное напряжения -10 кВ.
Номинальный ток - 31,5 А.
Номинальный ток отключения - 12,5 кА.
обозначение предохранителя;ПКТ101-10-31,5-12,5У3
обозначение контакта; К01-10 (2 шт)
обозначение изолятора; ИО6-3,75-1 У3(2 шт) болтМ8-болтМ10(2 шт)
обозначение патрона; ПТ 1.1-10 У3
Диаметр колпака - 55 мм.
Длина патрона - 412 мм.
Климатическое исполнение - У3.
8 | ПКТ 102-6-31.5-20 У3 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 6 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Область применения и назначение Для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 6-10 кВ
Номинальное напряжения -6 кВ.
Номинальный ток - 31,5 А.
Номинальный ток отключения - 20 кА.
обозначение предохранителя;ПКТ102-6-31,5-20У3
обозначение контакта; К01-10 (2 шт)
обозначение изолятора; ИО6-3,75-1 У3(2 шт) болтМ8-болтМ10(2 шт)
обозначение патрона; ПТ 1.2-6 У3
Диаметр колпака - 72 мм.
Длина патрона - 364 мм.
Климатическое исполнение - У3.
9 | ПКТ 102-6-50-20 У3 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 24 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Область применения и назначение Для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 6-10 кВ
Номинальное напряжения -6 кВ.
Номинальный ток - 50 А.
Номинальный ток отключения - 20 кА.
обозначение предохранителя;ПКТ102-6-50-20У3
обозначение контакта; К01-10 (2 шт)
обозначение изолятора; ИО6-3,75-1 У3(2 шт) болтМ8-болтМ10(2 шт)
обозначение патрона; ПТ 1.2-6 У3
Диаметр колпака - 72 мм.
Длина патрона - 364 мм.
Климатическое исполнение - У3.
10 | ПКТ 102-10-31.5-12,5 У3 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 70 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Область применения и назначение Для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 6-10 кВ
Номинальное напряжения 10 кВ.
Номинальный ток - 31,5 А.
Номинальный ток отключения - 12,5 кА.
обозначение предохранителя;ПКТ102-10-31,5-12,5У3
обозначение контакта; К01-10 (2 шт)
обозначение изолятора; ИО6-3,75-1 У3(2 шт) болтМ8-болтМ10(2 шт)
обозначение патрона; ПТ 1.2-10 У3
Диаметр колпака - 72 мм.
Длина патрона - 464 мм.
Климатическое исполнение - У3.
11 | ПКТ 103-10-50-31.5У3 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 71 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Область применения и назначение Для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 6-10 кВ
Номинальное напряжения 10 кВ.
Номинальный ток - 50 А.
Номинальный ток отключения - 31,5 кА.
обозначение предохранителя;ПКТ103-10-50-31,5У3
обозначение контакта; К01-10 (2 шт)
обозначение изолятора; ИО6-3,75-1 У3(2 шт) болтМ8-болтМ10(2 шт)
обозначение патрона; ПТ 1.3-10 У3
Диаметр колпака - 72 мм.
Длина патрона - 464 мм.
Климатическое исполнение - У3.
12 | ПКТ 102-6-40-20 У3 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 6 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Область применения и назначение Для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 6-10 кВ
Номинальное напряжения 6 кВ.
Номинальный ток - 40 А.
Номинальный ток отключения - 20 кА.
обозначение предохранителя;ПКТ102-6-40-20У3
обозначение контакта; К01-10 (2 шт)
обозначение изолятора; ИО6-3,75-1 У3(2 шт) болтМ8-болтМ10(2 шт)
обозначение патрона; ПТ 1.2-6У3
Диаметр колпака - 72 мм.
Длина патрона - 364 мм.
Климатическое исполнение - У3.
13 | ПКТ 102-10-40-12,5 У3 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 21 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Область применения и назначение Для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 6-10 кВ
Номинальное напряжения 10 кВ.
Номинальный ток - 40 А.
Номинальный ток отключения - 12,5 кА.
обозначение предохранителя;ПКТ102-10-40-12,5У3
обозначение контакта; К01-10 (2 шт)
обозначение изолятора; ИО6-3,75-1 У3(2 шт) болтМ8-болтМ10(2 шт)
обозначение патрона; ПТ 1.2-10У3
Диаметр колпака - 72 мм.
Длина патрона - 464 мм.
Климатическое исполнение - У3.
14 | ПКТ 101-6-20-20У3 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 92 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Область применения и назначение Для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 6-10 кВ
Номинальное напряжения 6 кВ.
Номинальный ток - 20 А.
Номинальный ток отключения - 20 кА.
обозначение предохранителя;ПКТ101-6-20-20У3
обозначение контакта; К01-10 (2 шт)
обозначение изолятора; ИО6-3,75-1 У3(2 шт) болтМ8-болтМ10(2 шт)
обозначение патрона; ПТ 1.1-6У3
Диаметр колпака - 55 мм.
Длина патрона - 312 мм.
Климатическое исполнение - У3.
15 | ПТ 1.1-10-10-12,5 У3 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 293 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Однополюсный с указателем срабатывания
Номинальное напряжения - 10 кВ.
Номинальный ток - 10 А.
Номинальный ток отключения - 12,5 кА.
Диаметр колпака - 55 мм.
Длина патрона - 412 мм.
Вес - 1,95 кг.
Климатическое исполнение - У3.
16 | ПТ 1.1-10-10-20 У1 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 6 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Однополюсный с указателем срабатывания
Номинальное напряжения - 10 кВ.
Номинальный ток - 10 А.
Номинальный ток отключения - 20 кА.
Диаметр колпака - 55 мм.
Длина патрона - 424 мм.
Вес - 1,9 кг.
Климатическое исполнение - У1.
17 | ПТ 1.1-10-16-12,5 У3 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 479 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Однополюсный с указателем срабатывания
Номинальное напряжения - 10 кВ.
Номинальный ток - 16 А.
Номинальный ток отключения - 12,5 кА.
Диаметр колпака - 55 мм.
Длина патрона - 412 мм.
Вес - 1,95 кг.
Климатическое исполнение - У3.
18 | ПТ 1.1-10-16-20 У1 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 179 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Однополюсный с указателем срабатывания
Номинальное напряжения - 10 кВ.
Номинальный ток - 16 А.
Номинальный ток отключения - 20 кА.
Диаметр колпака - 55 мм.
Длина патрона - 424 мм.
Вес - 1,9 кг.
Климатическое исполнение - У1.
19 | ПТ 1.1-10-16-31,5 У3 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 147 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Однополюсный с указателем срабатывания
Номинальное напряжения - 10 кВ.
Номинальный ток - 16 А.
Номинальный ток отключения - 61,5 кА.
Диаметр колпака - 55 мм.
Длина патрона - 412 мм.
Вес - 1,95 кг.
Климатическое исполнение - У3.
20 | ПТ 1.1-10-20-12,5 У3 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 508 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Однополюсный с указателем срабатывания
Номинальное напряжения - 10 кВ.
Номинальный ток - 20 А.
Номинальный ток отключения - 12,5 кА.
Диаметр колпака - 55 мм.
Длина патрона - 412 мм.
Вес - 1,95 кг.
Климатическое исполнение - У3.
21 | ПТ 1.1-10-20-20 У1 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 21 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Однополюсный с указателем срабатывания
Номинальное напряжения - 10 кВ.
Номинальный ток - 20 А.
Номинальный ток отключения - 20 кА.
Диаметр колпака - 55 мм.
Длина патрона - 424 мм.
Вес - 1,90 кг.
Климатическое исполнение - У1.
22 | ПТ 1.1-10-31,5-12,5 У3 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 27 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Однополюсный с указателем срабатывания
Номинальное напряжения - 10 кВ.
Номинальный ток - 31,5 А.
Номинальный ток отключения - 12,5 кА.
Диаметр колпака - 55 мм.
Длина патрона - 412 мм.
Вес - 1,95 кг.
Климатическое исполнение - У3.
23 | ПТ 1.1-6-10-20 У3 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 6 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Однополюсный с указателем срабатывания
Номинальное напряжения - 6 кВ.
Номинальный ток - 10 А.
Номинальный ток отключения - 20 кА.
Диаметр колпака - 55 мм.
Длина патрона - 312 мм.
Вес - 1,25 кг.
Климатическое исполнение - У3.
24 | ПТ 1.1-6-16-20-У3 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 66 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Однополюсный с указателем срабатывания
Номинальное напряжения - 6 кВ.
Номинальный ток - 16 А.
Номинальный ток отключения - 20 кА.
Диаметр колпака - 55 мм.
ИТОГО, шт |  | Длина патрона - 312 мм.
Вес - 1,25 кг.
Климатическое исполнение - У3.
25 | ПТ 1.1-6-31,5-20-У3 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 3 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Однополюсный с указателем срабатывания
Номинальное напряжения - 6 кВ.
Номинальный ток - 31,5 А.
Номинальный ток отключения - 42 кА.
Диаметр колпака - 55 мм.
Длина патрона - 312 мм.
Вес - 1,25 кг.
Климатическое исполнение - У3.
26 | ПТ 1.2-10-31,5-31,5 У3 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 33 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Однополюсный с указателем срабатывания
Номинальное напряжения - 10 кВ.
Номинальный ток - 31,5 А.
Номинальный ток отключения - 31,5 кА.
Диаметр колпака - 72 мм.
Длина патрона - 464 мм.
Вес - 3,4 кг.
Климатическое исполнение - У3.
27 | ПТ 1.2-10-50-12,5 У3 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 97 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Однополюсный с указателем срабатывания
Номинальное напряжения - 10 кВ.
Номинальный ток - 50 А.
Номинальный ток отключения - 12,5 кА.
Диаметр колпака - 72 мм.
Длина патрона - 464 мм.
Вес - 3,4 кг.
Климатическое исполнение - У3.
28 | ПТ 1.2-6-31,5-31,5 У3 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 69 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Однополюсный с указателем срабатывания
Номинальное напряжения - 6 кВ.
Номинальный ток - 31,5 А.
Номинальный ток отключения - 31,5 кА.
Диаметр колпака - 72 мм.
Длина патрона - 364 мм.
Вес - 2,4 кг.
Климатическое исполнение - У3.
29 | ПТ 1.2-6-40-31,5 У3 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 30 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Однополюсный с указателем срабатывания
Номинальное напряжения - 6 кВ.
Номинальный ток - 31,5 А.
Номинальный ток отключения - 40 кА.
Диаметр колпака - 72 мм.
Длина патрона - 364 мм.
Вес - 2,4 кг.
Климатическое исполнение - У3.
30 | ПТ 1.2-6-50-31,5 У3 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 112 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Однополюсный с указателем срабатывания
Номинальное напряжения - 6 кВ.
Номинальный ток - 50 А.
Номинальный ток отключения - 31,5 кА.
Диаметр колпака - 72 мм.
Длина патрона - 364 мм.
Вес - 2,4 кг.
Климатическое исполнение - У3.
31 | ПТ 1.2-6-80-31,5 У3 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 112 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Однополюсный с указателем срабатывания
Номинальное напряжения - 6 кВ.
Номинальный ток - 31,5 А.
Номинальный ток отключения - 80 кА.
Диаметр колпака - 72 мм.
Длина патрона - 364 мм.
Вес - 2,4 кг.
Климатическое исполнение - У3.
32 | ПТ 1.3-10-50-31,5 У3 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 7 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Однополюсный с указателем срабатывания
Номинальное напряжения - 10 кВ.
Номинальный ток - 50 А.
Номинальный ток отключения - 31,5 кА.
Диаметр колпака - 72 мм.
Длина патрона - 464 мм.
Вес - 6,8 кг.
Климатическое исполнение - У3.
33 | ПТ 1.3-10-80-20 У3 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 141 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Однополюсный с указателем срабатывания
Номинальное напряжения - 10 кВ.
Номинальный ток - 80 А.
Номинальный ток отключения - 20 кА.
Диаметр колпака - 72 мм.
Длина патрона - 464 мм.
Вес - 6,8 кг.
Климатическое исполнение - У3.
34 | ПТ 1.3-6-80-31,5 У3 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 15 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Однополюсный с указателем срабатывания
Номинальное напряжения - 6 кВ.
Номинальный ток - 80 А.
Номинальный ток отключения - 31,5 кА.
Диаметр колпака - 72 мм.
Длина патрона - 364 мм.
Вес - 4,8 кг.
Климатическое исполнение - У3.
35 | плавкая вставка ПН-2-100-10 | ГОСТ 17242-86 | 149 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Номинальное напряжения - 0,4 кВ.
Номинальный ток - 100 А.
Номинальный ток плавкой вставки - 100 А.
Вес - 0,48 кг.
36 | ПН-2-100-10 | ГОСТ 17242-86 | УРС-250 шт. НО-352 шт. Всего-602 шт. | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Номинальное напряжения - 0,4 кВ.
Номинальный ток - 100 А.
Номинальный ток плавкой вставки - 100 А.
Комплектация -плавкая вставка с контактами основания и изоляторами А632, болтами
Вес - 0,48 кг.
37 | плавкая вставка ПН-2-250-10 | ГОСТ 17242-86 | 9 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Номинальное напряжения - 0,4 кВ.
Номинальный ток - 250 А.
Номинальный ток плавкой вставки - 160 А.
Вес - 0,85 кг.
38 | ПН-2-250-10 | ГОСТ 17242-86 | 690 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Номинальное напряжения - 0,4 кВ.
Номинальный ток - 250 А.
Номинальный ток плавкой вставки - 160 А.
Комплектация -плавкая вставка с контактами основания и изоляторами А632, болтами
Вес - 0,85 кг.
39 | плавкая вставка ПН-2-250-10 | ГОСТ 17242-86 | 167 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Номинальное напряжения - 0,4 кВ.
Номинальный ток - 250 А.
Номинальный ток плавкой вставки - 250 А.
112. |  | Вес - 0,85 кг.
40 | ПН-2-250-10 | ГОСТ 17242-86 | 1121 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Номинальное напряжения - 0,4 кВ.
Номинальный ток - 250 А.
Номинальный ток плавкой вставки - 250 А.
Комплектация -плавкая вставка с контактами основания и изоляторами А632, болтами
112. |  | Вес - 0,85 кг.
41 | плавкая вставка ПН-2-400-10 | ГОСТ 17242-86 | 9 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Номинальное напряжения - 0,4 кВ.
Номинальный ток - 400 А.
Номинальный ток плавкой вставки - 400 А.
Вес - 1,54 кг.
42 | ПН-2-400-10 | ГОСТ 17242-86 | 428 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Номинальное напряжения - 0,4 кВ.
Номинальный ток - 400 А.
Номинальный ток плавкой вставки - 400 А.
Комплектация -плавкая вставка с контактами основания и изоляторами А632, болтами
Вес - 1,54 кг.
43 | ПН-2-630-10 | ГОСТ 17242-86 | 9 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Номинальное напряжения - 0,4 кВ.
Номинальный ток - 630 А.
Номинальный ток плавкой вставки - 630 А.
Комплектация -плавкая вставка с контактами основания и изоляторами А632, болтами
Вес - 1,57 кг.
44 | ПН 0.1-10 У3 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 12 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Номинальное напряжения - 10 кВ.
Диаметр колпака - 55 мм.
Длина патрона - 212 мм.
Вес - 0,8 кг.
Климатическое исполнение - У3.
45 | К01-10 У3 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 66 | февраль-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным квартальным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Контакт (заменяемый элемент) входящий в комплект предохранителя ПКТ обеспечивающий установку патрона предохранителя в правильном положении, в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 10 кВ.
Номинальное напряжения - 10 кВ.
Контакты предохранителей: контактных губок, охватываемых стальной скобкой, обеспечивающей необходимое контактное давление; контактного вывода, состоящего из стальной планки, с медной накладной планкой, и ограничителей
Комплектация - Контакт с креплением
Вес - 0,8 кг.
Климатическое исполнение - У3.
46 | Держатель предохранителя ПН-2 100А | ГОСТ 17242-86 | 10 | март-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным заявкам на полугодия Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Предназначен для крепления предохранителя серии ПН2
Номинальное напряжения - 380 В.
Номинальный ток плавкой вставки - 100 А.
Рабочее положение в пространстве - вертикальное
Комплектация - Контакт основания (верх, низ) с болтами – 2 шт, без предохранителей
Климатическое исполнение - УХЛ3
47 | Предохранитель НПН2-60 63А | ГОСТ 151500-69 | 10 | март-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным заявкам на полугодия Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Предохранители ППН-2-60 63А с неразборной плавкой вставкой предназначены для защиты электрооборудования промышленных установок и электрических сетей трёхфазного переменного тока напряжением 380 В частотой 50 и 60 Гц и цепей постоянного тока с номинальным напряжением 220 В при перегрузках и коротких замыканиях.
Номинальное напряжения - 380 В.
Номинальный ток плавкой вставки - 63 А.
Комплектация - плавкая вставка с контактами основания и изоляторами, болтами
Рабочее положение в пространстве - вертикальное
Вес - 0,4 кг.
Климатическое исполнение - УХЛ3
48 | Предохранитель ПН2-63А | ГОСТ 17242-86 | 80 | март-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным заявкам на полугодия Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Предохранители ПН-2 63А с неразборной плавкой вставкой предназначены для защиты электрооборудования промышленных установок и электрических сетей трёхфазного переменного тока напряжением 380 В частотой 50 и 60 Гц и цепей постоянного тока с номинальным напряжением 220 В при перегрузках и коротких замыканиях.
Номинальное напряжения - 380 В.
Номинальный ток плавкой вставки - 63 А.
Комплектация - плавкая вставка с контактами основания и изоляторами А632, болтами
Рабочее положение в пространстве - вертикальное
Вес - 0,48 кг.
Климатическое исполнение - УХЛ3
49 | Предохранитель ППН-33 100А | ГОСТ Р 50339.0-2003 | 51 | март-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным заявкам на полугодия Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Предохранители ППН-33 100А с плавкой вставкой предназначены для защиты электрооборудования промышленных установок и электрических сетей трёхфазного переменного тока напряжением 380 В частотой 50 Гц и цепей постоянного тока с номинальным напряжением 220 В при перегрузках и коротких замыканиях.
Номинальное напряжения - 380 В.
Номинальный ток плавкой вставки - 100 А.
Комплектация - плавкая вставка с контактами основания и изоляторами, болтами М8
Рабочее положение в пространстве - Вертикальное или горизонтальное
Вес - 0,4 кг.
Климатическое исполнение - УХЛ3
50 | Предохранитель ППН-33 63А | ГОСТ Р 50339.0-2003 | 75 | март-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным заявкам на полугодия Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Предохранители ППН-33 63А с плавкой вставкой предназначены для защиты электрооборудования промышленных установок и электрических сетей трёхфазного переменного тока напряжением 380 В частотой 50 Гц и цепей постоянного тока с номинальным напряжением 220 В при перегрузках и коротких замыканиях.
Номинальное напряжения - 380 В.
Номинальный ток плавкой вставки - 63 А.
Комплектация - плавкая вставка с контактами основания и изоляторами, болтами М8
Рабочее положение в пространстве - Вертикальное или горизонтальное
Вес - 0,4 кг.
Климатическое исполнение - УХЛ3
51 | Предохранитель ППН-35 100А | ГОСТ Р 50339.0-2003 | 20 | март-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным заявкам на полугодия Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Предохранители ППН-35 100А с плавкой вставкой предназначены для защиты электрооборудования промышленных установок и электрических сетей трёхфазного переменного тока напряжением 380 В частотой 50 Гц и цепей постоянного тока с номинальным напряжением 220 В при перегрузках и коротких замыканиях.
Номинальное напряжения - 380 В.
Номинальный ток плавкой вставки - 100 А.
Комплектация - плавкая вставка с контактами основания и изоляторами, болтами М10
Рабочее положение в пространстве - Вертикальное или горизонтальное
Вес - 0,7 кг.
Климатическое исполнение - УХЛ3
52 | Предохранитель ППН-35 63А | ГОСТ Р 50339.0-2003 | 91 | март-сентябрь (включительно) 2013 года, по отдельным заявкам на полугодия Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
Предохранители ППН-35 63А с плавкой вставкой предназначены для защиты электрооборудования промышленных установок и электрических сетей трёхфазного переменного тока напряжением 380 В частотой 50 Гц и цепей постоянного тока с номинальным напряжением 220 В при перегрузках и коротких замыканиях.
Номинальное напряжения - 380 В.
Номинальный ток плавкой вставки - 63 А.
Комплектация - плавкая вставка с контактами основания и изоляторами, болтами М10
Рабочее положение в пространстве - Вертикальное или горизонтальное
Вес - 0,7 кг.
Климатическое исполнение - УХЛ3