## РСК
Приложение к ТЗ на поставку предохранителей ВН и НН Лот № 401I
№ п/п | Наименование | Технические требования и характеристики | Кол-во, шт. | Срок поставки* | Условия поставки | Вид транспорта | Точка поставки, адрес
1 | ПТ 1.1-10-3,2-12,5 У3 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 66 | 60 | согласно договора. | авто | г.Брянск, просп. Московский 43.
Однополюсный с указателем срабатывания
Номинальное напряжения - 10 кВ.
Номинальный ток - 3,2 А.
Номинальный ток отключения - 12,5 кА.
Диаметр колпака - 55 мм.
Длина патрона - 412 мм.
Вес - 1,95 кг.
Климатическое исполнение - У3.
2 | ПТ 1.1-10-3,2-31,5 У3 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 50 | 60 | согласно договора. | авто | г.Брянск, просп. Московский 43.
Однополюсный с указателем срабатывания
Номинальное напряжения - 10 кВ.
Номинальный ток - 3,2 А.
Номинальный ток отключения - 31,5 кА.
Диаметр колпака - 55 мм.
Длина патрона - 412 мм.
Вес - 1,95 кг.
Климатическое исполнение - У3.
3 | ПТ 1.1-10-5-12,5 У3 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 87 | 60 | согласно договора. | авто | г.Брянск, просп. Московский 43.
Однополюсный с указателем срабатывания
Номинальное напряжения - 10 кВ.
Номинальный ток -5 А.
Номинальный ток отключения - 12,5 кА.
Диаметр колпака - 55 мм.
Длина патрона - 412 мм.
Вес - 1,95 кг.
Климатическое исполнение - У3.
4 | ПТ 1.1-10-5-20 У1 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 97 | 60 | согласно договора. | авто | г.Брянск, просп. Московский 43.
Однополюсный с указателем срабатывания
Номинальное напряжения - 10 кВ.
Номинальный ток - 5 А.
Номинальный ток отключения - 20 кА.
Диаметр колпака - 55 мм.
Длина патрона - 424 мм.
Вес - 1,9 кг.
Климатическое исполнение - У1.
5 | ПТ 1.1-10-8-12,5 У3 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 415 | 60 | согласно договора. | авто | г.Брянск, просп. Московский 43.
Однополюсный с указателем срабатывания
Номинальное напряжения - 10 кВ.
Номинальный ток - 8 А.
Номинальный ток отключения - 12,5 кА.
Диаметр колпака - 55 мм.
Длина патрона - 412 мм.
Вес - 1,95 кг.
Климатическое исполнение - У3.
6 | ПТ 1.1-10-10-12,5 У3 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 142 | 60 | согласно договора. | авто | г.Брянск, просп. Московский 43.
Однополюсный с указателем срабатывания
Номинальное напряжения - 10 кВ.
Номинальный ток - 10 А.
Номинальный ток отключения - 12,5 кА.
Диаметр колпака - 55 мм.
Длина патрона - 412 мм.
Вес - 1,95 кг.
Климатическое исполнение - У3.
7 | ПТ 1.1-10-10-20 У1 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 74 | 60 | согласно договора. | авто | г.Брянск, просп. Московский 43.
Однополюсный с указателем срабатывания
Номинальное напряжения - 10 кВ.
Номинальный ток - 10 А.
Номинальный ток отключения - 20 кА.
Диаметр колпака - 55 мм.
Длина патрона - 424 мм.
Вес - 1,9 кг.
Климатическое исполнение - У1.
8 | ПТ 1.1-10-16-12,5 У3 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 326 | 60 | согласно договора. | авто | г.Брянск, просп. Московский 43.
Однополюсный с указателем срабатывания
Номинальное напряжения - 10 кВ.
Номинальный ток - 16 А.
Номинальный ток отключения - 12,5 кА.
Диаметр колпака - 55 мм.
Длина патрона - 412 мм.
Вес - 1,95 кг.
Климатическое исполнение - У3.
9 | ПТ 1.1-10-20-31,5 У3 | ГОСТ 2213-79 (2003) | 6 | 60 | согласно договора. | авто | г.Брянск, просп. Московский 43.
Однополюсный с указателем срабатывания
Номинальное напряжения - 10 кВ.
Номинальный ток - 20 А.
Номинальный ток отключения - 31,5 кА.
Диаметр колпака - 55 мм.
Длина патрона - 412 мм.
Вес - 1,95 кг.
Климатическое исполнение - У3.
10 | Предохранитель ПН-2-100-40 | ГОСТ 17242-86 | 804 | 60 | согласно договора. | авто | г.Брянск, просп. Московский 43.
Номинальное напряжения - 0,4 кВ.
Номинальный ток - 100 А.
Номинальный ток плавкой вставки - 40 А.
Вес - 0,48 кг.
11 | Предохранитель ПН-2-100-63 | ГОСТ 17242-86 | 166 | 60 | согласно договора. | авто | г.Брянск, просп. Московский 43.
Номинальное напряжения - 0,4 кВ.
Номинальный ток - 100 А.
Номинальный ток плавкой вставки - 63 А.
Вес - 0,48 кг.
12 | Предохранитель ПН-2-100-80 | ГОСТ 17242-86 | 404 | 60 | согласно договора. | авто | г.Брянск, просп. Московский 43.
Номинальное напряжения - 0,4 кВ.
Номинальный ток - 100 А.
108. |  | Номинальный ток плавкой вставки - 80 А.
Вес - 0,48 кг.
13 | Предохранитель ПН-2-100-100 | ГОСТ 17242-86 | 1449 | 60 | согласно договора. | авто | г.Брянск, просп. Московский 43.
Номинальное напряжения - 0,4 кВ.
Номинальный ток - 100 А.
Номинальный ток плавкой вставки - 100 А.
Вес - 0,48 кг.
14 | Предохранитель ПН-2-250-160 | ГОСТ 17242-86 | 540 | 60 | согласно договора. | авто | г.Брянск, просп. Московский 43.
Номинальное напряжения - 0,4 кВ.
Номинальный ток - 250 А.
Номинальный ток плавкой вставки - 160 А.
Вес - 0,85 кг.
15 | Предохранитель ПН-2-250-200 | ГОСТ 17242-86 | 728 | 60 | согласно договора. | авто | г.Брянск, просп. Московский 43.
Номинальное напряжения - 0,4 кВ.
Номинальный ток - 250 А.
Номинальный ток плавкой вставки - 200 А.
Вес - 0,85 кг.
16 | Предохранитель ПН-2-250-250 | ГОСТ 17242-86 | 712 | 60 | согласно договора. | авто | г.Брянск, просп. Московский 43.
Номинальное напряжения - 0,4 кВ.
Номинальный ток - 250 А.
Номинальный ток плавкой вставки - 250 А.
112. |  | Вес - 0,85 кг.
*в календарных днях, с момента заключения договора