## ремонт
Приложение к ТЗ на поставку силовых трансформаторов. Лот № 301E
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" Н.П. Киреенко |  |  | "____"_____________20___ г.__________________Подпись
№ п/п | Наименование | Технические требования и характеристики | Кол-во, шт. | Предельная стоимость, тыс. руб. с НДС | Срок поставки* | Условия поставки | Вид транспорта | Точка поставки, адрес
Силовые трансформаторы (ремонт)
1 | ТМГ-25/10-У1 | Габаритные размеры, мм 800х640х930 | 6 | 311.2898 | 50 | DDP ИНКОТЕРМС 2000 | Авто, ж/д | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5.
ГОСТ 11677
Масса полная, кг 240
Масса масла, кг 63
Номинальное напряжение ВН, кВ 10
Номинальное напряжение НН, кВ 0.4
Номинальная мощность, КВА 25
Потери Х.Х., Вт 115
Потери КЗ, Вт 690
Гарантированное число циклов растяжения/сжатия, не менее 10000
Схема и группа соединения У/Zн-11
Система охлаждения масляная с естественной циркуляцией масла
Климатическое исполнение У1
2 | ТМГ-40/10-У1 | Габаритные размеры, мм 840х680х1000 | 4 | 229.4004 | 50 | DDP ИНКОТЕРМС 2000 | Авто, ж/д | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5.
ГОСТ 11677
Масса полная, кг 300
Масса масла, кг 85
Номинальное напряжение ВН, кВ 10
Номинальное напряжение НН, кВ 0.4
Номинальная мощность, КВА 40
Потери Х.Х., Вт 155
Потери КЗ, Вт 1000
Гарантированное число циклов растяжения/сжатия, не менее 10000
Схема и группа соединения У/Zн-11
Система охлаждения масляная с естественной циркуляцией масла
Климатическое исполнение У1
3 | ТМГ-63/10-У1 | Габаритные размеры, мм 950х730х1020 | 4 | 272.7118 | 50 | DDP ИНКОТЕРМС 2000 | Авто, ж/д | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5.
ГОСТ 11677
Масса полная, кг 420
Масса масла, кг 125
Номинальное напряжение ВН, кВ 10
Номинальное напряжение НН, кВ 0.4
Номинальная мощность, КВА 63
Потери Х.Х., Вт 220
Потери КЗ, Вт 1470
Гарантированное число циклов растяжения/сжатия, не менее 10000
Схема и группа соединения У/Zн-11
Система охлаждения масляная с естественной циркуляцией масла
Климатическое исполнение У1
4 | ТМГ-100/10-У1 | Габаритные размеры, мм 1020х750х1180 | 15 | 1121.495 | 50 | DDP ИНКОТЕРМС 2000 | Авто, ж/д | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5.
ГОСТ 11677
Масса полная, кг 540
Масса масла, кг 150
Номинальное напряжение ВН, кВ 10
Номинальное напряжение НН, кВ 0.4
Номинальная мощность, КВА 100
Потери Х.Х., Вт 270
Потери КЗ, Вт 2270
Гарантированное число циклов растяжения/сжатия, не менее 10000
Схема и группа соединения У/Zн-11
Система охлаждения масляная с естественной циркуляцией масла
Климатическое исполнение У1
5 | ТМГ-160/10-У1 | Габаритные размеры, мм 1100х780х1180 | 5 | 457.5423 | 50 | DDP ИНКОТЕРМС 2000 | Авто, ж/д | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5.
ГОСТ 11677
Масса полная, кг 700
Масса масла, кг 180
Номинальное напряжение ВН, кВ 10
Номинальное напряжение НН, кВ 0.4
Номинальная мощность, КВА 160
Потери Х.Х., Вт 410
Потери КЗ, Вт 2900
Гарантированное число циклов растяжения/сжатия, не менее 10000
Схема и группа соединения У/Zн-11
Система охлаждения масляная с естественной циркуляцией масла
Климатическое исполнение У1
6 | ТМГ-250/10-У1 | Габаритные размеры, мм 1220х840х1220 | 9 | 1274.4 | 50 | DDP ИНКОТЕРМС 2000 | Авто, ж/д | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5.
ГОСТ 11677
Масса полная, кг 950
Масса масла, кг 250
Номинальное напряжение ВН, кВ 10
Номинальное напряжение НН, кВ 0.4
Номинальная мощность, КВА 250
Потери Х.Х., Вт 580
Потери КЗ, Вт 4200
Гарантированное число циклов растяжения/сжатия, не менее 10000
Схема и группа соединения У/Zн-11
Система охлаждения масляная с естественной циркуляцией масла
Климатическое исполнение У1
7 | ТМГ-400/10-У1 | Габаритные размеры, мм 1300х860х1350 | 1 | 188.8 | 50 | DDP ИНКОТЕРМС 2000 | Авто, ж/д | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5.
ГОСТ 11677
Масса полная, кг 1360
Масса масла, кг 350
Номинальное напряжение ВН, кВ 10
Номинальное напряжение НН, кВ 0.4
Номинальная мощность, КВА 400
Потери Х.Х., Вт 830
Потери КЗ, Вт 5600
Гарантированное число циклов растяжения/сжатия, не менее 10000
Схема и группа соединения У/Ун-0
Система охлаждения масляная с естественной циркуляцией масла
Климатическое исполнение У1
8 | ТМГ-630/10-У1 | Габаритные размеры, мм 1540х1060х1470 | 3 | 814.2 | 50 | DDP ИНКОТЕРМС 2000 | Авто, ж/д | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5.
ГОСТ 11677
Масса полная, кг 2000
Масса масла, кг 545
Номинальное напряжение ВН, кВ 10
Номинальное напряжение НН, кВ 0.4
Номинальная мощность, КВА 630
Потери Х.Х., Вт 1240
Потери КЗ, Вт 7600
Гарантированное число циклов растяжения/сжатия, не менее 10000
Схема и группа соединения У/Ун-0
Система охлаждения масляная с естественной циркуляцией масла
Климатическое исполнение У1
9 | ТМГСУ-25/10-У1 | Габаритные размеры, мм 900х530х930 | 1 | 59 | 50 | DDP ИНКОТЕРМС 2000 | Авто, ж/д | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5.
ГОСТ 11677
Масса полная, кг 280
Масса масла, кг 65
Номинальное напряжение ВН, кВ 10
Номинальное напряжение НН, кВ 0.4
Номинальная мощность, КВА 25
Потери Х.Х., Вт 115
Потери КЗ, Вт 600
Гарантированное число циклов растяжения/сжатия, не менее 10000
Схема и группа соединения У/Ун-0
Система охлаждения масляная с естественной циркуляцией масла
Климатическое исполнение У1
10 | ТМГСУ11-100/10-У1 | Габаритные размеры, мм 960х710х1100 | 2 | 165.2 | 50 | DDP ИНКОТЕРМС 2000 | Авто, ж/д | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5.
ГОСТ 11677
Масса полная, кг 500
Масса масла, кг 125
Номинальное напряжение ВН, кВ 10
Номинальное напряжение НН, кВ 0.4
Номинальная мощность, КВА 100
Потери Х.Х., Вт 290
Потери КЗ, Вт 1970
Гарантированное число циклов растяжения/сжатия, не менее 10000
Схема и группа соединения У/Ун-0
Система охлаждения масляная с естественной циркуляцией масла
Климатическое исполнение У1
11 | ОМП-10/10-У1 | Габаритные размеры, мм 530х600х730 | 1 | 41.251 | 50 | DDP ИНКОТЕРМС 2000 | Авто, ж/д | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5.
ГОСТ 11677
Масса полная, кг 110
Масса масла, кг 34
Номинальное напряжение ВН, кВ 10
Номинальное напряжение НН, кВ 0.23
Номинальная мощность, КВА 10
Потери Х.Х., Вт 70
Потери КЗ, Вт 270
Схема и группа соединения 1/1-0
Система охлаждения масляная с естественной циркуляцией масла
Климатическое исполнение У1
12 | ТМГ-25/10-У1 | Габаритные размеры, мм 800х640х930 | 2 | 118 | 50 | DDP ИНКОТЕРМС 2000 | Авто, ж/д | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5.
ГОСТ 11677
Масса полная, кг 240
Масса масла, кг 63
Номинальное напряжение ВН, кВ 10
Номинальное напряжение НН, кВ 0.23
Номинальная мощность, КВА 25
Потери Х.Х., Вт 115
Потери КЗ, Вт 690
Гарантированное число циклов растяжения/сжатия, не менее 10000
Схема и группа соединения Y/Yн-0
Система охлаждения масляная с естественной циркуляцией масла
Климатическое исполнение У1
13 | ТМГ-25/10-У1 | Габаритные размеры, мм 800х640х930 | 10 | 590 | 50 | DDP ИНКОТЕРМС 2000 | Авто, ж/д | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5.
ГОСТ 11677
Масса полная, кг 240
Масса масла, кг 63
Номинальное напряжение ВН, кВ 10
Номинальное напряжение НН, кВ 0.4
Номинальная мощность, КВА 25
Потери Х.Х., Вт 115
Потери КЗ, Вт 690
Гарантированное число циклов растяжения/сжатия, не менее 10000
Схема и группа соединения Y/Yн-0
Система охлаждения масляная с естественной циркуляцией масла
Климатическое исполнение У1
14 | ТМГ-63/10-У1 | Габаритные размеры, мм 950х730х1020 | 1 | 70.8 | 50 | DDP ИНКОТЕРМС 2000 | Авто, ж/д | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5.
ГОСТ 11677
Масса полная, кг 420
Масса масла, кг 125
Номинальное напряжение ВН, кВ 10
Номинальное напряжение НН, кВ 0.23
Номинальная мощность, КВА 63
Потери Х.Х., Вт 220
Потери КЗ, Вт 1470
Гарантированное число циклов растяжения/сжатия, не менее 10000
Схема и группа соединения Y/Yн-0
Система охлаждения масляная с естественной циркуляцией масла
Климатическое исполнение У1
15 | ТМГ-100/10-У1 | Габаритные размеры, мм 1020х750х1180 | 1 | 82.6 | 50 | DDP ИНКОТЕРМС 2000 | Авто, ж/д | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5.
ГОСТ 11677
Масса полная, кг 540
Масса масла, кг 150
Номинальное напряжение ВН, кВ 6
Номинальное напряжение НН, кВ 0.4
Номинальная мощность, КВА 100
Потери Х.Х., Вт 270
Потери КЗ, Вт 2270
Гарантированное число циклов растяжения/сжатия, не менее 10000
Схема и группа соединения У/Zн-11
Система охлаждения масляная с естественной циркуляцией масла
Климатическое исполнение У1
16 | ТМГ-250/10-У1 | Габаритные размеры, мм 1220х840х1220 | 2 | 243.8571 | 50 | DDP ИНКОТЕРМС 2000 | Авто, ж/д | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5.
ГОСТ 11677
Масса полная, кг 950
Масса масла, кг 250
Номинальное напряжение ВН, кВ 6
Номинальное напряжение НН, кВ 0.4
Номинальная мощность, КВА 250
Потери Х.Х., Вт 580
Потери КЗ, Вт 4200
Гарантированное число циклов растяжения/сжатия, не менее 10000
Схема и группа соединения Д/Ун-11
Система охлаждения масляная с естественной циркуляцией масла
Климатическое исполнение У1
17 | ТМГ-160/10-У1 | Габаритные размеры, мм 950х730х1020 | 1 | 106.2 | 50 | DDP ИНКОТЕРМС 2000 | Авто, ж/д | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5.
ГОСТ 11677
Масса полная, кг 420
Масса масла, кг 125
Номинальное напряжение ВН, кВ 6
Номинальное напряжение НН, кВ 0.4
Номинальная мощность, КВА 63
Потери Х.Х., Вт 220
Потери КЗ, Вт 1470
Гарантированное число циклов растяжения/сжатия, не менее 10000
Схема и группа соединения У/Zн-11
Система охлаждения масляная с естественной циркуляцией масла
Климатическое исполнение У1
18 | ТМГ-63/10-У1 | Габаритные размеры, мм 950х730х1020 | 1 | 70.8 | 50 | DDP ИНКОТЕРМС 2000 | Авто, ж/д | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5.
ГОСТ 11677
Масса полная, кг 420
Масса масла, кг 125
Номинальное напряжение ВН, кВ 6
Номинальное напряжение НН, кВ 0.4
Номинальная мощность, КВА 63
Потери Х.Х., Вт 220
Потери КЗ, Вт 1470
Гарантированное число циклов растяжения/сжатия, не менее 10000
Схема и группа соединения У/Zн-11
Система охлаждения масляная с естественной циркуляцией масла
Климатическое исполнение У1
19 | ТМГ-40/10-У1 | Габаритные размеры, мм 840х680х1000 | 2 | 129.8 | 50 | DDP ИНКОТЕРМС 2000 | Авто, ж/д | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5.
ГОСТ 11677
Масса полная, кг 300
Масса масла, кг 85
Номинальное напряжение ВН, кВ 10
Номинальное напряжение НН, кВ 0.23
Номинальная мощность, КВА 40
Потери Х.Х., Вт 155
Потери КЗ, Вт 1000
Гарантированное число циклов растяжения/сжатия, не менее 10000
Схема и группа соединения Υ/∆-11
Система охлаждения масляная с естественной циркуляцией масла
Климатическое исполнение У1
20 | ТМГ-400/10-У1 | Габаритные размеры, мм 1300х860х1350 | 1 | 189.626 | 50 | DDP ИНКОТЕРМС 2000 | Авто, ж/д | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5.
ГОСТ 11677
Масса полная, кг 1360
Масса масла, кг 350
Номинальное напряжение ВН, кВ 6
Номинальное напряжение НН, кВ 0.4
Номинальная мощность, КВА 400
Потери Х.Х., Вт 830
Потери КЗ, Вт 5600
Гарантированное число циклов растяжения/сжатия, не менее 10000
Схема и группа соединения У/Ун-0
Система охлаждения масляная с естественной циркуляцией масла
Климатическое исполнение У1
21 | ТМГ-160/10-У1 | Габаритные размеры, мм 1100х780х1180 | 1 | 106.2 | 50 | DDP ИНКОТЕРМС 2000 | Авто, ж/д | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5.
ГОСТ 11677
Масса полная, кг 700
Масса масла, кг 180
Номинальное напряжение ВН, кВ 10
Номинальное напряжение НН, кВ 0.4
Номинальная мощность, КВА 160
Потери Х.Х., Вт 410
Потери КЗ, Вт 2900
Гарантированное число циклов растяжения/сжатия, не менее 10000
Схема и группа соединения Д/Ун-11
Система охлаждения масляная с естественной циркуляцией масла
Климатическое исполнение У1
22 | ТМГ-400/10-У1 | Габаритные размеры, мм 1300х860х1350 | 2 | 370.6344 | 50 | DDP ИНКОТЕРМС 2000 | Авто, ж/д | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5.
ГОСТ 11677
Масса полная, кг 1360
Масса масла, кг 350
Номинальное напряжение ВН, кВ 6
Номинальное напряжение НН, кВ 0.4
Номинальная мощность, КВА 400
Потери Х.Х., Вт 830
Потери КЗ, Вт 5600
Гарантированное число циклов растяжения/сжатия, не менее 10000
Схема и группа соединения Д/Ун-11
Система охлаждения масляная с естественной циркуляцией масла
Климатическое исполнение У1
|  |  | 75 | 7013.8078
*в календарных днях, с момента заключения договора