## ресур вед ПС Куликовская
Орелэнерго
(наименование стройки)
Ориентировочный расчет потребности в материалах, необходимых для производства работ
| на | Капитальный ремонт здания ПС110/35/10кВ Куликовская (ОПУ)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество
на единицу
1 | 2 | 2 | 3 | 4
Материалы
1 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.7938
2 | 101-0404 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.001
3 | 101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 0.002
4 | 101-0544 | Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки: М, толщиной 2,1 мм | м2 | 9.69
5 | 101-0609 | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 | кг | 4.75
6 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0191
7 | 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.0017
8 | 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0179
9 | 101-1529 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.0114
10 | 101-1699 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1.072
11 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0162
12 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0012
13 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0047
14 | 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 1.09
15 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.1036 |  | 7,4-8,4 | кг/ м2
16 | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | 48.61
17 | 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для: нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | м2 | 57.14
18 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3.1801
19 | 101-3911 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 1.072
20 | 102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 1.021
21 | 102-0288 | Заготовки деревянные профилированные | м3 | 0.0172
22 | 201-0849 | Панели металлические сетчатые | м2 | 135.4
23 | 203-0344 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм | м3 | 0.0994
24 | 203-0352 | Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм | м | 12.58
25 | 401-0061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 4.2338
26 | 401-0083 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 2.2352 | учтено в поз
26 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 2.8732
28 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.845 | Учтено в поз
29 | 402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 | м3 | 0.5304
30 | 402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0.0259
31 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.792
32 | 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый: известковый 1:2,5 | м3 | 0.4026
27 | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 0.0622
28 | 408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм | м3 | 1.98
29 | 408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм | м3 | 24.95
30 | 408-0141 | Песок природный для строительных: растворов средний | м3 | 0.0223
31 | 410-0034 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка: II Бх | т | 9.398
32 | 509-0779 | Втулки В42 | 1000 шт. | 0.001
33 | 509-0783 | Втулки изолирующие | шт. | 1
34 | 509-0900 | Уплотнительный состав | кг | 1.44
35 | прайс | Трубы ПВХ безнапорные, раструбные диам 250мм 3800 -6м | м | 6
Неучтенные ресурсы
Материалы
36 | 101-9910 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) | м2 | 59.535
37 | 101-9911 | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | т | 0.014175
38 | 103-9069 | Трубы ПВХ безнапорные, 50мм | м | 8
45 | 403-9120 | Столбы бетонные | шт. | 32
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Заказчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Подрядчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Инвестор: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Сдал: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Принял: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## рес вед Верхов РЭС
Орелэнерго
(наименование стройки)
Ориентировочный расчет потребности в материалах, необходимых для производства работ
| на | Верховский РЭС кап рем адм здание на 2013 год, дефектные акты на 2013год
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество
на единицу
1 | 2 | 2 | 3 | 4
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
Материалы
1 | 101-0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые | м2 | 17.05
2 | 101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | 7.069
50 | 101-0296 | Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с: многоцветным рисунком толщиной 11 мм | м2 | 2.346 | учтено в поз.
3 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 4.721
4 | 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.0226
5 | 101-0544 | Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки: М, толщиной 2,1 мм | м2 | 144.8
6 | 101-0609 | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 | кг | 272.78
59 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0018
7 | 101-0698 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 15-17 мм | 100 м2 | 1.448
25 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.0005
8 | 101-0825 | Поручень поливинилхлоридный | м | 3.876
9 | 101-0950 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом | компл. | 10
10 | 101-1026 | Прут для решеток на окна | т | 1.539
66 | 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0068 | учтено в поз.
11 | 101-1356 | Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях | т | 0.0125
12 | 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм | т | 0.0004
13 | 101-1488 | Шурупы с шестигранной головкой: 12х70 мм | т | 0.0015
14 | 101-1521 | Электроды диаметром: 5 мм Э42 | т | 0.0355
72 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0034 | учтено в поз.
15 | 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т | 0.07
16 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.383
77 | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.0192
17 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0537
18 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0075
19 | 101-1810 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0.0358
20 | 101-1817 | Клей для обоев: КМЦ | т | 0.0056
21 | 101-1819 | Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной) | т | 0.0067
22 | 101-1823 | Грунтовка: масляная готовая к применению | т | 0.0042
23 | 101-1830 | Обои обыкновенного качества | 100 м2 | 3.136
24 | 101-1850 | Резина губчатая | кг | 20.96
25 | 101-1862 | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной | 1000 м2 | 0.0532
26 | 101-1946 | Клей плиточный «Старатель-стандарт» | кг | 10.35
27 | 101-1947 | Плитки керамические плинтусные прямые | м | 6.262
28 | 101-1959 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0.0087
29 | 101-1971 | Затирка «Старатели» (разной цветности) | т | 0.0012
30 | 101-2052 | Лента бутиловая | м | 76.27
31 | 101-2053 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 47.95
32 | 101-2054 | Лента бутиловая диффузионная | м | 13.391
33 | 101-2066 | Болты анкерные оцинкованные | кг | 131
34 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.7458
35 | 101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 28.544
36 | 101-2414 | Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг» | м2 | 22.15
37 | 101-2434 | Клей ПВА | кг | 15.19
38 | 101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм | т | 0.0032
39 | 101-3257 | Плиты облицовочные типа «ФАССТ» в комплекте с планками заполнения стыков | м2 | 289.5
40 | 101-4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 12
41 | 101-4852 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 252.5
114 | 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.0151 | учтено в поз.
42 | 102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.4771
43 | 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 215.9
44 | 113-8010 | Состав грунтовочный на латексной основе | т | 0.009
45 | 201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.0794
46 | 201-1136 | Профили стальные оцинкованные в комплекте с направляющими и стоечными | т | 1.682
47 | 203-0205 | Блоки дверные двупольные с полотном: глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 | м2 | 18.9
48 | 203-0359 | Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм | м | 263.34
49 | 203-0468 | Жалюзи | м2 | 19.18
50 | 203-8040 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом: одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) | м2 | 19.18
51 | 301-0041 | Патрубки | 10 шт. | 0.816
52 | 301-0153 | Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные: СТД N 3069 объемом 1,6 м3 | шт. | 1
53 | 301-0559 | Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные | кВт | 34
54 | 301-1225 | Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС | компл. | 15.03
55 | 302-0888 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм | м | 10
56 | 401-0061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 1.591
57 | 402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 | м3 | 0.7248
58 | 402-0066 | Наполнитель из: микрозернистого минерала (размер зерна до 0,7 мм) | т | 0.1187
59 | 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементный 1:3 | м3 | 0.2558 | учтено в поз.
60 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.3989 | учтено в поз.
59 | 410-0021 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I | т | 15.263
62 | 410-0054 | Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | 3.363 | учтено в поз.
60 | 503-4053 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4 | шт. | 12
61 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 1
62 | 507-0984 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм | шт. | 2
63 | 507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 2
64 | 509-0089 | Крюк | шт. | 8
65 | 509-0099 | Зажим: люстровый | шт. | 8
66 | 509-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 12
67 | прайс | Отбойная доска | м | 42
68 | прайс | Замки врезные | шт | 10
69 | прайс | Крепления | кг | 45.75
70 | Прайс | Светильник | шт | 8
71 | Прайс | Утеплитель УРСА | м2 | 275.76
72 | прайс | Профнастил 1,3*1,135 | лист | 2
73 | Прайс | Доски подоконные ПВХ | м | 15.61
74 | ТСЦ-507-3336 | Труба из полипропилена PN 10/20 | м | 128.4
Неучтенные ресурсы
75 | 101-9102 | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт. | 3
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Заказчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Подрядчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Инвестор: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Сдал: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Принял: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## рес вед Болхов РЭС С окрас фас
Орелэнерго
(наименование стройки)
Ориентировочный расчет потребности в материалах, необходимых для производства работ
| на | Капитальный ремонт административного здания Болховского РЭС на 2013г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество
на единицу
1 | 2 | 2 | 3 | 4
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
Материалы
1 | 101-0195 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0.0026
2 | 101-0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые | м2 | 52.38
3 | 101-0296 | Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с: многоцветным рисунком толщиной 11 мм | м2 | 3.468
4 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 2.689
5 | 101-0420 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25 | т | 0.0199
6 | 101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 0.0064
7 | 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.0058
8 | 101-0627 | Олифа комбинированная, марки: К-2 | т | 0.0034
9 | 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.0013
10 | 101-1039 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь: кипящая, № 16-18 | т | 1.951
11 | 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0322
12 | 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм | т | 0.0002
13 | 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой: 5х70 мм | т | 0.006
14 | 101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0208
15 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0058 | учтено в поз
15 | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.0052
16 | 101-1704 | Войлок строительный | т | 0.0409
17 | 101-1706 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм | т | 0.0972
18 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0107
19 | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 83.99
20 | 101-1789 | Ерши металлические строительные | кг | 5.198
21 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0025
22 | 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0.345
23 | 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 1.9208
24 | 101-1946 | Клей плиточный «Старатель-стандарт» | кг | 15.3
25 | 101-1947 | Плитки керамические плинтусные прямые | м | 19.901
26 | 101-1971 | Затирка «Старатели» (разной цветности) | т | 0.0017
27 | 101-2052 | Лента бутиловая | м | 148.9
28 | 101-2053 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 92.23
29 | 101-2054 | Лента бутиловая диффузионная | м | 30.9
30 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.3835
31 | 101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 41
32 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0004
33 | 101-4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 22
34 | 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.0111
35 | 102-0084 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.255
36 | 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 369
37 | 103-0050 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 15.36
38 | 203-0015 | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками: двустворные с форточной створкой ОС 18-13,5, площадь 2,32 м2; ОС 18-15, площадь 2,59 м2 | м2 | 81.38
39 | 203-0223 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | 13.86
40 | 203-8040 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом: одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) | м2 | 46.11
41 | 301-0020 | Баки расширительные круглые вместимостью: до 1,5 м3 | шт. | 1
42 | 301-0825 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | компл. | 2
43 | 301-0906 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые: УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки | компл. | 1
44 | 301-1310 | Втулки полихлорвиниловые | шт. | 12
45 | 301-1527 | Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения | шт. | 2
46 | 401-0061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 6.7474
48 | 401-0085 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 1.1934 | учтено в поз
47 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 9.7733
50 | 402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 | м3 | 0.0316 | учтено в поз
51 | 402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 6.9759 | учтено в поз
52 | 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементный 1:3 | м3 | 0.7857 | учтено в поз
53 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.2072 | учтено в поз
54 | 402-0087 | Раствор готовый отделочный тяжелый: известковый 1:2,0 | м3 | 0.0927 | учтено в поз
48 | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 11.7085
49 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.103
50 |  | Краска фасадная акриловая эластичная Террако (Terraco) Флексишилд | кг | 317.44
51 | 408-0021 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 1.337
52 | 408-0121 | Песок природный для строительных: работ повышенной крупности и крупный | м3 | 0.7128
53 | прайс | - Ворота утепленные | шт | 2
54 | прайс | - Кран (для отопления) | шт | 4
55 | Прайс | Скобяные изделия | компл | 30
Неучтенные ресурсы
56 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.2106
57 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 7.9096
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Заказчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Подрядчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Инвестор: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Сдал: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Принял: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)